ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Вводится в действие

Постановлением

Госстандарта России

от 30 июля 2002 г. N 64

НОМЕНКЛАТУРА

ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

(в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 08.01.2003 N 3,

от 13.01.2003 N 6, Поправок, утв. Госстандартом РФ,

Постановлений Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127,

от 12.05.2003 N 41, от 05.06.2003 N 51, от 26.06.2003 N 61,

от 08.10.2003 N 111, Приказов Ростехрегулирования от 22.07.2004 N 7,

от 13.10.2004 N 57, Уточнений, утв. Ростехрегулированием)

Введение

Настоящая "Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" (далее - Номенклатура 1) подготовлена Госстандартом России взамен введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 23 февраля 1998 г. N 5 одноименного документа.

(в ред. Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)

В отличие от ранее действующей новая Номенклатура 1 содержит объекты, соответствие которых подтверждается исключительно путем обязательной сертификации. Поэтому в нее не входят объекты, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии. Эти объекты входят в другой документ - "Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии".

Основанием для пересмотра "Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", послужило Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2002 N 287 "О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, и в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" ("Российская газета" от 22 мая 2002 г. N 89(2957)).

Введение новой Номенклатуры 1 направлено на сокращение избыточности обязательной сертификации, отмеченной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (2001 г.).

Номенклатура 1 сформирована на основе предложений экспертных групп, образованных Госстандартом России с участием представителей различных заинтересованных сторон, с учетом оценки значимости потенциальной опасности объектов.

При этом обязательным условием для включения каждого вида объекта в Номенклатуру 1 являются:

- вхождение данного вида в перечни объектов обязательной сертификации, установленные законодательными актами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- наличие на эти виды объектов нормативных документов соответствующего уровня, содержащих требования безопасности и пригодных для проведения сертификации.

Объектами Номенклатуры 1 являются продукция и услуги (работы), организация и проведение обязательной сертификации которых законодательными актами Российской Федерации возложены на Госстандарт России и которые подлежат обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р. Перечень законодательных актов Российской Федерации, на основании которых проводится обязательная сертификация продукции и услуг (работ) в Системе сертификации ГОСТ Р, приведен в приложении А.

Номенклатура 1 предназначена для доведения до органов по сертификации, испытательных лабораторий, заявителей, органов государственного контроля и надзора, информации о конкретных объектах обязательной сертификации и нормативных документах, на соответствие требованиям которых осуществляется сертификация.

В целом Номенклатура 1 представляет собой упорядоченную совокупность позиций, содержащих сведения о продукции, услугах (работах), подлежащих обязательной сертификации, и о подтверждаемых требованиях конкретных нормативных документов.

Номенклатура состоит из двух частей:

часть 1. Товары для личных (бытовых) нужд гражданина и продукция производственно-технического назначения;

часть 2. Услуги (работы) для личных (бытовых) нужд гражданина и производственно-технических нужд.

Номенклатура построена по следующей форме:

| Наименование объекта | Код позиции объекта по ОК 005-93 (ОКП) | Обозначение определяющего нормативного документа | Подтверждаемые требования определяющего нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД |  |  |  |
| Вода питьевая, расфасованная в емкости | 01 3100 | СанПиН 2.3.2.560-96 | П. 6.8.1 |

| 39 ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами | 39 1800 | ГОСТ Р 51137-97 | Стандарт в целом |

В начале в виде подзаголовка указываются код класса (группы) продукции (услуг) согласно Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93).

В графе 1 приводится наименование конкретного вида продукции (услуг, работ), соответствующих данному классу (группе).

В графе 2 в качестве уточняющих (ограничительных) признаков наименований объектов, указанных в графе 1, приводятся их коды согласно ОК 005-93 или ОК 002-93.

В графе 3 приведены обозначения нормативных документов требуемого вида и статуса, в область распространения которых входят объекты, указанные в графе 1. Это государственные стандарты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, работам, услугам.

Если продукция включена в Номенклатуру 1 и на нее распространяются требования нормативного документа (НД), указанного в Номенклатуре 1, то эта продукция подлежит обязательной сертификации на соответствие конкретным требованиям НД, указанным в Номенклатуре 1, независимо от того, по какому конкретно техническому документу она выпускается (стандарту, техническим условиям, конструкторской документации и т.п.).

При введении в действие новых НД взамен указанных в Номенклатуре 1 обязательная сертификация осуществляется на соответствие требованиям действующего НД.

В графе 4 приведены обозначения разделов (подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, приложений), содержащих подтверждаемые при обязательной сертификации требования.

Конкретные виды продукции и услуг (работ) в пределах каждого класса (группы) приводятся в порядке возрастания кодов ОК 005-93 (ОК 002-93).

Решающим правилом принятия решения о принадлежности конкретного наименования объекта к группировке, указанной в соответствующей позиции Номенклатуры 1, является принадлежность этого наименования продукции (услуги), определяемой областью применения определяющего стандарта, указанного в графе 3.

Уточнение объектов обязательной сертификации и нормативных документов, на соответствие требованиям которых проводится обязательная сертификация, осуществляется путем сносок, приведенных в графе 1, расшифровка которых приведена в приложении Б.

Работы по ведению Номенклатуры 1 на основе принятых Госстандартом России предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и других организаций проводит головная организация по перечням объектов обязательной сертификации - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) Госстандарта России в порядке, установленном Госстандартом России.

Изменения и дополнения к Номенклатуре в соответствии с установленным порядком будут публиковаться в ежемесячном информационном указателе стандартов (ИУС) по мере их поступления.

Часть 1

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНЫХ (БЫТОВЫХ) НУЖД ГРАЖДАНИНА И ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Наименование объекта | Код позиции объекта по ОК 005-93 [ОКП] | Обозначение определяющего нормативного документа | Подтверждаемые требования определяющего нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

01 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД

| Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц | 01 1000 | ГОСТ 13109-97 | П. п. 5.2, 5.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая, расфасованная в емкости | 01 3100 | СанПиН 2.3.2.560-96 <k> | П. 6.8.1 |

02 НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ

| Бензины авиационные |  |  | 02 5111 | ГОСТ 1012-72 | П. 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |
| Бензины автомобильные |  |  | 02 5112 | ГОСТ 2084-77 | П. 2.2 (табл. 1 пп. 1, 2, 3, 4, 8) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51105-97 | П. 4.2 (табл. 1 пп. 1, 2, 6, 7), п. 4.3 (табл. 2, пп. 1, 2) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51866-2002 | Табл. 1 и 2 (пп. 1, 2, 4, 10); табл. 3 (пп. 1, 2) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51313-99 | П. 3.2 |
| Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) |  |  | 02 5121 | ГОСТ 10227-86 | П. 1.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12308-89 | Пп. 1.2.1 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 52050-2003 | П. п. 3.1, 3.2, 3.5 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 26.06.2003 N 61) |  |  |  |  |
| Топливо дизельное |  |  | 02 5130 | ГОСТ 305-82 | П. 2.2, табл. 2 (показатели: 6, 7, 14 - 16) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |
| Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы |  |  | 02 5141 | ГОСТ Р 52201-2004 | П. 4.1 |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |
| Масла авиационные |  |  | 02 5311 | ГОСТ 21743-76 | П. 2.2; р. р. 3, 4 |
| Масла моторные автотракторные |  |  | 02 5312, 02 5313, 02 5314 | ГОСТ Р 51634-2000 | П. 3.1 |
| Масла моторные для автотракторных дизелей |  |  | 02 5313 | ГОСТ 8581-78 | П. 2.2, табл. 1 (показатели: 1 - при 100 град. С, 5, 10, 11, 15 - в части фосфора) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |
| Масла моторные для дизельных двигателей |  |  | 02 5313 | ГОСТ 12337-84 | П. 2.2, табл. 2 (показатели: 3, 4, 7) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |
| Масла моторные универсальные для автомобильных карбюраторных двигателей |  |  | 02 5314 02 5312 | ГОСТ 10541-78 | П. 2.2, табл. 1 (показатели: 1 - при 100 град. С и минус 18 град. С, 5, 9, 10, 14 - в части фосфо- ра) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Масла для судовых газовых турбин |  |  | 02 5371 | ГОСТ 10289-79 | П. 1.2, табл. (показатели: 3, 10) |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |
| Масла нефтяные турбинные с присадками |  |  | 02 5371 | ГОСТ 9972-74 | П. 2.2, табл. (показатели: 3, 10, 16) |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Масло вазелиновое медицинское |  |  | 02 5392 | ГОСТ 3164-78 | Р. 1 |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Парафины нефтяные твердые |  |  | 02 5511 | ГОСТ 23683-89 | П. 1.3 |
| Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания |  |  | 02 7110 | ГОСТ 27577-2000 | П. 3.2, табл. (показатели: 4, 5) |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления |  |  | 02 7236 | ГОСТ 20448-90 | Пп. 1.3.1, табл. 2 (показатели: 3, 4, 6) |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  |  | 02 7239 | ГОСТ 27578-87 | П. 1.3.1, табл. 2 (показатели: 3, 4) |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Газы углеводородные сжиженные топливные |  |  | 02 7236, 02 7239 | ГОСТ Р 52087-2003 | П. 4.2, табл. 2 (показатели: 3, 4, 6) |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

12 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)

| Канаты стальные | 12 5000 | ГОСТ 3241-91 | П. п. 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега времен- ного сопротивле- ния разрыву про- волок, взятых из каната); 2.1.13, 2.1.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Канаты стальные закрытые подъемные | 12 5100, 12 5200 | ГОСТ 10505-76 | П. п. 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 |
| Канаты закрытые несущие | 12 5100, 12 5200 | ГОСТ 18899-73 | П. п. 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20 |

14 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ

|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Баллоны стальные малого и среднего объема |  |  | 14 1100 14 1200 | ГОСТ 949-73 | П. 1.4, pp. 2, 7 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Баллоны стальные бесшовные большого объема |  |  | 14 1300 | ГОСТ 9731-79 | Р. 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12247-80 | Р. 2 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Банки жестяные |  |  | 14 1740 | ГОСТ 5981-88 | П. п. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.15 |
| Банки алюминиевые |  |  | 14 1750 | ГОСТ 5981-88 | П. п. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.15 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51756-2001 | Пп. 4.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9 |
| Посуда хозяйственная стальная эмалированная |  |  | 14 8100 | ГОСТ 24788-2001 | Пп. 5.3.1.2, 5.3.1.3 (в части термической стойкости эмалевого покрытия), 5.3.1.7, 5.3.1.8.1, 5.3.2.8 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 52223-2004 (с 01.01.2005) | Пп. 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3, 4.3.6.4 |
|  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Посуда из коррозионно- стойкой стали |  |  | 14 8200 | ГОСТ 27002-86 | П. п. 3.12, 3.23, 3.24 (с 01.09.2002) |

16 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| Болты, винты, шпильки и гайки диаметром до 12 мм |  | 16 1000 16 3000 16 5000 16 6000 16 7000 16 8000 | ГОСТ 1759.0-87 | Пп. 2.1, 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Винты самонарезающие для металла и пластмассы |  | 16 4000 | ГОСТ 10618-80 | Пп. 2.4, 2.9, 2.11, 2.12 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Шурупы диаметром до 8 мм |  | 16 5000 | ГОСТ 1147-80 | Пп. 1.5, 1.6 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Шплинты условным диаметром до 5 мм |  | 16 8000 | ГОСТ 397-79 | Пп. 2.6, 2.7, 2.9 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Шайбы диаметром до 12 мм |  | 16 8000 | ГОСТ 18123-82 | Пп. 1.6, 1.8, 1.10 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Заклепки диаметром до 8 мм |  | 16 8000 | ГОСТ 10304-80 | Пп. 1.5, 1.7 - 1.9 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |

18 ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

| Фольга алюминиевая для упаковки |  | 18 1119 |  | ГОСТ 745-79 (до 01.09.2004) |  |  | Пп. 3.1, 3.3, 3.5 (второй абзац), 3.7 (первый абзац) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 745-2004 (с 01.09.2004) |  | Пп. 5.3, 5.4 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |

19 ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ И ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

| Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием | 19 9100 | ГОСТ 24308-80 | П. п. 2.6 (в части толщины покрытий), 2.17 - 2.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием | 19 9100 | ГОСТ 24320-80 | П. п. 2.6, 2.7, 2.30 - 2.32 |
| Посуда хозяйственная из листового алюминия | 19 9600 | ГОСТ 17151-81 | П. п. 2.12 (аб- зацы 4, 5), 2.18, 2.21 (в части требований к эмалевому си- ликатному покры- тию), 2.32 - 2.34 |

21 ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ

| Кислород газообразный и жидкий медицинский |  | 21 1411 | ГОСТ 5583-78 | Табл. 1 поз. 1, 2, 4 - 7, 9 для медицинского кислорода и в примечании 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ 6331-78 | Табл. 1 п. п. 1 - 9 для меди- цинского кисло- рода |
| Соль каменная кормовая |  | 21 5218 | [1] | Документ в целом |
| Удобрения минеральные |  | 21 8000 | ГОСТ Р 51520-99 | Пп. 3.2, табл. 1 (показатели: 2 - 6); 3.3, 3.4 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |

22 ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ

| Трубы полиэтиленовые напорные и для газопроводов |  | 22 4811 | ГОСТ 18599-2001 | Табл. 5, п. 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ Р 50838-95 | Табл. 2 (кроме поз. 9) |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Каски защитные (кроме касок строительных и пожарных) |  | 22 9100 22 9119 | ГОСТ Р 12.4.207-99 | П. п. 4.2 - 4.9, 5.1, 5.2, р. 7 |
| Изделия хозяйственного обихода, посуда и галантерейные изделия из пластмасс, изделия из пленочных материалов |  | 22 9310 22 9320 22 9350 | ГОСТ Р 50962-96 | П. 3.6 (кроме п. 3.6.2, 3.6.3), п. 3.8 (табл. 1, поз. 1 - 3, 7, 11, 15 - 18, 20, 22, 23, 25, 26); п. 3.9 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов |  | 22 9340 | ГОСТ Р 41.22-2001 | Р. 4, пп. 6.4 - 6.15 |
| Шлемы для мотоциклистов |  | 22 9345 | ГОСТ 26584-85 | П. п. 1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 2.9, 2.13 - 2.15, 2.20 - 2.25 |
| Тара из полимерных материалов для пищевых продуктов |  | 22 9700 | ГОСТ Р 51289-99 | Пп. пп. 5.2.3, 5.2.5 - 5.2.7, 5.3.2 |
|  |  |  | ГОСТ Р 51760-2001 | Пп. 5.2.2 - 5.2.8, 5.5, 5.6 |
|  |  | (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |  |
| Пакеты из полимерных и комбинированных материалов (для продукции пищевой и сельскохозяйствен- ной промышленности) |  | 22 9720 | ГОСТ 12302-83 | П. п. 2.7, 2.9, 2.10, 2.14 |
|  |  |  | ГОСТ Р 51720-2001 | П. п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.3, 4.4.3 |

23 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ

| Средства моющие синтетические порошкообразные |  |  | 23 8110 |  | ГОСТ 25644-96 |  | Табл. 2 (показатели: 1 - 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства пеномоющие |  |  | 23 8117 |  | ГОСТ 23361-78 |  | Таблица (показа- тель "pH") |  |
| Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке |  |  | 23 8230 23 8250 23 8300 23 8400 23 8610 23 8620 23 8930 23 8980 23 8990 |  | ГОСТ Р 51697-2000 ГОСТ Р 51696-2000 |  | Таблица 1, (показатели 1 - 3, 5); 3.3 Таблица 1 |  |
|  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 13.01.2003 N 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дезинсекционные против бытовых насекомых |  |  | 23 8610 23 8620 23 8690 |  | ГОСТ 12.1.007-76 |  | Пп. 1.2, 1.3 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51696-2000 |  | П. 3.2.1 (табл. 1, поз. 12, 20) до 01.07.2004, п. 3.1.2 (табл. 1, поз. 12, 13) с 01.07.2004 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51697-2000 |  | П. 3.1.2 (табл. 1, поз. 1, 2, 3, 5), п. 3.3 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дератизационные для борьбы с домашними грызунами |  |  | 23 8630 |  | ГОСТ 12.1.007-76 |  | Пп. 1.2, 1.3 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51696-2000 |  | П. 3.2.1 (табл. 1, поз. 12, 20) до 01.07.2004, п. 3.1.2 (табл. 1, поз. 12, 13) с 01.07.2004 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дезинфицирующие |  |  | 23 8640, 23 8650 |  | ГОСТ 12.1.007-76 |  | Пп. 1.2, 1.3 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51696-2000 |  | П. 3.2.1 (табл. 1, поз. 12, 20) до 01.07.2004, п. 3.1.2 (табл. 1, поз. 12, 13) с 01.07.2004 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства защиты растений химические (пестициды) для розничной продажи |  |  | 23 8710 |  | ГОСТ Р 51247-99 |  | Пп. 3.2 (табл. 1 показатели: 1 - 7); 3.4; 3.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные для розничной продажи |  |  | 23 8720 |  | ГОСТ Р 51520-99 |  | Пп. 3.2, табл. 1 (показатели: 2 - 6); 3.3, 3.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмали для розничной продажи |  |  | 23 8810 23 8820 23 8860 |  | ГОСТ Р 51691-2000 |  | Табл. 1 и 2 (показатели: 3, 5, 9); табл. 3; 5.4; 5.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовки антикоррозийные для розничной продажи |  |  | 23 8810 23 8860 |  | ГОСТ Р 51693-2000 |  | Табл. 1 (показатели: 1, 3, 5); табл. 5.4; 5.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Олифы для розничной продажи |  |  | 23 8870 |  | ГОСТ Р 51692-2000 |  | Табл. 1 (показатели: 6 - 8, 11, 14); табл. 2 (показатели: 6 - 8); табл. 3 (показатели: 5 - 7); табл. 5.4; 5.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |

24 ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ-, КОКСО-, ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

| Метионин кормовой |  | 24 3181 | ГОСТ 23423-89 | П. 1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства защиты растений химические (пестициды) |  | 24 4000 | ГОСТ Р 51247-99 | Пп. 3.2, табл. 1 (показатели: 1 - 7); 3.4, 3.5 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |

25 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ

| Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые |  | 25 1400 | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 102282:2002) (с 01.01.2005) | Pp. 6 - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Перчатки медицинские диагностические одноразовые |  | 25 1400 | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193:2002) (с 01.01.2005) | Pp. 6 - 8 |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Перчатки камерные |  | 25 1443 | ГОСТ 12.4.133-83 (до 01.01.2003) | П. п. 3 - 8, 13, 14 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.204-99 (с 01.01.2003) | П. п. 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.3.4, 6.3.6, Р. 7 |
| Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ |  | 25 1443 | ГОСТ Р 12.4.203-99 (с 01.01.2003) | П. п. 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, Р. 7 |
| Презервативы резиновые |  | 25 1466 | ГОСТ 4645-81 | Пп. 2.4 (в части отсутствия внеш- невидовых дефек- тов), 2.5, 2.7, 2.8 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Перчатки хирургические |  | 25 1465 | ГОСТ 3-88 | Пп. 1.2 (в части общей длины и толщины перчат- ки), 1.3.3 - 1.3.6 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Соски латексные детские |  | 25 1467 | ГОСТ Р 51068-97 | Пп. 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Шины пневматические |  | 25 2100 | ГОСТ Р 51893-2002 (с 01.01.2003) | Р. 4 |
| Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов |  | 25 2110 | ГОСТ 5513-97 | П. п. 4.4 (раз- меры шин), 4.6, 5.1 (в части со- ответствия тре- бованиям Правил ЕЭК ООН N 54); пп. 5.2.11 |
| Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости |  | 25 2130 | ГОСТ 4754-97 | П. п. 4.4 (раз- меры шин), 4.6; пп. пп. 5.1.1 (в части соответст- вия требованиям Правил ЕЭК ООН N 30, 54), 5.1.15 |
| Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов |  | 25 2140 | ГОСТ 5652-89 | Пп. 1.2.3 (раз- меры шин), 1.2.9, 1.3.1, 1.3.4 |
| Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты |  | 25 3920 | ГОСТ 12.4.166-85 | П. п. 2.3 - 2.6 |
| Трубки медицинские резиновые |  | 25 4510 | ГОСТ 3399-76 | П. п. 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 |
| Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные |  | 25 5411 | ГОСТ 6286-73 | Пп. 1.3 (внутренний и наружный диамет- ры, наружный диаметр по верх- ней металличес- кой оплетке), 1.5, 2.6 - 2.8, 2.13 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Ленты конвейерные резинотканевые для горно-шахтного оборудования |  | 25 6100 | ГОСТ 20-85 | П. 2.19, табл. 7, п. п. 1 - 6 |
| Противошумные наушники |  | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.208-99 | П. п. 6.2 - 6.4, 6.9, 6.12 |
| Противошумные вкладыши (беруши) |  | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.209-99 | Р. 4, п. 6.5 |
| Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской |  | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.210-99 | П. п. 5.1.1, 5.2.1, 6.2 - 6.4, 6.6, 6.9, 6.12 |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие и сменные фильтрующие элементы к ним |  | 25 6800 | ГОСТ 12.4.014-89 (до 01.01.2005) | П. п. 5, 6, 8, 15, 17 |
|  |  |  | ГОСТ 12.4.041-2001 (с 01.01.2003) | Р. 4 - 7, 9, 12 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.189-99 (с 01.01.2003) | Р. 4, 8, 10 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.190-99 (с 01.01.2003) | Р. 4, 8, 10 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.191-99 (с 01.01.2003) | Р. 5, 6, 9, 11 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.192-99 (с 01.01.2003) | Р. 5, 6, 9, 11 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.193-99 (с 01.01.2003) | Р. 5, 6, 9, 11 |
|  |  |  | ГОСТ Р 12.4.194-99 (с 01.01.2003) | Р. 5, 6, 9, 11 |
| (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |  |
| Аппараты дыхательные |  | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.186-97 | Пп. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4; п. 4.3 - 4.5 |
| Изделия фрикционные тормозные |  | 25 7100 | ГОСТ Р 50507-93 | П. 4.2, таблица 1 (поз. 1 - 4), р. 8 |
| Изделия фрикционные из ретинакса |  | 25 7120 25 7130 25 7170 | ГОСТ 10851-94 | Пп. 4.1 (размеры по чертежам); пп. 4.2.1: табл. 2 (поз. 2а) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Материалы асбестовые фрикционные эластичные |  | 25 7130 25 7160 | ГОСТ 15960-96 | Пп. 3.2 (толщи- на), 3.3; пп. 4.3.1: табл. 4 (поз. 1, 5) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Ленты асбестовые тормозные |  | 25 7160 | ГОСТ 1198-93 | Пп. 3.2, 3.3; пп. 4.2.4: табл. 5 (поз. 1, 3) |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Листы асбостальные и прокладки из них |  | 25 7710 | ГОСТ 12856-96 | Пп. 3.2 (показа- тель "толщина"), 4.1 (показатель "размеры прокла- док в соответст- вии с чертежа- ми"), 4.4 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные |  | 25 9000 | ГОСТ 6410-80 | Пп. 1.5, 2.6 (в части истирае- мости резины); 2.7, 2.10 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров |  | 25 9530 | ГОСТ 12265-78 | П. п. 1.3, 2.5 (поз. 4, 5), 2.7 |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов |  | 25 9511, 25 9521, 25 9531 | ГОСТ 13385-78 | П. 2.5 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий |  | 25 9532 | ГОСТ 12.4.162-85 | П. п. 2.2 - 2.5 |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий |  | 25 9530 | ГОСТ 12.4.072-79 | П. п. 1.4, 2.5 (поз. 4, 8), 2.7, 2.8 |

31 ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Установки           │  31 1121  │    ГОСТ      │Р. 2 (кроме п.  │

│газотурбинные       │  31 1122  │  29328-92    │п. 2.1.2 -      │

│(турбины газовые    │           │              │2.1.7, 2.1.12 - │

│энергетические,     │           │              │2.1.14, 2.2.1,  │

│приводные)          │           │              │2.2.3, 2.2.7,   │

│                    │           │              │2.3.2, 2.5.1,   │

│                    │           │              │2.6.1, 2.6.4,   │

│                    │           │              │2.7, 2.10),     │

│                    │           │              │р. 3, 6, 7      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. 2 (кроме п.  │

│                    │           │  28775-90    │п. 2.2, 2.4,    │

│                    │           │              │2.8, 2.12, 2.15,│

│                    │           │              │2.18 - 2.20,    │

│                    │           │              │2.24 - 2.26,    │

│                    │           │              │2.28, 2.35,     │

│                    │           │              │2.43), р. 3, 4, │

│                    │           │              │7, 8            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 11042-1-2001 │                │

│                    │           │(с 01.01.2003)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Котлы паровые       │  31 1210  │    ГОСТ      │Пп. 1.2.3,      │

│                    │  31 1230  │  24005-80    │1.2.7, 1.3.1 -  │

│                    │           │              │1.3.4, 1.5.1,   │

│                    │           │              │1.6.1, 1.6.5    │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Пп. 2.1.1,      │

│                    │           │  28193-89    │2.2.3, 2.2.5,   │

│                    │           │              │2.2.9, 2.2.10,  │

│                    │           │              │2.3.1 - 2.3.3,  │

│                    │           │              │табл. 2         │

│                    │           │              │(перечисление 1,│

│                    │           │              │6, 7, 8, 13,    │

│                    │           │              │14), п. 2.6     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 2.2.4        │

│                    │           │  28269-89    │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Котлы водогрейные   │  31 1280  │    ГОСТ      │Табл. 1         │

│стационарные <а>    │           │  21563-93    │(перечисление   │

│                    │           │              │7), пп. 2, 7, 8 │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Запально-защитные   │  31 1335  │    ГОСТ      │Пп. 4.2.1,      │

│устройства          │           │   21204-97   │4.2.3,  4.2.5   │

│                    │           │              │- 4.2.9, 4.2.11 │

│                    │           │              │- 4.2.13,       │

│                    │           │              │4.2.15, 4.4.3,  │

│                    │           │              │4.5.6, 4.5.7,   │

│                    │           │              │5.1, 5.5, 5.12, │

│                    │           │              │р. 6            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   ГОСТ Р     │Пп. 4.1.2 -     │

│                    │           │  52229-2004  │4.1.4, 4.1.7 -  │

│                    │           │(с 01.01.2005)│4.1.10, 4.1.14, │

│                    │           │              │4.1.16 - 4.1.18,│

│                    │           │              │4.1.26, 4.1.29, │

│                    │           │              │5.4, 5.5        │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины тягодутьевые │  31 1340  │    ГОСТ      │Р. 1            │

│                    │           │   9725-82    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Дизели и            │  31 2000  │     ГОСТ     │Пп. 1.4, 2.1,   │

│дизель-генераторы   │  (кроме   │   10150-88   │2.2.1 - 2.2.3,  │

│<a>                 │  31 2900) │              │2.2.7, 2.2.9,   │

│                    │           │              │2.2.10, 2.3.3 - │

│                    │           │              │- 2.3.5, 2.6.2, │

│                    │           │              │2.6.3, 2.10.6,  │

│                    │           │              │2.11            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 1, пп. 2.1,  │

│                    │           │   10511-83   │2.3, 2.4        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Пп. 5.1, 5.2.1, │

│                    │           │   50761-95   │5.2.2, 5.2.3,   │

│                    │           │              │5.3 - 5.8       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Р. 4            │

│                    │           │   51249-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Р. 4            │

│                    │           │   51250-99   │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комбайны очистные   │  31 4100  │    ГОСТ      │П. п. 2.6 - 2.8 │

│<a>                 │           │  28600-90    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   СТ СЭВ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   3432-81    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комплексы           │  31 4141, │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│механизированные <a>│  31 4146  │  27038-86    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Крепи               │  31 4143  │    ГОСТ      │П. 2.6          │

│механизированные для│           │  28597-90    │                │

│лав <a>             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Пневмоинструмент    │  31 4196, │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │  31 4540, │   17770-86   │                │

│                    │  31 4573, ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  48 3332  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.010-75 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комбайны            │  31 4221  │     ГОСТ Р   │Пп. 4.5, 4.8    │

│проходческие по углю│           │   50703-2002 │                │

│и по породе <a>     │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│                    │           │    50703-94  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Крепи               │  31 4250  │    ПБ-95     │Документ в целом│

│металлические для   │           │("Правила бе- │                │

│подготовительных    │           │зопасности в  │                │

│выработок <a>       │           │угольных и    │                │

│                    │           │сланцевых шах-│                │

│                    │           │тах")         │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Конвейеры шахтные   │  31 4341  │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│скребковые <a>      │           │  27039-86    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Конвейеры шахтные   │  31 4341  │    ГОСТ      │Р. р. 1 - 3     │

│ленточные <a>       │           │  28628-90    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты            │  31 4654  │    ГОСТ      │П. п. 5.1.1,    │

│изолирующие         │           │12.4.220-2001 │5.1.4 - 5.1.7,  │

│автономные          │           │              │5.1.9, 5.2.1,   │

│с химически         │           │              │5.2.2, 5.3.1 -  │

│связанным           │           │              │5.3.8           │

│кислородом          │           │              │                │

│(самоспасатели)     │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрооборудование │  31 4600  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│взрывозащищенное и  │  31 4800  │ 51330.0-99   │                │

│рудничное           │  33 4000  │    (МЭК      │                │

│                    │  33 6620  │ 60079-0-98)  │                │

│                    │  33 6630  │              │                │

│                    │  33 8110  │              │                │

│                    │  33 8111  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  33 8117  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  33 8149  │  51330.1-99  │                │

│                    │  33 8189  │     (МЭК     │                │

│                    │  34 1114  │ 60079-1-98)  │                │

│                    │  34 1115  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 1124  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 1125  │  51330.3-99  │                │

│                    │  34 1134  │              │                │

│                    │  34 1135  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 1322  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 1478  │  51330.6-99  │                │

│                    │  34 1490  │    (МЭК      │                │

│                    │  34 1499  │ 60079-5-97)  │                │

│                    │  34 1619  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 1629  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 2300  │  51330.7-99  │                │

│                    │  34 2400  │    (МЭК      │                │

│                    │  34 2500  │ 60079-6-95)  │                │

│                    │  34 2600  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 2700  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 2800  │  51330.8-99  │                │

│                    │  34 3100  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 3200  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 5400  │ 51330.10-99  │                │

│                    │  34 6100  │    (МЭК      │                │

│                    │  34 6120  │ 60079-11-99) │                │

│                    │  34 6130  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 6170  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │ 34 6180 - │ 51330.14-99  │                │

│                    │  34 8110  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 8210  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 8230  │ 51330.17-99  │                │

│                    │  34 8290  │   (МЭК       │                │

│                    │  34 8340  │60079-18-98)  │                │

│                    │  34 8381  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 8384  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │  34 8385  │ 51330.13-99  │                │

│                    │  34 8391  │    (МЭК      │                │

│                    │  34 8392  │ 60079-14-96) │                │

│                    │  34 8393  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  34 8420  │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │  42 1300  │   24754-81   │                │

│                    │  42 1500  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  42 1800  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │  42 2400  │   22782.3-77 │                │

│                    │  42 2700  │              │                │

│                    │  42 5200  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  42 7600  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │  44 3300  │  22782.0-81  │                │

│                    │  65 7140  │(на продукцию,│                │

│                    │  65 7180  │разработанную │                │

│                    │  66 5100  │до 01.01.2003)│                │

│                    │  66 5200  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  22782.4-78  │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   22782.5-78 │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   22782.6-81 │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   22782.7-81 │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │ разработанную│                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.020-76 │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51330.20-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   ГОСТ Р МЭК │Стандарт в целом│

│                    │           │ 61241-1-1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   ГОСТ Р МЭК │Стандарт в целом│

│                    │           │ 61241-1-2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 61241-2-1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  61241-2-2-99│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 61241-2-3-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  61241-3-99  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.6.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52137-2003  │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │  61779-2-98) │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52138-2003  │                │

│                    │           │    (МЭК      │                │

│                    │           │  61779-3-98) │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│                    │           │   52139-2003 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │  61779-4-98) │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.6.4-99│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │62086-1-2-2003│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   22929-78   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   27294-87   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    27863-88  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    28298-89  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51330.9-99 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │ 60079-10-95) │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51330.11-99 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │ 60079-12-95) │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51330.12-99 │                │

│                    │           │      (МЭК    │                │

│                    │           │  60079-13-95)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51330.15-99 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │  60079-16-95)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вентиляторы         │  31 4621  │    ГОСТ      │Р.3             │

│промышленные        │  31 4622  │   11442-90   │                │

│                    │  48 6100  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  48 6150  │    ГОСТ      │Р.3             │

│                    │  48 6170  │   10616-90   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р.3             │

│                    │           │   24814-81   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р.3             │

│                    │           │   24857-81   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р.3             │

│                    │           │    5976-90   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│                    │           │   51402-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    6625-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   11004-84   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Цепи грузовые       │  31 4830  │    ГОСТ      │Пп. 5.2.5, 5.2.6│

│                    │           │   30441-97   │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Цепи круглозвенные  │  31 4831  │    ГОСТ      │П. 7.3          │

│высокопрочные для   │           │   25996-97   │                │

│горного оборудования│           │              │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Цепи якорные        │  31 4832  │    ГОСТ      │П. п. 2.1; пп.  │

│                    │           │    228-79    │3.1.6           │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны мостовые <a>  │  31 5100  │     ГОСТ     │П. 2.1, 2.3,    │

│                    │           │   27584-88   │2.4, 2.9        │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны козловые <a>  │  31 5500  │     ГОСТ     │П. 2.1, 2.3,    │

│                    │           │   27584-88   │2.4, 2.9        │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Конвейеры           │  31 6100, │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │  48 3586  │ 12.2.022-80  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.1, 5.3,   │

│                    │           │  51803-2001  │р. р. 6 и 11    │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Тали электрические  │  31 7400  │     ГОСТ     │Рр. 3 - 5 (за   │

│<a>                 │           │   22584-96   │исключением пп. │

│                    │           │              │3.1, 3.2, 3.5 - │

│                    │           │              │3.7, 4.1.1,     │

│                    │           │              │4.1.2, 4.3)     │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стенды              │  31 8554, │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│механизированные    │  38 6240, │12.2.007.8-75 │                │

│сборочно-сварочные, │  38 6250  ├──────────────┼────────────────┤

│кондукторы          │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│сварочные,          │           │ 12.1.012-90  │                │

│оборудование,       │           ├──────────────┼────────────────┤

│автоматические      │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│и механизированные  │           │ 12.1.035-81  │                │

│линии сборки        │           ├──────────────┼────────────────┤

│и сварки            │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.003-91  │                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

33 МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| Двигатели коллекторные мощностью до 1 кВт |  | 33 1100 |  | ГОСТ 16264.0-85 |  |  | Пп. 2.2.3, 2.2.6, 2.3.2, 2.4.5 - 2.4.7, 7.1, 7.2, р. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 16264.3-85 |  |  | Пп. 2.4, 2.5, рр. 3, 7 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Двигатели асинхронные мощностью до 1 кВт |  | 33 1100 33 2000 |  | ГОСТ 16264.1-85 |  |  | П. 2.4, р. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 16264.0-85 |  |  | Пп. 2.2.3, 2.2.6, 2.3.2, 2.4.5 - 2.4.7, 7.1, 7.2, р. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51689-2000 |  |  | Пп. 4.7 - 4.9, 5.4, 5.6 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Двигатели шаговые мощностью до 1 кВт |  | 33 1100 |  | ГОСТ 16264.5-85 |  |  | Р. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 16264.0-85 |  |  | Пп. 2.2.3, 2.2.6, 2.3.2, 2.4.5 - 2.4.7, 3.2 - 3.5, 7.1, 7.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 183-74 |  |  | Пп. 1.16 - 1.18 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |
| Электроагрегаты и электростанции передвижные (на автошасси и прицепные <b>) с двигателями внутреннего сгорания мощностью не более 10 кВт, в том числе бензиновые и дизельные |  | 33 7500 33 7800 |  | ГОСТ 21671-82 |  |  | Пп. 3.3.2, 3.3.7 - 3.3.12, 3.6.1, 4.1 - 4.9, 8.11 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.12-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 13822-82 |  |  | Пп. 3.3.2, 3.3.10 - 3.3.15, 3.6.1, 4.1 - 4.9, р. 8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Р. 2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  | П. 2.4 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7, Уточнений, утв. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростехрегулированием) |  |  |  |  |  |  |

34 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Трансформаторы      │  34 1100  │    ГОСТ      │П. п. 3.5.41,   │

│силовые             │           │  11677-85    │3.5.45,         │

│                    │           │              │3.5.48, 3.8, р. │

│                    │           │              │4 (в части ГОСТ │

│                    │           │              │12.2.007.2-75)  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.007.2-75 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.024-87  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 4.14         │

│                    │           │  1516.3-96   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комплектные         │  34 1200  │    ГОСТ      │П. п. 3.12,     │

│трансформаторные    │           │  14695-80    │3.14, 3.18,     │

│подстанции          │           │              │3.19, 3.20,     │

│                    │           │              │3.25, 3.32      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 4.14         │

│                    │           │  1516.3-96   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Выключатели силовые │  34 1410  │     ГОСТ     │Пп. 3.7.4,      │

│                    │           │    687-78    │3.7.16 - 3.7.19;│

│                    │           │              │р. 5            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 4.14         │

│                    │           │   1516.3-96  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.10, 2.16; │

│                    │           │    2585-81   │р. 4 (в части   │

│                    │           │              │ГОСТ 12.2.007.0-│

│                    │           │              │75)             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 3.9.9,      │

│                    │           │   17717-79   │3.9.12; р. 5    │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 3.8; р. 4    │

│                    │           │   18397-86   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Разъединители       │  34 1420  │     ГОСТ     │Пп. 3.4.5,      │

│заземлители,        │           │    689-90    │3.7.5, 3.7.11,  │

│отделители и        │           │              │3.12            │

│короткозамыкатели   │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 4.14         │

│                    │           │   1516.3-96  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Разрядники,         │  34 1430  │     ГОСТ     │Пп. 3.1.15, 3.5 │

│ограничители        │           │   16357-83   │                │

│перенапряжений      │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 3.3.1, 3.3.3│

│                    │           │ 12.2.007.0-75│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства          │  34 1430  │    ГОСТ Р    │Пп. пп. 3.1.3,  │

│электрошоковые      │           │   50940-96   │3.2.1, 3.3.4,   │

│                    │           │              │3.4.1, 3.6.2 -  │

│                    │           │              │3.6.5           │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Трансформаторы тока │  34 1440  │     ГОСТ     │П. 6.3.4; р. 7  │

│                    │           │   7746-2001  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Трансформаторы      │  34 1450  │     ГОСТ     │Пп. 6.9.4, 6.12 │

│напряжения          │           │   1983-2001  │(в части        │

│                    │           │              │испытаний       │

│                    │           │              │вторичных       │

│                    │           │              │обмоток); р. 7  │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комплектные         │  34 1470  │     ГОСТ     │Пп. 2.8.1 -     │

│распределительные   │           │   14693-90   │2.8.9; р. 3     │

│устройства (КРУ)    │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 4.14         │

│                    │           │   1516.3-96  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Камеры сборные      │  34 1470  │     ГОСТ     │Пп. 1.1, 1.2,   │

│одностороннего      │           │ 12.2.007.4-75│2.4, 2.5, 2.7,  │

│обслуживания (КСО)  │           │              │2.8, 2.13, 3.9, │

│                    │           │              │3.17            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 4.14         │

│                    │           │   1516.3-96  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комплектные         │  34 1470  │     ГОСТ     │Пп. 2.8.1,      │

│распределительные   │           │   14693-90   │2.8.2, 2.8.5,   │

│устройства          │           │              │3.22.1, 3.22.3, │

│электрогазовые      │           │              │3.22.5          │

│(КРУЭ)              │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 4.14         │

│                    │           │   1516.3-96  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.1, 2.2,   │

│                    │           │ 12.2.007.3-75│2.5, 2.7, 2.8   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.4.1, 2.4а,│

│                    │           │ 12.2.007.4-75│2.4ж, 2.5, 2.7, │

│                    │           │              │2.8, 2.14, 2.15 │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автоматические      │  34 2100  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│выключатели         │  34 2200  │  51326.1-99  │                │

│дифференциального   │           │     (МЭК     │                │

│тока, в том числе   │           │  61008-1-96) │                │

│переносные          │           ├──────────────┼────────────────┤

│(устройства         │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│защитного           │           │ 51326.2.1-99 │                │

│отключения) бытового│           ├──────────────┼────────────────┤

│и аналогичного      │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│назначения          │           │ 51326.2.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51327.1-99  │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │  61009-1-96) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51327.2.1-99 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │ 61009-2-1-91)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51327.2.2-99 │                │

│                    │           │     (МЭК     │                │

│                    │           │ 61009-2-2-91)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51328-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51329-99   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Выключатели         │  34 2100  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│автоматические      │  34 2200  │  50345-99    │                │

│низковольтные       │           │(МЭК 60898-95)│                │

│для бытового        │           ├──────────────┼────────────────┤

│и промышленного     │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│назначения          │           │  50030.2-99  │                │

│                    │           │(МЭК 60947-2- │                │

│                    │           │98)           │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │   9098-78    │                │

│                    │           │для продукции,│                │

│                    │           │разработанной │                │

│                    │           │до 01.01.94   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Выключатели,        │  34 2450  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│выключатели-        │           │  50030.3-99  │                │

│разъединители,      │           │              │                │

│переключатели,      │           │              │                │

│переключатели-      │           │              │                │

│разъединители       │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Соединители         │  34 2490  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрические       │  34 6400  │  51323.1-99  │                │

│промышленного       │           │(МЭК 60309-1- │                │

│назначения          │           │99)           │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51323.2-99  │                │

│                    │           │(МЭК 60309-2- │                │

│                    │           │99)           │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Контакторы и        │  34 2610  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│пускатели           │  34 2620  │ 30011.4.1-96 │                │

│электромагнитные    │  34 2640  │(для продук-  │                │

│бытового и          │  34 2650  │ции, разрабо- │                │

│промышленного       │  34 2700  │танной после  │                │

│назначения          │  (кроме   │  01.01.2002) │                │

│                    │  34 2780  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │     и     │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │  34 2790) │   11206-77   │                │

│                    │           │(для продук-  │                │

│                    │           │ции, разрабо- │                │

│                    │           │танной до     │                │

│                    │           │01.01.2002)   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   2491-82    │                │

│                    │           │(для продук-  │                │

│                    │           │ции, разрабо- │                │

│                    │           │танной до     │                │

│                    │           │01.01.2002)   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51731-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │50030.4.1-2002│                │

│                    │           │(для продук-  │                │

│                    │           │ции, разрабо- │                │

│                    │           │танной до     │                │

│                    │           │01.01.2004)   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты и элементы │  34 2460  │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│коммутации для цепей│  34 2470  │  50030.5.1-99│(за исключением │

│управления          │  34 2480  │ (МЭК 60947-5-│приложения L, п.│

│                    │  34 2490  │     1-97)    │L.9)            │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электромеханические │  34 2800  │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│аппараты для цепей  │  34 2810  │50030.5.5-2000│                │

│управления, в том   │  34 2820  │ (МЭК 60947-5-│                │

│числе выключатели   │  34 2830  │     5-97)    │                │

│силовые кнопочные и │  34 2840  ├──────────────┼────────────────┤

│посты управления    │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│кнопочные,          │           │  50030.6.1-99│                │

│переключатели       │           │ (МЭК 60947-6-│                │

│пакетные,           │           │     1-89)    │                │

│выключатели путевые │           ├──────────────┼────────────────┤

│и конечные,         │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│выключатели         │           │50030.6.2-2000│                │

│давления,           │           │ (МЭК 60947-6-│                │

│термостаты,         │           │     2-92)    │                │

│выключатели         │           │              │                │

│с программным       │           │              │                │

│устройством,        │           │              │                │

│световые            │           │              │                │

│индикаторы,         │           │              │                │

│электрические       │           │              │                │

│устройства срочного │           │              │                │

│останова            │           │              │                │

│с функцией          │           │              │                │

│механического       │           │              │                │

│защелкивания,       │           │              │                │

│коммутационные      │           │              │                │

│устройства          │           │              │                │

│автоматического     │           │              │                │

│переключения,       │           │              │                │

│коммутационные      │           │              │                │

│устройства          │           │              │                │

│управления защиты   │           │              │                │

│и др.               │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автоматические      │  34 2460  │     ГОСТ     │Приложение 2    │

│устройства          │  34 2470  │  27570.0-87  │                │

│управления бытовыми │  34 2480  │(для продук-  │                │

│электрическими      │  96 8312  │ции,          │                │

│приборами,          │  96 8320  │разработанной │                │

│попадающими под     │           │до 01.01.1995)│                │

│область             │           ├──────────────┼────────────────┤

│распространения ГОСТ│           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│27570.0-87,         │           │ 60730-1-2002 │                │

│осуществляющие      │           ├──────────────┼────────────────┤

│функции             │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│регулирования и     │           │  730-2-1-94  │                │

│контроля:           │           ├──────────────┼────────────────┤

│температуры,        │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│давления, влажности,│           │  730-2-2-94  │                │

│освещенности,       │           ├──────────────┼────────────────┤

│эффекта             │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│использования       │           │  730-2-4-94  │                │

│электростатического │           ├──────────────┼────────────────┤

│воздействия, потока │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│или уровня жидкости,│           │  730-2-7-94  │                │

│тока, напряжения,   │           ├──────────────┼────────────────┤

│ускорения, времени, │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│работающие автономно│           │  730-2-9-94  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  730-2-10-96 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства для      │  34 3110  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│оглушения скота     │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электробытовые и    │  34 3110  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│аналогичные приборы │  34 6800  │  335-1-94    │                │

│                    │  51 5000  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  51 5530  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства          │  34 3000  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│комплектные         │           │ 51321.1-2000 │                │

│низковольтные (НКУ) │           ├──────────────┼────────────────┤

│для бытового и      │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│промышленного       │           │  51321.3-99  │                │

│применения с        │           ├──────────────┼────────────────┤

│ожидаемым           │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│номинальным током   │           │  51321.4-2000│                │

│короткого замыкания │           ├──────────────┼────────────────┤

│не более 10 кА      │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51321.5-99  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Щитки               │  34 3433  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│распределительные   │  34 3437  │ 51321.1-2000 │                │

│для жилых и         │  96 8341  ├──────────────┼────────────────┤

│общественных зданий │  96 8370  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51628-2000  │(за исключением │

│                    │           │              │п. 6.11)        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51778-2000  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства вводно-  │  34 3436  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│распределительные   │           │ 51721.1-2000 │                │

│для жилых и         │           ├──────────────┼────────────────┤

│общественных зданий │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51732-2001  │(за исключением │

│                    │           │              │п. 6.10)        │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электроприводы      │  34 3531  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│швейных машин       │           │  27570.22-89 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Агрегаты передвижные│  34 4183  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│(прицепные <b>)     │           │12.2.007.8-75 │                │

│сварочные для       │           ├──────────────┼────────────────┤

│бытового и аналогич-│           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│ного применения     │           │   51526-99   │                │

│(в ред. Уточнений, утв. Ростехрегулированием)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Щитки защитные      │  34 4193  │     ГОСТ     │П. 1.2; р. 2    │

│лицевые для         │           │  12.4.035-78 │                │

│электросварщиков    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электроводонагрева- │  34 4242, │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│тели, подогреватели │  34 4245  │ 12.2.007.0-75│                │

│и котлы для         │           ├──────────────┼────────────────┤

│подогрева воды,     │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│запарки кормов      │           │ 51318.14.1-99│                │

│(мощностью до 20 кВт│           │              │                │

│включительно)       │           │              │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Установки и         │  34 4244, │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│устройства для      │  34 4246, │ 12.2.007.0-75│                │

│обогрева теплиц,    │  35 5800  ├──────────────┼────────────────┤

│парников            │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│конвекционного,     │           │ 51318.14.1-99│                │

│инфракрасного       │           ├──────────────┼────────────────┤

│нагрева, с гибкими  │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│нагревателями       │           │  51318.15-99 │                │

│(мощностью до 10 кВт│           │    (для      │                │

│включительно)       │           │ инфракрасного│                │

│                    │           │  излучения)  │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электронагреватели  │  34 4350  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│трубчатые для       │           │   335-1-94   │(кроме pp. 8, 9,│

│приборов для        │           │              │23, 27, 30)     │

│нагревания жидкостей│           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │   19108-81   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электротранспорт    │  34 5310  │     ГОСТ     │Р. р. 5, 7      │

│производственный    │           │   18962-97   │                │

│напольный           │           ├──────────────┼────────────────┤

│безрельсовый        │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50570-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50609-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │П. п. 3.1, 3.2, │

│                    │           │   51348-99   │4.1, 5, 6, 7    │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. р. 6, 7, 8,  │

│                    │           │   51354-99   │9, 10, 11, 12,  │

│                    │           │              │13              │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.12-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники для     │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│непрофессиональных  │           │  598-2-9-98  │                │

│фото- и киносъемок  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.15-99  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники для     │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│освещения сцен,     │  96 8200  │  598-2-17-97 │                │

│телевизионных, кино-│           ├──────────────┼────────────────┤

│и фотостудий        │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники для     │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│использования в     │           │ 598-2-25-98  │                │

│клинических зонах   │           ├──────────────┼────────────────┤

│больниц и других    │           │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│медицинских         │           │ 51318.15-99  │                │

│учреждений          │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники         │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│стационарные общего │  34 6150  │ 60598-1-2003 │                │

│назначения (кроме   │  34 6160  ├──────────────┼────────────────┤

│светильников для    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│наружного освещения)│           │  598-2-1-97  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60598-2-2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  598-2-18-98 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  598-2-19-97 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60598-2-23-98│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60598-2-24-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.1,      │

│                    │           │    8607-82   │2.3.2, 2.4.2,   │

│                    │           │ (для изделий,│2.4.3, 2.4.5 -  │

│                    │           │ разработанных│2.4.9, 2.4.15,  │

│                    │           │до 01.01.2001)│6.1, 6.2        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники         │  34 6150  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│переносные общего   │  34 6160  │ 60598-2-4-99 │                │

│назначения          │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.1,      │

│                    │           │    8607-82   │2.3.2, 2.4.2,   │

│                    │           │ (для изделий,│2.4.3, 2.4.5 -  │

│                    │           │ разработанных│2.4.9, 2.4.15,  │

│                    │           │до 01.01.2001)│6.1, 6.2        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники со      │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│встроенными         │           │  598-2-6-98  │                │

│трансформаторами    │           ├──────────────┼────────────────┤

│или                 │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│преобразователями   │           │ 51318.15-99  │                │

│для ламп            │           │для светиль-  │                │

│накаливания         │           │ников с преоб-│                │

│                    │           │разователями  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   28288-89   │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники         │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│переносные для      │           │  598-2-7-98  │                │

│использования в     │           ├──────────────┼────────────────┤

│саду                │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.15-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   28682-90   │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники ручные  │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  598-2-8-97  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.4.2 -     │

│                    │           │    7110-82   │1.4.11, 1.4.14 -│

│                    │           │ (для изделий,│1.4.18, 2.1,    │

│                    │           │ разработанных│5.1             │

│                    │           │до 01.01.2001)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Светильники         │  34 6100  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│переносные детские  │           │ 598-2-10-98  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   28444-90   │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.15-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Гирлянды световые, в│  34 6129  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│том числе елочные   │  96 3810  │ 598-2-20-97  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   30337-95   │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.15-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты            │  34 6170  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│пускорегулирующие   │           │   60922-98   │                │

│для разрядных ламп  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │    924-98    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │    928-98    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пр. 1.1, пп.    │

│                    │           │   16809-88   │2.2.1, 2.2.3.5, │

│                    │           │ (для изделий,│2.2.3.11,       │

│                    │           │ разработанных│2.2.3.13 -      │

│                    │           │до 01.01.2001)│2.2.3.16,       │

│                    │           │              │2.2.3.18,       │

│                    │           │              │2.2.4.3,        │

│                    │           │              │2.2.5.3,        │

│                    │           │              │2.2.6.5 -       │

│                    │           │              │2.2.6.7,        │

│                    │           │              │2.2.6.11,       │

│                    │           │              │2.2.6.12, 2.3.1 │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │    920-97    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Преобразователи     │  34 6170  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электронные         │           │   1046-98    │                │

│понижающие для ламп │           │              │                │

│накаливания         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Удлинители на       │  34 6400  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│катушках            │           │   51539-99   │                │

│бытового и          │           │              │                │

│аналогичного        │           │              │                │

│назначения          │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Патроны резьбовые   │  34 6410  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│для ламп            │           │   60238-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. р. 7 - 22    │

│                    │           │   2746-90    │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │ разработанных│                │

│                    │           │ до 01.01.2001│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Выключатели для     │  34 6420  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│бытовых и           │           │  51324.1-99  │                │

│аналогичных         │           ├──────────────┼────────────────┤

│стационарных        │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрических       │           │ 51324.2.1-99 │                │

│установок,          │           ├──────────────┼────────────────┤

│таймеры             │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51324.2.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51324.2.3-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Соединители         │  34 6430  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │  34 6440  │   7396.2-91  │                │

│штепсельные бытового│           ├──────────────┼────────────────┤

│и аналогичного      │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│назначения: вилки,  │           │  51322.1-99  │                │

│розетки,            │           ├──────────────┼────────────────┤

│разветвители, вилки │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│с предохранителями  │           │ 51322.2.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51322.2.4-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51322.2.5-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51322.2.6-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Лампы накаливания   │  34 6600  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│на напряжение от 50 │           │  60432-1-99  │                │

│В до 250 В          │           ├──────────────┼────────────────┤

│включительно        │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60432-2-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   60064-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.1, 2.4, │

│                    │           │   2239-79    │2.8 - 2.10,     │

│                    │           │ для изделий, │2.12, 2.16, 3.1,│

│                    │           │разработанных │6.1             │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   28712-90   │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2001 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.007.13- │                │

│                    │           │     2000     │                │

│                    │           │ для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2002 │                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Лампы для дорожных  │  34 6621  │ГОСТ 2023.1-88│Стандарт в целом│

│транспортных средств│           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Лампы люминесцентные│  34 6700  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   60081-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   60901-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   61195-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   61199-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 4.1, 4.4,   │

│                    │           │    6825-91   │5.4, 5.6        │

│                    │           │ (для изделий,│                │

│                    │           │ разработанных│                │

│                    │           │до 01.01.2002)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.007.13-  │                │

│                    │           │2000          │                │

│                    │           │ (для изделий,│                │

│                    │           │ разработанных│                │

│                    │           │до 01.01.2002)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Лампы               │  34 6700  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│со встроенными      │           │   60968-99   │                │

│пускорегулирующими  │           ├──────────────┼────────────────┤

│аппаратами          │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│для общего          │           │ 12.2.007.13- │                │

│освещения           │           │     2000     │                │

│                    │           │(для изделий, │                │

│                    │           │разработанных │                │

│                    │           │до 01.01.2002)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.15-99  │                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Поправки, утв. Госстандартом РФ    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стационарные        │  34 6810  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электроплиты,       │           │60335-2-6-2000│                │

│конфорочные панели, │           ├──────────────┼────────────────┤

│жарочные шкафы,     │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрическая часть │           │51318.14.1-99 │                │

│газоэлектрических   │           ├──────────────┼────────────────┤

│электроплит         │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Мармиты             │  34 6814  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  335-2-12-96 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сковороды,          │  34 6815  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│фритюрницы          │  34 6825  │60335-2-13-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Переносные тостеры, │  34 6811  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│грили, ростеры,     │  34 6813  │  335-2-9-96  │                │

│плитки              │  34 6818  ├──────────────┼────────────────┤

│электрические,      │  34 6821  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│духовки             │  34 6822  │ 51318.14.1-99│                │

│                    │  34 6824  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Барбекю наружные    │  34 6819  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60335-2-78- │                │

│                    │           │     2001     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Микроволновые печи  │  34 6826  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  335-2-25-97 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.11-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  34 6840  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│для нагревания      │  51 5520  │60335-2-15-98 │                │

│жидкостей           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аккумуляционные     │  34 6841  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│водонагреватели     │           │60335-2-21-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Водонагреватели     │  34 6842  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│проточные           │           │  60335-2-35- │                │

│                    │           │     2000     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Портативные         │  34 6844  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│погружные           │           │  335-2-74-95 │                │

│нагреватели         │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Закрепляемые        │  34 6844  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│погружные           │           │  60335-2-73- │                │

│нагреватели         │           │     2000     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Обогреватели        │  34 6850  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│комнатные           │           │60335-2-30-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Обогреватели        │  34 6858  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│комнатные           │           │  335-2-61-94 │                │

│аккумуляционные     │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы мягкой      │  34 6860  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│теплоты             │           │  27570.01-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  34 6870  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электронагреватель- │           │  60335-2-53- │                │

│ные для саун        │           │     2001     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Инструменты         │  34 6870  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│переносные          │  42 6350  │ 60335-2-45-99│                │

│электронагреватель- │           ├──────────────┼────────────────┤

│ные, ламинаторы     │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы для гигиены │  34 6870  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│рта                 │           │  60335-2-52- │                │

│                    │           │     2000     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  34 6870  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │           │  60335-2-27- │                │

│ультрафиолетового   │           │     2000     │                │

│и инфракрасного     │           ├──────────────┼────────────────┤

│излучения по уходу  │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│за кожей            │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.15-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51514-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы по уходу    │  34 6877  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│за кожей и волосами │  34 6878  │60335-2-23-98 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические       │  34 6879  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│сушилки барабанного │           │  27570.44-92 │                │

│типа                │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сушилки             │  34 6879  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │           │60335-2-43-99 │                │

│для одежды          │           ├──────────────┼────────────────┤

│и перекладины       │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│для полотенец       │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Трансформаторы,     │  34 6881  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│автотрансформаторы, │  34 6882  │   335-1-94   │                │

│стабилизаторы       │  34 6883  ├──────────────┼────────────────┤

│напряжения бытовые  │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│автономные          │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           │     (для     │                │

│                    │           │ электронных  │                │

│                    │           │стабилизаторов│                │

│                    │           │ напряжения)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Провода и шнуры     │  34 6886  │     ГОСТ     │Пп. 3.1, 3.3,   │

│армированные        │           │   28244-96   │4.1.1 - 4.1.4,  │

│                    │           │              │4.1.5.1 -       │

│                    │           │              │4.1.5.4, 4.2.3 -│

│                    │           │              │4.2.5           │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Шнуры-соединители и │  34 6886  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│удлинители для      │  34 6887  │  60799-2002  │                │

│подключения к сети  │  34 6449  ├──────────────┼────────────────┤

│питания, в том числе│           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│со встроенными      │           │  51322.1-99  │                │

│устройствами        │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │П. 4.4          │

│                    │           │   50745-99   │                │

│                    │           │ (для шнуров с│                │

│                    │           │ устройствами │                │

│                    │           │  подавления  │                │

│                    │           │    сетевых   │                │

│                    │           │  импульсных  │                │

│                    │           │    помех)    │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства зарядные │  34 6888  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│батарей,            │           │60335-2-29-98 │                │

│аккумуляторов       │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51527-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стационарные        │  34 6890  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│циркулярные насосы  │           │  60335-2-51- │                │

│для отопительных    │           │     2000     │                │

│систем и систем     │           ├──────────────┼────────────────┤

│водоснабжения       │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Насосы для жидкостей│  34 6891  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-41-98│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Кухонные машины     │  34 6893  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │  34 6894  │  335-2-14-96 │                │

│                    │  51 5640  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вентиляторы         │  34 6895  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │60335-2-80-   │                │

│                    │           │2000          │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы для очистки │  34 6896  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│воздуха, в том числе│           │ 60335-2-31-99│                │

│воздухоочистители   │           ├──────────────┼────────────────┤

│для кухонь          │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  335-2-65-96 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Игрушки             │  34 6897  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические,      │           │   335-1-94   │Дополнительные  │

│приводимые          │           │  (с учетом   │требования к    │

│в действие от сети  │           │ГОСТ 25779-80)│конкретной иг-  │

│                    │           │              │рушке           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Поправки, утв. Госстандартом РФ    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стартеры для        │  34 6920  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│трубчатых           │           │   60155-99   │                │

│люминесцентных ламп │           │              │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Батареи             │  34 8110  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│аккумуляторные      │           │12.2.007.12-88│                │

│свинцово-кислотные  │           ├──────────────┼────────────────┤

│стартерные          │           │     ГОСТ     │Пп. 5.2.3,      │

│                    │           │   959-2002   │5.2.4, 5.2.6,   │

│                    │           │(с 01.07.2003)│5.2.7, 5.2.10,  │

│                    │           │              │5.6             │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Батареи             │  34 8110  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│аккумуляторные      │           │12.2.007.12-88│                │

│свинцовые           │           ├──────────────┼────────────────┤

│нестартерные        │           │ ГОСТ 6851-91 │П. п. 2.2.3,    │

│для мотоциклов      │           │              │2.2.4, 2.2.7,   │

│и мотороллеров      │           │              │2.2.8           │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аккумуляторы и      │  34 8110  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│аккумуляторные      │           │12.2.007.12-88│                │

│батареи кислотные   │           ├──────────────┼────────────────┤

│открытые            │           │  ГОСТ Р МЭК  │П. 3, р. 4, п.  │

│(негерметичные)     │           │   896-1-95   │10              │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.5, 1.6    │

│                    │           │   28133-89   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аккумуляторы        │  34 8110  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│и аккумуляторные    │           │12.2.007.12-88│                │

│батареи кислотные   │           ├──────────────┼────────────────┤

│закрытые            │           │  ГОСТ Р МЭК  │П. п. 2.1.2 -   │

│(герметизированные) │           │  61056-1-99  │2.1.4, 2.2 -    │

│                    │           │              │2.4, 3.4        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │П. 3.5, р. 2    │

│                    │           │  60896-2-99  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аккумуляторы и      │  34 8210  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│аккумуляторные      │           │12.2.007.12-88│                │

│батареи щелочные    │           ├──────────────┼────────────────┤

│никель-железные     │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.2,      │

│                    │           │   26500-85   │2.3.4, 2.3.7,   │

│                    │           │              │2.4.3, 2.5.1,   │

│                    │           │              │3.4             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52083-2003  │                │

│                    │           │(с 01.01.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аккумуляторы и      │  34 8290  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│аккумуляторные      │           │12.2.007.12-88│                │

│батареи             │           │              │                │

│никель-металлгидрид-│           │              │                │

│ной и литиевой      │           │              │                │

│систем              │           │              │                │

│(введено Постановлением Госстандарта РФ от 08.01.2003 N 3)      │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

35 ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ

| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи |  | 35 1100 | ГОСТ 839-80 | П. п. 1.2, 2.2 - 2.6, 2.8, 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ включительно |  | 35 2100 35 2200 35 3000 | ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 16442-80 (для изделий, разработанных до 01.07.2000) | Пп. 1.2 - 1.6, 2.2.1 - 2.2.6, 2.2.10, 2.3.1 - 2.3.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7 - 2.6.9, 2.7 |
|  |  |  | ГОСТ 18410-73 | Пп. 2.2.1 - 2.2.15, 2.3.1 - 2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 2.6 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ до 35 кВ включительно |  | 35 3000 | ГОСТ 16442-80 | Пп. 1.2 - 1.6, 2.2.1 - 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 - 2.2.11, 2.3.1 - 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7 - 2.6.9, 2.7 |
|  |  |  | ГОСТ 18410-73 | Пп. 2.2.1 - 2.2.15, 2.3.1 - 2.3.7, 2.4.1, 2.5.1, 2.6 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Кабели силовые для нестационарной прокладки |  | 35 4441 35 4145 35 5114 35 5131 35 4645 | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 24334-80 для изделий, разработанных до 01.07.2000 | П. п. 2.2.1 - 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5а, 2.5.4, 6.1 |
| Кабели многожильные гибкие подвесные |  | 35 4823 35 4825 | ГОСТ Р МЭК 245-5-97 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 16092-78 (для изделий, разработанных до 01.07.2000) | Пп. 1.1 - 1.5, 2.2.1 - 2.2.6, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.2, 5.1, 5.3 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией |  | 35 5000 | ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 | Стандарт в целом |
| Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок |  | 35 5113 35 5313 35 5133 35 5333 | ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 6323-79 (для изделий, разработанных до 01.07.2000) | Пп. 1.2, 2.4.1 - 2.4.5, 2.5.1, 2.5.3 - 2.5.5, 2.6.9, 2.6.12, 2.6.13, 2.7.3, 5.1 |
|  |  |  | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5 - 1.7, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1 - 2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Провода силовые изолированные с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией и провода нагревательные |  | 35 5115 35 5800 35 5315 | ГОСТ Р МЭК 60245-3-97 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 26445-85 | П. п. 1.5 - 1.7, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1 - 2.5.3, 2.6.1, табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
| Провода и шнуры с пластмассовой и резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно |  | 35 5313 35 5353 35 5354 35 5513 35 5514 | ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 7399-97 для изделий, разработанных до 01.07.2000 | П. п. 3.2, 4.1.1 - 4.1.4, 4.1.5.1, 4.2 |

36 ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

| Аппараты колонные <а> |  |  |  | 36 1100 |  |  | ГОСТ 12011-76 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1, 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14249-89 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21944-76 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1, 3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24755-89 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосуды и аппараты емкостные <а> |  |  |  | 36 1500 36 4260 36 5140 36 5150 36 5160 36 5170 36 8370 |  |  | ГОСТ 14249-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 19861-88 |  |  | Пп. 2, 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 20680-2002 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24000-97 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.010-76 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.085-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты теплообменные <а> |  |  |  | 36 1200 36 4260 36 5274 36 8370 36 8380 |  |  | ГОСТ 15518-87 |  |  | Р. 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25166-82 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51364-99 |  |  | Рр. 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.010-76 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты сушильные <а> |  |  |  | 36 1300 |  |  | ГОСТ 27134-86 |  |  | Стандарт в целом (за исключением п. 1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51564-2000 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.010-76 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты для физико- химических и физико- механических процессов <а> |  |  |  | 36 1400 36 1800 36 8380 36 8930 36 5210 36 5220 36 5230 |  |  | ГОСТ 11875-88 |  |  | Стандарт в целом (за исключением п. 2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25166-82 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51564-2000 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51706-2001 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51738-2001 |  |  | Рр. 3, 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.010-76 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электролизеры для сварки, пайки и подогрева, в том числе бытовые |  |  |  | 36 1469 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Р. р. 1, 2 |  |
| Оборудование для очистки питьевой воды, сточных вод, в том числе бытовое |  |  |  | 36 1600 36 1471 22 9311 48 5910 47 4113 47 4114 36 9710 |  |  | ГОСТ 26646-90 |  |  | Пп. 1.3, 1.4, 1.5, 2.7, 2.9, 3.3, 3.4; р. 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25297-82 |  |  | Пп. 5 - 7, 9, 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25298-82 |  |  | Пп. 9, 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51706-01 |  |  | Рр. 4, 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51871-02 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51232-98 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52109-2003 (с 01.07.2004) |  |  | П. 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтры жидкостные <а> |  |  |  | 36 1600 36 6394 |  |  | ГОСТ Р 51126-98 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51127-98 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем <а> |  |  |  | 36 1700 36 8350 |  |  | ГОСТ 28705-90 |  |  | Пп. 2.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.4, 5.1, 6.6, 6.7, р. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51563-2000 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51931-2002 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.038-82 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для производства резинотехнических изделий <а> |  |  |  | 36 2100 36 2300 |  |  | ГОСТ 14106-80 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.045-94 |  |  | Рр. 3 - 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для переработки пластмасс и стеклопластиков в изделия <а> |  |  |  | 36 2200 36 2700 36 2800 |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.117-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14333-79 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11996-79 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых изделий, в том числе пресс- формы для изготовления шин и медицинских резиновых изделий <а> |  |  |  | 36 2400 36 2500 36 2600 |  |  | ГОСТ 14106-80 |  |  | Р. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.045-94 |  |  | Рр. 3 - 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.117-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы динамические <а> |  |  |  | 36 3100 |  |  | ГОСТ 6134-87 |  |  | Пп. 1.2, 2.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.10а |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22247-96 |  | Рр. 1, 5, 6 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы объемные <a> |  |  |  | 36 3200 |  |  | ГОСТ 17335-79 |  |  | Р. р. 1.2; п. п. 2.2.2, 2.2.3, 2.3.8, 2.3.9а; пп. 2.4.1.3; п. 2.4.8; пп. 2.4.15.1 |  |
| Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования криогенных продуктов и цистерны для сжиженных газов <a> |  |  |  | 36 4230, 36 9300 |  |  | ГОСТ 19663-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Компрессоры воздушные газовые приводные <а>, стационарные и передвижные (на автошасси и прицепные <b>) |  |  |  | 36 4300 (кроме 36 4390) 31 4662 |  |  | ГОСТ 12.2.016-81 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.110-85 |  |  | Рр. 1, 2, 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27407-87 |  |  | Р. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.016.1-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.016.2-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.016.3-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.016.4-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.016.5-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 20073-81 |  |  | П. 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28563-90 |  | П. 2.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7, Уточнений, утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростехрегулированием) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установки холодильные холодопроизводитель- ностью свыше 2,5 тыс. станд. ккал/ч |  |  |  | 36 4400 (кроме 36 4490) |  |  | ГОСТ 25005-94 |  |  | Рр. 4, 5, 6, 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28547-90 |  |  | Рр. 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28564-90 |  |  | П. 1.7; р. 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 12.2.142-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51360-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование механизированное для термической резки металлов |  |  |  | 36 4510 36 4511 36 4514 36 4515 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование немеханизированное для кислородной резки |  |  |  | 36 4520 36 4521 36 4522 36 4523 36 4524 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для газопламенной сварки, пайки, термообработки и очистки поверхностей |  |  |  | 36 4530 36 4531 36 4532 36 4533 36 4534 36 4535 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для газодуговой резки и сварки металлов |  |  |  | 36 4540 36 4541 36 4542 36 4543 36 4544 36 4545 36 4546 36 4547 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Р. 1 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для производства ацетилена |  |  |  | 36 4560, 36 4561, 36 4562, 36 4563, 36 4564, 36 4565, 36 4567, 36 4568, 36 4569 |  |  | ГОСТ 12.2.054-81 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.060-81 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.054.1-89 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Аппаратура газорегулирующая коммуникационная и запорная |  |  |  | 36 4570, 36 4571, 36 4572, 36 4573, 36 4574, 36 4575 |  |  | ГОСТ 12.2.008-75 |  |  | Р. р. 1, 8, 9 |  |
| Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, электрофильтры, в т.ч. бытовое |  |  |  | 36 4600 (кроме 36 4690) 36 4260 31 4650 34 4882 48 6320 48 6340 51 1182 |  |  | ГОСТ 25757-83 |  |  | П. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25747-83 |  |  | П. 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.041-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50821-95 |  |  | Стандарт в целом (за искл. р. 7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51125-98 |  |  | Стандарт в целом (за искл. рр. 5, 6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51562-2000 |  |  | Стандарт в целом (за искл. р. 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51707-2001 |  |  | Стандарт в целом (за искл. р. 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51708-2001 |  |  | Стандарт в целом (за искл. р. 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51878-2002 |  |  | Стандарт в целом (за искл. р. 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединения трубопроводов на высокое давление (от 10 МПа до 100 МПа) <a> |  |  |  | 36 4790 |  |  | ГОСТ 22790-89 |  |  | Пп. пп. 2.1.9, 2.1.12 - 2.1.14 |  |
| Оборудование, используемое при бурении нефтяных и газовых скважин <а> |  |  |  | 36 6100 36 6400 36 6320 |  |  | ГОСТ 16293-89 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 12.2.141-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25468-82 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4938-78 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7360-82 |  |  | Р. 1.3, р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.115-86 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13862-90 |  |  | П. 1.2; р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 20692-75 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1 - 4, 22 - 24) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26474-85 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1 - 2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26673-90 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1 - 3, 5, 6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27834-95 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28487-90 |  |  | Стандарт в целом (за исключением р. 3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21210-75 |  |  | Рр. 5 - 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5286-75 |  |  | П. 1.3, р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6031-81 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30196-94 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубовозки электромеханизиро- ванные <b> |  |  |  | 36 6282 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плетевозы- трубовозы <b> |  |  |  | 36 6282 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин |  |  |  | 36 6500 36 6710 |  |  | ГОСТ 13846-89 |  |  | П. 1.4; р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13877-96 |  |  | Стандарт в целом (за исключением рр. 1 - 4, п. 5.3, рр. 6 - 10) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.132-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23979-80 |  |  | Рр. 2, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28487-90 |  |  | Стандарт в целом (за исключением р. 3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30196-94 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30767-2002 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51365-99 |  |  | Р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51161-2002 |  |  | Рр. 6, 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51763-2001 |  |  | Р. 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51896-2002 |  |  | Рр. 6, 7, 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.136-98 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.044-80 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.007-0-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин <а> |  |  |  | 36 6600 |  |  | ГОСТ 4938-78 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28113-89 |  |  | П. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30776-2002 |  |  | П. 4.4, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.088-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.125-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоцистерны нефтепромысловые <b> |  |  |  | 36 6654 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент к нефтепромысловому оборудованию <а> |  |  |  | 36 6800 |  |  | ГОСТ 7360-82 |  |  | П. 1.3; р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 12.2.141-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.088-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, установки и аппаратура для подготовки поверхности под окраску, нанесения покрытий различными методами, сушки покрытий и их испытаний |  |  |  | 36 7000, 36 2500 |  |  | ГОСТ 12.3.005-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.008-75 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23093-78 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23739-85 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23738-85 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Автоцистерны для аммиака <b> |  |  |  | 36 9320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Баллоны для сжатых и сжиженных газов, в т.ч. металлокомпозитные <а> |  |  |  | 36 9520 48 5871 22 9652 45 9137 |  |  | ГОСТ 15860-84 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51753-2001 |  |  | Р. 5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентили к баллонам для сжиженного газа <a> |  |  |  | 36 9530 |  |  | ГОСТ 21804-94 |  |  | Р. р. 2, 3 |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки газовые общего назначения <а> |  |  |  | 36 9610 31 1397 |  |  | ГОСТ 21204-97 |  |  | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51383-99 |  |  | Пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.5, 4.3.4.7, 4.3.4.9 - 4.3.4.12, 4.4.1.1 - 4.4.1.7, 4.4.1.9, 4.4.2.1, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.8, 4.4.10 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки газовые специального назначения <а> |  |  |  | 36 9620 |  |  | ГОСТ 21204-97 |  |  | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки газовые инфракрасного излучения <а> |  |  |  | 36 9620 |  |  | ГОСТ 25696-83 |  |  | Пп. 1.3, 1.4, 1.6 - 1.10, 1.16, р. 2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки газомазутные <а> |  |  |  | 36 9630 |  |  | ГОСТ 21204-97 |  |  | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27824-2000 |  |  | Пп. 4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелки на жидком топливе |  |  |  | 36 9630 |  |  | ГОСТ 27824-2000 |  |  | Пп. 4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиационные излучатели <а>, воздухонагреватели <а> |  |  |  | 36 9640 36 9650 |  |  | ГОСТ Р 50670-94 |  |  | Пп. 4.6, 4.7, 4.9.2, 4.9.3, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51625-2000 |  |  | Пп. 4.5.4, 4.5.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.8.2, рр. 5, 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37 АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ

| Арматура промышленная трубопроводная и газовая <а> |  |  |  | 37 0000 36 9530 36 4200 36 4280 42 1860 48 5920 |  | ГОСТ 12.2.003-91 |  | Стандарт в целом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 356-80 |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.063-81 |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5761-74 |  | Пп. 1.6, 1.14, 1.16, 1.22, 1.22а, 1.23, рр. 2а, 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5762-2002 |  | Пп. 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5.9, 5.1.5.11, 5.1.5.16, 5.4, 7.4, рр. 6, 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9544-93 |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9789-75 |  | Стандарт в целом (за исключением р. 6) |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11823-91 |  | Пп. 1.2, 1.3, 1.12, 1.15, 2.7, 2.12, рр. 3, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11881-76 |  | Пп. 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, рр. 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12893-83 |  | Пп. 2.2, 3.5, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, рр. 4, 7, 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13252-91 |  | Пп. 1.2, 1.3, 2.7, 2.14, 2.15, 2.18, рр. 3, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13547-79 |  | Пп. 1.5, 1.14, 1.15, 1.20, 1.20а, рр. 2, 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21345-78 |  | Пп. 1.3, 1.11, 1.13, 1.20, 1.23, 1.25, рр. 2, 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23866-87 |  | Стандарт в целом (за исключением п. 6) |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26304-84 |  | Стандарт в целом (за исключением рр. 2, 6) |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28343-89 |  | Стандарт в целом (за исключением рр. 2, 3) |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

38 ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

| Станки металлообрабаты- вающие, в том числе малогабаритные | 38 1000 | ГОСТ 12.2.009-99 | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р 50786-95 | Стандарт в целом |
| Машины кузнечно- прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) | 38 2000 | ГОСТ 12.2.017-93 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.017.1-89 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.017.2-89 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.017.3-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.017.4-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.113-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.114-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.116-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.117-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.118-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.131-92 | Стандарт в целом |
| Станки деревообрабатываю- щие, в том числе малогабаритные | 38 3000 (кроме 38 3900) | ГОСТ 12.2.026.0-93 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50787-95 | Стандарт в целом |
| Оборудование технологическое для литейного производства | 38 4000 (кроме 38 4900) | ГОСТ 12.2.046.0-90 | Стандарт в целом |
| Станки металлорежущие для ремонтных мастерских сельского хозяйства | 38 7100 | ГОСТ 12.2.009-94 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50786-95 | Стандарт в целом |
| Станки для общеобразовательных школ | 38 7200 | ГОСТ 12.2.009-94 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.026.0-93 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50786-95 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50787-95 | Стандарт в целом |
| Модули гибкие производственные различного технологического назначения | 38 8300 | ГОСТ 12.2.017-93 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.113-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.009-94 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.046.0-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.114-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.116-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.117-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.118-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.026.0-93 | Стандарт в целом |

39 ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами |  |  | 39 1800 |  | ГОСТ Р 51140-98 |  |  | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали (толщина фрез В < 5 мм) |  |  | 39 1830 |  | ГОСТ Р 51140-98 |  |  | Стандарт в целом |
| Фрезы с напаянными твердосплавными пластинами |  |  | 39 1850 |  | ГОСТ Р 51140-98 |  |  | Стандарт в целом |
| Резцы токарные с напаянными твердосплавными пластинами |  |  | 39 2130 |  | ГОСТ Р 51140-98 |  |  | Стандарт в целом |
| Резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами |  |  | 39 2150 |  | ГОСТ Р 51140-98 |  |  | Стандарт в целом |
| Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов |  |  | 39 2222 |  | ГОСТ 9769-79 |  |  | П. 2.5а |
| Молотки |  |  | 39 2621 |  | ГОСТ 2310-77 |  |  | П. п. 2.13, 4.5 - 4.6 |
| Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В |  |  | 39 2640 |  | ГОСТ 11516-94 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 5547-93 |  |  | П. 2.10 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7236-93 |  |  | П. 2.10 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7283-93 |  |  | П. 2.10 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17440-93 |  |  | П. 2.10 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 28037-89 |  |  | П. 2.11 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50072-92 |  | П. 2.10 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ножницы ручные для резки металла |  |  | 39 2645 |  | ГОСТ 7210-75 |  |  | П. п. 2.15, 6.1, 6.2 |
| Ключи гаечные |  |  | 39 2650 |  | ГОСТ 2838-80 |  |  | П. 1.3 |
| Ключи гаечные разводные |  |  | 39 2651 |  | ГОСТ 7275-75 |  |  | П. 2.2 |
| Ключи трубные рычажные |  |  | 39 2653 |  | ГОСТ 18981-73 |  |  | П. 2.3 |
| Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником |  |  | 39 2654 |  | ГОСТ 25790-83 |  |  | П. 2.2 |
| Ключи для деталей с шестигранным углублением "под ключ" |  |  | 39 2654 |  | ГОСТ 11737-93 |  |  | П. 2.1а |
| Ключи гаечные торцовые немеханизированные |  |  | 39 2659 39 2600 |  | ГОСТ 25605-83 |  |  | П. 1.3 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51254-99 |  |  | Р. 6 |
| Отвертки слесарно- монтажные |  |  | 39 2660 |  | ГОСТ 17199-88 |  |  | П. 1.8 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвертки диэлектрические |  |  | 39 2663 |  | ГОСТ 21010-75 |  |  | П. п. 2.2, 3.1 |
| Тиски слесарные с ручным приводом |  |  | 39 2681 |  | ГОСТ 4045-75 |  |  | П. 2.20 |
| Фрезы дереворежущие дисковые пазовые с напаянными пластинами |  |  | 39 5200 |  | ГОСТ 11291-81 |  |  | П. 3.1 |
| Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями |  |  | 39 5200 |  | ГОСТ 22749-77 |  |  | П. 5.1 |
| Фрезы дереворежущие дисковые пазовые |  |  | 39 5210 |  | ГОСТ 11290-80 |  |  | П. 3.1 |
| Фрезы насадные цилиндрические сборные |  |  | 39 5271 |  | ГОСТ 13932-80 |  |  | П. 2.1 |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Круги шлифовальные алмазные D >= 125 мм |  |  | 39 7110 - 39 7130, 39 7210 - 39 7230, 39 7141, 39 7241 |  | ГОСТ 16181-82 |  |  | П. 2.15 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17006-80 |  |  | П. 2.12 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30352-96 |  |  | П. 5.15 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.023-80 |  |  | Р. 10 |
| Круги отрезные алмазные D >= 125 мм; Т >= 0,5 мм |  |  | 39 7126 39 7226 39 7152 39 7252 39 7146 39 7246 |  | ГОСТ 10110-87 |  |  | П. 2.12 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 16115-88 |  |  | П. 2.11 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30513-97 |  |  | П. 4.2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.023-80 |  |  | Р. 10 |
| Круги шлифовальные эльборовые |  |  | 39 7710 - 39 7730 |  | ГОСТ 24106-80 |  |  | П. 2.11 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.028-82 |  |  | Р. 10 |
| Круги шлифовальные |  |  | 39 8100 - 39 8400 |  | ГОСТ 2424-83 |  |  | П. 2.13 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.028-82 |  |  | Р. 10 |
| Круги отрезные |  |  | 39 8200, 39 8300 |  | ГОСТ 21963-82 |  |  | П. 2.13 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.028-82 |  |  | Р. 10 |
| Круги шлифовальные для ручных машин |  |  | 39 8200 |  | ГОСТ 23182-78 |  |  | П. 2.11 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.028-82 |  |  | Р. 10 |
| Круги полировальные |  |  | 39 8300, 39 8400 |  | ГОСТ 12.3.028-82 |  |  | Р. 10 |

40 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

| Машины вычислительные электронные цифровые и комплексы на их основе | 40 1200 40 1300 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 26329-84 | П. п. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 50948-2001 | П. п. 5.1 - 5.4, 5.6 - 5.9, 6.1 - 6.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |
| Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | 40 1270 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Электронные контрольно-кассовые машины | 40 1270 40 1750 40 1760 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 26329-84 | П. п. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50747-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 23411-84 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50948-2001 | П. п. 5.1 - 5.4, 5.6 - 5.9, 6.1 - 6.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |
| Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | 40 1270 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Машины вычислительные электронные цифровые персональные | 40 1350 40 1370 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 26329-84 | П. п. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 50948-2001 | П. п. 5.1 - 5.4, 5.6 - 5.9, 6.1 - 6.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |
| Устройства: центральные, запоминающие внешние, ввода- вывода (кроме клавиатуры, устройств типа "джойстик" и "мышь"), подготовки данных, телеобработки данных, телеобработки информации, межсистемной связи (расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В) | 40 2000 40 2500 40 3100 40 3300 40 3400 40 3500 40 4000 | ГОСТ 26329-84 | П. п. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Устройства и блоки питания ЭВМ, расположенные в отдельном корпусе, в том числе источники бесперебойного питания | 40 2520 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Устройства отображения информации | 40 3200, кроме 40 3290 | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 26329-84 | П. п. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 50948-2001 | П. п. 5.1 - 5.4, 5.6 - 5.9, 6.1 - 6.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| (в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ) |  |  |  |

41 ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) |  |  | 41 4100 |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 13823-78 |  |  | Рр. 1, 2 (за исключением пп. 1.8 - 1.13) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17411-91 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 - 1.11, рр. 2, 3) |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14658-86 |  | Р. 3 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидромоторы (включая насосы-моторы и поворотные двигатели) |  |  | 41 4200 |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 13823-78 |  |  | Рр. 1, 2, 3 (за исключением пп. 1.8 - 1.13) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17411-91 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 - 1.11, рр. 2, 3) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 28761-90 |  |  | Пп. 1 - 3, 8 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28413-89 |  | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроцилиндры |  |  | 41 4300 |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 16514-96 |  |  | Стандарт в целом (за исключением рр. 1, 2, 3, пп. 4.1 - 4,4, 4.6 - 4.9, 4.11 - 4.14) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17411-91 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 - 1.11, рр. 2, 3) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 28988-91 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 20245-74 |  |  | Рр. 4, 5 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18464-96 |  |  | Рр. 2, 3 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  | Р. 1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроаппараты (контрольно- регулирующие и распределительные) |  |  | 41 4400 |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 16517-82 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1 - 4, 7, 8) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17411-91 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 - 1.11, рр. 2, 3) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 20245-74 |  |  | Рр. 4, 5 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  | Р. 1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрооборудование прочее (гидроприводы, станции гидропривода, гидроагрегаты, гидроинструмент и т.д.) |  |  | 41 4500 |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 17411-91 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 - 1.11, рр. 2, 3) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 16769-84 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 1 - 3, 8, 11) |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  | Р. 1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтры и сепараторы гидроприводов |  |  | 41 4550 |  | ГОСТ 12.2.040-79 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.2.086-83 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 16515-89 |  |  | Стандарт в целом (за исключением пп. 3 - 9, 15 - 19) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  |  | Р. 1 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 25476-78 |  |  | Р. 1, 2 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25277-82 |  | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмоприводы, пневмоавтоматика и пневмоинструмент |  |  | 41 5100 |  | ГОСТ 12.2.101-84 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12.3.001-85 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18460-91 |  |  | Р. 1 (за исключением пп. 1.1 - 1.7, 1.11) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 15608-81 |  |  | Рр. 2, 4 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 21324-83 |  |  | Рр. 2, 5, 6, 8 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 21251-85 |  |  | Рр. 2, 3, 5, 6 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22976-78 |  | Р. 1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Редукторы ОМП |  |  | 41 6100 |  | ГОСТ Р 50891-96 |  |  | П. п. 4.4, 4.25, 5.1 - 5.4 |
| Мотор-редукторы ОМП |  |  | 41 6170 |  | ГОСТ Р 50968-96 |  |  | П. п. 5.1, 5.5 - 5.8, 7.4 |
| Цепи тяговые |  |  | 41 7320 |  | ГОСТ 588-81 |  |  | П. п. 1.5, 3.7, 3.8 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 589-85 |  |  | П. 1.2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 12996-90 |  |  | П. п. 1.2, 2.2 |
| Цепи грузовые пластинчатые |  |  | 41 7330 |  | ГОСТ 191-82 |  |  | Пп. 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23540-79 |  | Пп. 1.3, 2.8 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |

42 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Манометры и датчики │  42 1200  │     ГОСТ     │Пп. 2.16, 2.25, │

│давления            │           │   12997-84   │2.27, 2.28, р. 3│

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51350-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.1.7.4.1,  │

│                    │           │    2405-88   │2.1.7.4.2,      │

│                    │           │              │2.1.8, 2.4.1 -  │

│                    │           │              │2.4.3, 6.2, 6.3 │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.14.13,    │

│                    │           │    8291-83   │2.14.15, р. 4   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 3.11, 3.14, │

│                    │           │   18140-84   │3.22, 3.37, 8.1 │

│                    │           │              │- 8.3, р. 4     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.3, 2.14,  │

│                    │           │   22520-85   │2.15, 2.20, 7.1,│

│                    │           │              │7.2, р. 3       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.3, 2.12,  │

│                    │           │   22521-85   │2.13, 7.1, р. 3 │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 12, 19, 20  │

│                    │           │   22725-77   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.8, 2.10.2 │

│                    │           │   27758-88   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Счетчики газа       │           │    ГОСТ Р    │П. п. 5.6, 5.7, │

│бытовые:            │           │   50818-95   │р. 6            │

│- объемные          │  42 1312  ├──────────────┼────────────────┤

│диафрагменные       │           │ГОСТ 28724-90 │П. п. 1.12,     │

│                    │           │              │1.13, 1.8       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- скоростные        │  42 1322  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Счетчики холодной и │  42 1321  │    ГОСТ Р    │П. п. 5.3,      │

│горячей воды домовые│           │   50601-93   │5.5.1, р. 6     │

│и квартирные:       │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 14167-83 │П. п. 2.5, 2.14,│

│                    │           │              │7.1, р. 3       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- крыльчатые;       │           │    ГОСТ Р    │П. п. 4.6, 4.10 │

│                    │           │  50193.1-92  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- турбинные         │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сигнализаторы и     │  42 1510  │     ГОСТ     │Пп. 2.16, 2.25, │

│анализаторы газов и │  42 1520  │   12997-84   │2.27, 2.28, р. 3│

│жидкостей           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51350-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Пп. 2.1.2.26,   │

│                    │           │   27540-87   │2.1.2.8,        │

│                    │           │              │2.1.2.9,        │

│                    │           │              │2.1.2.10,       │

│                    │           │              │2.1.2.13 -      │

│                    │           │              │2.1.2.15,       │

│                    │           │              │2.1.4.1, 2.3.1 -│

│                    │           │              │2.3.6, р. 3     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.2.9.8,    │

│                    │           │   50759-95   │10.1.1 - 10.1.4,│

│                    │           │              │рр. 6, 7        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.2.9.8,    │

│                    │           │   50760-95   │10.1.1 - 10.1.4,│

│                    │           │              │рр. 6, 7        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.2.3, 2.11,│

│                    │           │   13320-81   │7.1.1 - 7.1.4,  │

│                    │           │              │7.1.6 - 7.1.9,  │

│                    │           │              │р. 3            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.4, 1.8,   │

│                    │           │   24032-80   │1.20, 1.21,     │

│                    │           │              │1.22, 1.24,     │

│                    │           │              │1.26, 1.32, рр. │

│                    │           │              │2, 4            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.2, 1.3,   │

│                    │           │   25615-83   │1.5, 1.6, 1.10, │

│                    │           │              │2.14            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.15 - 2.18,│

│                    │           │   13350-78   │2.26, 6.1       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.2.3 -     │

│                    │           │   22729-84   │2.2.5, 2.3.6,   │

│                    │           │              │2.3.7, 7.2, 7.3,│

│                    │           │              │р. 3            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.2.3 -     │

│                    │           │   27987-88   │2.2.8, 2.3,     │

│                    │           │              │2.16.1, 2.16.2, │

│                    │           │              │2.16.4, 2.16.5, │

│                    │           │              │2.18            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.7, р. 3    │

│                    │           │   29024-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.7, 2.3.1, │

│                    │           │   22171-90   │2.3.2, 2.4      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.1,      │

│                    │           │   22018-84   │2.3.4 - 2.3.7,  │

│                    │           │              │2.4.5 - 2.4.8,  │

│                    │           │              │2.9, 3.2, 3.3   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.11, 5.1   │

│                    │           │   19881-74   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.2.1 -     │

│                    │           │   51712-2001 │5.2.4, рр. 6, 7 │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы для         │  42 1894  │    ГОСТ Р    │П. 5.5, р. 6    │

│измерения           │           │  51649-2000  │                │

│количества тепла    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  42 2460  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электроизмерительные│           │   51350-99   │                │

│лабораторные и      │           ├──────────────┼────────────────┤

│переносные          │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│аналоговые          │           │   51522-99   │                │

│комбинированные     │           │              │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Счетчики            │  42 2820  │     ГОСТ     │Пп. 6.17, 6.21 -│

│электрические       │  42 2830  │    6570-96   │6.25, 6.30,     │

│активной и          │  42 2840  │              │6.34, р. 7      │

│реактивной энергии  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Счетчики            │  42 2860  │ ГОСТ 30206-94│П. п. 4.2.4,    │

│электронные:        │           │              │4.2.6, 4.2.7,   │

│- активной энергии  │           │              │4.4.5, 4.4.6,   │

│                    │           │              │4.5, 4.10       │

│- реактивной        │           ├──────────────┼────────────────┤

│энергии             │           │ ГОСТ 30207-94│П. п.           │

│                    │           │              │4.4.4, 4.2.6 -  │

│                    │           │              │4.2.8, 4.4.5,   │

│                    │           │              │4.4.6, 4.5,     │

│                    │           │              │4.10            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ ГОСТ 26035-83│П. п. 1.19,     │

│                    │           │              │1.20, 1.28.7,   │

│                    │           │              │1.35            │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Программно-         │  42 5000  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│технические         │           │   50377-92   │                │

│комплексы           │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60950-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 21552-84 │П. 1.8.8        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 26329-84 │П. п. 1.2, 1.3  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 27818-88 │Р. 1            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │П. п. 5.1 - 5.4,│

│                    │           │  50948-2001  │5.6 - 5.9, 6.1 -│

│                    │           │              │6.3 (только для │

│                    │           │              │ЭЛТ)            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.22-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.24-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины пишущие      │  42 6110  │     ГОСТ     │Пп. 2.19 - 2.22 │

│электрифицированные │           │   28581-90   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50377-92   │                │

│                    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │ разработанную│                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60950-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           │(для электро- │                │

│                    │           │ механических)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.22-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.24-99 │                │

│                    │           │     (для     │                │

│                    │           │ электронных) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства нанесения  │  42 6200  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│штриховых кодов с   │           │   50377-92   │                │

│зарядным устройством│           │(на продукцию,│                │

│или питающиеся от   │           │разработанную │                │

│сети                │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ ГОСТ Р МЭК   │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60950-2002   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.22-99  │                │

│                    │           │(применение НД│                │

│                    │           │ определяется │                │

│                    │           │при экспертизе│                │

│                    │           │  документов) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  42 6230  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрографического │           │   50377-92   │                │

│копирования и       │           │(на техничес- │                │

│оперативного        │           │кие средства  │                │

│размножения         │           │с форматом не │                │

│документов с        │           │   более А3)  │                │

│питанием от сети    │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60950-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.22-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.24-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические       │  42 6510  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│чертежные машины    │           │   50377-92   │                │

│(графопостроители) с│           │(на продукцию,│                │

│питанием от сети    │           │ разработанную│                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60950-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.2, 1.3    │

│                    │           │   26329-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 1            │

│                    │           │   27818-88   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.1 - 5.4,  │

│                    │           │   50948-2001 │5.6 - 5.9, 6.1 -│

│                    │           │              │6.3 (только для │

│                    │           │              │ЭЛТ)            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.22-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.24-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Весы бытовые        │  42 7457  │     ГОСТ     │Пп. 4.8.4,      │

│электромеханические │           │   27735-94   │4.9.1 - 4.9.3,  │

│(электронные) с     │           │              │р. 6 (за        │

│питанием от сети    │           │              │исключением п.  │

│                    │           │              │6.3)            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51522-99   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Часы, не            │  42 8200  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│предназначенные     │  42 8300  │ 60335-2-26-99│                │

│для ношения на себе │  42 8640  ├──────────────┼────────────────┤

│или с собой         │  42 8650  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│(напольные,         │  42 8660  │ 12.2.006-87  │                │

│настенные,          │  42 8670  │(на продукцию,│                │

│настольные) с       │  43 8680  │разработанную │                │

│питанием от сети    │  42 8690  │до 01.01.2003)│                │

│переменного тока,   │           ├──────────────┼────────────────┤

│в том числе         │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электронные         │           │  60065-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

43 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС): - извещатели охранные - извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях - извещатели пассивные оптико- электронные инфракрасные для закрытых помещений - охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств - системы передачи извещений о проникновении - системы контроля доступа - видеосистемы охраны | 43 7200 ( только в части ОС) 43 7210 43 7210 43 7215 43 7220 43 7250 43 7291 43 7291 | ГОСТ 12997-84 | П. п. 2.16, 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12997-84 | П. п. 2.16, 3.1 |
|  |  | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51186-98 | Р. 4, кроме п. 4.10 |
|  |  | ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90) | Р. 5, кроме п. 5.4 |
|  |  | ГОСТ Р 41.97-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50789-95 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) | Р. р. 5, 6 |
|  |  | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51241-98 | П. п. 5.3, 5.4, 5.8 |
|  |  | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.6.1-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.6.3-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51558-2000 | П. п. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 |
|  |  | ГОСТ Р 51317.6.1-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51317.6.2-99 | Стандарт в целом |

44 ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ОПТИЧЕСКИЕ

| Фотоаппараты со встроенной лампой- вспышкой | 44 4600 | ГОСТ 27570.0-87 | Р. р. 3, 7, 8, 15, 16, 18 - 23, 28, 29 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 19821-83 | П. 2.5.5 |
| Фотоаппараты с приставной лампой- вспышкой | 44 4600 | ГОСТ 27570.0-87 | Р. р. 3, 7, 8, 15, 16, 18 - 23, 28, 29 |
|  |  | ГОСТ 19821-83 | П. 2.5.5 |
|  |  | ГОСТ 10312-95 | П. п. А2, A3 |
|  |  | ГОСТ 10313-87 | П. 13 |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 10330-96 | Р. 4 |
| Аппаратура и оборудование профессионального кинематографа | 44 6000 (кроме 44 6150, 44 6600, 44 6700) | ГОСТ Р 51103-97 | Р. р. 7 - 23; прил. А |

45 ИЗДЕЛИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Автомобили грузовые <b> |  | 45 1100 (кроме 45 1118, 45 1123) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили легковые <b> |  | 45 1400 (кроме 45 1482) |  |  |
| Автобусы <b> |  | 45 1700 |  |  |
| Автомобили специализированные. Автопоезда. Квадрициклы. Автомобили-тягачи. Прицепы. Троллейбусы <b> |  | 45 2100, 45 2200 (кроме 45 2222, 45 2240, 45 2243, снегоходы) 45 2300 (кроме 45 2340) 45 2500 (кроме 45 2560) 45 2600 | ГОСТ Р 51815-2001 | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Мотоциклы. Мопеды. Мотороллеры. Прицепы к ним <b> |  | 45 2800 (кроме 45 2860) 45 2930 45 2940 |  |  |
| Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг |  | 45 1123 | ГОСТ Р 50943-96 | П. п. 5.1, 5.2 (кроме 5.2.5), 5.3, 5.4, 5.5 (кроме 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4) |
| Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг |  | 45 2240 | ГОСТ Р 50944-96 | Пп. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.12, 5.1.14 - 5.1.18, 5.1.23 - 5.1.33, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.18, 5.2.21 - 5.2.23, 5.3.1 - 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Прицепы и полуприцепы тракторные |  | 45 2560, 47 3961, 47 3962, 47 4981, 47 4982 | ГОСТ 10000-75 | П. п. 10, 13, 20 - 22, 24, 26, 31, 38 |
|  |  |  | ГОСТ 22895-77 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| Прицепы для снегоходов |  | 45 2590 | ГОСТ Р 50944-96 | П. п. 5.6.1 - 5.6.9, 5.6.10 |
| Прицепы для снегоболотоходов |  | 45 2590 | ГОСТ Р 50943-96 | П. 5.6 (кроме пп. 5.6.4); пп. 5.6.10.4 |
| Автопогрузчики |  | 45 2700 | ГОСТ 16215-80 | Р. 3 |
|  |  |  | ГОСТ Р 50609-93 | Стандарт в целом |
|  |  |  | ГОСТ Р 51348-99 | Пп. 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6, 7 |
|  |  |  | ГОСТ Р 51354-99 | Рр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

Позиция "Велосипеды  (без детских),  кроме  специальных  типов

и оснащенных для специальных соревнований" (код позиции объекта по

ОК 005-93 45 2970)  исключается  с  1 октября  2004  года  (Приказ

Ростехрегулирования от 22.07.2004 N 7).

|  | Велосипеды (без |  |  | 45 2970 |  |  | ГОСТ |  | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детских), кроме |  |  |  |  | 29096-91 |  |  |  |
|  | специальных типов |  |  |  | ГОСТ 5503-87 |  |  | П. 2.4 |  |
|  | и оснащенных для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | специальных |  |  |  |  |  |  |  |
| соревнований <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Велосипеды, кроме детских и специальных |  |  | 45 2970 |  | ГОСТ 52111-2003 |  |  | Р.6 |  |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Велосипеды детские двухколесные (в том числе с поддерживающими роликами) <1> |  |  | 45 2990 |  | ГОСТ 28765-90 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7371-89 |  |  | Пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6 - 3.1.24 |  |
| Велосипеды детские трехколесные <1> |  |  | 45 2990 |  | ГОСТ 7371-89 |  |  | Пп. 3.1.3, 3.1.5 - 3.1.8, 3.1.17, 3.1.19 - 3.1.24 |  |
| Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов-фургонов специальных <b> |  |  | 45 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов и электромобилей <b> |  |  | 45 4000 (кроме 45 4700) |  |  |  |  |  |  |
| Агрегаты, узлы и детали автобусов и троллейбусов <b> |  |  | 45 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Двигатели автомобильные и мотоциклетные, их узлы и детали <b> |  |  | 45 6000 (кроме 45 6180) |  |  |  |  |  |  |
| Моторы лодочные подвесные |  |  | 45 6180 |  | ГОСТ 28556-90 |  |  | Пп. 2.8.1, 2.9 (за исключением пп. 2.9.3), 2.10.1, 2.12, 2.13, 2.14.3, 2.14.6, 2.14.7, 2.14.9, 2.14.11, 2.14.14, 2.15 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура топливная, электрооборудование и приборы автомобилей, прицепов и мотоциклов, электронное оснащение автотранспортных средств <b> |  |  | 45 7000 (кроме 45 7500, 45 7700, 45 7800) |  |  |  |  |  |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Световозвращатели велосипедные |  |  | 45 7372 |  | ГОСТ 29235-91 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов |  |  | 45 7700 |  | ГОСТ Р 51151-98 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 27334-87 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов и полуприцепов <b> |  |  | 45 8000 (кроме 45 8800) |  |  |  |  |  |  |
| Унифицированные узлы и детали, применяемые в автомобильной промышленности <b> |  |  | 45 9000 |  |  |  |  |  |  |

46 ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

| Подшипники качения (колесные и ступичные для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и мотороллеров) |  | 46 1213, 46 1583, 46 1983, 46 2412, 46 2413, 46 2414 | ГОСТ 520-2002 | Пп. 8.6, 6.2 - 7.5, 8,8 - 8.15, 8.21, 8.22, 8.27, 8.32.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Подшипники качения узлов рулевого управления легковых автомобилей |  | 46 1111, 46 1212, 46 1222, 46 1223, 46 1558, 46 1589, 46 1592, 46 2292, 46 2412, 46 2413, 46 4311, 46 4321, 46 4322 | ГОСТ 520-2002 | Пп. 8.6, 6.2 - 7.5, 8.8 - 8.15, 8.21, 8.22, 8.27, 8.32.1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |
| Подшипники качения роликовые для букс ж/д состава |  | 46 2860 46 2460 46 2260 | ГОСТ 520-2002 | Пп. 8.6, 6.2 - 7.5, 8.8 - 8.15, 8.21, 8.22, 8.32.4 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |

47 ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ <d>

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Тракторы            │  47 2200, │     ГОСТ     │П. п. 1.2 - 1.4,│

│сельскохозяйственные│  47 2400  │ 12.2.019-86  │1.15, 1.16,     │

│(кроме              │  (кроме   │              │1.18, 1.19,     │

│малогабаритных      │  47 2411) │              │1.21, р. 2,     │

│мощностью до 16 кВт)│  47 2500  │              │п. п. 3.1, 3.3, │

│                    │           │              │4.1, 4.2, 4.6,  │

│                    │           │              │4.9, 7.1, 7.4 - │

│                    │           │              │7.6, 7.11,      │

│                    │           │              │7.12, 8.7       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │ 12.1.012-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 1.4 -│

│                    │           │ 12.2.120-88  │1.9, 2.8, 2.12, │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 - 3.10,│

│                    │           │              │3.13, 3.14,     │

│                    │           │              │3.16 - 3.18,    │

│                    │           │              │3.20            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │ 12.1.003-83  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 19677-87 │П. 2.8          │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 20062-96 │П. п. 4.1, 4.3 -│

│                    │           │              │4.6             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 27258-87 │Р. 5            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 26336-84 │Стандарт в целом│

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.15, 5.16, │

│                    │           │   41.86-99   │6.2, 6.5 - 6.9, │

│                    │           │(Правила ЕЭК  │6.14            │

│                    │           │  ООН N 86)   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 2, п. 5.2    │

│                    │           │   41.71-99   │                │

│                    │           │ (Правила ЕЭК │                │

│                    │           │   ООН N 71)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Тракторы            │  47 2411, │    ГОСТ Р    │Пп. 4.2,        │

│малогабаритные,     │  47 3776, │   50863-96   │4.3, 4.5, 4.7,  │

│мотоблоки и         │  47 3777  │              │4.8; р. 5; п. п.│

│мотокультиваторы    │           │              │6.1, 6.2;       │

│(мощностью до 16    │           │              │пп. пп. 6.3.1 - │

│кВт)                │           │              │6.3.5; п. п.    │

│                    │           │              │6.4, 7.1 -      │

│                    │           │              │7.9, 7.11; р. 8;│

│                    │           │              │п. п. 9.1 -     │

│                    │           │              │9.6, 9.13, 9.14,│

│                    │           │              │9.16 - 9.18     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

├────────────────────┼───────────┤ 12.1.012-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Прил. 2 (поз.   │

│                    │           │  12.1.005-88 │1103)           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │ 51318.12-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  26336-84    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Тракторы            │  47 2600  │     ГОСТ     │П. п. 1.7 -     │

│лесопромышленные    │           │ 12.2.102-89  │1.15, 1.17 -    │

│                    │           │              │1.19, пп. пп.   │

│                    │           │              │2.1.1, 2.1.2,   │

│                    │           │              │2.1.8, 2.1.9,   │

│                    │           │              │2.1.12, 2.2.2,  │

│                    │           │              │2.2.7, 2.3.1,   │

│                    │           │              │2.3.3, 2.3.6,   │

│                    │           │              │2.4.1, 2.4.5,   │

│                    │           │              │2.4.7           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 1.5 -│

│                    │           │  12.2.120-88 │1.7, 1.9, 2.8,  │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 - 3.10,│

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 5            │

│                    │           │   27258-87   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Пп. 5.15,       │

│                    │           │   41.86-99   │5.16, 6.2 -     │

│                    │           │ (Правила ЕЭК │6.9, 6.14       │

│                    │           │  ООН N 86)   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 4.1, 4.3 -│

│                    │           │   20062-96   │4.6             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Тракторы            │  47 2700, │     ГОСТ     │П. п. 1.2; р. р.│

│промышленные,       │  48 1200, │  12.2.121-88 │2, 3; п. п.     │

│в т.ч.              │  48 1440  │              │4.1 - 4.3,      │

│агрегатированные    │           │              │5.2, 5.8,       │

│бульдозерным и      │           │              │5.11 - 5.13,    │

│бульдозерно-        │           │              │6.1, 6.2        │

│рыхлительным        │           ├──────────────┼────────────────┤

│оборудованием       │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.5 - 1.7,      │

│                    │           │              │1.9, 2.8,       │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 -      │

│                    │           │              │3.10, 3.13,     │

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18, 3.20      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 5            │

│                    │           │   27258-87   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 4.1, 4.3 -│

│                    │           │   20062-96   │4.6             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │   27434-87   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сеялки тракторные   │  47 3310, │     ГОСТ     │П. п. 1.2  -    │

│                    │  47 3320  │  12.2.111-85 │1.5, 1.7  -     │

├────────────────────┼───────────┤              │1.11, 1.13,     │

│Сажалки             │  47 3330  │              │1.16, 1.17,     │

│                    │           │              │1.19 - 1.25,    │

│                    │           │              │1.27, 1.28,     │

│                    │           │              │1.31, 1.35,     │

│                    │           │              │2.1.2 - 2.1.4,  │

│                    │           │              │2.1.9, 2.1.10   │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Разбрасыватели      │  47 3351  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│органических        │           │   23074-85   │                │

│удобрений           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   23982-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2 -     │

│                    │           │  12.2.111-85 │1.5, 1.7 -      │

│                    │           │              │1.11, 1.13,     │

│                    │           │              │1.14, 1.16,     │

│                    │           │              │1.17, 1.19 -    │

│                    │           │              │1.25, 1.27,     │

│                    │           │              │1.28, 1.31,     │

│                    │           │              │2.1.2 - 2.1.5   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 24           │

│                    │           │   10000-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины для внесения │  47 3352, │     ГОСТ     │П. п. 1.2 -     │

│минеральных         │  47 3353, │  12.2.111-85 │1.5, 1.7 -      │

│удобрений           │  47 3355  │              │1.11, 1.13,     │

│                    │           │              │1.14, 1.16,     │

│                    │           │              │1.17, 1.19 -    │

│                    │           │              │1.25, 1.27,     │

│                    │           │              │1.28, 1.31,     │

│                    │           │              │2.1.2 - 2.1.5   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 24           │

│                    │           │   10000-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Опрыскиватели и     │  47 3411  │     ГОСТ     │Пп. 1.2, 1.23;  │

│аэрозольные         │           │  12.2.111-85 │2.3.1, 2.3.6 -  │

│аппараты, в том     │           │              │2.3.10, 2.3.12  │

│числе:              │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│  - опрыскиватели и │  47 3411  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│  аэрозольные       │           │   335-1-94   │                │

│  аппараты          │           ├──────────────┼────────────────┤

│  электрические     │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Жатки рядковые      │  47 3511  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│(самоходные)        │           │  12.2.019-86 │1.3, 1.15,      │

│Комбайны            │  47 3518  │              │1.16, 1.18,     │

│зерноуборочные      │           │              │1.19; р. 2;     │

│Машины для уборки   │  47 3641, │              │п. п. 3.1,      │

│плодов и ягод       │  47 3642, │              │3.2, 3.5,       │

│в садах (самоходные)│  47 3644  │              │4.1, 4.6,       │

│                    │           │              │4.9, 7.1,       │

│                    │           │              │7.4, 7.6,       │

│                    │           │              │7.11, 7.12,     │

│                    │           │              │7.19, 7.22,     │

│                    │           │              │7.23, 8.1,      │

│                    │           │              │8.2, 8.4,       │

│                    │           │              │8.5, 8.7,       │

│                    │           │              │8.8             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.5, 1.6,       │

│                    │           │              │1.9, 2.8,       │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 -      │

│                    │           │              │3.10, 3.13,     │

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18, 3.20      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комбайны            │  47 3558  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│кукурузоуборочные   │           │  12.2.019-86 │1.3, 1.15,      │

│Комбайны            │  47 3618  │              │1.16, 1.18,     │

│картофелеуборочные  │           │              │1.19; р. 2;     │

│Машины для уборки   │  47 3627  │              │п. п. 3.1,      │

│ботвы корнеплодов   │           │              │3.2, 3.5,       │

│Комбайны            │  47 3628  │              │4.1, 4.6,       │

│свеклоуборочные     │           │              │4.9, 7.1,       │

│                    │           │              │7.4, 7.6,       │

│                    │           │              │7.11, 7.12,     │

│                    │           │              │7.19, 7.22,     │

│                    │           │              │7.23, 8.1,      │

│                    │           │              │8.2, 8.4,       │

│                    │           │              │8.5, 8.7,       │

│                    │           │              │8.8             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.5, 1.6,       │

│                    │           │              │1.9, 2.8,       │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 -      │

│                    │           │              │3.10, 3.13,     │

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18, 3.20      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2 -     │

│                    │           │  12.2.111-85 │1.5, 1.7 -      │

│                    │           │              │1.11, 1.13,     │

│                    │           │              │1.15 - 1.17,    │

│                    │           │              │1.19 - 1.25,    │

│                    │           │              │1.27, 1.28,     │

│                    │           │              │1.31, 1.35,     │

│                    │           │              │1.39; пп.       │

│                    │           │              │2.4.3           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Инструмент и        │  47 3774  │     ГОСТ     │Р. 3; пп. 4.2.2,│

│инвентарь садово-   │  47 3775  │  12.2.042-91 │4.2.3; 6.7      │

│огородный и         │  47 3776  ├──────────────┼────────────────┤

│лесохозяйственного  │  47 3777  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│применения          │  47 3791  │   28708-2001 │                │

│механизированный.   │  47 3793  ├──────────────┼────────────────┤

│Средства малой      │  48 5961  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│механизации:        │  48 5962  │  12.2.032-78 │                │

│стационарные,       │  34 6897  ├──────────────┼────────────────┤

│ездовые (тележки    │  51 5680  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│прицепные)          │           │   51389-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Прил. N 2 (поз. │

│                    │           │  12.1.005-88 │1103)           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 8 - 11, 13, │

│                    │           │   27570.0-87 │15 - 17, 19 -   │

│                    │           │              │21, 24          │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.104-84 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 4            │

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-77-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  47 3853  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические для   │  47 4169  │   335-1-94   │                │

│фермерского и       │           ├──────────────┼────────────────┤

│садово-огородного   │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│хозяйства с         │           │ 51318.14.1-99│                │

│питанием от         │           ├──────────────┼────────────────┤

│электросети         │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-70-98│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │60335-2-76-   │                │

│                    │           │2001          │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.124-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства малой      │  48 5962  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│механизации:        │  34 6897  │  12.1.012-90 │                │

│стационарные,       │  51 5680  ├──────────────┼────────────────┤

│ездовые (тележки    │           │     ГОСТ     │Прил. 2 (поз.   │

│прицепные)          │           │  12.1.005-88 │1103)           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 8 - 11,   │

│                    │           │  27570.0-87  │13, 15 - 17,    │

│                    │           │              │19 - 21, 24     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 2            │

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │60335-2-77-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3, 5, 6│

│                    │           │  12.2.042-91 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Погрузчики          │  47 3930, │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│сельскохозяйственные│  47 4930  │  12.2.019-86 │1.3, 1.15,      │

│                    │           │              │1.16, 1.18,     │

│                    │           │              │1.19, 1.21;     │

│                    │           │              │р. 2; п. п.     │

│                    │           │              │3.1, 3.2,       │

│                    │           │              │3.5, 4.1,       │

│                    │           │              │4.6, 4.9,       │

│                    │           │              │7.1, 7.4 -      │

│                    │           │              │7.6, 7.11,      │

│                    │           │              │7.12, 7.19,     │

│                    │           │              │7.22, 7.23,     │

│                    │           │              │8.1, 8.2,       │

│                    │           │              │8.4, 8.7        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.5, 1.6,       │

│                    │           │              │1.9, 2.8,       │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 -      │

│                    │           │              │3.10, 3.13,     │

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18, 3.20      │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.3,      │

│                    │           │  12.2.042-91 │1.4, пп. пп.    │

│                    │           │              │5.3.3, 5.3.4    │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2 -     │

│                    │           │  12.2.111-85 │1.5, 1.7 -      │

│                    │           │              │1.11, 1.13 -    │

│                    │           │              │1.17, 1.19 -    │

│                    │           │              │1.25, 1.27,     │

│                    │           │              │1.28, 1.31  -   │

│                    │           │              │1.34, 1.39;     │

│                    │           │              │пп. 2.4.3,      │

│                    │           │              │2.4.4           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Насосы и насосные   │  47 4118, │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│агрегаты            │  34 6891  │   335-1-94   │                │

│для водоснабжения   │           ├──────────────┼────────────────┤

│животноводческих    │           │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3,     │

│ферм и пастбищ      │           │  12.2.042-91 │5, 6            │

│(мощностью до 5 кВт │           ├──────────────┼────────────────┤

│включительно)       │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │  51318.12-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Раздатчики кормов   │  47 4131  │     ГОСТ     │Пп. 10, 13, 20  │

│                    │  47 4132  │   10000-75   │                │

│                    │  47 4133  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   22895-77   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.3, 2.1.3, │

│                    │           │  12.2.042-91 │2.1.11, 2.3; р. │

│                    │           │              │3, пп. 4.2.2,   │

│                    │           │              │5.1.1 - 5.1.14, │

│                    │           │              │5.1.20, 5.3.1 - │

│                    │           │              │5.3.9, 6.3.1,   │

│                    │           │              │6.3.3 - 6.3.5,  │

│                    │           │              │6.3.9 - 6.3.17  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Доильные установки, │  47 4141, │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│доильные аппараты   │  47 4142  │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 2.1.3,    │

│                    │           │  12.2.042-91 │2.1.5, р. 3,    │

│                    │           │              │п. п. 4.2.2,    │

│                    │           │              │6.2             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 5.4 - 5.6 │

│                    │           │   28545-90   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │60335-2-70-98 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  47 4163, │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3,     │

│для отопления       │  47 4166  │  12.2.042-91 │5, 6            │

│и регулирования     │           ├──────────────┼────────────────┤

│микроклимата,       │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электровентиляторы  │           │   335-1-94   │                │

│для животноводческих│           ├──────────────┼────────────────┤

│помещений (в том    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│числе агрегаты      │           │51318.14.1-99 │                │

│вентиляционные      │           │              │                │

│для создания        │           │              │                │

│микроклимата        │           │              │                │

│на фермах мощностью │           │              │                │

│до 12 кВт           │           │              │                │

│включительно)       │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Теплогенераторы     │  47 4164  │     ГОСТ     │Р. 3; пп.       │

│                    │           │  12.2.042-91 │4.2.2, п. 6.4   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.004-91 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Инкубаторы мощностью│  47 4311  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│до 4 кВт            │           │  12.2.042-91 │                │

│включительно        │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Рр. 2 - 8       │

│                    │           │  12.2.124-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-71-98│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Косилки тракторные  │  47 4411, │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│Плющилки-косилки    │  47 4412, │  12.2.019-86 │1.3, 1.15,      │

│Косилки-            │  47 4431, │              │1.16, 1.18,     │

│измельчители        │           │              │1.19; р. 2;     │

│Комбайны            │  47 4438  │              │п. п.           │

│силосоуборочные     │           │              │3.1, 3.2,       │

│                    │           │              │3.5, 4.1,       │

│                    │           │              │4.6, 4.9,       │

│                    │           │              │7.1, 7.4,       │

│                    │           │              │7.6, 7.11,      │

│                    │           │              │7.12, 8.1,      │

│                    │           │              │8.2, 8.4,       │

│                    │           │              │8.7, 8.8        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2 -     │

│                    │           │  12.2.111-85 │1.5, 1.7 -      │

│                    │           │              │1.11, 1.13,     │

│                    │           │              │1.14, 1.16,     │

│                    │           │              │1.17, 1.19 -    │

│                    │           │              │1.25, 1.27 -    │

│                    │           │              │1.29, 1.31,     │

│                    │           │              │1.39, 2.4.3     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 5.1          │

│                    │           │  12.2.042-91 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.5 - 1.7,      │

│                    │           │              │1.9, 2.8,       │

│                    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│                    │           │              │3.5, 3.7 -      │

│                    │           │              │3.10, 3.13,     │

│                    │           │              │3.18            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Дробилки для кормов,│  47 4471, │     ГОСТ     │Пп. пп. 2.1.3  -│

│измельчители кормов,│  47 4472, │  12.2.042-91 │2.1.7,          │

│смесители кормов    │  47 4474, │              │2.1.12 -        │

│(в том числе        │  47 4475  │              │2.1.15; р. 3;   │

│электрические       │           │              │п. 4.2; пп. пп. │

│мощностью до 10 кВт │           │              │5.1.1 -         │

│включительно),      │           │              │5.1.13; п. 6.1  │

│запарники-смесители │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  335-2-14-96 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Котлы-              │  47 4476  │     ГОСТ     │Р. 3; пп. пп.   │

│парообразователи    │           │  12.2.042-91 │4.2.2, 6.4.15   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.004-91 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Двигатели тракторов,│  47 5130  │     ГОСТ     │Р. 5            │

│сельскохозяйственных│  47 5150  │ 17.2.2.02-98 │                │

│машин и комбайнов   │           ├──────────────┼────────────────┤

│дизельные (кроме    │           │     ГОСТ     │Р. 5            │

│дизелей мощностью   │           │ 17.2.2.05-97 │                │

│до 16 кВт           │           ├──────────────┼────────────────┤

│для малогабаритных  │           │    ГОСТ Р    │Р. 5            │

│тракторов и средств │           │   41.96-99   │                │

│малой механизации)  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ (Правила ЕЭК │                │

│                    │           │   ООН N 96)  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ОСТ      │Р. 2            │

│                    │           │  23.3.23-86  │                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

48 ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Экскаваторы         │  48 1100  │              │                │

│одноковшовые        │           │              │                │

│на автошасси <b>    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Экскаваторы         │  48 1100  │    ГОСТ      │Пп. 5.1.3,      │

│одноковшовые        │  (кроме   │  30067-93    │5.1.5, 5.1.9,   │

│емкостью от 0,25 -  │  48 1180) │              │5.2 - 5.4       │

│до 2,5 м3           │  48 1470  │              │                │

│Оборудование сменное│           │              │                │

│к одноковшовым      │           │              │                │

│экскаваторам        │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Экскаваторы         │  48 1180  │     ГОСТ     │П. 3            │

│многоковшовые       │           │   16469-79   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Скреперы самоходные │  48 1300  │    ГОСТ      │Пп. 2.1.10      │

│прицепные           │           │  30035-93    │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автогрейдеры.       │  48 1410  │    ГОСТ      │Пп. 3.1.6,      │

│Грейдеры прицепные. │  48 1420  │  11030-93    │3.1.11, 3.3     │

│Грейдеры-элеваторы  │  48 1430  │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автобитумовозы,     │  48 2100  │    ГОСТ      │П. 5.7          │

│автобетоновозы,     │  48 2624  │  27811-95    │                │

│авторастворовозы,   │  48 2650  ├──────────────┼────────────────┤

│автогудронаторы,    │           │    ГОСТ      │П. 3.1.6        │

│автозоловозы,       │           │  27614-93    │                │

│автоцементовозы,    │           ├──────────────┼────────────────┤

│автобетоносмесители,│           │    ГОСТ      │П. 2.1.5        │

│автобетононасосы <b>│           │  27339-93    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 2.1.7        │

│                    │           │  27336-93    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 2.1.7        │

│                    │           │  27338-93    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Рр. 1, 2        │

│                    │           │ 12.2.011-75  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  48 2210  │    ГОСТ      │П. 2.1.6        │

│для строительства   │           │  21915-93    │                │

│и содержания        │           ├──────────────┼────────────────┤

│асфальтных вскрытий │           │    ГОСТ      │П. 4.2          │

│дорог               │           │  27945-95    │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины              │  48 2220  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│для строительства   │           │  12.2.011-75 │                │

│дорог               │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Снегоочистители     │  48 2312  │     ГОСТ     │П. п. 1.9,      │

│на автошасси <b>    │  48 2322  │  12.2.011-75 │2.1.15, 2.1.16, │

│                    │           │              │2.2.4, 2.4.2,   │

│                    │           │              │2.4.3, 2.6.2    │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Снегоочистители     │  48 2311  │     ГОСТ     │П. п. 1.9,      │

│на тракторах        │  48 2316  │  12.2.011-75 │2.1.15, 2.1.16, │

│и малогабаритные    │  48 2321  │              │2.2.4, 2.4.2,   │

│                    │           │              │2.4.3, 2.6.2    │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Катки дорожные      │  48 2410  │     ГОСТ     │П. 5.25, р. 7   │

│самоходные          │           │   27598-84   │                │

│                    │           │     (до      │                │

│                    │           │  01.01.2005) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р.6             │

│                    │           │  52156-2003  │                │

│                    │           │(с 01.01.2005)│                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  48 2600  │    ГОСТ      │Р. 3            │

│для приготовления   │           │  16349-85    │                │

│строительных смесей │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │П. 2.1.7        │

│                    │           │  27338-93    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Рр. 1, 2        │

│                    │           │ 12.2.011-75  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины бурильно-    │  48 3110  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│крановые            │  48 3210  │  12.2.011-75 │                │

│на тракторах,       │           │              │                │

│оборудование        │           │              │                │

│бурильное           │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины бурильно-    │  48 3120  │              │                │

│крановые            │           │              │                │

│на автошасси <b>    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  48 3220  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│сваебойное,         │  48 3230  │   50906-96   │(за исключением │

│копровое.           │           │              │рр. 1 - 3, 6 -  │

│Молоты сваебойные   │           │              │8)              │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │   51363-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │  51602-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │   51041-97   │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины              │  48 3310  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│строительно-        │           │12.2.013.0-91 │                │

│отделочные          │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  1029-1-94   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Долота плотничные   │  48 3322  │     ГОСТ     │П. 2.5          │

│и столярные         │           │    1185-80   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стамески плоские    │  48 3322  │     ГОСТ     │П. 2.5          │

│и полукруглые       │           │    1184-80   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Рубанки деревянные  │  48 3322  │     ГОСТ     │П. п. 2.1.5,    │

│                    │           │   15987-91   │2.1.10  - 2.12  │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Рубанки             │  48 3322  │     ГОСТ     │П. п. 5.1 - 5.4,│

│металлические       │           │   26665-97   │7.7, 7.10       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

Приказом Ростехрегулирования от 22.07.2004 N 7 одна из позиций

с кодом 48 3331 по ОК 005-93 изложена в новой редакции:

│Пилы ручные         │ 48 3331  │     ГОСТ      │Стандарт в целом│

│электрические       │          │  30682-2000   │                │

│дисковые и дисковые │          ├───────────────┼────────────────┤

│ножи                │          │     ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │          │   17770-86    │                │

│                    │          ├───────────────┼────────────────┤

│                    │          │     ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │          │ 12.2.030-2000 │                │

│                    │          ├───────────────┼────────────────┤

│                    │          │    ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │          │ 51318.14.1-99 │                │

│                    │          ├───────────────┼────────────────┤

│                    │          │    ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │          │ 51318.14.2-99 │                │

│                    │          ├───────────────┼────────────────┤

│                    │          │    ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │          │  51317.3.2-99 │                │

│                    │          │(с 01.07.2004) │                │

│                    │          ├───────────────┼────────────────┤

│                    │          │    ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │          │  51317.3.3-99 │                │

│                    │          │(с 01.07.2004) │                │

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │           │  1029-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-1-95 │                │

│дисковые пилы       │           ├──────────────┼────────────────┤

│и дисковые ножи     │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-2-95 │                │

│радиально-рычажные  │           ├──────────────┼────────────────┤

│пилы                │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-3-96 │                │

│рейсмусовые         │           ├──────────────┼────────────────┤

│и строгальные машины│           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-4-96 │                │

│настольные          │           ├──────────────┼────────────────┤

│шлифовальные машины │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-5-96 │                │

│ленточные пилы      │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины для сверления│  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│алмазными сверлами  │           │  1029-2-6-96 │                │

│с подачей воды      │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-7-96 │                │

│алмазные пилы       │           ├──────────────┼────────────────┤

│с подачей воды      │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │1029-2-8-2000 │                │

│переносные          │           ├──────────────┼────────────────┤

│фрезерно-модельные  │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│машины              │           │   1029-1-94  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины переносные   │  48 3331  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические:      │           │  1029-2-9-99 │                │

│торцовочные пилы    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │   1029-1-94  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   50614-93   │                │

│шлифовальные и      │           ├──────────────┼────────────────┤

│полировальные с     │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│вращательным        │           │   17770-86   │                │

│движением рабочего  │           ├──────────────┼────────────────┤

│инструмента         │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   50616-93   │                │

│плоскошлифовальные и│           ├──────────────┼────────────────┤

│ленточно-           │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│шлифовальные        │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины              │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   30505-97   │                │

│для подрезки живой  │           ├──────────────┼────────────────┤

│изгороди и газонные │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│ножницы, триммеры   │           │   17770-86   │                │

│травы, кусторезы    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   50637-94   │                │

│резьбонарезные      │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3331  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│шуруповерты         │           │   50635-94   │                │

│и ударные гайковерты│           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │           │12.2.013.1-91 │                │

│сверлильные         │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Ручные электрические│  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│фрезерные машины    │           │   17770-86   │                │

│и машины            │           ├──────────────┼────────────────┤

│для обработки кромок│           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30699-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краскопульты        │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│и разбрызгиватели   │           │   17770-86   │                │

│ручные              │           ├──────────────┼────────────────┤

│электрические       │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30700-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│молотки и           │           │ 12.2.013.6-91│                │

│перфораторы         │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│ножницы для металла │           │12.2.013.8-91 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3331  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│пилы с возвратно-   │           │   50636-94   │                │

│поступательным      │           ├──────────────┼────────────────┤

│движением рабочего  │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│инструмента         │           │   17770-86   │                │

│(лобзики            │           ├──────────────┼────────────────┤

│и ножовочные пилы)  │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│рубанки             │           │12.2.013.14-90│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   17770-86   │                │

│фрезерные и         │           ├──────────────┼────────────────┤

│обрезные            │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 12.2.030-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30699-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины ручные       │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   17770-86   │                │

│скобозабивные       │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30701-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Поправки, утв. Госстандартом РФ    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Поправки, утв. Госстандартом РФ    │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Ручные              │  48 3331  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │  48 5144  │   30506-97   │                │

│цепные пилы         │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.17,     │

│                    │           │  12.2.104-84 │2.2.1 - 2.2.24  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические ручные│  48 3381  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│глубинные вибраторы │           │   50615-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Соединения          │  48 3400, │     ГОСТ     │П. п. 1.7,      │

│неметаллических     │  29 5900  │   24201-80   │1.8, 1.11,      │

│трубопроводов       │           │              │1.12, 1.14,     │

│                    │           │              │1.15, 1.20,     │

│                    │           │              │1.23 - 1.26     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 2.5,      │

│                    │           │    3050-77   │2.6, 2.7,       │

│                    │           │              │2.10, 2.11,     │

│                    │           │              │р. 5            │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны               │  48 3520  │     ГОСТ     │Р. 3, п. п.     │

│на пневмоколесном   │           │   22827-85   │2.4.4           │

│ходу                │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ ПБ-10-382-00 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны               │  48 3530  │     ГОСТ     │Р. 3, п. п.     │

│на гусеничном ходу  │           │   22827-85   │2.4.4           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ ПБ-10-382-00 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны               │  48 3510  │ ПБ-10-382-00 │                │

│на автомобильном    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ходу <b>            │           │     ГОСТ     │Р. 3, п. п.     │

│                    │           │   22827-85   │2.4.4           │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны башенные      │  48 3540  │     ГОСТ     │Пп. 1.1, 2.1.5, │

│строительные <а>    │           │   13556-91   │2.2.1, 2.3.1,   │

│                    │           │              │2.3.9, 2.6, 2.8;│

│                    │           │              │2.8.2, 2.8.3    │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Краны на тракторах, │  48 3550  │ ПБ-10-157-97 │                │

│прицепные и краны-  │           ├──────────────┼────────────────┤

│трубоукладчики      │           │ ПБ-10-382-00 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3, п. п.     │

│                    │           │   22827-85   │2.4.4           │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Погрузчики          │  48 3570  │              │                │

│строительные        │           │              │                │

│на автошасси <b>    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Погрузчики          │  48 3570  │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│одноковшовые        │           │   50950-96   │                │

│строительные        │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │  51601-2000  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Подъемники мачтовые │  48 3583  │     ГОСТ     │П. 2.7          │

│строительные        │           │   29168-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ ПБ-10-256-98 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Лифты <a>           │  48 3611  │     ГОСТ     │Р. 5            │

│                    │           │   22011-95   │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Подъемники с        │  48 3700  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│рабочими платформами│           │   52045-2003 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   22859-77   │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Подъемники с        │  48 3711  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│рабочими            │  48 3712  │   52045-2003 │                │

│платформами на      │  48 3721  │              │                │

│автошасси (в т.ч.   │  48 3722  │              │                │

│прицепные) для      │           │              │                │

│городского          │           │              │                │

│коммунального       │           │              │                │

│хозяйства и         │           │              │                │

│содержания дорог <b>│           │              │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии  от 22.07.2004 N 7, в ред. Уточнений,│

│утв. Ростехрегулированием)      │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины на автошасси │  48 5310  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│(в т.ч. прицепные)  │  48 5320  │   52045-2003 │                │

│для городского      │  48 5330  │              │                │

│коммунального       │  48 5350  │              │                │

│хозяйства и         │  48 5360  │              │                │

│содержания дорог <b>│  (кроме   │              │                │

│                    │  48 5362) │              │                │

│(введено Уточнениями, утв. Ростехрегулированием)                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Дробилки            │  48 4300  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │  48 4400  │    6937-91   │                │

│                    │  31 3112  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 5            │

│                    │           │    7090-72   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2а           │

│                    │           │   12375-70   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 6            │

│                    │           │   12376-71   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Пилы бензиномоторные│  48 5111  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50060-98   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  30411-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  ИСО 7914-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30723-2001  │                │

│                    │           │(ИСО 6533-93, │                │

│                    │           │ ИСО 6534-92) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  30725-2001  │                │

│                    │           │(ИСО 7915-91) │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3; прил. 2   │

│                    │           │  12.1.005-88 │(поз. 1103)     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51318.12-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │           │     ГОСТ     │П. п. 1.7 -     │

│для лесосечных      │           │  12.2.102-89 │1.15, 1.17 -    │

│работ:              │           │              │1.19, пп. пп.   │

│- установки         │  48 5112  │              │2.1.1, 2.1.2,   │

│  сучкорезные       │           │              │2.1.4, 2.1.6,   │

│  передвижные;      │           │              │2.1.8, 2.1.9,   │

│- машины валочно-   │  48 5113  │              │2.1.12, 2.2.2,  │

│  пакетирующие;     │           │              │2.2.7, 2.3.1,   │

│- машины валочно-   │  48 5114  │              │2.3.3, 2.3.6,   │

│  трелевочные;      │  48 5115  │              │2.4.1, 2.4.3,   │

│                    │  48 5117  │              │2.4.7, 2.4.16 - │

│                    │  48 5118  │              │2.4.18 <d>      │

│                    ├───────────┼──────────────┼────────────────┤

│- машины            │  48 5122  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│  для бесчекерной   │           │  12.2.120-88 │1.5 - 1.7,      │

│  и чекерной        │           │              │1.9, 2.8,       │

│  трелевки леса,    │           │              │3.1 - 3.3,      │

│  пакетоподборщики; │           │              │3.5 - 3.10,     │

│                    │           │              │3.14, 3.16 -    │

│                    │           │              │3.18            │

│                    ├───────────┼──────────────┼────────────────┤

│- машины рубильные  │  48 5125  │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│  (дробильные)      │  48 5131  │  12.1.003-83 │                │

│  передвижные       │  48 5138  │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│для лесозаготовок:  │           │  12.2.120-88 │1.5 - 1.7, 1.9, │

│- агрегаты          │  48 5125  │              │2.8, 3.1 - 3.3, │

│  многооперационные │           │              │3.5 - 3.10,     │

│  мобильные         │           │              │3.14, 3.16 -    │

│  (сучконо-         │           │              │3.18            │

│  раскряжевочные    │           │              │                │

│  машины,           │           │              │                │

│  харвестеры);      │           │              │                │

│- агрегаты          │  48 5123  │              │                │

│  для штабелировки  │           │              │                │

│  леса              │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│погрузочно-         │           │  12.1.003-83 │                │

│транспортирующее:   │           ├──────────────┼────────────────┤

│- лесопогрузчики    │  48 5131  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│  челюстные;        │           │  12.1.012-90 │                │

│- манипуляторы      │  48 5138  ├──────────────┼────────────────┤

│  для погрузки леса;│           │     ГОСТ     │П. п. 1.1; р. р.│

│- лесопогрузчики    │  48 5138  │   15594-80   │4, 6            │

│  манипуляторного   │           ├──────────────┼────────────────┤

│  типа;             │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│- форвардеры        │  48 5138  │    8769-75   │                │

│  и сортиментовозы  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 4.1, 4.3 -│

│                    │           │   20062-96   │4.6             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 5            │

│                    │           │   27245-87   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  48 5118, │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│для лесосечных,     │  48 5128, │  12.1.003-83 │                │

│лесозаготовительных │  48 5148  ├──────────────┼────────────────┤

│и нижнескладских    │           │     ГОСТ     │Прил. 2: п. 605 │

│работ разного       │           │  12.1.005-88 │                │

│назначения:         │           ├──────────────┼────────────────┤

│- станки заточные   │           │     ГОСТ     │Р. 2, пп.       │

│                    │           │  12.1.012-90 │5.1.1, табл. 7  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.1 -     │

│                    │           │  12.1.030-81 │1.9, 3.1 -      │

│                    │           │              │7.1             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 3.2.1, п.   │

│                    │           │12.2.007.0-75 │3.3, пп.        │

│                    │           │              │3.4.15          │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51754-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │  51318.12-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Р. р. 9, 13,    │

│                    │           │  1029-1-94   │14, 16, 26      │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автопоезда          │  48 5134  │     ГОСТ     │Пп. пп. 2.4.19 -│

│агрегатные          │           │  12.2.102-89 │2.4.26          │

│лесовозные,         │           ├──────────────┼────────────────┤

│автолесовозы <b>    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51863-2002  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Щеповозы <b>        │  48 5136  │     ГОСТ     │Пп. пп.         │

│                    │           │  12.2.102-89 │2.2.1, -        │

│                    │           │              │2.2.2, 2.2.4;   │

│                    │           │              │п. 6.2          │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51863-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 3.14 -    │

│                    │           │  12.2.120-88 │3.18            │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Портальные          │  48 5135  │     ГОСТ     │П. п. 1.7,      │

│автолесовозы        │           │  12.2.102-89 │1.10 - 1.12;    │

│и автопогрузчики    │           │              │пп. пп. 2.1.9,  │

│леса                │           │              │2.2.1, 2.2.2,   │

│внутризаводского    │           │              │2.2.7, 2.3.3,   │

│транспорта          │           │              │2.4.1, 2.4.5,   │

│                    │           │              │2.4.13          │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │П. п. 1.5,      │

│                    │           │  12.2.120-88 │1.6, 3.1 -      │

│                    │           │              │3.3, 3.5,       │

│                    │           │              │3.7, 3.8,       │

│                    │           │              │3.14 - 3.18     │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │    8769-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   26336-84   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ОСТ      │П. п. 2.26,     │

│                    │           │  13-110-81   │3.2, 3.5,       │

│                    │           │              │3.12, 3.15,     │

│                    │           │              │3.26            │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Прицепы             │  48 5138  │     ГОСТ     │Пп. пп. 2.4.20, │

│и полуприцепы       │           │  12.2.102-89 │2.4.21, 2.4.26  │

│лесовозные <b>      │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Пилы цепные         │  48 5144  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   30506-97   │                │

│                    │           │(МЭК 745-2-13-│                │

│                    │           │      89)     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.013.0-91 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   17770-86   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │12.2.030-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 4            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.17,     │

│                    │           │  12.2.104-84 │2.2.1 - 2.2.24  │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автокатафалки <b>   │  48 5365  │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины для уборки   │  48 5381  │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│помещений           │           │  12.1.003-83 │                │

│общественного       │           ├──────────────┼────────────────┤

│назначения          │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.2, п.   │

│                    │           │  12.1.012-90 │п. 2.7, 4.1,    │

│                    │           │              │4.2, 4.6; пп.   │

│                    │           │              │6.2.4           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   21753-76   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 3.2, 3.3  │

│                    │           │12.2.007.0-75 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.049-80 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.064-81 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.033-78 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.4,      │

│                    │           │  12.1.004-91 │2.3, 2.4        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины              │  48 5382  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│и оборудование      │           │  12.2.011-75 │                │

│для                 │           ├──────────────┼────────────────┤

│мусоропереработки   │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 2.1, │

│                    │           │  12.2.003-91 │2.3, 2.4        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1 - 3     │

│                    │           │  12.1.019-79 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.030-81 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51321.1-2000 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   14254-96   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.3.2; п.   │

│                    │           │  12.1.012-90 │п. 2.7, 4.1,    │

│                    │           │              │4.2, 4.6; пп.   │

│                    │           │              │6.2.4           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │  12.1.003-83 │2.1, 2.3, 2.4   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.033-78 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 3.2, 3.3  │

│                    │           │12.2.007.0-75 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. п. 1.4,      │

│                    │           │  12.1.004-91 │2.3, 2.4        │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины пожарные     │  48 5410  │              │                │

│<b>, <c1>           │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Огнетушители        │  48 5430  │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │   51017-97   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 6            │

│                    │           │  51057-2001  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Элементы установок  │  48 5484  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│пожаротушения       │  48 9290  │  51043-2002  │(за исключением │

│автоматических:     │           │              │рр. 1 - 4, 7 -  │

│оросители водяные   │           │              │9)              │

│спринклерные        │           ├──────────────┼────────────────┤

│и дренчерные;       │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│оросители пенные    │           │  51043-2002  │(за исключением │

│спринклерные        │           │              │рр. 1 - 4, 7 -  │

│и дренчерные;       │           │              │9)              │

│клапаны узлов       │           ├──────────────┼────────────────┤

│управления,         │           │    ГОСТ Р    │Рр. 6, 7, 8     │

│запорные            │           │  51052-2002  │                │

│устройства;         │           │              │                │

│дозаторы            │           ├──────────────┼────────────────┤

│установок пенного   │           │    ГОСТ Р    │Рр. 5 (за исклю-│

│пожаротушения       │           │   51114-97   │чением пп. 5.1 -│

│автоматических      │           │              │5.5; 5.13 -     │

│                    │           │              │5.16), 6        │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  48 5500, │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│прачечное           │           │ 12.2.084-93  │                │

│промышленного типа  │           │              │                │

│Оборудование для    │  48 5600  │              │                │

│химической чистки   │           │              │                │

│одежды              │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты (печи)     │  48 5810, │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│отопительные и      │  48 5824  │   20219-74   │                │

│отопительно-        │           ├──────────────┼────────────────┤

│варочные, в том     │           │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2, 5   │

│числе с водяным     │           │   22992-82   │                │

│контуром: на        │           ├──────────────┼────────────────┤

│комбинированном     │           │     ГОСТ     │Р. р. 4, 5, 6   │

│топливе             │           │    9817-95   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты (печи)     │  48 5811, │     ГОСТ     │П. 1.3: табл. 1 │

│отопительные и      │  48 5821  │   20219-74   │(поз. 1, 3 - 5, │

│отопительно-        │           │              │10); р. 2       │

│варочные, в том     │           │              │                │

│числе с водяным     │           │              │                │

│контуром: на        │           │              │                │

│газообразном        │           │              │                │

│топливе             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты отопительно│  48 5811  │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│-водонагревательные │           │   20219-74   │                │

│на газообразном     │           │              │                │

│топливе             │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты (печи)     │  48 5812, │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 3     │

│отопительные и      │  48 5822  │   22992-82   │                │

│отопительно-        │           │              │                │

│варочные, в том     │           │              │                │

│числе с водяным     │           │              │                │

│контуром: на жидком │           │              │                │

│топливе             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты            │  48 5812  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2, 3   │

│отопительно-        │           │   22992-82   │                │

│водонагревательные  │           │              │                │

│на жидком топливе   │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аппараты (печи)     │  48 5814  │     ГОСТ     │Р. р. 4, 5, 6   │

│отопительные и      │           │   9817-95    │                │

│отопительно-        │           │              │                │

│варочные, в том     │           │              │                │

│числе с водяным     │           │              │                │

│контуром: на твердом│           │              │                │

│топливе             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Плиты газовые       │           │    ГОСТ Р    │Р. 5            │

│бытовые:            │  48 5830  │   50696-94   │                │

│- четырехгорелочные;│  48 5831  │              │                │

│- трехгорелочные;   │  48 5832  │              │                │

│- двухгорелочные;   │  48 5833  │              │                │

│- со встроенными    │  48 5834  │              │                │

│баллонами           │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Колонки водогрейные │  48 5840  │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3      │

│для ванн            │           │   19910-94   │                │

│(водонагреватели    │           │              │                │

│проточные на        │           │              │                │

│газообразном        │           │              │                │

│топливе)            │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Водонагреватели     │  48 5850  │     ГОСТ     │Р. р. 4, 5, 6   │

│(емкостные          │           │   11032-97   │                │

│автоматические): на │           │              │                │

│газообразном топливе│           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Плиты газовые       │  48 5861  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│портативные         │           │   30154-94   │                │

│туристские          │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Таганы газовые      │  48 5862  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│портативные         │           │   30154-94   │                │

│и туристские (плиты │           │              │                │

│двухгорелочные      │           │              │                │

│портативные)        │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Грили, шашлычницы,  │  48 5880  │    ГОСТ Р    │Р. 5            │

│жаровни             │           │   50696-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   30154-94   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства запорные │  48 5881  │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 2.2, │

│баллонов для        │           │   21804-94   │2.3, 2.5 - 2.8, │

│сжиженных           │           │              │2.10, 4.1 - 4.4 │

│углеводородных газов│           │              │                │

│на Ру до 1,6 МПа    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Регуляторы давления │  48 5882  │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 2.2, │

│для сжиженных       │           │   21805-94   │2.4, 2.5, 2.7 - │

│углеводородных газов│           │              │2.9, 2.11, 3.1 -│

│на Ру до 1,6 МПа    │           │              │3.3             │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Горелки газовые     │  48 5884  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│инфракрасного       │           │   25696-83   │                │

│излучения           │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства          │  48 5884  │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│газогорелочные и    │           │   16569-86   │                │

│блоки автоматики к  │           │              │                │

│ним, запальные      │           │              │                │

│устройства          │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Горелки газовые     │  48 5896  │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│инжекционные для    │           │   16569-86   │                │

│отопительных газовых│           │              │                │

│печей               │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Кондиционеры        │  48 6200  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│промышленные        │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.028-84 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Воздухонагреватели  │  48 6400  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.2.028-84 │                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

49 ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ (КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ). ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Котлы               │  49 3111  │     ГОСТ     │Пп. 1.2 (в части│

│отопительные        │  49 3112  │   20548-87   │КПД), 1.3 - 1.6,│

│(малолитражные)     │           │              │2.7, 2.8, 2.11, │

│тепловой мощностью  │           │              │3.3 - 3.5       │

│до 100 кВт <a>:     │           ├──────────────┼────────────────┤

│  - чугунные        │           │    ГОСТ Р    │Пп. 4.1.5.3,    │

│  - стальные        │           │   51382-99   │4.1.5.9 -       │

│                    │           │              │4.1.5.11,       │

│                    │           │              │4.1.5.13,       │

│                    │           │              │4.1.5.14,       │

│                    │           │              │4.1.5.16        │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Котлы               │  49 3121  │     ГОСТ     │Пп. 3.6, 3.7,   │

│отопительные        │  49 3122  │  30735-2001  │4.1.7, 4.1.16,  │

│тепловой мощностью  │  49 3129  │              │4.1.19.4.2 -    │

│от 0,1 МВт:         │           │              │4.1.19.4.4,     │

│   - чугунные       │           │              │4.1.19, 6, 5.1, │

│   - стальные       │           │              │5.3 - 5.10, р. 6│

│   - комбинированные│           ├──────────────┼────────────────┤

│     (сталь-чугун)  │           │     ГОСТ     │Табл. 1 (в части│

│                    │           │   10617-83   │КПД), 1.5, 1.6, │

│                    │           │   (в части   │2.4 - 2.6, 2.14,│

│                    │           │   паровых    │2.19, 2.21,     │

│                    │           │   котлов)    │2.22, 3.1, 3.2, │

│                    │           │              │3.5 - 3.8       │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Подогреватели       │  49 3300  │     ГОСТ     │Пп. 2.1.1,      │

│пароводяные <a>     │           │   28679-90   │2.1.2           │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Замки врезные и     │  49 8110  │     ГОСТ     │Р. р. 2 - 5     │

│накладные II - IV   │  49 8120  │    538-88    │                │

│классов для дверей  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. р. 3 (кроме  │

│                    │           │    5089-97   │п. 3.2), 4      │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

51 ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

│Машины ленточные    │  51 1052  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│для:                │  51 1053  │ 12.2.123-90  │                │

│хлопка и шерсти;    │           │              │                │

│льна и пеньки       │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины чесальные для│  51 1054  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│льна и пеньки       │           │  12.2.123-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 1210  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│первичной обработки │           │  12.2.123-90 │                │

│шерсти, льна,       │           ├──────────────┼────────────────┤

│пеньки, джута и     │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│кенафа              │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1220  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│разрыхлительно-     │           │ 12.2.123-90  │                │

│очистительное и     │           ├──────────────┼────────────────┤

│смесовое            │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1230  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│предпрядильное      │  (кроме   │ 12.2.123-90  │                │

│                    │  51 1233, ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  51 1234, │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │  51 1235  │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 1240  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│переработки шерсти в│           │ 12.2.123-90  │                │

│смеси с химволокнами│           ├──────────────┼────────────────┤

│и для получения     │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│волокна из          │           │  60204.1-99  │                │

│вторичного сырья    │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1260  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│приготовительное для│           │ 12.2.123-90  │                │

│для ткацкого и      │           ├──────────────┼────────────────┤

│трикотажного        │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│производства        │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Станки ткацкие      │  51 1270  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│                    │           │  12.2.123-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   12167-82   │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1300  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│красильно-отделочное│  (кроме   │ 12.2.123-90  │                │

│                    │  51 1345, ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  51 1346) │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1400  │    ГОСТ      │Pp. 1 - 4       │

│технологическое для │           │  12.2.123-90 │                │

│трикотажной         │           ├──────────────┼────────────────┤

│промышленности и для│           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│производства        │           │  60204.1-99  │                │

│нетканых материалов │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 1.5, 1.6,   │

│                    │           │   27295-87   │1.8, 1.10       │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 1510  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│подготовки и раскроя│           │ 12.2.123-90  │                │

│материала           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины швейные      │  51 1520  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│промышленные        │           │  12.2.138-97 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Автоматы,           │  51 1530  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│полуавтоматы и      │           │  12.2.138-97 │                │

│агрегаты швейные    │           │              │                │

│промышленные        │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приводы к           │  51 1540  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│промышленным        │           │ 12.1.003-83  │                │

│швейным машинам     │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Рр. 2 - 4       │

│                    │           │ 12.1.012-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│                    │           │ 12.2.003-91  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 1550  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│влажно-тепловой     │           │ 12.2.123-90  │                │

│обработки швейных   │           ├──────────────┼────────────────┤

│изделий и фасонно-  │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│фиксирующее         │           │  60204.1-99  │                │

│оборудование        │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.1 - 2.5,  │

│                    │           │   24824-88   │2.11, 2.14 -    │

│                    │           │              │2.18            │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1600  │     ГОСТ     │Pp. 1 - 4       │

│технологическое для │           │  12.2.123-90 │                │

│кожевенной, обувной,│           │              │                │

│меховой и           │           ├──────────────┼────────────────┤

│кожгалантерейной    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│промышленности      │           │  60204.1-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.9 - 2.22  │

│                    │           │   27443-87   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Пп. 2.6  - 2.15 │

│                    │           │   27274-87   │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 1810  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 4       │

│плетельное и        │           │ 12.2.123-90  │                │

│отделочное          │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  60204.1-99  │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3110  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│сахарной и          │           ├──────────────┼────────────────┤

│крахмалопаточной    │           │     ГОСТ     │Рр. 1 - 5       │

│промышленности:     │           │   24885-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ для сахарной       │  51 3111  │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│ промышленности;    │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ для                │  51 3112  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ крахмалопаточной   │           │   28695-90   │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ линии              │  51 3117  │    ГОСТ Р    │Рр. 3 - 9       │

│ автоматические и   │           │   50612-93   │                │

│ полуавтоматические │           │              │                │

│ для сахарной и     │           │              │                │

│ крахмалопаточной   │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ оборудование       │  51 3118  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│ фасовочно-         │           │   18518-80   │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ сахарной и         │           │              │                │

│ крахмалопаточной   │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3120  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │ 12.2.124-90  │                │

│хлебопекарной,      │           │              │                │

│макаронной и        │           ├──────────────┼────────────────┤

│кондитерской        │           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│промышленности,     │           │   26582-85   │                │

│в том числе:        │           ├──────────────┼────────────────┤

│ хлебопекарной      │  51 3121  │    ГОСТ Р    │Рр. 3 - 9       │

│ промышленности;    │           │   50620-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ макаронной         │  51 3122  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│ промышленности;    │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ кондитерской       │  51 3123  │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│ промышленности;    │           │   27962-88   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ линии              │  51 3127  │     ГОСТ     │Р. 4            │

│ автоматические и   │           │   17327-95   │                │

│ полуавтоматические │           │              │                │

│ для хлебопекарной, │           │              │                │

│ макаронной и       │           │              │                │

│ кондитерской       │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ оборудование       │  51 3128  │              │                │

│ фасовочно-         │           │              │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ хлебопекарной,     │           │              │                │

│ макаронной и       │           │              │                │

│ кондитерской       │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3130  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│винодельческой,     │           ├──────────────┼────────────────┤

│спиртовой,          │           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│ликероводочной      │           │   26582-85   │                │

│промышленности,     │           ├──────────────┼────────────────┤

│в том числе:        │           │     ГОСТ     │Р. 4            │

│                    │           │   30316-95   │                │

│ винодельческой     │  51 3131  ├──────────────┼────────────────┤

│ промышленности;    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   20258-95   │                │

│ спиртовой          │  51 3132  ├──────────────┼────────────────┤

│ промышленности;    │           │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│                    │           │   21253-75   │                │

│ ликероводочной     │  51 3133  ├──────────────┼────────────────┤

│ промышленности;    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │    3347-91   │                │

│ линии              │  51 3137  ├──────────────┼────────────────┤

│ автоматические и   │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ полуавтоматические │           │   12027-93   │                │

│ для винодельческой,│           ├──────────────┼────────────────┤

│ спиртовой и        │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ ликероводочной     │           │   28535-90   │                │

│ промышленности;    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│ оборудование       │  51 3138  │   30150-96   │                │

│ фасовочно-         │           │              │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ винодельческой,    │           │              │                │

│ спиртовой и        │           │              │                │

│ ликероводочной     │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3140  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │ 12.2.124-90  │                │

│консервной и        │           ├──────────────┼────────────────┤

│пищеконцентратной   │           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│промышленности,     │           │   26582-85   │                │

│в том числе:        │           ├──────────────┼────────────────┤

│ машины для мойки,  │  51 3141  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 5       │

│ калибровки,        │           │   24885-91   │                │

│ сортировки,        │           ├──────────────┼────────────────┤

│ просеивания и      │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│ очистки;           │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ машины для резки,  │  51 3142  │     ГОСТ     │Р. 2, 3         │

│ измельчения и      │           │   21253-75   │                │

│ плющения;          │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ сепараторы         │  51 3143  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ жидкостные;        │           │    3347-91   │                │

│                    │           │              │                │

│ прессы для         │  51 3144  │              │                │

│ таблетирования и   │           │              │                │

│ брикетирования     │           │              │                │

│ пищеконцентратов;  │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ оборудование       │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ теплообменное      │           │   12027-93   │                │

│ и емкости;         │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ линии              │  51 3145  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ автоматические и   │           │   28535-90   │                │

│ полуавтоматические │  51 3147  │              │                │

│ для консервной и   │           │              │                │

│ пищеконцентратной  │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ оборудование       │  51 3148  │              │                │

│ фасовочно-         │           │              │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ консервной и       │           │              │                │

│ пищеконцентратной  │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3150  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │ 12.2.124-90  │                │

│масложировой        │           │              │                │

│промышленности,     │           │              │                │

│в том числе:        │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ для производства   │  51 3151  │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│ растительных масел;│           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ производства       │  51 3152  │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│ маргарина,         │           │   21253-75   │                │

│ майонеза и мыла;   │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ линии              │  51 3157  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ автоматические и   │           │   3347-91    │                │

│ полуавтоматические │           │              │                │

│ для масложировой   │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ оборудование       │  51 3158  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ фасовочно-         │           │   12027-93   │                │

│ упаковочное для    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ масложировой       │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ промышленности     │           │   28535-90   │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3160  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │ 12.2.124-90  │                │

│чайной, табачной,   │           ├──────────────┼────────────────┤

│соляной и ферментной│           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│промышленности,     │           │   26582-85   │                │

│в том числе:        │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ чайной             │  51 3161  │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ табачной           │  51 3162  │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ соляной            │  51 3163  │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ ферментной         │  51 3164  │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│ линии              │  51 3167  │              │                │

│ автоматические и   │           │              │                │

│ полуавтоматические │           │              │                │

│ для чайной,        │           │              │                │

│ табачной, соляной  │           │              │                │

│ и ферментной       │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│ оборудование       │  51 3168  │              │                │

│ фасовочно-         │           │              │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ чайной, табачной,  │           │              │                │

│ соляной и          │           │              │                │

│ ферментной         │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3170  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│пивоваренной,       │           ├──────────────┼────────────────┤

│безалкогольной и    │           │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│дрожжевой           │           │   26582-85   │                │

│промышленности,     │           ├──────────────┼────────────────┤

│в том числе:        │           │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│                    │           │   21253-75   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ пивоваренной и     │  51 3171  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ безалкогольной     │           │    3347-91   │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ дрожжевой          │  51 3172  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ промышленности;    │           │   12027-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ линии              │  51 3177  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ автоматические и   │           │   28535-90   │                │

│ полуавтоматические │           ├──────────────┼────────────────┤

│ для пивоваренной,  │           │     ГОСТ     │Рр. 1 - 5       │

│ безалкогольной и   │           │   24885-91   │                │

│ дрожжевой          │           │              │                │

│ промышленности;    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ оборудование       │  51 3178  │              │                │

│ фасовочно-         │           │              │                │

│ упаковочное для    │           │              │                │

│ пивоваренной,      │           │              │                │

│ безалкогольной и   │           │              │                │

│ дрожжевой          │           │              │                │

│ промышленности     │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3180  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│парфюмерной         │           │              │                │

│промышленности,     │           │              │                │

│в том числе:        │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- машины для        │  51 3181  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│производства        │           │   26582-85   │                │

│парфюмерных и       │           │              │                │

│косметических       │           │              │                │

│изделий;            │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- установки и       │  51 3182  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 3     │

│аппараты для        │           │   21253-75   │                │

│переработки         │           │              │                │

│эфиромасличного     │           │              │                │

│сырья;              │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- оборудование      │  51 3185  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│теплообменное;      │           │    3347-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- емкости для       │  51 3186  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│приема и            │           │   12027-93   │                │

│подготовки сырья;   │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- линии             │  51 3187  │              │                │

│автоматические      │           │              │                │

│и полуавтоматические│           │              │                │

│для парфюмерной     │           │              │                │

│промышленности;     │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- оборудование      │  51 3188  │              │                │

│фасовочно-          │           │              │                │

│упаковочное для     │           │              │                │

│парфюмерной         │           │              │                │

│промышленности;     │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- оборудование      │  51 3189  │              │                │

│прочее              │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3190  │              │                │

│транспортное <b>    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3210  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│технологическое     │           │ 12.2.124-90  │                │

│для мясной и        │           ├──────────────┼────────────────┤

│птицеперерабатыващей│           │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│промышленности,     │           │   26582-85   │                │

│в том числе:        │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- мясной            │  51 3211  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│промышленности;     │           │  12.2.135-95 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- птицеперерабаты-  │  51 3212  │     ГОСТ     │Р. р. 3, 4      │

│вающей              │           │   30146-95   │                │

│промышленности;     │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- линии             │  51 3217  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│автоматические и    │           │   28532-90   │                │

│полуавтоматические  │           │              │                │

│для мясной и        │           ├──────────────┼────────────────┤

│птицеперерабаты-    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│вающей              │           │   28534-90   │                │

│промышленности;     │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│-  оборудование     │  51 3218  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│фасовочно-          │           │   28535-90   │                │

│упаковочное для     │           ├──────────────┼────────────────┤

│мясной и            │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│птицеперерабаты-    │           │   28107-89   │                │

│вающей              │           ├──────────────┼────────────────┤

│промышленности      │           │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3      │

│                    │           │   28693-90   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Устройства          │  51 3210, │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │  51 3324  │ 335-2-14-96  │                │

│для копчения рыбы,  │           ├──────────────┼────────────────┤

│мяса, птицы,        │           │     ГОСТ     │Р. р. 2 - 8     │

│сала (мощностью     │           │ 12.2.124-90  │                │

│до 6 кВт            │           ├──────────────┼────────────────┤

│включительно)       │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3220  │     ГОСТ     │Pp. 1 - 10      │

│технологическое для │  47 4145  │  12.2.124-90 │                │

│молочной            │           ├──────────────┼────────────────┤

│промышленности:     │           │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│Резервуары -        │           │   26582-85   │                │

│охладители молока   │           ├──────────────┼────────────────┤

│для ферм и          │           │     ГОСТ     │P. 2            │

│молокосборных       │           │    3347-91   │                │

│пунктов             │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │P. 2            │

│                    │           │   12027-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Pp. 1 - 5       │

│                    │           │   24885-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Pp. 1, 3        │

│                    │           │   28110-89   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │    28535-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 2            │

│                    │           │   28531-90   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Pp. 3, 4        │

│                    │           │   29065-91   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ Р   │Пп. 4.2, 4.4,   │

│                    │           │    50803-95  │4.6             │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 6.2.2        │

│                    │           │  12.2.042-91 │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Цистерны для        │  51 3230  │              │                │

│перевозки молока <b>│           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Цистерны для        │  51 3230  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│перевозки молока    │           │  12.2.124-90 │                │

│и других пищевых    │           │              │                │

│жидкостей,          │           │              │                │

│в том числе:        │           ├──────────────┼────────────────┤

│- на шасси          │  51 3231  │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│автомобилей;        │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- на шасси          │  51 3232  │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3      │

│автоприцепов;       │           │   9218-86    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- автопоезда-       │  51 3233  │     ГОСТ     │Р. р. 3, 4      │

│цистерны для        │           │   29065-91   │                │

│перевозки молока    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 3320  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│технологическое     │           │  12.2.124-90 │                │

│для переработки     │           ├──────────────┼────────────────┤

│рыбы, в том числе:  │           │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│                    │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- мойки, сортировки,│  51 3321  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│разделки и          │           │    3347-91   │                │

│филетирования рыбы; │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- рыбоконсервного и │  51 3322  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 5     │

│крабоконсервного    │           │   24885-91   │                │

│производства;       │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- производства      │  51 3323  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│кормовой муки и     │           │   28535-90   │                │

│жира;               │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- рыбокоптильного   │  51 3324  │              │                │

│производства и      │           │              │                │

│соленой             │           │              │                │

│рыбопродукции;      │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- линии             │  51 3327  │              │                │

│автоматические и    │           │              │                │

│полуавтоматические  │           │              │                │

│для переработки     │           │              │                │

│рыбы;               │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- оборудование      │  51 3328  │              │                │

│фасовочно-          │           │              │                │

│упаковочное для     │           │              │                │

│переработки рыбы    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Линии изготовления  │  51 3820  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│тары для пищевых    │           │  12.2.124-90 │                │

│продуктов           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│                    │           │   26582-85   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Линии упаковочные   │  51 3830  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│для пищевых         │           │ 12.2.124-90  │                │

│продуктов           │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Рр, 1, 2        │

│                    │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Р. 3            │

│                    │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│                    │           │   21253-75   │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины, автоматы    │  51 3840  │     ГОСТ     │Рр. 1 - 10      │

│для упаковки        │           │  12.2.124-90 │                │

│пищевых продуктов,  │           │              │                │

│в том числе:        │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ фасования и        │  51 3841  │              │                │

│ укупоривания с     │           │              │                │

│ изготовлением тары;│           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ фасования в        │  51 3842  │     ГОСТ     │Рр. 1, 2        │

│ готовую тару с     │           │   26582-85   │                │

│ укупориванием;     │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ фасования в        │  51 3843  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│ готовую тару       │           │   18518-80   │                │

│ без укупоривания;  │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│ укупорочные без    │  51 3844  │     ГОСТ     │Рр. 2, 3        │

│ фасования;         │           │   21253-75   │                │

│                    │           │              │                │

│ завертывания,      │  51 3845  ├──────────────┼────────────────┤

│ обвязывания,       │           │              │                │

│ обандероливания    │           │              │                │

│ изделий, оформления│           │              │                │

│ упаковок;          │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│ подготовки тары,   │  51 3846  │              │                │

│ средств            │           │              │                │

│ укупоривания       │           │              │                │

│(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 4100  │     ГОСТ     │Pp. 1 - 10      │

│технологическое для │  (кроме:  │  12.2.124-90 │                │

│элеваторно-         │  51 4165  ├──────────────┼────────────────┤

│складского          │  51 4195  │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│хозяйства <b>:      │  51 4196) │   26582-85   │                │

│Машины для          │  47 3520  │              │                │

│послеуборочной      │  (кроме:  ├──────────────┼────────────────┤

│обработки зерна.    │  47 3524  │     ГОСТ     │P. 2            │

│Сушилки зерновые для│  47 3527  │  12.2.003-91 │                │

│послеуборочной сушки│  47 3530) ├──────────────┼────────────────┤

│зерна перед         │           │     ГОСТ     │P. 3            │

│закладкой на        │           │ 12.2.007.0-75│                │

│хранение            │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │P. 6, п. 7.2    │

│                    │           │   60204-1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │П. 2.3          │

│                    │           │  12.1.003-83 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Прил. 2 поз. 892│

│                    │           │  12.1.005-88 │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 4200  │      ГОСТ    │Pp. 1 - 10      │

│технологическое для │  (кроме:  │  12.2.124-90 │                │

│мукомольных         │  51 4293  ├──────────────┼────────────────┤

│предприятий         │  51 4295) │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│                    │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │P. 3            │

│                    │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│                    │           │   27962-88   │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 4300  │     ГОСТ     │Pp. 1 - 10      │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│крупяной            │           ├──────────────┼────────────────┤

│промышленности      │           │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│                    │           │   26582-85   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │P. 3            │

│                    │           │   18518-80   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Pp. 1, 2        │

│                    │           │   27962-88   │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 4400  │     ГОСТ     │Р. р. 1 - 10    │

│технологическое для │           │  12.2.124-90 │                │

│комбикормовой       │           ├──────────────┼────────────────┤

│промышленности      │           │     ГОСТ     │Р. р. 1, 2      │

│                    │           │   26582-85   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 5110  │     ГОСТ     │Рр. 5, 6        │

│холодильное, в том  │  51 5111  │   23833-95   │                │

│числе:              │  51 5112  ├──────────────┼────────────────┤

│- шкафы             │  51 5113  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│  холодильные;      │  51 5114  │   27440-87   │                │

│- камеры            │  51 5115  ├──────────────┼────────────────┤

│  холодильные;      │  51 5119  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│- прилавки,         │           │60335-2-24-   │                │

│  прилавки-витрины  │           │2001          │                │

│  холодильные;      │           │              │                │

│- витрины           │           │              │                │

│  холодильные;      │           │              │                │

│- оборудование для  │           │              │                │

│  охлаждения и      │           │              │                │

│  заморозки         │           │              │                │

│  жидкостей;        │           │              │                │

│- оборудование      │           │              │                │

│  холодильное прочее│           │              │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 5120  │     ГОСТ     │Pp. 3 - 32      │

│тепловое            │           │  27570.0-87  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.52-95 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.34-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51373-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51375-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.36-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51366-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51367-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.41-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.42-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.43-92 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. 3            │

│                    │           │  12.2.092-94 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. 2            │

│                    │           │   27441-87   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. 1            │

│                    │           │  27684-88    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Pp. 3 - 32      │

│                    │           │  335-1-94    │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Котлы стационарные  │  51 5121  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│пищеварочные        │           │   27441-87   │                │

│газовые.            │           ├──────────────┼────────────────┤

│Плиты кухонные      │  51 5122  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│газовые             │           │  12.2.092-94 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│Аппараты            │  51 5123  │    ГОСТ Р    │Р. р. 2, 3      │

│пищеварочные и      │           │   51378-99   │                │

│жарочные тепловые   │           │              │                │

│газовые             │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│Сковороды           │  51 5124  │              │                │

│опрокидывающиеся,   │           │              │                │

│жаровни и фритюрницы│           │              │                │

│газовые             │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│Кипятильники        │  51 5125  │              │                │

│непрерывного        │           │              │                │

│действия газовые    │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│Оборудование для    │  51 5126  │              │                │

│кипячения и         │           │              │                │

│подогрева жидкостей │           │              │                │

│газовое             │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│Мармиты для первых  │  51 5127  │              │                │

│и вторых блюд       │           │              │                │

│газовые             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Водонагреватели     │  51 5125, │     ГОСТ     │Р. р. 2, 3, 5, 6│

│электрические для   │  51 5126  │  12.2.042-91 │                │

│горячего            │           ├──────────────┼────────────────┤

│водоснабжения и     │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│поения животных     │           │   335-1-94   │                │

│(в том числе        │           ├──────────────┼────────────────┤

│мощностью до 12     │           │     ГОСТ Р   │Стандарт в целом│

│кВт включительно)   │           │ 51318.14.1-99│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины для          │  51 5130  │     ГОСТ     │Р. р. 3 - 32    │

│переработки мяса,   │           │  27570.0-87  │                │

│овощей и теста, в   │           │              │                │

│том числе:          │           ├──────────────┼────────────────┤

│- очистительные;    │  51 5131  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  27570.53-95 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- для измельчения и │  51 5132  │     ГОСТ     │Р. 3            │

│нарезания;          │           │  12.2.092-94 │                │

│- месильно-         │  51 5133  │              │                │

│перемешивающие;     │           │              │                │

│- дозировочно-      │  51 5134  │              │                │

│формовочные;        │           │              │                │

│- универсальные с   │  51 5135  │              │                │

│комплектом сменных  │           │              │                │

│механизмов;         │           │              │                │

│- для механической  │  51 5139  │              │                │

│обработки прочие    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины для обработки│  51 5144  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│денежных банкнот и  │           │   50377-92   │                │

│ценных маг          │           │(на продукцию,│                │

│                    │           │разработанную │                │

│                    │           │до 01.01.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  60950-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.22-99  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 5150  │    ГОСТ      │Pp. 3 - 32      │

│механическое для    │           │  27570.0-87  │                │

│предприятий         │           │              │                │

│общественного       │           ├──────────────┼────────────────┤

│питания, в том      │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│числе:              │           │ 27570.53-95  │                │

│- машины            │  51 5151  │              │                │

│посудомоечные;      │           ├──────────────┼────────────────┤

│- оборудование для  │  51 5153  │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│санитарной          │           │  51374-99    │                │

│обработки посуды и  │           ├──────────────┼────────────────┤

│инвентаря;          │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│- оборудование для  │  51 5154  │ 27570.51-95  │                │

│раздачи пищи;       │           │              │                │

│- оборудование для  │  51 5155  ├──────────────┼────────────────┤

│буфетов и баров     │           │   ГОСТ Р     │Стандарт в целом│

│                    │           │  51367-99    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │ 27570.42-92  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Р. 3            │

│                    │           │ 12.2.092-94  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ      │Pp. 4, 5        │

│                    │           │  14227-97    │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 5160  │    ГОСТ      │Pp. 3 - 32      │

│плодоовощных баз и  │           │  27570.0-87  │                │

│фабрик заготовочных,│           ├──────────────┼────────────────┤

│в том числе:        │  51 5161  │    ГОСТ      │P. 3            │

│                    │           │ 12.2.092-94  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- оборудование для  │  51 5162  │    ГОСТ      │Pp. 5, 6        │

│ фасовки и упаковки │  51 5163  │   23833-95   │                │

│ овощей и фруктов;  │  51 5164  │              │                │

│- оборудование для  │           │              │                │

│ приготовления      │  51 5165  │              │                │

│ солений;           │           │              │                │

│- тара              │           │              │                │

│ функциональная;    │           │              │                │

│- оборудование для  │  51 5166  │              │                │

│ приготовления      │           │              │                │

│ полуфабрикатов;    │           │              │                │

│- оборудование      │           │              │                │

│ непрерывного       │           │              │                │

│ действия для       │           │              │                │

│ приготовления      │           │              │                │

│ кулинарных изделий;│           │              │                │

│- оборудование      │           │              │                │

│ периодического     │           │              │                │

│ действия для       │           │              │                │

│ приготовления      │           │              │                │

│ кулинарных изделий │           │              │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование для    │  51 5170  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│предприятий         │           │   335-1-94   │                │

│торговли, в том     │           │              │                │

│числе:              │           ├──────────────┼────────────────┤

│ оборудование       │  51 5174  │     ГОСТ     │Р. 2            │

│ фасовочно-         │           │   28116-95   │                │

│ упаковочное;       │           │              │                │

│ тара               │  51 5175  │              │                │

│ функциональная;    │           │              │                │

│ оборудование для   │  51 5176  │              │                │

│ развозной торговли;│           │              │                │

│ оборудование       │  51 5178  │              │                │

│ вспомогательное;   │           │              │                │

│ оборудование       │  51 5179  │              │                │

│ прочее             │           │              │                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ,  в  ред.  Постановления│

│Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51)            │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Составные части     │  51 5190  │  ГОСТ Р МЭК  │Pp. 3 - 32      │

│технологического    │  (кроме:  │   335-1-94   │                │

│оборудования для    │  51 5193  ├──────────────┼────────────────┤

│предприятий         │  51 5197) │     ГОСТ     │Р. 3            │

│торговли,           │           │  12.2.092-94 │                │

│общественного       │           ├──────────────┼────────────────┤

│питания и           │           │     ГОСТ     │Pp. 5, 6        │

│пищеблоков, в том   │           │   23833-95   │                │

│числе:              │           ├──────────────┼────────────────┤

│- холодильного      │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│  оборудования;     │           │   51374-99   │                │

│- теплового         │           ├──────────────┼────────────────┤

│  оборудования;     │           │     ГОСТ     │Pp. 4, 5        │

│- посудомоечные     │           │   14227-97   │                │

│  машины            │           │              │                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Агрегаты            │  51 5211  │ГОСТ 22502-89 │Р. р. 3, 4      │

│компрессорно-       │           ├──────────────┼────────────────┤

│конденсаторные      │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│фреоновые           │           │   335-1-94   │                │

│производительностью │           ├──────────────┼────────────────┤

│до 2,5 тыс. ккал/ч  │           │    ГОСТ Р    │Р. р. 4, 5, 6   │

│                    │           │  12.2.142-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. р. 5, 6      │

│                    │           │   51360-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-34-  │                │

│                    │           │     2000     │                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Испарители к        │  51 5221  │     ГОСТ     │Р. р. 3, 4      │

│агрегатам           │           │   22502-89   │                │

│компрессорно-       │           ├──────────────┼────────────────┤

│конденсаторным      │           │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│фреоновым           │           │   335-1-94   │                │

│производительностью │           │              │                │

│до 2,5 тыс. ккал/ч  │           │              │                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические       │  51 5530  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│отпариватели        │           │   335-1-94   │(кроме р. 9)    │

│для одежды          │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Утюги               │  51 5531  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │  335-2-3-95  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Гладильные машины   │  51 5532  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-44-01│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Холодильники,       │  51 5603  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│морозильники        │  51 5620  │  60335-2-24- │                │

│и льдогенераторы    │           │      2001    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы для очистки │  51 5610  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│поверхностей с      │           │  60335-2-54- │                │

│использованием      │           │      2000    │                │

│жидкостей или пара  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Пылесосы и          │  51 5611  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│водовсасывающие     │           │  335-2-2-95  │                │

│уборочные машины    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Полотеры и машины   │  51 5612  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│для влажной очистки │  51 5614  │  335-2-10-94 │                │

│полов               │  51 5616  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.2-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2003)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51317.3.3-99│                │

│                    │           │(с 01.07.2003)│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Центрифуги          │  51 5613  │    ГОСТ      │Стандарт в целом│

│                    │           │ 30345.5-96   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Стиральные машины   │  51 5630  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │ 30345.4-95   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины посудомоечные│  51 5641  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │60335-2-5-2000│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины и приборы    │  51 5642  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│для механизации     │  51 5643  │ 335-2-14-96  │                │

│кухонных работ      │  51 5644  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  51 5647  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │  51 5648  │ 51318.14.1-99│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Мороженицы со       │  51 5646  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│встроенным          │           │ 27570.49-96  │                │

│мотор-компрессором  │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Маслобойки          │  51 5647  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │           │  335-2-14-96 │                │

│мощностью до 2 кВт  │           ├──────────────┼────────────────┤

│включительно        │           │     ГОСТ     │Р. р. 2 - 8     │

│                    │           │ 12.2.124-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 1            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сепараторы молочные │  51 5648, │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические       │  47 4154  │ 335-2-14-96  │                │

│мощностью до 1 кВт  │           ├──────────────┼────────────────┤

│включительно        │           │     ГОСТ     │Р. р. 2 - 8     │

│                    │           │ 12.2.124-90  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │ГОСТ 24885-91 │Стандарт в целом│

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Р. 1            │

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Бритвы, машинки для │  51 5651  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│стрижки волос       │  51 5652  │ 60335-2-8-98 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Зубные щетки,       │  51 5653  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│питаемые от         │           │  335-1-94    │                │

│батарей, их         │           ├──────────────┼────────────────┤

│зарядные            │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│устройства и батареи│           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические       │  51 5654  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│щетки для обуви     │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Электрические       │  51 5655  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│щетки для одежды    │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы для массажа │  51 5656  │   ГОСТ Р МЭК │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-32-98│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51317.3.3-99  │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Туалеты             │  51 5659  │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│электрические       │           │   50585-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Гидромассажные      │  51 5659  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│ванны               │           │ 60335-2-60-  │                │

│                    │           │    2000      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Увлажнители воздуха │  51 5671  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 60335-2-98-  │                │

│                    │           │     2000     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  51 5672  │   ГОСТ Р МЭК │Стандарт в целом│

│электрические для   │           │  60335-2-55- │                │

│аквариумов и садовых│           │      2000    │                │

│водоемов            │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51317.3.2-99  │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Кондиционеры,       │  51 5674  │   ГОСТ Р МЭК │Стандарт в целом│

│тепловые насосы,    │           │  60335-2-40- │                │

│осушители воздуха   │           │      2000    │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Измельчители пищевых│  51 5680  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│отходов             │           │  30345.46-97 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.2-99 │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Приборы             │  51 5680  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│электрические для   │           │ 60335-2-59-  │                │

│борьбы с насекомыми │           │    2000      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │51318.14.1-99 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Термошкафы для      │  51 5682  │  ГОСТ Р МЭК  │Стандарт в целом│

│хранения овощей     │           │   335-1-94   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.2-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51317.3.3-99 │                │

│                    │           │(с 01.07.2004)│                │

│(в ред. Поправок, утв. Госстандартом РФ)       │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины швейные      │  51 5701, │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│бытовые. Машины     │  51 5713, │  27570.22-89 │                │

│швейные бытовые типа│  51 5714  │              │                │

│"Зигзаг" (оверлоки) │           ├──────────────┼────────────────┤

│с электроприводом и │           │     ГОСТ     │Пп. 2.2.2,      │

│комбинированным     │           │   19930-91   │2.2.3, 2.2.5,   │

│приводом            │           │              │2.2.15, 2.2.21, │

│                    │           │              │2.3.2           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│(введено  Приказом  Федерального    агентства   по  техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Машины и аппараты   │  51 5725  │     ГОСТ     │Р. 1 - 4        │

│вязальные           │           │  12.2.123-90 │                │

│электрические       │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │  12.1.012-90 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│                    │           │   21753-76   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.1-99│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 51318.14.2-99│                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Предметы            │  51 5740  │     ГОСТ     │Стандарт в целом│

│металлической       │           │  5950-2000   │                │

│галантереи,         │           │              │                │

│в том числе:        │           ├──────────────┼────────────────┤

│- бритвы            │  51 5741  │ГОСТ 9.301-86 │Стандарт в целом│

│механические;       │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│- лезвия для        │  51 5742  │    ГОСТ Р    │Р. р. 4, 7, 8   │

│безопасных бритв;   │           │   51243-99   │                │

│                    │           │              │                │

│- аппараты для      │  51 5743  │              │                │

│безопасных бритв    │           │              │                │

│металлические;      │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- аппараты для      │  51 5744  │              │                │

│точки лезвий        │           │              │                │

│для безопасных      │           │              │                │

│бритв;              │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- принадлежности для│  51 5745  │              │                │

│бритья;             │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- ножницы бытовые;  │  51 5746  │              │                │

│                    │           │              │                │

│- аппараты для      │  51 5747  │              │                │

│безопасных бритв    │           │              │                │

│прочие;             │           │              │                │

│                    │           │              │                │

│- кассеты к         │  51 5748  │              │                │

│аппаратам для       │           │              │                │

│безопасных бритв    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Оборудование        │  51 6200 -│    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│полиграфическое:    │  51 6600  │  12.2.133-97 │                │

│- наборное;         │  51 6200  │              │                │

│- для изготовления  │  51 6300  │              │                │

│печатных форм;      │  (кроме   │              │                │

│                    │  51 6370) │              │                │

│- печатное;         │  51 6400  │              │                │

│- брошюровочно-     │  51 6500  │              │                │

│переплетное;        │  51 6600  │              │                │

│- для изготовления  │  (кроме   │              │                │

│картонной и         │  51 6653) │              │                │

│бумажной тары с     │           │              │                │

│печатными текстами  │           │              │                │

│и рисунками         │           │              │                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

53 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Блоки оконные и балконные дверные деревянные, дерево- алюминиевые |  | 53 6130 (кроме 53 6134, 53 6138) |  | ГОСТ 23166-99 |  |  | Рр. 5 - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 25097-2002 |  |  | Рр. 5 - 8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 24700-99 |  |  | Рр. 5 - 8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11214-2003 |  |  | Рр. 5 - 8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 24699-2002 |  |  | Рр. 5 - 8 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30734-2000 |  | Рр. 5 - 8 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |

54 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей |  |  | 54 4510 | ГОСТ 12290-89 | Пп. 1.3.1, 1.3.2 табл. (поз. 3, 4, 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Тара потребительская из бумаги, картона и комбинированных материалов (пачки, коробки, пакеты для пищевой, парфюмерно- косметической продукции и лекарственных средств) |  |  | 54 8000 54 5681 | ГОСТ 24370-80 | Пп. 2.4, 2.10 - 2.12, 2.14 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12303-80 | Пп. 2.2, 2.5, 2.6, 2.13 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12301-81 | Пп. 2.4, 2.8, 2.14 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

55 ПРОДУКЦИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПЛИТЫ, СПИЧКИ

| Плиты древесно- стружечные | 55 3400 | ГОСТ 10632-89 | П. п. 1.5, 1.6 (в части предела прочности при изгибе и предела прочности при растяжении пер- пендикулярно пластиплиты), 1.8, 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спички | 55 5100 | ГОСТ 1820-2001 | П. 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16, 6.11, 6.13, 6.14 |

56 МЕБЕЛЬ

| Мебель |  | 56 0000 | ГОСТ 16371-93 | Пп. пп. 2.2.29, 2.2.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мебель для сидения и лежания |  | 56 0000 | ГОСТ 19917-93 | Пп. 2.2.15 |
| Мебель для учебных заведений |  | 56 0000 | ГОСТ 22046-2002 | Пп. 1.3.4, 1.3.6, 1.3.9 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

57 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

| Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов |  | 57 7200 | ГОСТ 23166-99 | Рр. 5 - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ 30674-99 | Пп. 5 - 8 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

59 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА, ФАРФОРА И ФАЯНСА

| Стеклопакеты |  | 59 1320 |  | ГОСТ 24866-99 |  |  | Р. р. 3 - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклопакеты для наземного транспорта |  | 59 2300 |  | ГОСТ Р 52172-2003 (с 01.07.2005) |  |  | Пп. 5.1.9 - 5.1.13 |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Стекло безопасное для наземного транспорта |  | 59 2320, 59 2330 |  | ГОСТ 5727-88 |  |  | Пп. 2.2.4 - 2.2.6; 2.2.7.4 - 2.2.7.10, 2.2.8.1, 2.2.8.2 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Посуда из стекла |  | 59 7000 |  | ГОСТ 30407-96 |  |  | Пп. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 05.06.2003 N 51) |  |  |  |  |  |  |
| Термосы бытовые с сосудами из стекла |  | 59 8240, 59 8250 |  | ГОСТ Р 51968-2002 |  |  | П. п. 5.1.3, 5.1.5 |
|  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 12.05.2003 N 41) |  |  |  |  |  |  |
| Посуда хозяйственная из специального бы- тового стекла |  | 59 8220, 59 8230 |  | ГОСТ Р 51969-2002 |  |  | П. п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9, 5.1.13 (в части прочности ручек) |
|  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 12.05.2003 N 41) |  |  |  |  |  |  |
| Тара стеклянная консервная |  | 59 8600 |  | ГОСТ 5717.1-2003 (с 01.07.2004) |  |  | Пп. 4.1.4.1 - 4.1.4.5, 4.1.7, 4.1.15 - 4.1.17, 4.1.19 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 5717.2-2003 (с 01.07.2004) |  | П. 4.5 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Бутылки стеклянные |  | 59 8700 |  | ГОСТ 10117.1-2001 (с 01.01.2003) |  |  | П. 5.1.5.1 - 5.1.5.5; 5.1.8; 5.1.16 - 5.1.18 |
|  |  |  |  | ГОСТ 10117.2-2001 (с 01.01.2003) |  |  | П. 4.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 15844-92 |  |  | Пп. пп. 2.3.1 - 2.3.6; 2.6.1 |
| Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) |  | 59 9000 (59 9100 59 9200 59 9400 59 9600 59 9649) |  | ГОСТ 25185.1-95 |  |  | П. 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 28390-89 |  |  | П. п. 1.2.8, 1.2.14 |
|  |  |  |  | ГОСТ 28391-89 |  |  | П. п. 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15 |

63 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, КРОМЕ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ

| Лампы-вспышки | 63 9800 | ГОСТ 24371-80 | Р. 3; п. 2.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 491-95 | Р. р. 4, 6 - 17 |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 10330-96 | Р. 4 |
|  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51318.14.2-99 | Стандарт в целом |

64 СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Электровентиляторы судовые | 64 4800 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | П. 3, 14, 15; р. 5, 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
|  |  | ГОСТ 12.1.012-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.1.019-79 | Стандарт в целом |
| Оборудование светотехническое судовое | 64 6300 | ГОСТ 12.2.007.13- 2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51683-2000 | Р. 13, 15 |
| Судовые приборы | 64 8000 | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
|  |  | ГОСТ 12.1.012-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.1.019-79 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.1.006-84 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | П. 13, 14, 15; р. 5, 6 |
|  |  | ГОСТ 28200-89 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 28203-89 | Пп. 4 - 11 |
|  |  | ГОСТ 28204-89 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 28209-89 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 28213-89 | Пп. 5 - 10 |
|  |  | ГОСТ 28215-89 | Пп. 4 - 10 |
|  |  | ГОСТ 28219-89 | Пп. 3.1 - 3.5 |
|  |  | ГОСТ 30429-96 | Стандарт в целом |

65 СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

| Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные |  | 65 7310 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая |  | 65 7340 |  | ГОСТ 12.2.006-87 или ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2000 или ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2003) |  |  | Стандарт в целом |
| Устройства выходные акустические активные с питанием от сети 220 В |  | 65 7350 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура радиовещательная студийная |  | 65 7360 |  | ГОСТ 12.2.006-87 или ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура приемопередающая телевизионная |  | 65 7410 |  | ГОСТ 12.2.006-87 или ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных |  | 65 7420 65 7430 65 7440 |  | ГОСТ 12.2.006-87 или ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения |  | 65 7470 |  | ГОСТ 12.2.006-87 или |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51523-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51408-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Телевизоры |  | 65 8100 |  | ГОСТ 18198-89 |  |  | Табл. 1 (поз. 2, 19 - 21) |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Устройства радиоприемные: - магнитолы; - магниторадиолы; - радиокомплексы; - радиолы; - радиоприемники; - тюнеры; - устройства радиоприемные комбинированные |  | 65 8200 65 8210 65 8230 65 8240 65 8250 65 8260 65 8270 65 8280 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 5651-89 |  |  | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения |  | 65 8270 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Магнитофоны и магнитофоны- приставки |  | 65 8300 |  | ГОСТ 12.2.006-87 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | 22505-97 |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая (видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры) |  | 65 8400 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Телевизионные камеры бытовые |  | 65 8460 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
| Электрофоны и электропроигрыватели |  | 65 8500 65 8510 65 8520 65 8530 65 8560 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Громкоговорители многопрограммные с питанием от сети переменного напряжения |  | 65 8610 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Усилители низкой частоты автономные, эквалайзеры |  | 65 8700 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания |  | 65 8900 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Р. р. 1 - 5, 9 - 11, 13, 16, 17, 19, п. п. 12.1, 12.2, 14.1 - 14.3, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10, 15.8 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |

66 СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

| Домофоны |  |  | 66 5200 | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.2-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой |  |  | 66 5400 | ГОСТ Р 51287-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50932-96 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 30428-96 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
| Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения |  |  | 66 5400 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | П. п. 3.1 - 3.7, 3.9 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50932-96 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 | Р. 4.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30428-96 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Приборы радиоизмерительные для измерения силы тока и напряжения комбинированные |  |  | 66 8140 | ГОСТ Р 51350-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51522-99 | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) | Стандарт в целом |
|  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |

68 СРЕДСТВА РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ

| Средства радионавигации судов | 68 1000 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 12.1.012-90 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.1.019-79 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.1.006-84 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | П. 13, 14, 15; р. 5, 6 |

69 ТЕХНИКА АТОМНАЯ

| Костюмы изолирующие | 69 6890, 69 6892 | ГОСТ 12.4.064-84 (до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.196-99 (с 01.01.2003) | Р. 4, 5, 6, 7, 8 |

71 ОРУЖИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ

| Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части (в случае самостоятельной поставки в торговую сеть): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| винтовки калибра св. 5 до 6 мм включ.; | 71 8120 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| винтовки калибра св. 6 до 7 мм включ.; | 71 8130 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| винтовки калибра св. 7 мм | 71 8140 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) и его основные части (в случае самостоятельной поставки в торговую сеть): |  |  |  |
| пистолеты спортивные огнестрельные; | 71 8220 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| револьверы калибра св. 5 до 7 мм включ.; | 71 8230 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| револьверы калибра св. 7 мм | 71 8240 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Ружья спортивные огнестрельные гладкоствольные | 71 8350 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части (в случае самостоятельной поставки в торговую сеть): |  |  |  |
| карабины св. 5 до 6 мм включ.; | 71 8520 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| карабины св. 6 до 7 мм включ.; | 71 8530 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| карабины св. 7 мм; | 71 8540 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья одноствольные с нарезным стволом; | 71 8550 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья двуствольные нарезные и комбинированные; | 71 8560 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья многоствольные комбинированные; | 71 8570 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья многоствольные с нарезным стволом | 71 8580 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части (в случае самостоятельной поставки в торговую сеть): |  |  |  |
| карабины и ружья одноствольные до 28 калибра включ.; | 71 8630 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| карабины и ружья одноствольные св. 28 до 16 калибра включ.; | 71 8640 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| карабины и ружья одноствольные св. 16 калибра | 71 8650 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его основные части (в случае самостоятельной поставки в торговую сеть): |  |  |  |
| ружья двуствольные до 28 калибра включ.; | 71 8730 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья двуствольные св. 28 до 16 калибра включ.; | 71 8740 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья двуствольные св. 16 калибра | 71 8750 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| ружья двуствольные со стволами разных калибров | 71 8760 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран- импортеров | 71 8180 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие служебное и его основные части (в случае самостоятельной поставки) | 71 8470 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| Оружие самообороны: огнестрельное бесствольное; в том числе: | 71 8461 | Федеральный закон "Об оружии" | Нормы Минздрава России Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |
| огнестрельное гладкоствольное длинноствольное; | 71 8462 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 2 |
| пистолеты и револьверы газовые; | 71 8463 | ГОСТ Р 50741-95 | Р. 3 |
| механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами; | 71 8464 | ГОСТ Р 50743-95 | Р. 3 |
| электрошоковые устройства и искровые разрядники | 71 8465 | ГОСТ Р 50940-96 | Р. 3 |
| Оружие сигнальное | 71 8481 | Федеральный закон "Об оружии" | Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |
| Оружие охотничье пневматическое | 71 8680 | ГОСТ Р 51612-2000 | Р. р. 2, 3 |
| Оружие спортивное пневматическое: |  |  |  |
| винтовки и ружья спортивные пневматические; | 71 8410 | ГОСТ Р 51612-2000 | Р. р. 2, 3 |
| винтовки спортивные газобаллонные; | 71 8420 | ГОСТ Р 51612-2000 | Р. р. 2, 3 |
| пистолеты и револьверы спортивные газобаллонные; | 71 8430 | ГОСТ Р 51612-2000 | Р. р. 2, 3 |
| пистолеты спортивные пневматические | 71 8440 | ГОСТ Р 51612-2000 | Р. р. 2, 3 |
| Оружие спортивное метательное | 71 8380 | Федеральный закон "Об оружии" | Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |
| Оружие охотничье холодное клинковое | 71 8485 | ГОСТ Р 51500-99 | Р. р. 4 - 9 |
| Оружие холодное клинковое прочее, в том числе: |  |  |  |
| ножи для выживания | 71 8486 | ГОСТ Р 51548-2000 | Р. р. 4 - 7 |
| холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, спортивное | 71 8486 | Федеральный закон "Об оружии" | Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |
| Приспособления строительно- монтажные и аварийно- спасательные | 71 8850 | ГОСТ Р 50529-93 | Р. 3 |
| Изделия, конструктивно сходные с холодным клинковым оружием, в том числе |  |  |  |
| ножи туристические и специальные спортивные; | 71 8870 | ГОСТ Р 51501-99 | Р. р. 4 - 7 |
| ножи разделочные и шкуросъемные | 71 8870 | ГОСТ Р 51644-2000 | Р. р. 4 - 7 |
| Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием | 71 8870 | ГОСТ Р 51715-2001 | Р. р. 4, 5 |
| Изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием | 71 8870 | Федеральный закон "Об оружии" | Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |

72 ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Патроны к спортивному и охотничьему нарезному оружию | 72 7210 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию | 72 7220 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Патроны к сигнальному оружию | 72 7231 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Патроны к средствам огнестрельным производственным | 72 7250 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Патроны к газовому оружию самообороны | 72 7234 | ГОСТ 50742-95 | Р. 4 |
| Патроны к бесствольному оружию самообороны | 72 7235 | Федеральный закон "Об оружии" | Нормы Минздрава России Криминалистичес- кие требования МВД России, сог- ласованные с Госстандартом России |
| Патроны к служебному оружию | 72 7240 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Патроны, производимые только для экспорта в со- ответствии с техни- ческими условиями, отвечающими требова- ниям стран - импортеров | 72 7270 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Патроны испытательные | 72 7260 | ГОСТ Р 50530-93 | Р. 3 |
| Гильзы, включая капсюлированные, к гражданскому огне- стрельному оружию в случае их само- стоятельной поставки в торговую сеть | 72 7281 | ГОСТ Р 50530-93 | П. п. 3.1.2, 3.2.2, п. 3.8 |

73 АГРЕГАТЫ, УЗЛЫ И ДЕТАЛИ БРОНЕТАНКОВОЙ И ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Сейфы |  |  | 73 9930 96 9311 | ГОСТ Р 50862-96 | Pp. 5 (пп. 5.2, 5.3, 5.4), 6 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51113-97 | Pp. 4, 5 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Запирающие устройства, в т.ч. замки сейфовые |  |  | 73 9930 | ГОСТ Р 51053-97 | Р. 5 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты (бронеодежда) |  |  | 73 9950 | ГОСТ Р 50744-95 | Р. 5 |

74 СУДА

| Суда прогулочные: - лодки гребные, лодки моторные, катера, яхты, яхты и каноэ (кроме спортивных) |  | 74 4000 | ГОСТ 19356-79 | Пп. 1.3.2 - 1.3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ 19105-79 | П. 2.13 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Круги спасательные |  | 74 4890 | ГОСТ 19815-74 | П. п. 4.6; 4.7 |
| Жилеты спасательные |  | 74 4890 | ГОСТ 22336-77 | П. п. 5.5, 5.7 |

83 ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ ГОТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ

| Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые |  |  | 83 1000 - 83 1300 | ГОСТ 29298-92 | Пп. 1.2.3; табл. 1 (устой- чивость окраски: к стирке, "по- ту", трению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные |  |  | 83 1400 | ГОСТ 21790-93 | Пп. 4.2.3: табл. 1 (устой- чивость окраски: к стирке, дис- тиллированной воде, "поту", трению) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Платки носовые хлопчатобумажные |  |  | 83 1520 | ГОСТ 11381-83 | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные |  |  | 83 1710 | ГОСТ 11027-80 | П. 1.12 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Мешки тканевые пищевые |  |  | 83 2000 22 9700 | ГОСТ 30090-93 | Табл. 3 |
|  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |
| Ткани чистольняные, полульняные бельевые |  |  | 83 3100 | ГОСТ 10138-93 | Пп. 1.2.8: табл. 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Ткани чистольняные и штучные изделия льняные и полульняные полотенечные |  |  | 83 3100 | ГОСТ 10232-77 | П. 1.11 (устой- чивость окраски: к стирке, "по- ту", трению) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые |  |  | 83 3100 | ГОСТ 10524-74 | П. 1.7 (устой- чивость окраски: к стирке, "по- ту", трению) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные |  |  | 83 3160 | ГОСТ 15968-87 | П. 1.2.16 (ус- тойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Одеяла хлопчатобумажные и смешанные детские |  |  | 83 1620 83 1910 | ГОСТ 27832-88 | Пп. 1.2.8 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 | Р. 3 |
| Одеяла чистошерстяные и полушерстяные детские |  |  | 83 5800 | ГОСТ 9382-78 | П. 1.9 |
| Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи |  |  | 83 7300 83 8300 | ГОСТ 11518-88 | Пп. 1.2.3 (ус- тойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению) |
| Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи |  |  | 83 7530 83 7540 83 8530 | ГОСТ 20272-96 | П. 3.3.7 (ус- тойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению) |

84 ПРОДУКЦИЯ ТРИКОТАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Изделия трикотажные бельевые для девочек | 84 1000 | ГОСТ 904-87 | Пп. пп. 2.2.1, 2.2.3 (устойчи- вость окраски: к стирке, "по- ту", трению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 30383-95 | П. 4: табл. 1 |
| Изделия трикотажные бельевые для мальчиков | 84 1000 | ГОСТ 20462-87 | П. п. 2.2, 2.7 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию) |
|  |  | ГОСТ 30383-95 | П. 4: табл. 1 |
| Костюмы трикотажные купальные детские | 84 1000 | ГОСТ 10540-90 | Пп. пп. 2.3.1, 2.3.4 (устойчи- вость окраски: к стирке, "поту", трению, морской воде) |
|  |  | ГОСТ 30383-95 | П. 4: табл. 1 |
| Изделия трикотажные бельевые для женщин | 84 1000 | ГОСТ 904-87 | Пп. 2.2.3 (ус- тойчивость ок- раски: к стир- ке, "поту", тре- нию) |
|  |  | ГОСТ Р 50967-96 | П. 4 |
| Костюмы трикотажные купальные мужские и женские | 84 1000 | ГОСТ 10540-90 | П. 2.3.4 (ус- тойчивость ок- раски: к стир- ке, "поту", тре- нию, морской во- де) |
|  |  | ГОСТ Р 50967-96 | П. 4 |
| Изделия трикотажные бельевые мужские | 84 1000 | ГОСТ 20462-87 | П. 2.7 (устой- чивость окраски: к стирке, "по- ту", трению) |
|  |  | ГОСТ Р 50967-96 | П. 4 |
| Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельных и дошкольного возраста | 84 1140 | ГОСТ 12694-90 | Пп. пп. 2.2.1, 2.3.3 (устойчи- вость окраски: к стирке, "поту", трению) |
|  |  | ГОСТ 30383-95 | П. 4: табл. 1 |
| Изделия трикотажные верхние для девочек | 84 2000 | ГОСТ 7474-88 | Пп. пп. 2.2.1, 2.3.4 (устойчи- вость окраски: к стирке, дистил- лированной воде, "поту", трению) |
|  |  | ГОСТ Р 50966-96 | П. 4.1: табл. 1, 2 |
| Изделия трикотажные верхние для мальчиков | 84 2000 | ГОСТ 28039-89 | Пп. пп. 2.2.1, 2.3.4 |
|  |  | ГОСТ Р 50966-96 | П. 4.1: табл. 1, 2 |
| Изделия чулочно- носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах детские <k> | 84 3000 | ГОСТ 8541-94 | Пп. пп. 4.2.1, 4.2.7 (устойчи- вость окраски: к стирке, "поту", трению), 4.2.8 |
| Изделия трикотажные перчаточные детские | 84 4000 | ГОСТ 5007-87 | Пп. 2.1.4 (ус- тойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению) |
|  |  | СанПиН 42-125-4390-87 | Документ в части массовой доли различных видов сырья |
| Шарфы и головные уборы трикотажные детские | 84 5000 | ГОСТ 5274-90 | Пп. 1.2.6 (ус- тойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению) |
|  |  | СанПиН 42-125-4390-87 | Документ в части массовой доли различных видов сырья |

85 ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ (кроме изделий, изготовленных по индивидуальным заказам населения и заказам министерств и ведомств)

| Изделия корсетные женские |  | 85 0000 |  | ГОСТ 29097-91 |  |  | Пп. 2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 7779-75 |  |  | П. 1.2 (табл. 1 устойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению в части бельевых тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3 (табл. 1 устойчивость ок- раски: к стирке, "поту", трению в части цветного белья) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Одежда детская верхняя пальтово- костюмного ассортимента |  | 85 1000, 85 2000 |  | ГОСТ 25295-91 |  |  | Пп. пп. 2.1.3, 2.1.5, 2.1.27 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-125-4390-87 |  |  | В части гигро- скопичности под- кладки изделия |
|  |  |  |  | ГОСТ 13527-78 |  |  | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к дис- тиллированной воде, "поту", трению в части тканей набивных) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3: табл. 1 (устойчивость окраски: к дис- тиллированной воде, "поту", трению в части одежных и пла- щевых тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.3: табл. 2 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части одежных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 1875-83 |  |  | П. 2.2, табл. 3: в части устойчивости ок- раски к сухому и мокрому трению |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента для девочек |  | 85 3000 |  | ГОСТ 25294-91 |  |  | Пп. 2.1.4 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-125-4390-87 |  |  | В части воздухо- проницаемости и гигроскопичности |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.3: табл. 2 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части одежных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3: табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части пла- тельных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7779-75 |  |  | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части пла- тельно-костюмных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 13527-78 |  |  | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части тка- ней набивных) |
|  |  |  |  | ГОСТ 1875-83 |  |  | П. 2.2, табл. 3: в части устойчивости окраски к сухому и мокрому трению |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Изделия швейные бельевые для детей |  | 85 4000 |  | ГОСТ 25296-91 |  |  | Пп. пп. 2.1.5, 2.1.6 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-125-4390-87 |  |  | В части воздухо- проницаемости и гигроскопичности |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.3: табл. 2 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части бельевых) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3 табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части бельевых) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Сорочки верхние для мальчиков |  | 85 4000 |  | ГОСТ 30327-95 |  |  | Пп. пп. 2.1.4, 2.1.5 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-125-4390-87 |  |  | В части воздухо- проницаемости и гигроскопичности |
|  |  |  |  | ГОСТ 13527-78 |  |  | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части тка- ней набивных) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3: табл. 1 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части ру- башечных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.3: табл. 2 (устойчивость окраски: к стир- ке, "поту", тре- нию в части одежных тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Изделия швейные бельевые мужские и женские |  | 85 4000 |  | ГОСТ |  |  | Пп. 2.1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.3: табл. 2 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части бельевых тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3: табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части изделий белье- вых) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Изделия для новорожденных и детей ясельной группы |  | 85 4217, 85 4237, 85 4277, 85 4317, 85 4337, 85 4357, 85 4377, 85 4397, 85 4977 |  | ГОСТ Р 50713-94 |  |  | Пп. пп 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.15 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-125-4390-87 |  |  | В части воздухопроницае- мости и гигро- скопичности |
|  |  |  |  | ГОСТ 13527-78 |  |  | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части тканей набив- ных) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7913-76 |  |  | П. 1.3: табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части бельевых тка- ней) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7779-75 |  |  | П. 1.2: табл.1 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части тканей набив- ных) |
|  |  |  |  | ГОСТ 7780-78 |  |  | П. 1.2: табл.1 (устойчивость окраски: к стирке, "поту", трению в части одежных и ворсовых тканей) |
|  |  |  |  | ГОСТ 30386-95 |  |  | Р. 3 |
| Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты |  | 85 7000 [ОКСТУ 0012] |  | ГОСТ 12.4.172-87 |  |  | Р. 1; п. п. 2.2 - 2.6, 2.11, 2.16, 2.18, 2.2.1 |
| Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ |  | 85 7000 |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | Р. 1 |
| Костюмы и плащи мужские для защиты от воды |  | 85 7200, 85 7141 |  | ГОСТ 27643-88 |  |  | Р. 1 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.134-83 |  |  | Р. 1, п. п. 2.3, 3.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | Р. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 15530-93 |  |  | Р. р. 1, 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50714-94 |  |  | Р. р. 4, 7 |
| Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли |  | 85 7211 |  | ГОСТ 29057-91 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.142-84 |  |  | П. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
| Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | 85 7211 |  | ГОСТ 27575-87 |  |  | П. п. 1.2, 1.3.3, 1.3.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
| Костюмы мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов |  | 85 7211 |  | ГОСТ 12.4.111-82 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50714-94 |  |  | Р. р. 4, 7 |
| Костюмы мужские для защиты от пониженных температур |  | 85 7211, 85 7231 |  | ГОСТ 29335-92 |  |  | П. п. 1.2, 1.3, 1.5; р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
| Костюмы женские для защиты от повышенных температур |  | 85 7211, 85 7232 |  | ГОСТ 12.4.044-87 |  |  | П. п. 1.2, 1.3, 1.5; р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.176-89 |  |  | Р. р. 1, 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
| Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений |  | 85 7211, 85 7231 |  | ГОСТ 12.4.110-82 |  |  | Р. р. 1, 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 15530-93 |  |  | Р. р. 1, 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 50714-94 |  |  | Р. р. 4, 7 |
| Костюмы мужские для защиты от повышенных температур |  | 85 7211, 85 7251 |  | ГОСТ 12.4.045-87 |  |  | П. п. 1.2, 1.3, 1.5; р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.176-89 |  |  | Р. р. 1, 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
| Костюмы мужские для защиты от кислот |  | 85 7211, 85 7251 |  | ГОСТ 27652-88 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 16166-80 |  |  | Р. 1, п. п. 3.4, 3.6, 3.8 - 3.10 |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости |  | 85 7211 |  | ГОСТ Р 12.4.219-99 |  |  | П. п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 |
|  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 08.01.2003 N 3) |  |  |  |  |  |  |
| Костюмы женские для защиты от пониженных температур |  | 85 7212 |  | ГОСТ 29338-92 |  |  | П. п. 1.2, 1.3, 1.5; р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
| Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли |  | 85 7212 |  | ГОСТ 29058-91 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.142-84 |  |  | П. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
| Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | 85 7212 |  | ГОСТ 27574-87 |  |  | П. 1.2; пп. пп. 1.3.3, 1.3.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
| Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов |  | 85 7212 |  | ГОСТ 12.4.112-82 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50714-94 |  |  | Р. р. 4, 7 |
| Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей |  | 85 7212, 85 7232 |  | ГОСТ 27651-88 |  |  | П. 1.2, р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Рр. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 15530-93 |  | Рр. 1, 3 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Костюмы женские для защиты от кислот |  | 85 7212, 85 7252 |  | ГОСТ 27654-88 |  |  | Р. р. 1, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
|  |  |  |  | ГОСТ 16166-80 |  |  | Р. 1; п. п. 3.4, 3.6, 3.8 - 3.10 |
| Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей |  | 85 7231 |  | ГОСТ 27653-88 |  |  | П. 1.2, р. 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Рр. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 15530-93 |  | Рр. 1, 3 |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений |  | 85 7511 |  | ГОСТ 12.4.100-80 |  |  | Р. 1; п. 2.3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.142-84 |  |  | П. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
| Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений |  | 85 7512 |  | ГОСТ 12.4.099-80 |  |  | Р. 1; п. 2.3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.142-84 |  |  | П. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 11209-85 |  |  | Р. р. 1, 4 |
| Фартуки специальные |  | 85 7700 |  | ГОСТ 12.4.029-76 |  |  | Р. р. 1, 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 15530-93 |  |  | Р. р. 1, 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50714-94 |  |  | Р. р. 4, 7 |
|  |  |  |  | ГОСТ 16166-80 |  |  | Р. 1; п. п. 3.4, 3.6, 3.8 - 3.10 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.173-87 |  |  | Р. 3 |
| Рукавицы и перчатки швейные защитные (кроме рукавиц и перчаток швейных защитных для пожарных) |  | 85 7800 |  | ГОСТ 12.4.010-75 |  |  | Р. 1; п. 2.1; пп. 2.2.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.183-91 |  |  | Р. р. 1, 2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 29122-91 |  |  | Р. р. 4, 5 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.4.101-93 |  |  | П. 1.6 |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибрации |  | 85 7800 |  | ГОСТ 12.4.002-97 |  |  | П. п. 4.3, 4.7; пп. пп. 4.9.4, 4.9.6; п. 4.11 |

87 ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ И ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ И ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗ ВСЕХ ВИДОВ КОЖ

| Пояса предохранительные | 87 8680 | ГОСТ Р 12.4.184-95 | Стандарт в целом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.205-99 | П. п. 4.2.1 - 4.2.3, 4.5, 4.3.1 - 4.3.3, 4.4.2; р. 6, 7 |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.222-99 | П. п. 4.2 - 4.5; р. 6, 7 |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.223-99 | П. п. 4.2.1, 4.3, 4.4; р. 6, 7 |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.224-99 | П. п. 4.2 - 4.5; р. 6, 7 |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.225-99 | П. п. 4.2 - 4.4; р. 6 |

88 ОБУВЬ КОЖАНАЯ

| Обувь детская (кроме спортивной, национальной, ортопедической) |  | 88 0000 | ГОСТ 26165-84 | Пп. пп. 1.5.2, 2.3.1; п. 2.4; пп. 2.6.1; п. п. 2.12, 2.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь домашняя и дорожная детская |  | 88 0000 | ГОСТ 1135-88 | Пп. 2.2.3 |
| Обувь модельная |  | 88 0000 | ГОСТ 19116-84 | П. 2.10 |
| Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож (кроме армейской) |  | 88 0000 | ГОСТ 26166-84 | П. 2.10 |
| Обувь повседневная (из кожи и комбинированная с текстильными материалами) |  | 88 0000 | ГОСТ 26167-84 | П. 2.11 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений |  | 88 0000 | ГОСТ Р 12.4.187-97 | П. п. 4.3.1 - 4.3.10, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 |
|  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 08.01.2003 N 3) |  |  |  |
| Обувь из юфти детская |  | 88 1000 | ГОСТ 5394-89 | Пп. 2.2.3 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (кроме обуви для пожарных) |  | 88 1160, 88 1260 | ГОСТ 12.4.032-77 | П. п. 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13 |
| Обувь специальная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям |  | 88 2160, 88 6160 | ГОСТ 12.4.033-77 | П. п. 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий |  | 88 4160, 88 4260 | ГОСТ 28507-90 | П. 2.3, п. п. 2.7.3 - 2.7.9 |
|  |  |  | ГОСТ 12.4.024-76 | П. 1.3; пп. 1.4.2; п. п. 1.6, 1.12 - 1.14 |
| Обувь специальная виброзащитная |  | 88 4160 | ГОСТ 12.4.024-76 | П. п. 1.3, 1.4.2, 1.6, 1.12 - 1.14 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, неф- нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли |  | 88 6260, 88 2260 | ГОСТ 12.4.137-84 | Р. 2.4, 2.14 - 2.24 |

89 МЕХА, МЕХОВЫЕ И ОВЧИННО-ШУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| Каракуль чистопородный выделанный крашеный | 89 1111 | ГОСТ 9296-74 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каракуль-метис выделанный | 89 1112, 89 1122, 89 1132 | ГОСТ 21481-76 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный | 89 1121 | ГОСТ 3157-69 | П. 1.6 (в части температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Каракуль чистопородный цветной выделанный | 89 1131 | ГОСТ 3595-74 | П. 1.7 (в части температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Каракульча выделанная | 89 1150 | ГОСТ 10714-73 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки ягнят выделанные | 89 1200 | ГОСТ 21184-75 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки козлят выделанные | 89 1252 | ГОСТ 11111-81 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Овчина меховая выделанная | 89 1310 | ГОСТ 4661-76 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Овчина шубная выделанная | 89 1330 | ГОСТ 1821-75 | П. 1.5 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки кролика выделанные меховые | 89 1341 | ГОСТ 2974-75 | П. 1.6 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкуры морского зверя меховые выделанные | 89 1400 | ГОСТ 11809-82 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкуры котика морского выделанные | 89 1410 | ГОСТ 10623-85 | П. 1.9 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки сурка и табаргана выделанные | 89 1510 | ГОСТ 11615-77 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки белки выделанные | 89 1611 | ГОСТ 12780-67 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки нутрии выделанные | 89 1631 | ГОСТ 12133-86 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкуры ондатры выделанные | 89 1632 | ГОСТ 11106-74 | П. 1.6 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкуры бобра речного выделанные | 89 1661 | ГОСТ 28505-90 | Пп. 1.2.6 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки лисицы красной, лисицы- крестовки, лисицы- сиводушки и корсака выделанные натуральные и крашеные | 89 1700 | ГОСТ 14781-69 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и pH водной вытяжки) |
| Шкуры енота выделанные | 89 1714 | ГОСТ 11355-82 | П. 1.9 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и pH водной вытяжки) |
| Шкурки песца выделанные | 89 1741, 89 1742 | ГОСТ 7179-70 | П. 1.6 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и pH водной вытяжки) |
| Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные | 89 1760 | ГОСТ 6803-72 | П. 1.7 (в части температуры сваривания и pH водной вытяжки) |
| Шкуры рыси и диких кошек выделанные | 89 1783, 89 1770 | ГОСТ 12056-66 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки норки выделанной | 89 1930 | ГОСТ 10322-71 | П. 1.6 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки соболя выделанные | 89 1930 | ГОСТ 12438-66 | П. 1.7 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки колонка и солонгоя выделанные | 89 1940 | ГОСТ 12581-67 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки хоря выделанные | 89 1970 | ГОСТ 11806-66 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки куниц, кидуса и хорзы выделанные | 89 1920 | ГОСТ 11616-79 | П. 1.8 (в части температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Шкурки выдры выделанные | 89 1982 | ГОСТ 13304-67 | П. 1.8 (в части устойчивости окраски, температуры сваривания и рН водной вытяжки) |
| Одежда из овчины шубной и мехового велюра | 89 2000 | ГОСТ 5710-85 | П. 2.2 |
| Одежда меховая и комбинированная | 89 2000 89 2400 | ГОСТ 8765-93 | Пп. 2.1.2 |
| Одежда на меховой подкладке | 89 2000 | ГОСТ 28503-90 | П. 2.2 |
| Головные уборы меховые | 89 3000 | ГОСТ 10325-79 | П. 2.2 |
| Воротники меховые | 89 4100 | ГОСТ 7069-74 | П. 2.2 |

91 ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Мучные кондитерские изделия, в том числе: торты, пирожные, баба |  |  |  | 91 3000 91 3400 91 3500 91 3620 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.5.5, 1.5.5.1 - 1.5.5.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.10 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Печенье |  |  |  | 91 3100, 91 3123, 91 3123 |  |  | ГОСТ 24901-89 |  |  | п. п. 1.2.3 - 1.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Галеты |  |  |  | 91 3210 |  |  | ГОСТ 14032-68 |  |  | п. п. 1.4, 1.5, 1.9 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Крекер (сухое печенье) |  |  |  | 91 3220 |  |  | ГОСТ 14033-96 |  |  | п. п. 3.1.3 - 3.1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия кондитер- ские пряничные |  |  |  | 91 3300 |  |  | ГОСТ 15810-96 |  |  | п. п. 3.2.3 - 3.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кексы |  |  |  | 91 3610 |  |  | ГОСТ 15052-96 |  |  | п. п. 3.1.3 - 3.1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рулеты бисквитные |  |  |  | 91 3630 |  |  | ГОСТ 14621-78 |  |  | п. п. 1.3 - 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вафли |  |  |  | 91 3700 |  |  | ГОСТ 14031-68 |  |  | п. п. 1.6, 1.7, 1.12; 1.13; 1.14 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Восточные сладости мучные |  |  |  | 91 3911 |  |  | ГОСТ Р 50228-92 |  |  | п. п. 1.1.3 - 1.1.6, 1.2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция масложировой промышленности, в том числе: |  |  |  | 91 4000 (кроме 91 4900) |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.7.2, 1.7.3, 1.7.3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.16, 4.16.1, 4.16.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло конопляное |  |  |  | 91 4111 |  |  | ГОСТ 8989-73 |  |  | П. п. 2.3 - 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло соевое |  |  |  | 91 4112 |  |  | ГОСТ 7825-96 |  |  | пп. 4.2.1, 4.2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло хлопковое рафинированное |  |  |  | 91 4115 |  |  | ГОСТ 1128-75 |  |  | П. п. 2.3 - 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло горчичное |  |  |  | 91 4121 |  |  | ГОСТ 8807-94 |  |  | пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло рапсовое |  |  |  | 91 4123 |  |  | ГОСТ 8988-2002 |  |  | Пп. 4.3.1 - 4.3.3, 4.6 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло арахисовое |  |  |  | 91 4131 |  |  | ГОСТ 7981-68 |  |  | п. п. 2.3, 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло кунжутное (сезамовое) |  |  |  | 91 4133 |  |  | ГОСТ 8990-59 |  |  | пп. 3, 4, 5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло подсолнечное |  |  |  | 91 4136 |  |  | ГОСТ 1129-93 |  |  | пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло кокосовое |  |  |  | 91 4143 |  |  | ГОСТ 10766-64 |  |  | П. 3, 4, 5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло из плодовых косточек и орехов миндаля |  |  |  | 91 4144 91 4151 91 4152 91 4153 91 4154 91 4158 |  |  | ГОСТ 30306-95 |  |  | пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло кукурузное |  |  |  | 91 4192 |  |  | ГОСТ 8808-2000 |  |  | пп. 4.1.1 - 4.1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Майонезы |  |  |  | 91 4310 |  |  | ГОСТ 30004.1-93 |  |  | пп. 2.2.1 - 2.2.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спреды и смеси топленые |  |  |  | 91 4800 |  |  | ГОСТ Р 52100-2003 |  |  | Пп. 5.2.1 - 5.2.5, 5.4.1 |  |
|  |  |  |  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия косметические жидкие (лаки для волос, средства для завивки и укладки волос, лаки и эмали маникюрные, жидкость для снятия лака, дезодоранты и дезодоранты- антисептики, лосьоны, тоники), в том числе изделия косметические жидкие во флаконах с колпачком- пульверизатором |  |  |  | 91 5800 |  |  | ГОСТ Р 51579-2000 |  |  | П. п. 3.1.3 (водородный показатель рН и массовая доля суммы тяжелых металлов), 3.1.4, 3.2, 3.3.1, 6.5, 6.6; р. 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия косметические твердые (косметические карандаши, соль для ванн, твердые духи) |  |  |  | 91 5800 |  |  | ГОСТ Р 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия косметические, имеющие консистенцию крема, желе- и мазеобразные прочие (крем-краски, обесцвечивающие средства, шампуни, бальзамы, кондиционеры, кремы для бритья, мыло жидкое и др.) |  |  |  | 91 5800 |  |  | ГОСТ Р 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кремы косметические эмульсионные жидкие (эмульсии, молочко, сливки косметические) |  |  |  | 91 5811 - 91 5817 |  |  | ГОСТ 29189-91 |  |  | П. п. 1.1; 1.2.2, таблица (поз. 1, 3, 4), п. 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кремы косметические эмульсионные густые (маски питательные, очищающие, увлажняющие, гели, желе, крем-краски, масла, крем-бальзамы, крем-дезодорант, крем- депиляторий), жировые косметические кремы |  |  |  | 91 5811 - 91 5817 |  |  | ГОСТ 29189-91 |  |  | П. 1.1, 1.2.2; таблица (поз. 1, 3, 4); 1.2.3, 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пасты зубные |  |  |  | 91 5821 |  |  | ГОСТ 7983-99 |  |  | П. п. 3.1.4, 3.3, 4, р. 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Порошок зубной |  |  |  | 91 5822 |  |  | ГОСТ 5972-77 |  |  | П. п. 1.2, 1.3, 4.6 (кроме реквизита "розничная цена") |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства гигиены полости рта жидкие (эликсиры, полоскания, ополаскиватели, освежители, бальзамы и т.п.) |  |  |  | 91 5823 |  |  | ГОСТ 51577-2000 |  |  | П. п. 3.1.3 (таблица 1, пп. 6 - 9), 3.1.4, 3.2, 3.3.1, 3.4.2, 3.4.4; р. р. 4, 6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные (пудра, сухие румяна, тени для век) |  |  |  | 91 5851, 91 5855, 91 5856 |  |  | ГОСТ 28768-90 |  |  | П. п. 1.2, 1.3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия декоративной косметики на жировой основе (тени для век, карандаши для бровей и век, блеск и бальзам для губ, румяна, маскирующие карандаши для лица, губная помада, вазелин косметический) |  |  |  | 91 5851 91 5854 98 5861 |  |  | ГОСТ 28767-90 |  |  | П. п. 1.1, 1.2: таблица (поз. 5, 6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29189-91 |  |  | П. п. 1.1, 1.3, 1.2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 51391-99 |  |  | П. 4.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты для детского питания на плодоовощной основе, в том числе: |  |  |  | 91 6000 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3, п. 3.1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы плодовые и ягодные для детского питания |  |  |  | 91 6100 |  |  | ГОСТ 15849-89 |  |  | П. п. 1.2.1, 1.2.9 - 1.2.13, 1.2.15; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы овощные, овоще-плодовые, овоще-мясные для детского питания |  |  |  | 91 6218 |  |  | ГОСТ 16440-89 |  |  | П. п. 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6 - 1.2.10, 1.2.12; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы овощные, фруктовые, ягодные, в том числе: |  |  |  | 91 6100, 91 6210, 91 6240, 91 6310, 91 6370 |  |  | СанПиН 2.2.3.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Овощи фаршированные в в томатном соусе |  |  |  | 91 6111 |  |  | ГОСТ 1016-90 |  |  | Пп. 1.2.3 - 1.2.7; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Овощи резаные в томатном соусе |  |  |  | 91 6112 |  |  | ГОСТ 18611-73 |  |  | П. п. 1.3 - 1.8, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Икра овощная |  |  |  | 91 6114 |  |  | ГОСТ Р 51926-2002 |  |  | Пп. 4.2.1 - 4.2.4, 4.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Первые обеденные блюда |  |  |  | 91 6121, 91 6122 |  |  | ГОСТ 18316-95 |  |  | Пп. 3.2.2 - 3.2.8, 3.4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом |  |  |  | 91 6123 |  |  | ГОСТ 17472-72 |  |  | П. п. 1.2 - 1.6, 3.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Вторые обеденные блюда |  |  |  | 91 6123, 91 6124 |  |  | ГОСТ 18224-72 |  |  | П. п. 1.3 - 1.7, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе |  |  |  | 91 6124 |  |  | ГОСТ 17649-72 |  |  | П. п. 1.2 - 1.5, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кукуруза сахарная консервированная |  |  |  | 91 6131 |  |  | ГОСТ 15877-70 |  |  | П. п. 1.2 - 1.6, 3.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Горошек зеленый консервированный |  |  |  | 91 6132 |  |  | ГОСТ 15842-90 |  |  | Пп. 1.2.2, 1.2.4 - 1.2.6; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фасоль стручковая консервированная |  |  |  | 91 6133 |  |  | ГОСТ 15979-70 |  |  | П. п. 1.2 - 1.6, 1.8, 1а.3, 1а.4, 3.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Томаты консервированные |  |  |  | 91 6134 |  |  | ГОСТ 7231-90 |  |  | Пп. 1.2.3 - 1.2.7; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Огурцы консервированные |  |  |  | 91 6135 |  |  | ГОСТ 20144-74 |  |  | П. п. 1.4 - 1.6, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Маринады овощные |  |  |  | 91 6140 |  |  | ГОСТ 1633-73 |  |  | П. п. 1.8 - 1.11, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы грибные, в том числе: |  |  |  | 91 6150 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.6.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Грибы маринованные и отварные |  |  |  | 91 6152 |  |  | ГОСТ 28649-90 |  |  | Пп. 1.2.4 - 1.2.8; п. 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соки, напитки, концентраты овощные, в том числе: |  |  |  | 91 6210, 91 6220, 91 6230, 91 6240 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.6.5; 1.6.5.1 - 1.6.5.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Сок томатный |  |  |  | 91 6211 |  |  | ГОСТ 937-91 |  |  | п. п. 1.2.3 - 1.2.7, 1.4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты томатные концентрированные |  |  |  | 91 6211, 91 6212 |  |  | ГОСТ 3343-89 |  |  | п. п. 1.2.4 - 1.2.8; 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соусы овощные |  |  |  | 91 6213, 91 6240 |  |  | ГОСТ Р 50903-96 |  |  | п. п. 3.2.2 - 3.2.6; 3.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Компоты |  |  |  | 91 6311 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 816-91 |  |  | Пп. 1.2.4 - 1.2.15, 1.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джемы, варенье, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды протертые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром, в том числе: |  |  |  | 91 6320, 91 6330 (кроме 91 6336), 91 6350 (кроме 91 6352) |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.6.6, 1.6.6.1, 6.6.6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повидло |  |  |  | 91 6321 |  |  | ГОСТ Р 51934-2002 |  |  | Пп. 4.2.1 - 4.2.6, 4.5.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Соусы фруктовые |  |  |  | 91 6324 |  |  | ГОСТ 18077-72 |  |  | П. п. 1.4 - 1.7 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые |  |  |  | 91 6325, 91 6140 |  |  | ГОСТ 22371-77 |  |  | П. п. 1.4 - 1.7 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Варенье |  |  |  | 91 6331 |  |  | ГОСТ 7061-88 |  |  | Пп. 1.2.3 - 1.2.8; п. 1.4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Джемы |  |  |  | 91 6332 |  |  | ГОСТ 7009-88 |  |  | Пп. 1.2.5 - 1.2.8; п. 1.4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соки, напитки, сиропы фруктовые и ягодные, в том числе: |  |  |  | 91 6340, 91 6350 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.6.5; 1.6.5.7 - 1.6.5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки фруктовые |  |  |  | 91 6340 |  |  | ГОСТ 29135-91 |  |  | Пп. 2.1.4 - 2.1.10, 2.2.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки плодовые и ягодные натуральные |  |  |  | 91 6341 |  |  | ГОСТ 656-79 |  |  | П. п. 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сок виноградный натуральный |  |  |  | 91 6342 |  |  | ГОСТ 25892-83 |  |  | П. п. 1.5 - 1.9, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки плодовые и ягодные с сахаром |  |  |  | 91 6343 |  |  | ГОСТ 657-79 |  |  | П. п. 1.5 - 1.9, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки плодовые и ягодные с мякотью |  |  |  | 91 6344 |  |  | ГОСТ 16366-78 |  |  | П. п. 1.4 - 1.8, 4.3 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки из цитрусовых плодов |  |  |  | 91 6345 |  |  | ГОСТ 18193-72 |  |  | П. п. 1.3, 1.5 - 1.9, 4.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соки плодовые и ягодные концентрированные (кроме полуфабрикатов для промпереработки) |  |  |  | 91 6347 |  |  | ГОСТ 18192-72 |  |  | П. п. 1.2, 1.7 - 1.11 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы. Маринады плодовые и ягодные |  |  |  | 91 6370 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.6.3, 1.6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.13, 4.13.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7694-71 |  |  | Пп. 1.6 - 1.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блюда консервированные обеденные для спецпотребителя |  |  |  | 91 6530 |  |  | ГОСТ 18487-80 |  |  | П. п. 2.3 - 2.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приказа Федерального агентства по техническому регулированию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция винодельческой промышленности, в том числе: |  |  |  | 91 7000 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вина виноградные |  |  |  | 91 7000 |  |  | ГОСТ 7208-93 |  |  | Пп. 2.2.7, 2.2.9 (кроме железа) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вина шампанские и игристые |  |  |  | 91 7200 |  |  | ГОСТ 13918-88 |  |  | Пп. 1.3.2 (в части массовой концентрации общего диоксида серы и давления двуокиси углерода в бутылке), 1.3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51165-98 |  |  | Пп. 4.1.3 (в части массовой концентрации общего диоксида серы и давления двуокиси углерода в бутылке), 4.1.4, 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51158-98 |  |  | Пп. 4.13 (в части массовой концентрации общего диоксида серы и давления двуокиси углерода в бутылке), 4.1.5, 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вина плодовые |  |  |  | 91 7300 |  |  | ГОСТ 28616-90 |  |  | Пп. 2.2.6, 2.2.8; 2.2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51272-99 |  |  | Пп. 5.1.5 - 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51283-99 |  |  | Пп. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вина медовые |  |  |  | 91 7390 |  |  | ГОСТ Р 51283-99 |  |  | Пп. 5.1.5, 5.1.8; 5.3.1, 5.3.2, 5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коньяки, коньячные напитки, бренди, кальвадосы |  |  |  | 91 7410, 91 7420, 91 7440 |  |  | ГОСТ Р 51618-2000 |  |  | Пп. 5.1.5, 5.1.7, 5.3.1, 5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51300-99 |  |  | Пп. 5.1.4, 5.1.5, 5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напитки винные, коктейли винные |  |  |  | 91 7700 91 7740 |  |  | ГОСТ Р 51159-98 |  |  | Пп. 4.1.4, 4.1.6, 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51156-98 |  |  | Пп. 4.1.3 (в части массовой концентрации общего диоксида серы и давления двуокиси углерода в бутылке), 4.1.6, 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.17 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия ликероводочные |  |  |  | 91 8100 |  |  | ГОСТ 7190-93 |  |  | Пп. 3.2.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.19 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водки и водки особые |  |  |  | 91 8100 |  |  | ГОСТ Р 51355-99 |  |  | Пп. 4.2.3 (в части массовых концентраций альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, объемной доли метилового спирта), 4.2.5, 4.3, 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.19 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спирт этиловый питьевой 95%-ный |  |  |  | 91 8118 |  |  | ГОСТ Р 51723-2001 |  |  | Пп. 3.2.2 (в части массовых концентраций альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, объемной доли метилового спирта, наличия фурфурола), 3.2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.19 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напитки безалкогольные |  |  |  | 91 8511 - 91 8518 |  |  | ГОСТ 28188-89 |  |  | Пп. 1.2.11 - 1.2.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.8.5, 1.8.5.1 - 1.8.5.4, 1.8.6, 1.8.6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.18, 4.18.1, 4.18.2 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напитки слабоалкогольные |  |  |  | 91 8519 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.8.6.2 - 1.8.6.4, 1.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.18, 4.18.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые |  |  |  | 91 8543 91 8544 |  |  | ГОСТ 13273-88 |  |  | Пп. 1.1.10, 1.1.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.18.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты на зерновой основе для питания детей, в том числе: |  |  |  | 91 9000 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3, п. 3.1.2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мука для продуктов детского питания |  |  |  | 91 9000 |  |  | ГОСТ 27168-86 |  |  | П. п. 1.6, 1.6.1, 1.7, 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 <k> |  |  | Приложение 3, п. 3.1.2.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Напитки чайные, чай черный, зеленый (плиточный), в том числе: |  |  |  | 91 9100, 91 9820 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.6.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.15, 4.15.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай черный байховый фасованный |  |  |  | 91 9111 |  |  | ГОСТ 1938-90 |  |  | Пп. 1.2.4 - 1.2.6, 1.2.10 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай зеленый байховый нефасованный |  |  |  | 91 9112 |  |  | ГОСТ 3716-90 |  |  | Пп. 1.3.3 - 1.3.5, 1.3.8 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай зеленый байховый фасованный |  |  |  | 91 9112 |  |  | ГОСТ 1939-90 |  |  | Пп. 1.2.4 - 1.2.6, 1.2.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай черный байховый нефасованный |  |  |  | 91 9113 |  |  | ГОСТ 1937-90 |  |  | Пп. 1.3.3 - 1.3.5, 1.3.8 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай плиточный черный |  |  |  | 91 9113 |  |  | ГОСТ 1940-75 |  |  | Пп. 1.3, 1.4, 1.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай зеленый кирпичный |  |  |  | 91 9191 |  |  | ГОСТ 3483-78 |  |  | П. п. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чай зеленый кирпичный для экспорта |  |  |  | 91 9191 |  |  | ГОСТ 12810-79 |  |  | П. п. 1.6 - 1.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соль поваренная пищевая йодированная |  |  |  | 91 9203 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.9.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51574-2000 |  |  | Пп. 4.2.1 - 4.2.8; 4.3.1 - 4.3.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигареты |  |  |  | 91 9340 |  |  | ГОСТ 3935-2000 |  |  | Пп. 4.1, 4.11.1 - 4.11.12, 4.14, 4.17, 6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Г.Н.2.3.2. 1377-03 |  |  | Документ в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51087-97 |  |  | Документ в целом |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты пищевые, в том числе: |  |  |  | 91 9400 - 91 9600 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.9.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.14 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бульоны пищевые сухие |  |  |  | 91 9400 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. п. 1.9.14, 1.9.14.4 - 1.9.14.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Первые и вторые обеденные блюда |  |  |  | 91 9400 |  |  | ГОСТ 19327-84 |  |  | П. п. 1.6 - 1.9 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Первые и вторые обеденные блюда быстрого приготовления |  |  |  | 91 9414, 91 9424, 91 9427, 91 9432, 91 9442 |  |  | ГОСТ Р 50847-96 |  |  | П. п. 3.3.1 - 3.3.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сладкие блюда |  |  |  | 91 9510 |  |  | ГОСТ 18488-2000 |  |  | П. п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухие продукты для детского или диетического питания, в том числе: |  |  |  | 91 9700 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3 (детализация с учетом особенностей продукта) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.1 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Концентраты пищевые. Сухие продукты детского и диетического питания, поставляемые для экспорта |  |  |  | 91 9712, 91 9731, 91 9732 |  |  | ГОСТ 21831-76 |  |  | П. п. 1.4, 1.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Каши лечебно- профилактические для детского питания |  |  |  | 91 9765 |  |  | ГОСТ Р 51172-98 |  |  | П. п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе (в зернах, молотый, растворимый), в том числе: |  |  |  | 91 9800 |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.6.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.14 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе натуральный растворимый |  |  |  | 91 9811 |  |  | ГОСТ Р 51881-2002 |  |  | Пп. 3.2.2 - 3.2.5 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофе натуральный жареный |  |  |  | 91 9812, 91 9813 |  |  | ГОСТ 52088-2003 |  |  | Пп. 4.2.8, 4.5.1, 4.2.7 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Напитки кофейные растворимые |  |  |  | 91 9830 |  |  | ГОСТ Р 50364-92 |  |  | П. п. 1.3.1 - 1.3.3 |  |
|  |  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |

92 ПРОДУКЦИЯ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Продукты для детского питания на мясной основе, в том числе: |  |  | 92 1000 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3, пп. 3.1.4, 3.2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты пищевые консервированные для питания детей раннего возраста |  |  | 92 1600 92 1700 |  | ГОСТ Р 51770-2001 |  |  | П. п. 4.1.5, 4.1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия |  |  | 92 1412 92 1413 92 1421 |  | ГОСТ Р 51187-98 |  |  | П. п. 4.1.6, 4.1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы птичьи для детского питания. Общие технические условия |  |  | 92 1627 |  | ГОСТ 30650-99 |  |  | П. п. 4.1, 4.2.1 - 4.2.4, 4.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпик свиной охлажденный соленый, копченый |  |  | 92 1035 92 1036 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. п. 1.7.4, 1.7.4,1, 1.7.4.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, мяса птицы; мясопродукты с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни, кровяные колбасы), в том числе: |  |  | 92 1300 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.1.4, 1.1.4.1 - 1.1.4.10, 1.1.5, 1.1.5.1 - 1.1.5.5, 1.1.11, 1.1.11.1 - 1.1.11.8 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.2, 4.2.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Колбасы вареные, сосиски, сардельки, хлебы мясные |  |  | 92 1312 |  | ГОСТ 23670-79 |  |  | П. п. 2.7 - 2.10а, 2.14 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Колбасы вареные фаршированные |  |  | 92 1312 |  | ГОСТ 20402-75 |  |  | П. п. 2.4, 2.5, 2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Колбасы полукопченые |  |  | 92 1331 |  | ГОСТ 16351-86 |  |  | П. п. 2.5, 2.10 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Колбасы сырокопченые |  |  | 92 1341 |  | ГОСТ 16131-86 |  |  | П. п. 2.5, 2.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12600-67Э |  | П. 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Колбасы варено-копченые |  |  | 92 1342 |  | ГОСТ 16290-86 |  |  | П. п. 2.5, 2.10 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты из свинины сырокопченые |  |  | 92 1351 |  | ГОСТ 16594-85 |  |  | П. п. 2.3, 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты из свинины копчено-запеченные |  |  | 92 1351 |  | ГОСТ 18256-85 |  |  | П. п. 2.3, 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты из свинины вареные |  |  | 92 1351 |  | ГОСТ 18236-85 |  |  | П. п. 2.3 - 2.3а |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты из свинины копчено-вареные |  |  | 92 1351 |  | ГОСТ 18255-85 |  |  | П. п. 2.3 - 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты из свинины запеченные и жареные |  |  | 92 1351 |  | ГОСТ 17482-85 |  |  | П. п. 2.3 - 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы из мяса, мяса птицы, мясорастительные; из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных и птицы), в том числе: |  |  | 92 1600, 92 1700 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.1.6, 1.1.6.1, 1.1.7, 1.1.13, 1.1.13.1 - 3.1.13.2 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.2.2, 4.3.4 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Гуляш" |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 7987-79 |  |  | П. п. 2.4, 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Почки в томатном соусе |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 7990-56 |  |  | П. п. 3, 4, 4а |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Шпик пастеризованный ломтиками |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 9166-59 |  |  | П. п. 4, 5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Завтрак туриста" |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 9936-76 |  |  | П. п. 2.5 - 2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Мясо в белом соусе" |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 9937-79 |  |  | П. п. 2.4, 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Говядина отварная в собственном соку" |  |  | 92 1624 |  | ГОСТ 5283-91 |  |  | П. п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Говядина тушеная" |  |  | 92 1611 |  | ГОСТ 5284-84 |  |  | П. п. 1.6 - 1.6а, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Бекон рубленый" |  |  | 92 1600 |  | ГОСТ 17707-72 |  |  | П. п. 1.5, 1.6, 1.6а |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Свинина тушеная" |  |  | 92 1612 |  | ГОСТ 697-84 |  |  | П. п. 1.5, 1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Баранина тушеная" |  |  | 92 1613 |  | ГОСТ 698-84 |  |  | П. п. 1.6, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Колбасный фарш ветчинно-рубленый |  |  | 92 1621 |  | ГОСТ 12187-66 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Говядина измельченная" |  |  | 92 1621 |  | ГОСТ 15170-91 |  |  | П. п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные и мясо-растительные. "Сосиски" |  |  | 92 1621, 92 1717 |  | ГОСТ 9163-90 |  |  | П. п. 2.3.2, 2.3.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Колбасный фарш любительский |  |  | 92 1621 |  | ГОСТ 12297-66 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Колбасный фарш отдельный |  |  | 92 1621 |  | ГОСТ 12296-66 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Фарш свиной сосисочный |  |  | 92 1621 |  | ГОСТ 12186-77 |  |  | П. п. 1.6, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Паштет "Арктика" |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12314-66 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Паштет мясной" |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12318-91 |  |  | П. п. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Паштет "Львовский" |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12425-66 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Паштет печеночный |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12319-77 |  |  | П. п. 2.6, 2.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Паштет "Эстонский" |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12427-77 |  |  | П. п. 1.4, 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Паштет "Пражский" |  |  | 92 1622 |  | ГОСТ 12424-77 |  |  | П. п. 1.4, 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Ветчина |  |  | 92 1623 |  | ГОСТ 9165-59 |  |  | П. п. 3, 4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Поросенок в желе |  |  | 92 1625 |  | ГОСТ 9135-76 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Свинина отварная в собственном соку |  |  | 92 1625 |  | ГОСТ 10008-62 |  |  | П. п. 4, 5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Свинина жирная |  |  | 92 1625 |  | ГОСТ 10149-62 |  |  | П. п. 4, 4а, 5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Бекон копченый пастеризованный ломтиками |  |  | 92 1625 |  | ГОСТ 9167-76 |  |  | П. п. 1.3, 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Мясо птицы в желе" |  |  | 92 1627 |  | ГОСТ 608-93 |  |  | П. п. 1.4.3, 1.4.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Мясо птицы в собственном соку" |  |  | 92 1627 |  | ГОСТ 28589-90 |  |  | П. п. 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Языки" |  |  | 92 1629 |  | ГОСТ 7993-90 |  |  | П. п. 2.3.2, 2.3.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. Печень в собственном соку |  |  | 92 1629 |  | ГОСТ 15168-70 |  |  | П. п. 2.4, 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясные. "Сердце" |  |  | 92 1629 |  | ГОСТ 15169-70 |  |  | П. п. 1.4, 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясо-растительные. "Каша с мясом" |  |  | 92 1700 |  | ГОСТ 8286-90 |  |  | П. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы мясо-растительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом |  |  | 92 1700 |  | ГОСТ 8687-65 |  |  | П. п. 2.4, 2.4а, 2.5а, 2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия макаронные с мясом |  |  | 92 1710 |  | ГОСТ 10907-88 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корма животного происхождения, в том числе: |  |  | 92 1900 |  | [3] - [6], [8], [9] |  |  |  |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полуфабрикат костный |  |  | 92 1902 [1902:92 1901:92 1900:92] |  | ГОСТ 28189-89 |  |  | Пп. 1.3.2; п. 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мука кормовая животного происхождения |  |  | 92 1951, 92 1952, 92 1953, 92 1954 |  | ГОСТ 17536-82 |  |  | П. п. 1.5, 4.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жир животный кормовой |  |  | 92 1959 |  | ГОСТ 17483-72 |  |  | П. 1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Корма для непродуктивных животных |  |  | 92 1900, 92 9619, 92 9629, 96 9275 |  | [10] |  |  | Документ в целом |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты яичные |  |  | 92 1905, 92 1990, 92 1991, 92 1992 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.1.15, 1.1.15.3; 1.1.16, 1.1.16.1 - 6.1.16.3, 1.1.17 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.3.10 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30363-96 |  |  | Пп. 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5; 4.3 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло коровье, в том числе: |  |  | 92 2100 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.7.6, 1.7.6.1 - 1.7.6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.4 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло коровье |  |  | 92 2100 |  | ГОСТ 37-91 |  |  | П. п. 2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масло шоколадное |  |  | 92 2116 |  | ГОСТ 6822-67 |  |  | П. п. 1.3 - 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты молочные, в том числе: |  |  | 92 2200 92 2400 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.2.1, 1.2.1.2 - 1.2.1.10; 1.2.2; 1.2.2.1 - 1.2.2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.4 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко питьевое |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52090-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки питьевые |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52091-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52092-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кефир |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52093-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряженка |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52094-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простокваша |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52095-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог |  |  | 92 2200 |  | ГОСТ Р 52096-2003 |  |  | Пп. 5.4 - 5.7, 5.9.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты |  |  | 92 2232 92 2460 |  | ГОСТ Р 51331-99 |  |  | Р. 3, п. п. 5.2.1 - 5.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты для детского питания на молочной основе, в том числе: |  |  | 92 2200, 92 2300, 92 2400 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3, п. 3.1.1 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания |  |  |  |  | ГОСТ 30625-98 |  |  | П. п. 5.1.2 - 5.1.5, 5.4.1 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукты молочные сухие для детского питания |  |  |  |  | ГОСТ 30626-98 |  |  | П. п. 5.1.2 - 5.1.5, 5.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко цельное сухое (для государственных нужд) |  |  | 92 2310 |  | ГОСТ 4495-87 |  |  | П. п. 1.6 - 1.9 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-97 |  |  | Р. 3, р. 4, п. 4.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыры сычужные и плавленые, в том числе: |  |  | 92 2400, 92 2500 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.2.6, 1.2.6.1 - 1.2.6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.4, 4.4.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сыры сычужные твердые |  |  | 92 2511, 92 2512 |  | ГОСТ 7616-85 |  |  | П. п. 2.3, 2.5, 2.9 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сыр российский |  |  | 92 2511 |  | ГОСТ 11041-88 |  |  | П. п. 1.3.2 - 1.3.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы молочные, в том числе: |  |  | 92 2660 92 2700 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.4.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Молоко сгущенное стерилизованное в банках |  |  | 92 2700 |  | ГОСТ 1923-78 |  |  | П. п. 1.3 - 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Молоко цельное сгущенное с сахаром |  |  | 92 2711 |  | ГОСТ 2903-78 |  |  | П. п. 1.3 - 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Какао со сгущенным молоком и сахаром |  |  | 92 2712 |  | ГОСТ 718-84 |  |  | П. п. 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром |  |  | 92 2713 |  | ГОСТ 719-85 |  |  | П. п. 1.3 - 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Молоко нежирное сгущенное с сахаром (кроме предназначенного для промпереработки) |  |  | 92 2715 |  | ГОСТ 4771-60 |  |  | П. п. 6, 7, 8 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сливки сгущенные с сахаром |  |  | 92 2721 |  | ГОСТ 4937-85 |  |  | П. п. 1.3 - 1.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мороженое |  |  | 92 2640 92 2800 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.8.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.4 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филе рыбное мороженое, рыба специальной разделки, в том числе: |  |  | 92 6140 92 6150 92 6830 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.1, 1.3.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.5, 4.5.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Филе из океанических и морских рыб мороженое |  |  | 92 6140 |  | ГОСТ Р 51494-99 |  |  | П. п. 4.3.6 - 4.3.10 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Филе рыбное мороженое |  |  | 92 6140 |  | ГОСТ 3948-90 |  |  | П. п. 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба специальной разделки мороженая |  |  | 92 6150 |  | ГОСТ 17660-97 |  |  | П. п. 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наборы рыбные для ухи мороженые |  |  | 92 6153 |  | ГОСТ 21607-97 |  |  | П. п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, маринованная и другая рыбная продукция, готовая к потреблению, в том числе: |  |  | 92 6200, 92 6300, 92 6900, 92 6600, 92 6710, 92 6800 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.3, 1.3.3.1 - 1.3.3.8; 1.3.3.11 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, пп. 4.5, 4.5.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кета семужного посола |  |  | 92 6280 |  | ГОСТ 13686-68 |  |  | П. п. 1.5, 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51132-98 |  |  | П. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лососи дальневосточные соленые |  |  | 92 6201 |  | ГОСТ 16080-2002 |  |  | Пп. 4.2.5 (показатели: "вкус", "запах", "наличие посторонних примесей"), 4.2.7 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба соленая |  |  | 92 6200 |  | ГОСТ 7448-96 |  |  | П. п. 4.2.4 - 4.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба мелкая соленая |  |  | 92 6200, 92 6211, 92 6222, 92 6041 |  | ГОСТ 28698-90 |  |  | П. п. 2.1.3, 2.1.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыбы сиговые соленые |  |  | 92 6208 |  | ГОСТ 16079-70 |  |  | П. п. 1.8, 1.9, 1.10, 3.2а.7, 3.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Скумбрия и ставрида пряного посола |  |  | 92 6260 |  | ГОСТ 18223-88 |  |  | П. п. 1.3.1, 1.3.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тугун, ряпушка и пелядь пряного посола (бочковые) |  |  | 92 6261 |  | ГОСТ Р 51025-97 |  |  | П. п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыбы лососевые соленые |  |  | 92 6282 |  | ГОСТ 7449-96 |  |  | П. п. 4.2.3, 4.2.4 - 4.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия балычные холодного копчения из дальневосточных лососевых и иссык-кульской форели |  |  | 92 6300 |  | ГОСТ 2623-97 |  |  | П. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.4, 4.5.10, р. р. 5, 6, 7.1, 7.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые |  |  | 92 6306 |  | ГОСТ 6481-97 |  |  | П. п. 4.1; 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.2; 4.4; 4.5.12 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба холодного копчения |  |  | 92 6310 |  | ГОСТ 11482-96 |  |  | П. п. 3.1; 3.3.2.1 - 3.3.2.3; 3.3.4 (показатели: "вкус" и "за- пах"), 3.3.5, 3.3.6; 3.5.1.11, 3.5.1.15; р. 4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения |  |  | 92 6310 |  | ГОСТ 11298-2002 |  |  | П. 4.2.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба горячего копчения |  |  | 92 6320 |  | ГОСТ 7447-97 |  |  | П. п. 3.1, 3.3.2.1 - 3.3.2.4, 3.2.7 - 3.3.2.9, 3.3.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыбы осетровые горячего копчения |  |  | 92 6321 |  | ГОСТ 7445-66 |  |  | П. п. 1.6, 1.6а, 1а.2, 1.8, 2.1 - 2.3, 3.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба мелкая горячего копчения (копчушка) |  |  | 92 6321 |  | ГОСТ 6606-83 |  |  | П. п. 1.6 - 1.8, 2.1, 3.1, 3.2, 4.8 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рыба вяленая |  |  | 92 6351 |  | ГОСТ 1551-93 |  |  | П. п. 1.1; 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.6.1 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского |  |  | 92 6360 |  | ГОСТ 13197-67 |  |  | П. п. 1.7 - 1.9, 1а.2, 2.1 - 2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия балычные из белорыбицы и нельмы холодного копчения |  |  | 92 6360 |  | ГОСТ 7444-65 |  |  | П. п. 1.4 - 1.6, 1а.2 - 1а.4, 3.6, 3.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Икра, молоки рыб и продукты из них, в том числе: |  |  | 92 6400 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.4, 1.3.4.1 - 1.3.4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.5, 4.5.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Икра пробойная соленая |  |  | 92 6404 |  | ГОСТ 1573-73 |  |  | П. п. 1.4, 2.1, 4.8 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Икра соленая деликатесная |  |  | 92 6405 |  | ГОСТ 20352-74 |  |  | П. п. 1.6 - 1.8, 3.1, 4.6, 4.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Икра зернистая осетровых рыб |  |  | 92 6421 |  | ГОСТ 7442-2002 |  |  | Пп. 3.2.4 (табл. 1, показатели: "вкус", "запах", "наличие посторонних примесей"), 3.2.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Икра паюсная осетровых рыб |  |  | 92 6422 |  | ГОСТ 7368-79 |  |  | П. п. 1.6, 1.7, 2.2 - 2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Икра лососевая зернистая бочковая |  |  | 92 6431 |  | ГОСТ 1629-97 |  |  | П. п. 3.1; 3.2.3 (показа- тели: "вкус", "запах", "кон- серванты", "на- личие посторон- них примесей"), 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2; 3.4; 3.5.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Икра лососевая зернистая баночная |  |  | 92 6431 |  | ГОСТ 18173-72 |  |  | П. п. 1.5, 2.1, 3.1, 4.5, 4.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты пищевые. Изделия кулинарные. Супы сухие с рыбой и морепродуктами |  |  | 92 6891 92 6600 |  | ГОСТ 23600-79 |  |  | Пп. 1.3, 1.6а, 1.8 (показатели: "вкус", "запах") |  |
|  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.3, 1.3.3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, п. 4.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельди, в том числе: |  |  | 92 6900 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.3; 1.3.3.1 - 1.3.3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.5, 4.5.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сельди соленые |  |  | 92 6902 |  | ГОСТ 815-88 |  |  | П. п. 1.3.2, 1.3.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сельди холодного копчения |  |  | 92 6960 |  | ГОСТ 813-88 |  |  | П. п. 1.3.3, 1.3.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сельди горячего копчения |  |  | 92 6970 |  | ГОСТ 812-88 |  |  | П. п. 1.3, 1.7, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3; 3.2.1, 3.2.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Балычок сельди черноспинки холодного копчения |  |  | 92 6981 |  | ГОСТ 11829-66 |  |  | П. п. 1.7, 1.8, 2.2, 2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сельди пряного посола и маринованные (бочковые) |  |  | 92 6990 |  | ГОСТ 1084-88 |  |  | П. п. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла, в том числе: |  |  | 92 7000 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.2; 1.3.2.1 - 1.3.2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.6, 4.6.1, 4.6.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рыба в масле (бланшированная, подсушенная или подвяленная) |  |  | 92 7110, 92 7114 |  | ГОСТ 7454-90 |  |  | П. п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Сардины атлантические и дальневосточные в масле |  |  | 92 7111 |  | ГОСТ 10119-97 |  |  | П. п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Сардины в масле |  |  | 92 7111 |  | ГОСТ 12028-86 |  |  | П. п. 1.7а, 1.6, 1.8 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле |  |  | 92 7111 |  | ГОСТ Р 51490 |  |  | П. п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Шпроты в масле |  |  | 92 7112 |  | ГОСТ 280-85 |  |  | П. п. 1.4, 1.6а, 1.7, 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пресервы рыбные. Рыба океаническая пряного посола |  |  | 92 7113 |  | ГОСТ 20546-85 |  |  | П. п. 1.5а, 1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рыба копченая в масле |  |  | 92 7113, 92 7115, 92 7119 |  | ГОСТ 7144-77 |  |  | П. п. 1.6а, 1.7, 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рыба обжаренная в масле |  |  | 92 7119 |  | ГОСТ 6065-97 |  |  | П. п. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 (показатели: "вкус", "запах", "наличие посто- ронних приме- сей"), 4.3.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные в томатном соусе |  |  | 92 7120 |  | ГОСТ 16978-99 |  |  | П. п. 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 (показате- ли: "вкус", "за- пах", "наличие посторонних примесей"), 4.3.3, 4.4, 4.5.3, 5.1, 5.3, 5.4, 7.1, 7.3; р. 6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы из печени рыб |  |  | 92 7129, 92 7131, 92 7123 |  | ГОСТ 13272-80 |  |  | П. п. 1.4, 1.5а, 1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Краб в собственном соку |  |  | 92 7132 |  | ГОСТ 7403-74 |  |  | П. п. 1.8, 1.10, 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Креветки натуральные |  |  | 92 7132 |  | ГОСТ 18056-88 |  |  | П. п. 1.2.3, 1.2.5, 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Краб мелкий в собственном соку |  |  | 92 7132 |  | ГОСТ 20919-75 |  |  | П. п. 1.2, 1.6, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные натуральные |  |  | 92 7133 - 92 7135, 92 7139 |  | ГОСТ 7452-97 |  |  | П. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.3.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рагу из дальневосточных лососевых рыб в собственном соку |  |  | 92 7133 |  | ГОСТ 10981-97 |  |  | П. п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рыба в желе |  |  | 92 7139 |  | ГОСТ 7455-78 |  |  | П. п. 1.5, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы рыбные натуральные с добавлением масла |  |  | 92 7139 |  | ГОСТ 13865-2000 |  |  | Пп. 4.2.2 - 4.2.5, 5.3, 5.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Уха и супы |  |  | 92 7139 |  | ГОСТ 16676-71 |  |  | П. п. 1.4, 1.5, 1.7 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Паштеты |  |  | 92 7141 |  | ГОСТ 7457-91 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5; 2.2, 2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, маринаде и различных соусах |  |  | 92 7150 |  | ГОСТ 25856-83 |  |  | П. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.3.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыборастительные с гарнирами |  |  | 92 7152 |  | ГОСТ 12292-2000 |  |  | П. п. 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 (показате- ли: "вкус", "за- пах", "наличие посторонних при- месей"), 4.3.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.3, 5.1, 5.3, 5.4, 7.1, 7.3, р. 6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Печень рыб с растительными добавками |  |  | 92 7152 |  | ГОСТ 19341-73 |  |  | П. п. 1.4а, 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыборастительные в масле |  |  | 92 7154 |  | ГОСТ 12250-88 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5; 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные в соусах диетические |  |  | 92 7162 |  | ГОСТ 29275-92 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыборастительные в томатном соусе |  |  | 92 7155 |  | ГОСТ 12161-88 |  |  | П. п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы рыбные. Рыба обжаренная в маринаде |  |  | 92 7161 |  | ГОСТ 10531-89 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.4; 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты на рыбной основе для детского питания, в том числе: |  |  | 92 7150, 92 7160 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.1 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы рыбные для детского питания |  |  | 92 7156, 92 7164 |  | ГОСТ 29276-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.1, 4.6.1, 4.6.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы рыбные. Рыба пряного посола |  |  | 92 7211, 92 7212, 92 7219 |  | ГОСТ 3945-78 |  |  | Пп. 1.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сардины пряного посола |  |  | 92 7219 |  | ГОСТ 18222-88 |  |  | П. п. 1.3.1, 1.3.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы рыбные. Рыба специального посола |  |  | 92 7220 |  | ГОСТ 19588-74 |  |  | П. п. 4.1; 1.4.2, 1.5, 4.2.2, 4.2.3 (показатель "консервант"), 4.2.5 (показа- тели "вкус", "запах", "нали- чие посторонних примесей"), 4.2.4, 4.3.2; 4.4, 4.5.1, 4.5.3; р. р. 5, 6; 7.1, 7.5 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы рыбные. Сельдь специального посола |  |  | 92 7221, 92 7229 |  | ГОСТ 9862-90 |  |  | П. п. 1.2.6, 2.3 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы рыбные. Рыба океаническая специального посола |  |  | 92 7220 |  | ГОСТ 20056-97 |  |  | Пп. 4.2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы из разделанной рыбы |  |  | 92 7229, 92 7239, 92 7232, 92 3233 |  | ГОСТ 7453-86 |  |  | П. п. 1.10а, 1.11 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресервы рыбные. Сайра специального посола |  |  | 92 7229 |  | ГОСТ 10979-85 |  |  | П. п. 1.2.2, 1.2.4; 2.2 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервы, пресервы из нерыбных объектов промысла, в том числе: |  |  | 92 7300 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, пп. 1.3.7, 1.3.7.1 - 1.3.7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  | Рр. 3, 4, пп. 4.1, 4.6.1, 4.6.2 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консервы. Кальмар и каракатица натуральные |  |  | 92 7317 |  | ГОСТ 18423-97 |  |  | П. п. 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбий жир (кроме жира технического), в том числе: |  |  | 92 8000 |  | СанПиН 2.3.2.1078-01 |  |  | Приложение 1, п. 1.7.8 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-2003 (с 01.07.2005 с правом досрочного введения) |  |  | Рр. 3, 4, п. 4.5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих |  |  | 92 8112 |  | ГОСТ 9393-82 |  |  | П. п. 1.3, 1.5, 4.1, 4.6 |  |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбикорма и премиксы, в том числе: |  |  | 92 9000, 97 5900 |  | [1], [4] - [8] |  |  | Документ в целом |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51849-2001 (с 01.01.2004) |  |  | Р. 5 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Премиксы |  |  | 92 9140 |  | ГОСТ Р 51095-97 |  |  | Пп. пп. 3.2, 3.3, 4.3.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Крупка комбикормовая |  |  | 92 9600 |  | ГОСТ 28078-89 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма гранулированные |  |  | 92 9604 |  | ГОСТ 22834-87 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для дойных кобыл |  |  | 92 9604 |  | ГОСТ 28256-89 |  |  | Пп. 1.2, 1.2.1, 1.2.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма для дичи |  |  | 92 9604 |  | ГОСТ 28460-90 |  |  | Пп. 1.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей |  |  | 92 9604 |  | ГОСТ 28255-89 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма полнорационные гранулированные для кроликов |  |  | 92 9604 92 9616 |  | ГОСТ 28824-90 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (введено Постановлением Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Брикеты и гранулы кормовые |  |  | 92 9610 |  | ГОСТ 23513-79 |  |  | Пп. 1.4, 1.6 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы |  |  | 92 9611 |  | ГОСТ 18221-99 |  |  | Пп. 3.1, 3.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для свиней |  |  | 92 9612 |  | ГОСТ Р 51550-2000 |  |  | П. 4.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней |  |  | 92 9612 |  | ГОСТ 21055-96 |  |  | Пп. 3.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма полнорационные для свиней |  |  | 92 9612 |  | ГОСТ Р 50257-92 |  |  | Пп. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма для контрольного откорма свиней |  |  | 92 9612 |  | ГОСТ 16955-71 |  |  | Пп. 1.5, 1.8, 1.9 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для крупного рогатого скота |  |  | 92 9613 |  | ГОСТ 9268-90 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для рабочих лошадей |  |  | 92 9615 |  | ГОСТ 9265-72 |  |  | Пп. 1.4, 1.5, 1.6 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорм- концентрат гранулированный для племенных кобыл |  |  | 92 9615 |  | ГОСТ 21904-76 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты гранулированные для тренируемых и спортивных лошадей |  |  | 92 9615 |  | ГОСТ 22841-77 |  |  | Пп. 1.1, 1.2, 1.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для кроликов и нутрий |  |  | 92 9616 |  | ГОСТ 10386-72 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий |  |  | 92 9616, 92 9617 |  | ГОСТ Р 51166-98 |  |  | Пп. 3.1, 3.3.1, 3.3.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма для прудовых карповых рыб |  |  | 92 9618 |  | ГОСТ 10385-88 |  |  | Пп. 1.2.2 - 1.2.8 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты для овец |  |  | 92 9614 |  | ГОСТ 10199-81 |  |  | Пп. 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорма- концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей |  |  | 92 9615 |  | ГОСТ 22842-88 |  |  | Пп. 1.4 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| Белково-витаминно- минеральные и амидо- витаминно- минеральные добавки (включая кормовые антибиотики) |  |  | 92 9100, 24 3181 |  | [1], [4] - [6], [8] |  |  | Документ в целом |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51551-2000 |  |  | Пп. 4.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Дрожжи кормовые |  |  | 92 9002 |  | ГОСТ 20083-74 |  |  | Пп. 1.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Дрожжи кормовые - паприн |  |  | 92 9113 |  | ГОСТ 28179-89 |  |  | Пп. 1.2.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Кормогризин |  |  | 92 9121 |  | ГОСТ 27786-88 |  |  | Пп. 1.2.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Витамин Е (альфа- токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой |  |  | 92 9130 |  | ГОСТ 27547-87 |  |  | Пп. 1.2.1, 1.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой |  |  | 92 9130 |  | ГОСТ 28409-89 |  |  | Пп. 1.2.1 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Витамин В12 кормовой |  |  | 92 9131 |  | ГОСТ 18663-78 |  |  | Пп. 1.4 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Препарат ферментный амилосубтилин ГЗх |  |  | 92 9150 |  | ГОСТ 23635-90 |  |  | Пп. 1.2.4 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Препарат ферментный протосубтилин ГЗх |  |  | 92 9150 |  | ГОСТ 23636-90 |  |  | Пп. 1.2.4, 1.2.5 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| - Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки |  |  | 97 5949 |  | ГОСТ 26502-85 |  |  | Пп. 1.2 |  |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |  |  |
| Средства укупорочные |  |  | 92 9980 |  | ГОСТ 5541-2002 (с 01.07.2003) |  |  | Пп. 4.6, 5.1.2 - 5.1.2.6, 5.1.3 - 5.1.10, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.18 - 5.1.20 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51214-98 |  |  | Табл. 1 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 25749-83 |  |  | Пп. 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО МЭК 4710-2002 (с 01.01.2003) |  |  | Пп. 4.1.1.1, 4.2.1.3 |  |
|  |  |  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |

93 МЕДИКАМЕНТЫ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

┌────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐

Позиция   "Лекарственные    средства,   зарегистрированные   в

установленном  порядке  и   внесенные   в Государственный  реестр,

состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования

в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде

дозированных лекарственных  форм  или  в  упаковки  для  розничной

продажи" действует до 1 мая 2005 года (Приказ  Ростехрегулирования

от 13.10.2004 N 57).

КонсультантПлюс: примечание.

Срок, с которого лекарственные средства исключаются из Перечня

товаров,   подлежащих   обязательной  сертификации,  утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1013, и включаются

в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено

декларацией    о    соответствии,    утвержденный   Постановлением

Правительства РФ от 07.07.1999 N 766, перенесен на 1 мая 2006 года

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 N 267.

│Лекарственные       │ 93 1000 - │ ГФ, ФС, ВФС, │Документ в целом│

│средства,           │  93 7000  │     ФСП      │                │

│зарегистрированные  │           │              │                │

│в установленном     │           │              │                │

│порядке и внесенные │           │              │                │

│в Государственный   │           │              │                │

│реестр, состоящие   │           │              │                │

│из смешанных или    │           │              │                │

│несмешанных         │           │              │                │

│продуктов для       │           │              │                │

│использования в     │           │              │                │

│терапевтических или │           │              │                │

│профилактических    │           │              │                │

│целях, расфасованные│           │              │                │

│в виде дозированных │           │              │                │

│лекарственных форм  │           │              │                │

│или в упаковки для  │           │              │                │

│розничной продажи   │           │              │                │

│(введено Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2004 N 57)       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Препараты и средства│ 93 1200 - │   [3], [12]  │Р. 6            │

│химико-             │  93 4000, │              │                │

│фармацевтические для│  93 6000, │              │                │

│ветеринарии         │  93 7000  │              │                │

│                    │  (кроме   │              │                │

│                    │  93 7216) │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Витамины            │ 93 5200 - │  [3], [12]   │Р. 6            │

│синтетические       │  93 5500  │              │                │

│водорастворимые     │           │              │                │

│и жирорастворимые   │           │              │                │

│для ветеринарии,    │           │              │                │

│препараты витаминные│           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Аминокислоты,       │ 93 5700 - │  [3], [12]   │Р. 6            │

│гидролизаты белков  │  93 5900  │              │                │

│и ферменты          │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сок желудочный      │  93 5894  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│натуральный "Эквин" │           │   21825-76   │4.1 - 4.3,      │

│(для ветеринарных   │           │              │4.5             │

│целей)              │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина против      │  93 8200  │     ГОСТ     │Р. 1            │

│ботулизма норок     │           │   28087-89   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сыворотка крови     │  93 8264  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│жеребых кобыл (СЖК) │           │   23275-78   │4.1, 4.2, 4.4   │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина СТИ живая   │  93 8312  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│против сибирской    │           │   15991-86   │4.1, 4.2,       │

│язвы животных       │           │              │4.4, 4.5 -      │

│                    │           │              │4.6, 4.8        │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вирусвакцина против │  93 8400  │     ГОСТ     │П. 1.1          │

│трансмиссивного     │           │   27147-86   │                │

│гастроэнтерита      │           │              │                │

│свиней (ТГЭ)        │           │              │                │

│культуральная       │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина против      │  93 8400  │     ГОСТ     │П. 1.1          │

│инфекционной        │           │   28417-89   │                │

│энтеротоксемии овец,│           │              │                │

│анаэробной          │           │              │                │

│дизентерии ягнят    │           │              │                │

│и некротического    │           │              │                │

│энтерита поросят,   │           │              │                │

│вызываемых          │           │              │                │

│Клостридиум         │           │              │                │

│перфрингенс типов   │           │              │                │

│С, Д                │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина живая сухая │  93 8411  │     ГОСТ     │П. п. 1.1,      │

│против бруцеллеза   │           │   18589-73   │1.2, 4.1 -      │

│сельскохозяйственных│           │              │4.4, 4.6        │

│животных из штамма  │           │              │                │

│N 19                │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина живая сухая │  93 8415  │     ГОСТ     │Пп. пп. 1.2.1,  │

│против рожи свиней  │           │   28338-89   │1.3.1, 1.3.2,   │

│из штамма ВР-2      │           │              │1.4.1 - 1.4.4   │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Препараты           │  93 8415  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│биологические.      │           │   15990-70   │3.1, 3.2,       │

│Концентрированная   │           │              │3.4             │

│гидроокись          │           │              │                │

│алюминиевая         │           │              │                │

│формолвакцина против│           │              │                │

│рожи свиней         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Препараты           │  93 8462  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│биологические.      │           │   23050-78   │4.1 - 4.3, 4.5  │

│Вирус-вакцина       │           │              │                │

│ВГНКИ сухая         │           │              │                │

│культивированная    │           │              │                │

│против болезни      │           │              │                │

│Ауески              │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Вакцина против      │  93 8484  │     ГОСТ     │Пп. 1.1.2       │

│миксоматоза кроликов│           │   28086-89   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Маллеин             │  93 8751  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │   14109-82   │4.1 - 4.3, 4.5  │

│                    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Гидролизаты         │  93 8800  │     ГОСТ     │Пп. пп. 1.1.1,  │

│панкреатические     │           │   29311-92   │1.2.1, 1.2.2,   │

│для бактериальных   │           │              │1.3.1, 1.3.2    │

│питательных сред    │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому       │

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7   │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Туберкулин          │  93 8850  │     ГОСТ     │П. п. 1.2.1;    │

│очищенный (ППД)     │           │   16739-88   │1.3.1; 1.3.2;   │

│для млекопитающих   │           │              │1.3.3; 1.4.1    │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Туберкулин сухой    │  93 8850  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│очищенный (ППД)     │           │   23881-79   │4.1 - 4.3, 4.5  │

│для птиц            │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Бруцеллин ВИЭВ      │  93 8850  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│                    │           │   25134-82   │4.1 - 4.3, 4.5  │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Комплемент сухой    │  93 8850  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│для реакции         │           │   16446-78   │4.1 - 4.3, 4.5  │

│связывания          │           │              │                │

│комплемента         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сыворотка           │  93 8854  │     ГОСТ     │П. п. 1.2,      │

│гемолитическая      │           │   16445-78   │4.1 - 4.3, 4.5  │

│для реакции         │           │              │                │

│связывания          │           │              │                │

│комплемента         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Сыворотка сапная    │  93 8854  │     ГОСТ     │П. п. 1.1,      │

│для реакции         │           │   17404-81   │1.2, 4.1 -      │

│связывания          │           │              │4.3, 4.5        │

│комплемента         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Антиген             │  93 8863  │     ГОСТ     │П. 1.1          │

│для выявления       │           │   27146-86   │                │

│инфекционного       │           │              │                │

│эпидидимита         │           │              │                │

│баранов, вызываемого│           │              │                │

│Бруцеллой овис      │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Антиген сапной      │  93 8863  │     ГОСТ     │П. п. 1.1,      │

│для реакции         │           │   17405-81   │1.2, 4.1 -      │

│связывания          │           │              │4.3, 4.5        │

│комплемента         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Антиген             │  93 8873  │     ГОСТ     │П. 1.1          │

│и антисыворотка     │           │   27145-86   │                │

│для диагностики     │           │              │                │

│инфекционной анемии │           │              │                │

│лошадей             │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Антитела и антигены │  93 8880  │     ГОСТ     │Пп. пп. 1.1.2,  │

│для лабораторной    │           │   29312-92   │1.1.3; п. 1.3   │

│диагностики ящура   │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Материалы           │  93 9100  │ [11, 19] <j> │В рамках        │

│стоматологические,  │           │              │соответствующих │

│в том числе:        │           │              │методик         │

│                    │           │              │санитарно-      │

│                    │           │              │химические и    │

│                    │           │              │токсикологичес- │

│                    │           │              │кие показатели  │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│пластмассы          │  93 9110  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│стоматологические   │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.4-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.5-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.6-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.9-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.13-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.14-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.16-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │   7491-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51202-98   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51735-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51736-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51889-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │10139-1-91 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  4823-92 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│материалы слепочные │  93 9120  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52004-2003  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52224-2004  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  1564-95 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  1563-90 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  4823-92 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│металлы и изделия   │  93 9130  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.4-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.5-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.6-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.9-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.13-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.15-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.16-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51381-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51817-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  7405-94 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  1562-93 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  8891-93 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  9333-90 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 6871-1-94 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│зубы искусственные  │  93 9140  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│и коронки           │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51058-97   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51867-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  3336-93 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│материалы           │  93 9150  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│вспомогательные     │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51887-2002  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52004-2003  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  52224-2004  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  7551-92 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  9694-96 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  11244-98 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  11245-98 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  11246-98 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│изделия абразивные  │  93 9160  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│материалы           │  93 9170  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│пломбировочные      │           │10993.1-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.4-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.5-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.6-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.9-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.13-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.14-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.16-99   │                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │   7491-2000  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51722-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51059-97   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51094-97   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   51202-98   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │    9917-99   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  11405-94 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │14569-1-99 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  1559-95 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  1560-95 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  6877-95 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│изделия для         │  93 9818  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│внутреннего         │           │10993.1-99 <j>│                │

│протезирования      │           ├──────────────┼────────────────┤

│стоматологические   │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.4-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.5-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.6-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.9-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.13-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.14-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.15-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.16-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │  51830-2001  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50581-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    ГОСТ Р    │Стандарт в целом│

│                    │           │   50582-93   │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10451-91 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 14727-98 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 11175-95 <i> │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 5832-1-92 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 5833-1-92 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │ 5833-2-92 <i>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │    МС ИСО    │Стандарт в целом│

│                    │           │  6474-81 <i> │                │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9210  │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 1.3  │

│дезинфицирующие     │           │ 12.1.007-76  │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     [2]      │П. п. 1.1 - 1.7,│

│                    │           │              │2.1 - 2.9       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9220, │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 1.3  │

│дезинсекционные     │  93 9260  │  12.1.007-76 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     [2]      │П. п. 1.8 -     │

│                    │           │              │1.11, 3.1 - 3.16│

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9230  │     ГОСТ     │П. п. 1.2, 1.3  │

│дератизационные     │           │  12.1.007-76 │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │     [2]      │П. п. 1.12,     │

│                    │           │              │4.1 - 4.2       │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9230  │     [3]      │Р. 6            │

│дератизационные,    │           │              │                │

│применяемые в       │           │              │                │

│ветеринарии         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9240, │     [3]      │Р. 6            │

│дезинфекционные,    │  93 9280  │              │                │

│применяемые в       │           │              │                │

│ветеринарии         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Средства            │  93 9250  │     [3]      │Р. 6            │

│дезинсекционные,    │           │              │                │

│применяемые в       │           │              │                │

│ветеринарии         │           │              │                │

├────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤

│Материалы           │ 93 9300 - │ [11, 19] <j> │В рамках        │

│хирургические,      │  93 9370  │              │соответствующих │

│средства            │  93 9800  │              │методик         │

│перевязочные, в том │  81 5820  │              │санитарно-      │

│числе:              │  81 9510  │              │химические и    │

│                    │  83 1180  │              │токсикологичес- │

│                    │  84 6100  │              │кие показатели  │

│                    │  54 6358  ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  84 6000  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │  93 9671  │10993.1-99 <j>│                │

│                    │ 93 9691 - ├──────────────┼────────────────┤

│                    │  93 9694  │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.3-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.4-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.5-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.6-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.7-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.9-99 <j>│                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.10-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.11-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.12-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │ 10993.14-2001│                │

│                    │           │      <j>     │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│                    │           │  ГОСТ Р ИСО  │Стандарт в целом│

│                    │           │10993.16-99   │                │

│                    │           │     <j>      │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│бинты марлевые      │  81 5821  │     ГОСТ     │Пп. 1.1.3,      │

│медицинские         │  84 6000  │    1172-93   │1.1.5, 1.1.6;   │

│                    │  93 9671  │              │3.1             │

│                    │- 93 9691 -│              │                │

│                    │  93 9694  │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│бинты гипсовые      │  93 9372  │    ГОСТ Р    │П. 4.2, таблица │

│медицинские         │           │  52163-2003  │1 (пп. 1 - 6)   │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│изделия медицинские │  81 5821  │    ГОСТ Р    │Пп. 5.1, 5.2    │

│эластичные          │           │   51219-98   │                │

│фиксирующие и       │           │              │                │

│компрессионные      │           │              │                │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│вата медицинская    │  81 9510  │     ГОСТ     │Пп. 1.4, 1.6    │

│гигроскопичная      │           │    5556-81   │(для стерильных │

│                    │           │              │образцов)       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│марля медицинская   │  83 1180  │     ГОСТ     │Пп. 3.2.4,      │

│                    │           │    9412-93   │3.2.7           │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│салфетки и отрезы   │  84 6110  │     ГОСТ     │Пп. 1.3.1,      │

│марлевые медицинские│           │   16427-93   │1.3.4 (для      │

│                    │           │              │стерильных      │

│                    │           │              │образцов)       │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│изделия ватно-      │  84 6100  │     ГОСТ     │Пп. 1.4.1,      │

│марлевые медицинские│           │   22379-93   │1.5.1 (для      │

│                    │           │              │стерильных      │

│                    │           │              │изделий)        │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│повязки медицинские │  93 9370  │     ГОСТ     │Пп. 1.3, 1.8,   │

│стерильные          │           │    1207-70   │1.11            │

│                    │           ├──────────────┼────────────────┤

│пакеты перевязочные │  93 9300  │     ГОСТ     │Пп. 1.2.2 -     │

│медицинские         │           │    1179-93   │1.2.6, 1.3.3    │

│                    │           │              │(для стерильных │

│                    │           │              │изделий), 1.3.4 │

│(в ред. Приказа   Федерального   агентства    по    техническому│

│регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7)  │                │

└────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

94 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

| Изделия для внутреннего протезирования, в том числе: лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для сердечно- сосудистой хирургии |  |  | 93 9135, 93 9818, 94 4480, 94 3800 12 6100 |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соот- ветствующих методик санитар- но-химические и токсикологиче- ские показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.15-2001 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51397-99 |  |  | П. п. 4.2, 4.4 (кроме норм относительного удлинения) |  |
| Изделия травматологические, в том числе: устройства для фиксации бедренных костей имплантаты для остеосинтеза проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для костей организма |  |  | 94 3800 94 3900 12 6100 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-2001 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8615-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51396-99 |  | Пп. 4.2, 4.4 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструменты механизированные, в том числе: инструменты сшивающие |  |  | 94 3100 94 3110 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соответст- вующих методик санитарно- химические и токсикологи- ческие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21643-82 |  |  | Р. 2 |  |
| Инструменты колющие, в том числе: иглы хирургические и атравматические иглы инъекционные многократного и однократного применения шприцы медицинские многократного и однократного применения |  |  | 94 3200 93 9800 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25981-83 |  |  | Пп. 2.4, 2.6 - 2.9, 2.12, 2.13 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26641-85 |  |  | Пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25377-93 |  |  | Пп. 2.2, 2.4, 2.10, 2.12, 2.13, 2.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25046-81 |  |  | Пп. 2.2 - 2.8, 2.10, 2.13 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22967-90 |  |  | Пп. 2.7, 2.10, 2.14, 2.23 - 2.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24861-91 |  |  | Рр. 4, 6 - 9, прил. В, Г, С |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой, в том числе: инструменты однолезвийные инструменты выкусывающие ножницы медицинские инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси |  |  | 94 3300 94 3310 94 3330 94 3340 94 3370 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соот- ветствующих ме- тодик санитарно - химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21240-89 |  |  | П. п. 3.6, 3.7, 3.13, 3.14 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50331-92 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28518-90 |  |  | П. п. 1.7 - 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28071-89 |  |  | П. п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21239-93 |  |  | П. п. 2.6 - 2.8, 2.11, 2.14, 2.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22090.1-93 |  |  | Р. р. 5 - 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22090.2-93 |  |  | Р. р. 5 - 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50569-93 |  |  | Р. р. 4 - 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50569.2-94 |  |  | Р. р. 4 - 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50348.1-92 |  |  | Р. р. 4 - 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50348.2-92 |  |  | Р. р. 4 - 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50352-92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28684-90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28519-90 |  |  | П. п. 1.4, 1.7 - 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26634-91 |  |  | Р. 5 - 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50565-93 |  |  | Р. 4 - 6 |  |
| Инструменты оттесняющие |  |  | 94 3400 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
| Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные), в том числе: зажимы медицинские пинцеты медицинские нережущие шарнирные |  |  | 94 3500 94 3510 94 3520 94 3540 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21238-93 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21241-89 |  |  | П. п. 1.9 - 1.14 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21238-93 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
| Инструменты зондирующие, бужирующие |  |  | 94 3600 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50564-93 |  |  | Р. 4, 5 |  |
| Наборы медицинских инструментов |  |  | 94 3700 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
| Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные, в том числе: металлические шурупы для костей |  |  | 94 3900 |  |  | ГОСТ 19126-79 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50581-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50582-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
| прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов |  |  | 09 6300 09 6400 |  |  | ГОСТ Р 51395-99 |  |  | П. п. 5.2, 5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51394-99 |  |  | П. п. 4.2, 4.5 |  |
| Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, медицинские клеи, в том числе: трубки медицинские, катетеры и канюли устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения контейнеры для крови бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов |  |  | 94 3630 25 1460 25 1490 25 3710 25 3720 25 4520 93 9800 94 3640 94 4470 94 6100 |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <g> <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10551.2-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10551.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10551.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10551.5-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8836-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3399-76 |  |  | Пп. 1.2, 2.2 - 2.8, 2.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 7228-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50580.1-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50580.2-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25047-87 |  |  | Пп. 1.3.1 - 1.3.14 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8637-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50855-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51622-2000 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10782-85 |  |  | Пп. 2.4, 2.5, 2.12, 2.14 - 2.16 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, в том числе: электрокардиографы электроэнцефалографы электроды для съема биоэлектрических потенциалов |  |  | 94 4110 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.25-94 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 19687-89 |  |  | П. п. 2.3 - 2.6, 2.10 - 2.13 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.26-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25995-83 |  |  | П. п. 1.9, 2.2 - 2.14 |  |
|  |  |  |  |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные |  |  | 94 4120 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы для измерения давления, в том числе: приборы для измерения артериального давления механические приборы для измерения артериального давления электромеханические и электронные |  |  | 94 4130 |  |  | ГОСТ Р 51959.1-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6915-89 |  |  | П. 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51959.2-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51959.3-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51659.2-2002 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения |  |  | 94 4140 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека |  |  | 94 4150 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, в том числе: капнометры оксиметры |  |  | 94 4160 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соот- ветствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 9918-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 9919-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Генераторы сигналов диагностические, в том числе: аудиометры |  |  | 94 4170 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27072-86 |  |  | П. п. 2.38, 2.39 |  |
| Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, в том числе: мониторы медицинские |  |  | 94 4180 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.23-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.27-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.30-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.34-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.49-2004 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы эндоскопические и увеличительные |  |  | 94 4210, 94 4430 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.18-94 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23496-89 |  |  | П. п. 2.9, 2.17 - 2.20 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Аппараты рентгеновские медицинские диагностические, в том числе: рентгеновские питающие устройства рентгеновские генераторы источники рентгеновского излучения кассеты рентгеновские экраны экраны усиливающие растры отсеивающие пленки радиографические |  |  | 94 4220 93 9800 23 7240 |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.32-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.43-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.45-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61262.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61262.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61262.5-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61262.6-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61262.7-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51530-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51531-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.7-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.15-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60613-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.28-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60336-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | МС МЭК 601-2-32-94 <i> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26145-84 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51529-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27047-86 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51532-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51533-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51534-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27048-86 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26221-84 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25847-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы радиодиагностические |  |  | 94 4230 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60789-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61303-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | МС МЭК 601-2-17-89 <i> |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы офтальмологические |  |  | 94 4240 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Очки защитные |  |  | 94 4260 |  |  | ГОСТ Р 12.4.013-97 |  |  | П. п. 5.1 - 5.5, 6.5 - 6.9, 6.11, 6.13, 6.15 - 6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 12.4.188-2000 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы для функциональной диагностики, в том числе: томографы |  |  | 94 4280 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.33-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные, в том числе: стимуляторы нервов и мышц |  |  | 94 4410 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.10-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефибрилляторы и дефибрилляторы- мониторы |  |  | 94 4410 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.4-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые, в том числе: аппараты для высокочастотной электрохирургии аппараты для УВЧ, коротковолновой терапии аппараты для электролечения квантовые аппараты для микроволновой терапии |  |  | 94 4420 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Р. р. 6, 7, 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.2-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.3-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28603-90 |  |  | П. п. 2.1, 2.9 - 2.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50723-94 |  |  | Р. р. 6, 7, 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.22-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.6-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.11-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами |  |  | 94 4430 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.15-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Аппараты водолечебные и бальнеологические, механо- терапевтические |  |  | 94 4440 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Приборы и аппараты радиотерапевтичес- кие, рентгенотерапевти- ческие и ультразвуковые, в том числе: дозиметры гамма- терапевтические аппараты симуляторы (имитаторы) радиотерапевтические аппараты рентгенотерапевти- ческие аппараты ультразвуковые терапевтические аппараты |  |  | 94 4450 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.9-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.11-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.29-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61170-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61168-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23154-78 |  |  | Пп. 3.2 - 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 - 3.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23643-79 |  |  | Р. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61217-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60976-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60977-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.8-93 (с изменением N 1) |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.15-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25052-87 |  |  | П. 2.4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25053-87 |  |  | П. 2.4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.5-92 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, в том числе: аппараты ингаляционного наркоза аппараты искусственной вентиляции легких и лечения кислородной недостаточности |  |  | 94 4460 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 9703.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 9703.2-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 9703.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-13- 2001 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 5358-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8185-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8835.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51528-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24264-93 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50327.2-92 |  |  | Рр. 4, 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.12-93 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50663-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51535-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10651.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10651.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24264-93 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50327.2-92 |  | Рр. 4, 5 |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением |  |  | 94 4460 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Р. р. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51316-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28386-89 |  |  | П. п. 3.10 - 3.12, 3.16, 3.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
| Аппараты вакуумно- нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации |  |  | 94 4470 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 <j> |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, в том числе: аппараты для гемодиализа протезы кровеносных сосудов и клапанов сердца протезы суставов вживляемые линзы интраокулярные электрокардиостиму- ляторы вживляемые электрокардиостиму- ляторы наружные |  |  | 94 4480 93 9818 93 9800 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11, 19] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.16-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27874-88 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8637-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 8638-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51566-2000 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26997-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ИСО 8615-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ИСО 14602-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ИСО 14630-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52038-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52039-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51073-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.31-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты слуховые реабилитационные |  |  | 94 4480 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51024-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51407-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства гигиенической очистки слуховых аппаратов |  |  | 93 9212 |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик: санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы и аппараты для лечения прочие, в том числе: инкубаторы детские |  |  | 94 4490 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик: санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.19-96 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.20-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.21-96 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование стерилизационное, дезинфекционное |  |  | 94 5110 94 5120 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51350-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22649-83 |  |  | Пп. 3.2.1 - 3.2.6, 3.2.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51935-2002 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства перемещения и перевозки медицинские, в том числе: кресла-коляски реабилитационные ходунки костыли локтевые |  |  | 94 5150 93 9670 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51084-97 |  |  | Рр. 6, 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51081-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51083-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51078-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51080-97 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51085-97 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узлы протезов нижних и верхних конечностей |  |  | 93 9620 93 9712 93 9722 93 9732 93 9742 93 9760 93 9770 93 9782 93 9792 |  |  | ГОСТ Р 51191-98 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52114-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование кабинетов и палат электрическое, используемое пациентами, в том числе: столы операционные кровати, одеяла, подушки и матрацы медицинские |  |  | 94 5210 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.4-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 26161-89 |  |  | Пп. 2.2 - 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.35-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.38-99 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологи- ческое, в том числе: установки стоматологические кресла стоматологические наконечники стоматологические |  |  | 94 5220 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25148-82 |  |  | Пп. 2.2 - 2.19, 2.21 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28131-89 |  |  | Пп. 2.1 - 2.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25982-83 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 27875-88 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование светотехническое медицинское |  |  | 94 5250 |  |  | ГОСТ Р 50444-92 |  |  | Рр. 3, 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0-92 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.41-2001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26368-90 |  |  | Р. 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50267.0.2-95 |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линзы контактные для коррекции зрения |  |  | 94 8870 94 8880 |  |  | ГОСТ Р 51580-2000 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52041-2003 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51711-2001 |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | МС ИСО 9363-1-94 <i> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | МС ИСО 10340-95 <i> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства по уходу за контактными линзами |  |  | 93 9212 |  |  | [11] <j> |  |  | В рамках соответствующих методик санитарно- химические и токсикологичес- кие показатели |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 <j> |  |  | Стандарт в целом |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 <j> |  | Стандарт в целом |  |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щитки защитные лицевые |  |  | 94 6450 |  |  | ГОСТ 12.4.023-84 |  |  | Р. 2 |  |

96 ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО, УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Инструменты электромузыкальные: - струнные щипковые; - струнные смычковые; - язычковые; - духовые; - мелодические; - электрофортепьяно; - электронные с мехом; - электронные ударношумовые; - электроорганы |  | 96 2500 96 2510 96 2520 96 2530 96 2540 96 2550 96 2560 96 2570 96 2580 96 2621 96 2629 |  | ГОСТ 12.2.006-87 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Р. р. 1 - 5, 7, 9 - 11, 13, 16, 17, 19, п. п. 12.1, 12.2, 14.1 - 14.3, 14.5, 14.6, 15.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 22505-97 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51515-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Формующиеся массы |  | 96 3000 |  | ГОСТ 25779-90 |  |  | П. 2.33.1 |
| Игрушки (кроме пиротехнических, елочных игрушек, искусственных елок и принадлежностей к ним, электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для детских площадок (открытых), спортивного оборудования, точных масштабных моделей, фольклорных декоративных кукол, головоломок с количеством деталей свыше 500 или головоломок без изображения, предназначенных для специалистов, пневматических ружей и пистолетов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель с металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов с высотой седла от пола более 635 мм, детских сосок, точных копий огнестрельного оружия, бижутерии для детей, игрушек с питанием от сети) |  | 96 3000 |  | ГОСТ 25779-90 |  |  | Стандарт в целом |
| Видеоигры и устройства для них |  | 96 3940 |  | ГОСТ Р 50377-92 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 60065-2002 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  | Стандарт в целом |
|  | (в ред. Приказа Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Игрушки пиротехнические |  | 96 3980 |  | ГОСТ Р 51270-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51271-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 25779-90 |  |  | Пп. 1.3, 2.35.5, 2.36.1 - 2.36.3 |
|  |  |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 |  |  | П. 5.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.007-76 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ 26319-84 |  |  | П. п. 6, 7, 31 |
|  |  |  |  | ГОСТ 19433-88 |  |  | Пп. 1.2.1.1 - 1.2.1.4; р. 2 |
| Щетки зубные |  | 96 7717 |  | ГОСТ 6388-91 |  |  | Р. 3, 4, 5, пп. 2.1, 2.2.1, 2.2.4 - 2.2.8, 2.3.4 - 2.3.6, 2.4.3, 2.4.4 |
| Автоматы игровые |  | 96 8575 |  | ГОСТ Р 50897-96 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.14.1-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 541318.14.2-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.22-99 |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51318.24-99 (для электронных) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (с 01.07.2004) |  |  | Стандарт в целом |
| Холодное, в том числе метательное оружие |  | 96 9115, 96 1651, 96 1652, 96 1682, 96 1683 |  | Федеральный закон "Об оружии" |  |  | Криминалистичес- кие требования |
| Коляски детские, ходунки детские |  | 96 9240 |  | ГОСТ 19245-93 |  |  | Стандарт в целом |
| Зажигалки (кроме питаемых от электрической сети) |  | 96 9291 |  | ГОСТ Р 51627-2000 (ИСО 9994-95) |  |  | Стандарт в целом |
| Сейфы и хранилища ценностей |  | 96 9311 52 9717 |  | ГОСТ Р 50862-96 |  |  | Р. р. 5, 6 |
| Посуда алюминиевая литая |  | 96 9510 |  | ГОСТ Р 51162-98 |  |  | П. п. 5.3, 5.8 (в части проч- ности крепления арматуры), 5.24 |
| Посуда чугунная черная |  | 96 9520 |  | ГОСТ Р 52116-2003 (с 01.07.2004) |  |  | Пп. 5.5, 5.12, 5.13 |
|  | (введено Приказом Федерального агентства по техническому |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7) |  |  |  |  |  |  |
| Посуда хозяйственная чугунная эмалированная |  | 96 9530 |  | ГОСТ 24303-80 |  |  | П. 3.4 |
| Крышки металлические для домашнего консервирования |  | 96 9712 |  | ГОСТ 25749-83 |  |  | П. п. 2.6, 2.9, 2.10, 2.12 |
|  |  |  |  | СанПиН 42-123-4240-86 |  |  |  |
| Приспособления для установки, подъема и открывания банок |  | 96 9714 |  | ГОСТ Р 50704-94 |  |  | Р. 2 |
| Сифоны бытовые и баллончики к ним |  | 96 9753 |  | ГОСТ Р 50650-94 |  |  | Р. 3 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50651-94 |  |  | Р. 3 |

98 ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

| Сперма петухов и индюков неразбавленная свежеполученная |  |  | 98 4100 | ГОСТ 27267-87 | П. 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |
| Продукция пчеловодства, в том числе: |  |  | 98 8200 | СанПиН 2.3.2.1078-01 | Приложение 1, п. 1.5.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51074-97 | Р. 3, р. 4; п. 19.1 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |
| - Мед натуральный |  |  | 98 8211 | ГОСТ 19792-87 | Пп. 1.1.4; п. 2.2 |
|  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |  |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Федерального агентства по техническому |  |  |  |
|  | регулированию и метрологии от 22.07.2004 N 7 |  |  |  |  |
| Эмбрионы крупного рогатого скота |  |  | 98 8500 | ГОСТ 28424-90 | П. п. 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Спермосан-З |  |  | 98 8500 | ГОСТ 22636-77 | П. п. 1.2 - 1.6, 4.1 - 4.5 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Сперма жеребцов неразбавленная свежеполученная |  |  | 98 8500 | ГОСТ 23681-79 | П. п. 1.3, 1.4, 1.5 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Сперма быков замороженная |  |  | 98 8511 | ГОСТ 26030-83 | П. п. 1.3, 1.4, 4.1, 4.2 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Сперма баранов неразбавленная свежеполученная |  |  | 98 8531 | ГОСТ 26029-83 | П. п. 1.3, 1.4, 1.5 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Сперма быков неразбавленная свежеполученная |  |  | 98 9110 | ГОСТ 23745-79 | П. п. 1.3, 1.4, 1.5 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |
| Сперма жеребцов замороженная |  |  | 98 9510 | ГОСТ 24168-80 | П. п. 1.3, 1.4 |
|  |  |  | (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127) |  |  |

Часть 2

УСЛУГИ (РАБОТЫ) ДЛЯ ЛИЧНЫХ БЫТОВЫХ НУЖД

ГРАЖДАНИНА И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД

Отменена. - Постановление Госстандарта РФ от 08.10.2003 N 111.

Нормативные ссылки в "номенклатуре"

[1] Временный максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках (утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 N 123-4/281-7 и согласованные с зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19.08.87).

[2] "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации" N 01-12/75-97.

[3] НД N 13-5-2/1062 "Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы", утверждены Начальником Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.М. Авиловым 17.10.97.

[4] Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и методы их определения (утвержденные Главным госветинспектором СССР 17.05.77 N 117-116 и согласованные с зам. Главного государственного санитарного врача СССР 31.03.77 N 123-14/1810-22).

[5] Контрольные уровни содержания радионуклидов цезия-134, 137 и стронция-90 в кормах и кормовых добавках (КУ-94, утвержденные Главным госветинспектором России 01.12.94 N 13-7-2/216).

[6] Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов (утвержденные Главным госветинспектором СССР 18.02.89 и согласованные с зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 143-4/1-5а от 17.02.89).

[7] Максимально допустимые уровни (МДУ) микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР N 434-7 от 01.02.89.

[8] Правила бактериологического исследования кормов (утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75).

[9] Ветеринарно-санитарные требования при импорте в СССР кормов для животных (утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 30.05.91 N 048-1, письмо Минхлебопродуктов СССР от 29.07.91 N 07-25-96/438).

[10] Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных (утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 15.07.97 N 13-7-2/1010).

[11] Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения Минздрава России, М. 1987.

[12] Ветеринарно-санитарные нормы Ветеринарного законодательства (т. 1 - 4).

[19] Сборник методических рекомендаций по оценке биосовместимых свойств искусственных материалов, контактирующих с кровью (Москва, 1991 Рекомендован Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России. Протокол N 3 от 22 мая 1992 г.).

Приложение А

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СИСТЕМЕ

СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"

- Закон Российской Федерации "О ветеринарии"

- Закон Российской Федерации "Об оружии"

- Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"

- Федеральный закон "О государственном материальном резерве"

- Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации"

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральный закон от 24.05.1999 N 100-ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 21.06.2004 N 55-ФЗ.

- Федеральный закон "Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса"

- Федеральный закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"

- Федеральный закон "Об энергосбережении"

- Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

- Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов"

- Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ СНОСОК,

СОДЕРЖАЩИХ ПОЯСНЕНИЯ, УТОЧНЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

<a> Здесь и далее позиции, отмеченные данным символом, могут быть уточнены по утверждении предусмотренного Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" перечня технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации.

<b> Номенклатура товаров, входящих в данные позиции, утверждается Госстандартом России в рамках Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов. Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация, определяется Системой сертификации механических транспортных средств и прицепов.

<c> Дополнительный перечень требований к данной продукции устанавливается МВД России.

<d> Состав нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация данной продукции, и требований, подтверждаемых при сертификации, может быть уточнен в рамках Системы сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов.

<e> Данное требование подтверждается только при обязательной сертификации рубильных (дробильных) передвижных машин.

<f> Данное требование подтверждается только при обязательной сертификации челюстных лесопогрузчиков.

<g> Кроме продукции, предназначенной в соответствии с заключением государственного ветеринарного надзора РФ на промпереработку.

<h> Кроме продукции, предназначенной в соответствии с заключениями государственного ветеринарного и санитарного надзора РФ для промпереработки.

<i> Стандарт применяется при обязательной сертификации с момента введения его в действие в Российской Федерации.

<j> Требования токсикологической безопасности, биосовместимости и объем испытаний определяет орган по сертификации в зависимости от группы риска продукции по ГОСТ Р 51609-2000.

<k> До 01.01.2003 в "Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" будут внесены изменения в связи с введением в действие СанПиН 2.3.2.1078-01.