# ПРОГРАММА

Проведения специального обучения монтажников – установщиков 
готовых изделий безопасным приемам работ.

ТЕМА 1	Основные опасности и причины травматизма при выполнении монтажных работ

1час.

ТЕМА 2	Требования, предъявляемые к лицам, работающим на высоте.

1,5часа.

ТЕМА 3	Общие требования по технике безопасности при монтаже оконных и дверных блоков, офисных перегородок. Проведение монтажных работ по установке оконных блоков при неблагоприятных метеорологических условиях.

3часа.

ТЕМА 4	Требования техники безопасности при погрузке, разгрузке, переноске, складировании и транспортировке готовых конструкций и материалов.

1,5часа.

ТЕМА 5	Проходы к рабочему месту и оборудование рабочего места. Способы безопасного выполнения работ по монтажу оконных и дверных блоков, офисных перегородок и других конструкций.

2часа.

ТЕМА 6	Устройство ограждений, установка предупредительных знаков и надписей для обозначения опасных зон.

1час.

ТЕМА 7	Выполнение монтажных работ в зимних условиях.

1,5часа.

ТЕМА 8	Требования технологии безопасности при работе с электро- и пневмоинструментом. Электробезопасность. Спецодежда и индивидуальные средства защиты.

2,5часа.

ТЕМА 9	Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим от электрического удара, травмах, ранениях и других повреждениях здоровью.

1час.

ТЕМА 10	Действия персонала при возникновении аварий или других внештатных ситуаций. Порядок работы с огнетушителями различных принципов действия.

1час.

Итого : 16 часов.