|  |  | ## Утверждаю |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | (наименование предприятия) |
|  |  | (Ф.И.О.) (Подпись) |
|  |  | «___»________________200__г. |

ТИПОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  МИНИМУМУ

Ответственность за организацию  и  проведение  занятий  по  пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя объекта.

Пожарно-технический минимум имеет целью повысить общие технические знания рабочих  и  служащих предприятия при работах с повышенной опасностью, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей  технологического  процесса  производства , а также более детально обучить работающих способам использования  имеющихся  средств пожаротушения.

Занятия по программе пожарно-технического минимума необходимо проводить непосредственно на производстве.

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума у рабочих и служащих должны быть приняты зачеты. При этом успешно прошедшим пожарно-технический минимум считаются лица, которые знают  действия на случай  возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственного оборудования , правила (инструкции) по пожарной безопасности. На пожарно-техническом минимуме изучают следующие темы:

# Тематический план пожарно-технического минимума

| Номер темы | Тема занятий | Длительность занятий, часы |
| --- | --- | --- |
| Тема № 1 | Меры пожарной безопасности на объекте | 2 |
| Тема № 2 | Меры пожарной безопасности в цехах и на рабочем месте | 3,5 |
| Тема № 3 | Вызов пожарной помощи | 0,5 |
| Тема № 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Порядок использования их при пожаре | 2 |
| Тема № 5 | Действия персонала при пожаре |  |
| Итого |  |  |

## ПРОГРАММА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ТЕМА № 1

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ (2 часа)

Краткая характеристика производства и пожарная опасность  технологического процесса. Общая  оценка  пожарной  опасности  сырья и готовой продукции. Причины пожаров, нарушение технологических регламентов и  неисправность производственного  оборудования, искры электрогазосварочных работ и неосторожное обращение с огнем, искры  котельных  и  пр.установок, неисправность электроустановок, нарушение правил пользования инструментами и эл.нагревательными  приборами. Содержание  территории  предприятия, противопожарные разрывы, источники противопожарного водоснабжения.

Действия рабочих и служащих при обнаружении  нарушений  противопожарных правил и технологического процесса производства.

Объектовые инструкции и приказы по вопросам  пожарной  безопасности. Порядок организации  и работы объектовой ДПД. Льготы и поощрения, установленные для членов ДПД.

ТЕМА №2

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕХЕ И НА  РАБОЧЕМ  МЕСТЕ

(4 часа)

Характеристика пожарной  безопасности  и установок, имеющихся в цехе. Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы  производственных установок, машин и аппаратов. Противопожарный режим в цехе

и на рабочем месте инструктируемого. Правила пожарной  безопасности, установленные для рабочих и служащих цеха.

Возможные причины возникновения пожара, взрыва или  аварии. Действия обслуживающего персонала  при угрозе пожара, аварии или взрыва: правила

включения производственных установок и агрегатов, снятие  напряжения  с установок, находящихся под  током, вызов аварийной помощи и т.д. Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать  при  заступлении  на работу, в процессе  работы и по ее окончании с целью предупреждения загорания.

Порядок работы цехового отделения ДПД (боевого расчета).

ТЕМА №3

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ПОМОЩИ (0,5 часа)

Средства связи  и сигнализации, имеющиеся на объекте и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной  связи, извещателей  эл.пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов в случае возникновения пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

ТЕМА № 4

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ПРИ ПОЖАРЕ (2 часа)

Наименование, назначение и  место  нахождения  имеющихся на объекте средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря  (стационарные установки   пожаротушения, огнетушители, внутренние   пожарные краны, бочки с водой, ящики с  песком).Общие  понятия  о сплинклерном  и

дренчерном оборудовании, пожарной   сигнализации. Специальные  установки пожаротушения (углекислотные, пенные и т.д.) Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних условиях. Правила использования огнегасительных средств, пожароопасного инвентаря и  оборудования для пожаротушения.

## ТЕМА № 5

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ (2 часа)

Действия рабочих и служащих при обнаружении в цехе или на территории объекта задымления, загорания или пожара. Порядок сообщения о пожаре в пожарную  охрану, газоспасательную и другие аварийные службы, организация встречи пожарных частей, команд или ДПД.

Отключение, при необходимости, технологического  оборудования, коммуникаций, эл.установок и вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте

средствами пожаротушения, порядок отключения стационарных огнегасительных установок, эвакуация людей и материальных ценностей.

Действия людей после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий,участие в эвакуации материальных  ценностей, выполнение других  работ по распоряжению руководителя предприятия, участвующего в пожаротушении).

Обязанности членов цехового отделения ДПД по табелю боевого расчета. При изучении тем пожарно-технического минимума целесообразно  рассказать о  наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно шире использовать, в  учебных  целях,  различные экспонаты, фотоснимки, плакаты, макеты или узлы отдельных пожароопасных производственных установок.

Следует подробно разъяснить права и обязанности членов ДПД, а также изучить их с рабочими по табелям боевых расчетов. С рабочими и служащими предприятий с пожароопасными технологическими процессами производства, при обработке тем N1,2, изучаются специальные правила пожарной  безопасности, установленные для  этих  предприятий. Рабочие и служащие, при переходе из одного цеха в другой, повторно изучают  пожарно-технический минимум по темам N2,4,5.

Разработал:__________________ (должность, Ф.И.О.)