- Федеральная служба лесного хозяйства России

Приказ

от 29 октября 1993 г. N 290

о введении в действие норм обеспечения

противопожарным оборудованием, средствами тушения

лесных пожаров

В целях осуществления охраны лесов от пожаров в соответствии с основами лесного законодательства Российской Федерации и правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации приказываю:

1. Ввести в действие Нормы обеспечения противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей, утвержденные Федеральной службой лесного хозяйства России и согласованные с Министерством внутренних дел Российской Федерации 28 октября 1993 года.

2. Органам управления лесами республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований:

довести настоящие Нормы до всех подведомственных органов, а также предприятия, организаций, юридических и физических лиц, ведущих работы или имеющих объекты в лесах;

усилить контроль за оснащением противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров предприятий, организаций, юридических и физических лиц, ведущих работы или имеющих объекты в лесах, в соответствии с настоящими Нормами.

3. Главному научно - техническому управлению (Е.П. Кузьмичев) обеспечить издание указанных Норм тиражом 100 тыс. экземпляров для обеспечения органов управления лесами республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований, организаций непосредственного подчинения, ПО "Авиалесоохрана", отраслевых научно - исследовательских и проектных организаций, а также заинтересованных министерств и ведомств.

4. Признать не действующими на территории Российской Федерации Нормы обеспечения пожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров лесозаготовительных и других предприятий и организаций, работающих в лесах, утвержденные заместителем Председателя Государственного комитета СССР по лесному хозяйству 15 апреля 1986 года и заместителем Министра внутренних дел СССР 21 апреля 1986 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Главное управление охраны и защиты леса (В.Н. Сергеенко).

Первый заместитель Руководителя

Федеральной службы

П.Ф.Барсуков

- Введены в действие

Приказом Федеральной службы

лесного хозяйства России

от 29 октября 1993 г. N 290

Нормы

обеспечения противопожарным оборудованием,

средствами тушения лесных пожаров владельцев

лесного фонда и лесопользователей

- 1. Лесопользователи, ведущие заготовку древесины

Таблица 1

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

лесозаготовительных предприятий

а) Пункт сосредоточения противопожарного оборудования и средств тушения в ведении лесозаготовительного предприятия

┌───┬────────────────────────┬─────┬────────────────┬────────────┐

│ N │Оборудование, инвентарь │ Ед. │Количество      │ Примечания │

│п/п│и средства пожаротушения│ изм.│средств пожаро- │            │

│   │                        │     │тушения на пред-│            │

│   │                        │     │приятиях, имею- │            │

│   │                        │     │щих объем заго- │            │

│   │                        │     │товок в год,    │            │

│   │                        │     │тыс. куб. м     │            │

│   │                        │     ├───┬──────┬─────┤            │

│   │                        │     │до │100...│более│            │

│   │                        │     │100│ 200  │ 200 │            │

├───┼────────────────────────┼─────┼───┼──────┼─────┼────────────┤

│1. │Лесопожарное модульное  │     │   │      │     │При наличии │

│   │оборудование (съемные   │     │   │      │     │специальных │

│   │цистерны, в том числе   │     │   │      │     │лесопожарных│

│   │собственного производст-│     │   │      │     │автоцистерн │

│   │ва) или резиновые емкос-│     │   │      │     │съемные цис-│

│   │ти для воды объемом     │     │   │      │     │терны иметь │

│   │1500 л (РДВ-1500 и др.) │шт.  │  1│   2  │    4│не обяза-   │

│   │                        │     │   │      │     │тельно      │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│2. │Навесные насосы (НШН -  │     │   │      │     │            │

│   │600, НКФ-54А и др.)     │ -"- │  1│   2  │    4│В комплекте │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│3. │Мотопомпы пожарные пере-│     │   │      │     │            │

│   │ностные с оснасткой про-│     │   │      │     │            │

│   │изводительностью до     │     │   │      │     │            │

│   │600 - 800 л/мин         │     │   │      │     │            │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2,│     │   │      │     │            │

│   │МЛН-3/0,3, МЛН-2,5/0,25 │ -"- │  1│   2  │    4│            │

│   │и др.)                  │     │   │      │     │            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│4. │Напорные пожарные рукава│пог. │   │      │     │            │

│   │(Д = 26, 51, 66 мм)     │ м   │300│ 600  │ 1500│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│5. │Торфяные лесопожарные   │     │   │      │     │Только для  │

│   │стволы (ТС-1М, ТС-2 и   │     │   │      │     │районов, где│

│   │др.)                    │шт.  │  1│   3  │    6│имеются за- │

│   │                        │     │   │      │     │лежи торфа  │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│6. │Бульдозеры на тракторах │     │   │      │     │            │

│   │свыше 100 л.с.          │ -"- │  1│   1  │    2│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│7. │Тракторы с плугом или   │     │   │      │     │            │

│   │иным почвообрабатывающим│     │   │      │     │            │

│   │орудием (ПКЛ-70, ПДК-1, │     │   │      │     │            │

│   │ПЛ-1 и др.)             │ -"- │  1│   2  │    5│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│8. │Автомобили бортовые по- │     │   │      │     │            │

│   │вышенной проходимости   │     │   │      │     │            │

│   │(ГАЗ-66, УАЗ-3301,      │     │   │      │     │            │

│   │"Урал" и др.) или везде-│     │   │      │     │Для перевоз-│

│   │ходы (ЛПМ-0,1, ГТ-СМ и  │ -"- │  1│   1  │    3│ки людей    │

│   │др.)                    │     │   │      │     │            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│9. │Катера речные грузо-    │     │   │      │     │Только для  │

│   │подъемностью не менее   │     │   │      │     │предприятий,│

│   │2 т (КС-100Д-01 и др.)  │ -"- │  1│   1  │    1│действующих │

│   │                        │     │   │      │     │в районах,  │

│   │                        │     │   │      │     │где имеются │

│   │                        │     │   │      │     │водные пути │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│10.│Зажигательные аппараты  │     │   │      │     │            │

│   │(АЗ и др.)              │ -"- │  2│   3  │    4│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│11.│Смачиватели (НП-1, ДБ-1,│     │   │      │     │            │

│   │сульфанол или других    │     │   │      │     │            │

│   │марок), пенообразователи│     │   │      │     │            │

│   │(типа ПО-ЗАИ, САМПО,    │     │   │      │     │            │

│   │ТЭАС)                   │кг   │   │ 100  │  200│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│12.│Лесные ранцевые огнету- │     │   │      │     │            │

│   │шители (РЛО-М и др.)    │шт.  │   │  20  │   40│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│13.│Ручные инструменты:     │     │   │      │     │            │

│   │лопаты                  │ -"- │ 30│ 100  │  200│            │

│   │топоры                  │ -"- │ 10│  10  │   20│            │

│   │мотыги                  │ -"- │ 10│  20  │   40│            │

│   │грабли                  │ -"- │ 10│  20  │   40│            │

│   │пилы поперечные         │ -"- │  3│   5  │   10│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│14.│Ведра брезентовые или   │     │   │      │     │            │

│   │иные емкости объемом до │     │   │      │     │            │

│   │20 л                    │ -"- │  5│  10  │   20│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│15.│Бидоны или канистры для │     │   │      │     │            │

│   │питьевой воды емкостью  │     │   │      │     │            │

│   │до 20 л                 │ -"- │  2│   5  │   10│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│16.│Бензопилы ("Дружба",    │     │   │      │     │            │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)  │ -"- │  2│   4  │    8│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│17.│Электромегафоны (ЭМ-12  │     │   │      │     │            │

│   │и др.)                  │ -"- │  1│   2  │    2│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│18.│Радиостанции носимые,   │     │   │      │     │При наличии │

│   │возимые УКВ или КВ      │     │   │      │     │на предприя-│

│   │диапазона ("Лен-В",     │     │   │      │     │тии органи- │

│   │"Кактус", "Маяк", "Ро-  │     │   │      │     │зационной   │

│   │машка", "Карат-М" и др.)│ -"- │  2│   4  │    6│радиосвязи, │

│   │                        │     │   │      │     │в том числе │

│   │                        │     │   │      │     │одна для де-│

│   │                        │     │   │      │     │журства в   │

│   │                        │     │   │      │     │помещении   │

│   │                        │     │   │      │     │пожарной    │

│   │                        │     │   │      │     │службы      │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│19.│Дежурная спецодежда (са-│     │   │      │     │По числу    │

│   │поги кирзовые, брюки,   │     │   │      │     │членов по-  │

│   │куртка, рукавицы)       │комп.│   │      │     │стоянной ко-│

│   │                        │     │   │      │     │манды пожа- │

│   │                        │     │   │      │     │ротушения   │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│20.│Аптечки первой помощи   │ -"- │  2│   3  │    5│            │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│21.│Индивидуальные перевя-  │     │   │      │     │По числу    │

│   │зочные пакеты           │ -"- │   │      │     │участвующих │

│   │                        │     │   │      │     │в тушении   │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│22.│Кружки для воды         │ -"- │   │      │     │    -"-     │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│23.│Защитные очки           │шт.  │   │      │     │По числу    │

│   │                        │     │   │      │     │членов по-  │

│   │                        │     │   │      │     │стоянной ко-│

│   │                        │     │   │      │     │манды пожа- │

│   │                        │     │   │      │     │ротушения   │

│   │                        │     │   │      │     │            │

│24.│Респираторы             │ -"- │   │      │     │    -"-     │

└───┴────────────────────────┴─────┴───┴──────┴─────┴────────────┘

Пожарное оборудование и средства пожаротушения, обозначенные под номерами 1 - 5, 10 - 24, должны находиться в пунктах сосредоточения постоянно, а указанные под номерами 6 - 9 закрепляются на пожароопасный сезон и должны быть в постоянной готовности для использования на тушении лесных пожаров. Автомашины и трактора под цистерны, вездеходы оборудуются для установки навесных насосов. На всех средствах транспорта (автомобили, трактора), пребывающих в лесах, должны быть: лопата, топор, емкость для воды объемом 10 - 12 л.

б) Лесопожарный пункт при лесопункте

┌───┬─────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────────┐

│ N │ Оборудование, инвентарь │Ед. │Количество│    Примечания    │

│п/п│и средства пожаротушения │изм.│средств   │                  │

│   │                         │    │пожароту- │                  │

│   │                         │    │шения на  │                  │

│   │                         │    │лесопункте│                  │

├───┼─────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤

│ 1.│Лесопожарное модульное   │    │          │При наличии специ-│

│   │оборудование (съемные    │    │          │альных автоцис-   │

│   │цистерны), в том числе   │    │          │терн съемные      │

│   │собственного производст- │    │          │иметь не обяза-   │

│   │ва или резиновые емкости │    │          │тельно            │

│   │для воды объемом 1500 л  │    │          │                  │

│   │(РДВ-1500 и др.)         │шт. │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 2.│Навесные насосы (НШН-600,│    │          │                  │

│   │НКФ-54А и др.)           │-"- │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 3.│Напорные пожарные рукава │пог.│    300   │                  │

│   │(Д = 26, 51, 66 мм)      │м   │          │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 4.│Электромегафоны (ЭМ-12 и │    │          │                  │

│   │др.)                     │шт. │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 5.│Возимые и носимые радио- │    │          │При наличии орга- │

│   │станции КВ или УКВ диапа-│    │          │низованной радио- │

│   │зона ("Карат-М", "Лен-В",│    │          │связи             │

│   │"Кактус", "Маяк" и др.)  │-"- │      2   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 6.│Мотопомпы пожарные пере- │    │          │                  │

│   │носные производительнос- │    │          │                  │

│   │тью до 600 - 800 л/мин   │    │          │                  │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2  │    │          │                  │

│   │и др.)                   │-"- │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 7.│Зажигательные аппараты   │    │          │                  │

│   │(АЗ и др.)               │шт. │      4   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 8.│Смачиватели (НП-1 или    │    │          │                  │

│   │других марок), пенообра- │    │          │                  │

│   │зователи (типа ПО-ЗАИ,   │    │          │                  │

│   │САМПО, ТЭАС)             │кг  │     20   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│ 9.│Лесные ранцевые огнетуши-│    │          │                  │

│   │тели (РЛО и др.)         │шт. │      2   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│10.│Ручные инструменты:      │    │          │                  │

│   │лопаты                   │-"- │     50   │                  │

│   │топоры                   │-"- │      5   │                  │

│   │мотыги                   │-"- │      5   │                  │

│   │ведра                    │-"- │      5   │                  │

│   │грабли                   │-"- │      5   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│11.│Бензопилы ("Дружба",     │    │          │                  │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)   │-"- │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│12.│Ведра брезентовые        │-"- │      2   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│13.│Бидоны или канистры для  │    │          │                  │

│   │питьевой воды емкостью   │    │          │                  │

│   │20 л                     │-"- │      2   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│14.│Аптечка первой помощи    │-"- │      1   │                  │

│   │                         │    │          │                  │

│15.│Дежурная спецодежда (са- │    │          │По числу постоян- │

│   │поги кирзовые, брюки,    │    │          │ных членов команды│

│   │куртка, рукавицы)        │-"- │      -   │пожаротушения     │

│   │                         │    │          │                  │

│16.│Индивидуальные перевязоч-│    │          │                  │

│   │ные пакеты               │-"- │      -   │     -"-          │

└───┴─────────────────────────┴────┴──────────┴──────────────────┘

Автомашины и трактора под цистерны и для перевозки людей оборудуются также для установки навесных насосов и закрепляются за лесопожарным пунктом на пожароопасный сезон. Остальное оборудование и пожарный инвентарь должны находиться на пункте постоянно. При протяженности лесовозных автодорог на арендуемой площади 50 км (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 км дороги.

На каждый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются:

пила поперечная - 1 шт.; топор - 1 шт.; лом обыкновенный - 1 шт.; ведро брезентовое - 1 шт.

в) Лесопожарный поезд (на лесовозных железных дорогах)

┌───┬─────────────────────────┬─────┬───────────────────┬────────┐

│ N │ Оборудование, инвентарь │Ед.  │Количество средств │Примеча-│

│п/п│и средства пожаротушения │изм. │   пожаротушения   │ния     │

│   │                         │     │   на лесопункте   │        │

│   │                         │     │с объемом заготовок│        │

│   │                         │     │в год, тыс. куб. м │        │

│   │                         │     ├─────────┬─────────┤        │

│   │                         │     │100 - 200│более 200│        │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.│Платформы                │шт.  │     2   │     3   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 2.│Съемные цистерны емкос-  │     │         │         │        │

│   │тью не менее 5000 л      │-"-  │     2   │     3   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 3.│Мотопомпы пожарные пере- │     │         │         │        │

│   │носные производительнос- │     │         │         │        │

│   │тью до 600 - 800 л/мин   │     │         │         │        │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2  │     │         │         │        │

│   │и др.)                   │-"-  │     2   │     4   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 4.│Напорные пожарные рукава │пог. │   600   │  1200   │        │

│   │(Д = 26, 51, 66 мм)      │м    │         │         │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 5.│Зажигательные аппараты   │     │         │         │        │

│   │(АЗ и др.)               │шт.  │     5   │    10   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 6.│Электромегафоны (ЭМ-12   │     │         │         │        │

│   │и др.)                   │-"-  │     1   │     2   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 7.│Возимые и носимые радио- │     │         │         │При на- │

│   │станции КВ или УКВ диапа-│     │         │         │личии   │

│   │зона ("Карат-М", "Как-   │     │         │         │органи- │

│   │тус", "Лен-В",и др.)     │-"-  │     2   │     5   │зованной│

│   │                         │     │         │         │радио-  │

│   │                         │     │         │         │связи   │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 8.│Смачиватели (НП-1 или    │     │         │         │        │

│   │других марок), пенообра- │     │         │         │        │

│   │зователи (типа ПО-ЗАИ,   │     │         │         │        │

│   │САМПО, ТЭАС)             │кг   │    50   │   100   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│ 9.│Бензопилы ("Дружба",     │     │         │         │        │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)   │шт.  │     2   │     5   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│10.│Ручные инструменты:      │     │         │         │        │

│   │лопаты                   │-"-  │    50   │   100   │        │

│   │топоры                   │-"-  │    10   │    30   │        │

│   │мотыги                   │-"-  │    10   │    30   │        │

│   │грабли                   │-"-  │    10   │    30   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│11.│Бидоны или канистры для  │     │         │         │        │

│   │питьевой воды емкостью   │     │         │         │        │

│   │до  20 л                 │-"-  │     5   │    10   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│12.│Ведра брезентовые        │-"-  │     2   │     4   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│13.│Кружки для воды          │-"-  │    10   │    20   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│14.│Дежурная спецодежда (са- │     │         │         │По числу│

│   │поги кирзовые, брюки,    │     │         │         │постоян-│

│   │куртки, рукавицы)        │комп.│         │         │ных чле-│

│   │                         │     │         │         │нов ко- │

│   │                         │     │         │         │манды   │

│   │                         │     │         │         │пожаро- │

│   │                         │     │         │         │тушения │

│   │                         │     │         │         │        │

│15.│Аптечки первой помощи    │шт.  │     2   │     5   │        │

│   │                         │     │         │         │        │

│16.│Индивидуальные перевя-   │     │         │         │По числу│

│   │зочные пакеты            │     │         │         │участву-│

│   │                         │     │         │         │ющих в  │

│   │                         │     │         │         │ликвида-│

│   │                         │     │         │         │ции по- │

│   │                         │     │         │         │жара    │

└───┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┘

Пожарные поезда организуются из расчета: один поезд на 100 км железнодорожного пути или одна дрезина на 50 км пути. В пожароопасный сезон в пунктах базирования пожарных поездов должно быть организовано дежурство тепловозов (мотоводов, дрезин).

г) Места лесозаготовительных работ (лесосеки, верхние склады)

Каждый участок, где производятся работы, обеспечивается пожарным инвентарем.

┌───┬────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐

│ N │              Инвентарь                 │ Ед. │ Количество  │

│п/п│                                        │изм. │             │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤

│ 1.│Ручные инструменты:                     │     │             │

│   │лопаты                                  │ шт. │     10      │

│   │топоры                                  │ -"- │      2      │

│   │грабли                                  │ -"- │      2      │

│   │пилы поперечные                         │ -"- │      1      │

│   │                                        │     │             │

│ 2.│Бензопилы ("Дружба", "Урал" и др.)      │ -"- │      1      │

│   │                                        │     │             │

│ 3.│Лесные ранцевые огнетушители (РЛО-М и   │     │             │

│   │др.)                                    │ шт. │      2      │

│   │                                        │     │             │

│ 4.│Ведра или емкости для воды объемом      │     │             │

│   │10 - 12 л                               │ -"- │      2      │

│   │                                        │     │             │

│ 5.│Кружки для воды                         │ -"- │      4      │

│   │                                        │     │             │

│ 6.│Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазо-│     │             │

│   │на ("Кактус", "Маяк", "Ромашка" и др.). │     │             │

│   │Оснащение радиостанцией производится при│     │             │

│   │наличии организованной радиосвязи       │ -"- │      1      │

│   │                                        │     │             │

│ 7.│Аптечки первой помощи                   │ -"- │      1      │

│   │                                        │     │             │

│ 8.│Индивидуальные перевязочные пакеты      │ -"- │По количеству│

│   │                                        │     │работающих на│

│   │                                        │     │участке      │

└───┴────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘

Если лесопользователь выполняет другие виды работ (подсочку, осмол и т.п.), предусматривается дополнительное оснащение инвентарем бригад заготовителей.

- 2. Лесопользователи, ведущие заготовку живицы

Таблица 2

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

предприятий, организаций, юридических и физических

лиц, осуществляющих заготовку живицы

┌───┬────────────────────────┬────┬────────────┬──────────┬──────┐

│ N │Оборудование, инвентарь │Ед. │  Рабочий   │Мастерский│Цент- │

│п/п│и средства пожаротушения│изм.│  участок   │ участок  │раль- │

│   │                        │    │ вздымщика  │  (600 -  │ная   │

│   │                        │    │(20 - 40 га)│ 800 га)  │база  │

├───┼────────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.│Автомобили бортовые по- │    │            │          │      │

│   │вышенной проходимости   │    │            │          │      │

│   │(ГАЗ-66, УАЗ-3301, и    │    │            │          │      │

│   │др.) или вездеходы      │    │            │          │      │

│   │(ЛПМ-0,1, ГТ-СМ и др.)  │ шт.│      -     │      -   │    1 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 2.│Тракторы с плугом или   │    │            │          │      │

│   │иным почвообрабатывающим│    │            │          │      │

│   │орудием (ПКЛ-70, ПДП -  │ -"-│            │          │      │

│   │1,2, ПК-1 и др.)        │    │      -     │      -   │    1 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 3.│Съемные цистерны или ре-│    │            │          │      │

│   │зиновые емкости (РДВ -  │    │            │          │      │

│   │1500 и др.)             │ -"-│      -     │      -   │    1 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 4.│Навесные насосы (НШН -  │    │            │          │      │

│   │600, НКФ-54А и др.)     │ -"-│      -     │      -   │    1 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 5.│Мотопомпы с оснасткой   │    │            │          │      │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2 │    │            │          │      │

│   │и др.) производительнос-│    │            │          │      │

│   │тью до 600 - 800 л/мин  │ -"-│      -     │      1   │    2 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 6.│Напорные пожарные ру-   │пог.│            │          │      │

│   │кава (Д = 26, 51, 66 мм)│ м  │      -     │    300   │  600 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 7.│Торфяные стволы (ТС-1М  │    │            │          │      │

│   │и др.), где имеются за- │    │            │          │      │

│   │лежи торфа              │ шт.│      -     │      1   │    2 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 8.│Лесные ранцевые огнету- │    │            │          │      │

│   │шители (РЛО-М и др.)    │ -"-│      1     │      4   │   10 │

│   │                        │    │            │          │      │

│ 9.│Зажигательные аппараты  │    │            │          │      │

│   │(АЗ и др.)              │ -"-│      -     │      1   │    2 │

│   │                        │    │            │          │      │

│10.│Бензопилы ("Дружба",    │    │            │          │      │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)  │ -"-│      -     │      2   │    4 │

│   │                        │    │            │          │      │

│11.│Смачиватели (ДБ-1, суль-│    │            │          │      │

│   │фанол, НП-1 и др.) и    │    │            │          │      │

│   │пенообразователи (ПО -  │    │            │          │      │

│   │ЗАИ, "САМПО" и др.)     │ кг │      -     │     20   │  100 │

│   │                        │    │            │          │      │

│12.│Ручные инструменты:     │    │            │          │      │

│   │лопаты                  │ шт.│      2     │     10   │   30 │

│   │топоры                  │ -"-│      2     │      5   │   20 │

│   │мотыги                  │ -"-│      1     │      3   │   10 │

│   │пилы поперечные         │ -"-│      1     │      3   │   10 │

│   │                        │    │            │          │      │

│13.│Электромегафоны (ЭМ-12  │    │            │          │      │

│   │и др.)                  │ -"-│      -     │      -   │    1 │

│   │                        │    │            │          │      │

│14.│Радиостанции УКВ или КВ │    │            │          │      │

│   │диапазона ("Кактус,     │    │            │          │      │

│   │"Лен-В", "Маяк" и др.). │    │            │          │      │

│   │При наличии организован-│    │            │          │      │

│   │ной радиосвязи          │ -"-│      -     │      1   │    2 │

│   │                        │    │            │          │      │

│15.│Аптечки первой помощи   │ шт.│      1     │      1   │    2 │

│   │                        │    │            │          │      │

│16.│Бидоны или канистры для │    │            │          │      │

│   │питьевой воды емкостью  │    │            │          │      │

│   │до 20 л                 │ -"-│      -     │      1   │    3 │

│   │                        │    │            │          │      │

│17.│Кружки для воды         │ -"-│По числу участников тушения   │

│   │                        │    │            │          │      │

│18.│Индивидуальные перевя-  │    │            │          │      │

│   │зочные пакеты           │ -"-│По числу участников тушения   │

└───┴────────────────────────┴────┴──────────────────────────────┘

Пожарное оборудование и средства тушения, обозначенные под номерами 1 - 2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоянной готовности для использования на тушении лесных пожаров, а под номерами 3 - 18 находятся в пунктах сосредоточения постоянно.

На всех средствах транспорта (автомобили, трактора), пребывающих на территории лесного фонда, должны быть: лопаты, топор, емкость для воды объемом 10 - 12 л.

- 3. Лесопользователи, ведущие заготовку

второстепенных лесных материалов

Таблица 3

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

предприятий, организаций, юридических и физических

лиц, осуществляющих заготовку второстепенных

лесных материалов (пней, луба, коры,

бересты, пихтовой, сосновой,

еловой лапки)

а) Пункты сосредоточения при центральных базах

┌───┬────────────────────────┬────┬──────────────────────────────┐

│ N │Оборудование, инвентарь │Ед. │  Площадь заготовки, тыс. га  │

│п/п│и средства пожаротушения│изм.├─────────┬──────────┬─────────┤

│   │                        │    │  до 60  │ 60 - 120 │120 - 250│

├───┼────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.│Автомобили бортовые по- │    │         │          │         │

│   │вышенной проходимости   │    │         │          │         │

│   │(ГАЗ-66, УАЗ-3301 и     │    │         │          │         │

│   │др.) или вездеходы      │    │         │          │         │

│   │(ЛПМ-0,1, ГТ-СМ и др.)  │шт. │    1    │      2   │       3 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 2.│Тракторы с плугом или   │    │         │          │         │

│   │иным почвообрабатывающим│    │         │          │         │

│   │орудием (ПКЛ-70, ПДП -  │    │         │          │         │

│   │1,2, ПК-1 и др.)        │-"- │    1    │      2   │       4 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 3.│Съемные цистерны или ре-│    │         │          │         │

│   │зиновые емкости (РДВ -  │    │         │          │         │

│   │1500 и др.)             │-"- │    1    │      2   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 4.│Навесные насосы (НШН -  │    │         │          │         │

│   │600, НКФ-54А и др.)     │-"- │    1    │      2   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 5.│Мотопомпы с оснасткой   │    │         │          │         │

│   │(МЛВ-1, МЛВ-2, МЛН-2,5 /│    │         │          │         │

│   │0,25, МЛН-3/0,3, МЛ-1 / │    │         │          │         │

│   │0,75, МЛП-0,2 и др.)    │-"- │    1    │      2   │       4 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 6.│Зажигательные аппараты  │    │         │          │         │

│   │(АЗ и др.)              │-"- │    2    │      4   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 7.│Бензопилы ("Дружба",    │    │         │          │         │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)  │-"- │    2    │      4   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 8.│Электромегафоны (ЭМ-12  │-"- │    3    │      5   │       8 │

│   │и др.)                  │    │         │          │         │

│   │                        │    │         │          │         │

│ 9.│Радиостанции УКВ или КВ │    │         │          │         │

│   │диапазона ("Кактус,     │    │         │          │         │

│   │"Лен-В", "Маяк" и др.). │    │         │          │         │

│   │При наличии организован-│    │         │          │         │

│   │ной радиосвязи          │-"- │    2    │      4   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│10.│Напорные пожарные ру-   │пог.│         │          │         │

│   │кава (Д = 26, 51, 66 мм)│м   │  300    │    600   │    1400 │

│   │                        │    │         │          │         │

│11.│Торфяные стволы (ТС-1М  │    │         │          │         │

│   │и др.), где имеются за- │    │         │          │         │

│   │лежи торфа              │шт. │    1    │      3   │       6 │

│   │                        │    │         │          │         │

│12.│Лесные ранцевые огнету- │    │         │          │         │

│   │шители (РЛО-М и др.)    │-"- │    4    │      8   │      16 │

│   │                        │    │         │          │         │

│13.│Смачиватели (ДБ-1, суль-│    │         │          │         │

│   │фанол, НП-1 и др.),     │    │         │          │         │

│   │пенообразователи (ПО -  │    │         │          │         │

│   │ЗАИ, "САМПО" и др.)     │кг  │   30    │    140   │     260 │

│   │                        │    │         │          │         │

│14.│Ручные инструменты:     │    │         │          │         │

│   │лопаты                  │шт. │   30    │    100   │     200 │

│   │топоры                  │-"- │    5    │     10   │      20 │

│   │грабли                  │-"- │   10    │     20   │      40 │

│   │пилы поперечные         │-"- │    3    │      6   │       8 │

│   │                        │    │         │          │         │

│15.│Ведра брезентовые или   │    │         │          │         │

│   │другие емкости для      │    │         │          │         │

│   │воды объемом до 20 л    │-"- │    5    │     10   │      20 │

│   │                        │    │         │          │         │

│16.│Бидоны или канистры для │    │         │          │         │

│   │питьевой воды емкостью  │    │         │          │         │

│   │до 20 л                 │-"- │    2    │      5   │      10 │

│   │                        │    │         │          │         │

│17.│Кружки для воды         │-"- │По числу участвующих в тушении│

│   │                        │    │         │          │         │

│18.│Аптечки первой помощи   │-"- │    3    │      5   │      10 │

│   │                        │    │         │          │         │

│19.│Индивидуальные перевя-  │    │         │          │         │

│   │зочные пакеты           │-"- │По числу участвующих в тушении│

└───┴────────────────────────┴────┴──────────────────────────────┘

Пожарное оборудование под номерами 1 - 2 закрепляется на пожароопасный сезон и находится в постоянной готовности для использования на тушении лесных пожаров, а под номерами 3 - 19 должно находиться в пунктах сосредоточения постоянно.

б) Участок, где производятся заготовительные работы

┌───┬─────────────────────────────────┬─────┬────────────────────┐

│ N │            Инвентарь            │ Ед. │     Количество     │

│п/п│                                 │ изм.│                    │

├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────────────────────┤

│ 1.│Ручные инструменты:              │     │                    │

│   │лопаты                           │ шт. │        10          │

│   │топоры                           │ -"- │         2          │

│   │грабли                           │ -"- │         2          │

│   │пилы поперечные                  │ -"- │         1          │

│   │                                 │     │                    │

│ 2.│Бензопилы ("Дружба", "Урал",     │     │                    │

│   │"Тайга" и др.)                   │ -"- │         1          │

│   │                                 │     │                    │

│ 3.│Лесные ранцевые огнетушители     │     │                    │

│   │(РЛО-М и др.)                    │ -"- │         2          │

│   │                                 │     │                    │

│ 4.│Ведра или другие емкости для     │     │                    │

│   │воды объемом 10 - 12 л           │ -"- │         2          │

│   │                                 │     │                    │

│ 5.│Радиостанции УКВ или КВ диапазона│     │                    │

│   │("Кактус", "Маяк", "Ромашка",    │     │                    │

│   │"Карат-М" и др.). При наличии    │     │                    │

│   │организационной радиосвязи       │ -"- │         1          │

│   │                                 │     │                    │

│ 6.│Кружки для воды                  │ -"- │По числу работающих │

│   │                                 │     │                    │

│ 7.│Индивидуальные перевязочные      │     │                    │

│   │пакеты                           │ -"- │       То же        │

│   │                                 │     │                    │

│ 8.│Аптечки первой помощи            │ -"- │         1          │

└───┴─────────────────────────────────┴─────┴────────────────────┘

- 4. Лесопользователи, ведущие побочные лесные пользования

Таблица 4

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров групп

людей, пребывающих в лесах на работах по заготовке

дикоросов, лестехсырья и т.п., имеющих

на территории лесного фонда пасеки

┌──┬────────────────────────────┬────┬───────────────────────────┐

│N │  Оборудование, инвентарь   │Ед. │ Число людей, пребывающих  │

│п │  и средства пожаротушения  │изм.│     на работах, чел.      │

│/ │                            │    ├────┬──────┬───────┬───────┤

│п │                            │    │до 5│6 - 10│11 - 30│31...50│

├──┼────────────────────────────┼────┼────┼──────┼───────┼───────┤

│1.│Ручные инструменты:         │    │    │      │       │       │

│  │лопаты                      │шт. │ 2  │  3   │   5   │ 15    │

│  │топоры                      │-"- │ 2  │  2   │   3   │  5    │

│  │грабли                      │-"- │ -  │  2   │   3   │ 10    │

│  │пилы поперечные             │-"- │ 1  │  1   │   2   │  5    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│2.│Ведра или другие емкости    │    │    │      │       │       │

│  │для воды объемом до 12 л    │-"- │ 2  │  5   │  10   │ 20    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│3.│Электромегафоны (ЭМ-12 и    │    │    │      │       │       │

│  │др.)                        │-"- │ -  │  -   │   1   │  1    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│4.│Радиостанции носимые УКВ или│    │    │      │       │       │

│  │КВ диапазона ("Кактус",     │    │    │      │       │       │

│  │"Маяк", "Ромашка", "Карат-М"│    │    │      │       │       │

│  │и др.). При наличии органи- │    │    │      │       │       │

│  │зованной радиосвязи         │-"- │ -  │  -   │   1   │  2    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│5.│Мотопомпы с оснасткой (МЛН -│    │    │      │       │       │

│  │2,5/0,25; МЛП-0,2 и др.)    │-"- │ -  │  -   │   -   │  1    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│6.│Аптечки первой помощи       │-"- │ -  │  -   │   1   │  2    │

│  │                            │    │    │      │       │       │

│7.│Индивидуальные перевязочные │    │    │      │       │       │

│  │пакеты                      │-"- │По количеству работающих на│

│  │                            │    │участке                    │

└──┴────────────────────────────┴────┴───────────────────────────┘

- 5. Лесопользователи, использующие лесной фонд

для нужд охотничьего хозяйства

Таблица 5

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

предприятий, организаций, юридических и физических лиц,

использующих лесной фонд для нужд охотничьего хозяйства

┌───┬────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────┐

│ N │Оборудование, инвентарь │ Ед. │   Охотхозяйство, общество   │

│п/п│и средства пожаротушения│изм. ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                        │     │пром-│лесо-│охот-│охот-│рабо-│

│   │                        │     │хозы │охот-│обще-│обще-│чий  │

│   │                        │     │     │ничьи│ства │ства │охот-│

│   │                        │     │     │хо-  │обла-│рай- │учас-│

│   │                        │     │     │зяйс-│стные│онные│ток  │

│   │                        │     │     │тва  │     │     │     │

├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1.│Автомобили бортовые по- │     │     │     │     │     │     │

│   │вышенной проходимостью  │     │     │     │     │     │     │

│   │(ГАЗ-66, УАЗ-3301,      │     │     │     │     │     │     │

│   │Урал-4320, КрАЗ-256) или│     │     │     │     │     │     │

│   │вездеходы (ГТ-СМ,       │     │     │     │     │     │     │

│   │ЛПМ-0,1 и др.)          │шт.  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 2.│Тракторы с плугом или   │     │     │     │     │     │     │

│   │иным почвообрабатывающим│     │     │     │     │     │     │

│   │орудием (ПКЛ-70, ПДП -  │     │     │     │     │     │     │

│   │1,2, ПК-1 и др.)        │-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 3.│Съемные цистерны или ре-│     │     │     │     │     │     │

│   │зиновые емкости для воды│     │     │     │     │     │     │

│   │(РВД-1500 и др.)        │-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 4.│Навесные насосы         │     │     │     │     │     │     │

│   │(НШН-600, НКФ-54А и др.)│-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 5.│Мотопомпы с оснасткой   │     │     │     │     │     │     │

│   │(МЛВ-1, МЛВ-2, МЛН-3/0,3│     │     │     │     │     │     │

│   │и др.)                  │-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 6.│Напорные пожарные рукава│пог. │     │     │     │     │     │

│   │(Д = 26, 51, 66 мм)     │м    │ 600 │ 300 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 7.│Торфяные стволы (ТС-1 и │     │     │     │     │     │     │

│   │др.) в районах с зале-  │     │     │     │     │     │     │

│   │жами торфа              │шт.  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 8.│Лесные ранцевые огнету- │     │     │     │     │     │     │

│   │шители (РЛО-М и др.)    │-"-  │  10 │   5 │   2 │   2 │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│ 9.│Зажигательные аппараты  │     │     │     │     │     │     │

│   │(АЗ и др.)              │-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│10.│Бензопилы ("Дружба",    │     │     │     │     │     │     │

│   │"Урал", "Тайга" и др.)  │-"-  │   2 │   1 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│11.│Смачиватели (ДБ-1, суль-│     │     │     │     │     │     │

│   │фанол, НП-1 и др.), пе- │     │     │     │     │     │     │

│   │нообразователи (ПО-ЗАИ, │     │     │     │     │     │     │

│   │"САМПО" и др.)          │кг   │ 100 │  50 │   - │   - │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│12.│Ручные инструменты:     │     │     │     │     │     │     │

│   │лопаты                  │шт.  │  40 │  20 │  10 │   5 │   2 │

│   │топоры                  │-"-  │  10 │   5 │   5 │   5 │   1 │

│   │грабли                  │-"-  │  10 │   5 │   5 │   5 │   1 │

│   │пилы поперечные         │-"-  │   5 │   2 │   2 │   1 │   1 │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│13.│Электромегафоны (ЭМ-12 и│     │     │     │     │     │     │

│   │др.)                    │-"-  │   2 │   1 │   1 │   1 │   - │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│14.│Радиостанции УКВ или КВ │     │     │     │     │     │     │

│   │диапазона ("Кактус",    │     │     │     │     │     │     │

│   │"Карат-М", "Лен-В",     │     │     │     │     │     │     │

│   │"Маяк", "Ромашка" и     │     │     │     │     │     │     │

│   │др.). При наличии ор-   │     │     │     │     │     │     │

│   │ганизованной радиосвязи │-"-  │  10 │   5 │   2 │   2 │   1 │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│15.│Аптечки первой помощи   │комп.│   5 │   5 │   3 │   2 │   1 │

│   │                        │     │     │     │     │     │     │

│16.│Индивидуальные перевя-  │     │     │     │     │     │     │

│   │зочные пакеты           │шт.  │По числу участвующих в       │

│   │                        │     │тушении пожара               │

└───┴────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────┘

Пожарное оборудование под номерами 1 - 2 закрепляется на пожароопасный сезон и находится в постоянной готовности для использования на тушении лесного пожара, под номерами 3 - 16 находится в пунктах сосредоточения постоянно.

- 6. Лесопользование в научно - исследовательских целях

Таблица 6

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

предприятий, организаций, юридических и физических лиц,

осуществляющих научно - исследовательские работы

на территории земель лесного фонда

┌───┬────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────┐

│ N │   Оборудование, инвентарь и    │Ед. │Стационарная│Группа на│

│п/п│     средства пожаротушения     │изм.│    база    │ объекте │

├───┼────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────┤

│ 1.│Монопомпы с оснасткой (МЛН-2,5 /│шт. │     1      │    -    │

│   │0,25; МЛП-0,2 и др.)            │    │            │         │

│   │                                │    │            │         │

│ 2.│Электромегафоны (ЭМ-12 и др.)   │-"- │     1      │    -    │

│   │                                │    │            │         │

│ 3.│Ручные инструменты:             │    │            │         │

│   │лопаты                          │-"- │    10      │    2    │

│   │топоры                          │-"- │     5      │    1    │

│   │мотыги                          │-"- │     5      │    -    │

│   │грабли                          │-"- │     5      │    -    │

│   │пилы поперечные                 │-"- │     5      │    1    │

│   │                                │    │            │         │

│ 4.│Ведра или другие емкости для    │    │            │         │

│   │воды объемом 10 - 12 л          │-"- │    10      │    1    │

│   │                                │    │            │         │

│ 5.│Ранцевые лесные огнетушители    │    │            │         │

│   │(РЛО-М и др.)                   │-"- │     5      │    -    │

│   │                                │    │            │         │

│ 6.│Радиостанции КВУ или КВ диапа-  │    │            │         │

│   │зона ("Кактус", "Карат-М",      │    │            │         │

│   │"Лен-В", "Маяк", "Ромашка" и    │    │            │         │

│   │др.). При наличии организо-     │    │            │         │

│   │ванной радиосвязи               │-"- │     3      │    -    │

│   │                                │    │            │         │

│ 7.│Аптечки первой помощи           │-"- │     3      │    -    │

│   │                                │    │            │         │

│ 8.│Индивидуальные перевязочные     │-"- │По числу работающих на│

│   │пакеты                          │    │тушении пожара        │

└───┴────────────────────────────────┴────┴──────────────────────┘

- 7. Лесопользование в культурно - оздоровительных,

туристских и спортивных целях

Таблица 7

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

туристских баз и групп людей, пребывающих в лесах

в культурно - оздоровительных и спортивных целях

┌───┬────────────────────────┬────┬──────┬───────────────────────┐

│ N │Оборудование, инвентарь │Ед. │Турба-│  Туристские группы,   │

│п/п│и средства пожаротушения│изм.│зы на │         чел.          │

│   │                        │    │100   ├──────┬───────┬────────┤

│   │                        │    │чел.  │6 - 10│11 - 30│более 30│

├───┼────────────────────────┼────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 1.│Мотопомпы пожарные      │    │      │      │       │        │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2 │    │      │      │       │        │

│   │МЛН-2,5/0,25, МЛП-0,2 и │    │      │      │       │        │

│   │др.)                    │шт. │    1 │   -  │   -   │    -   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 2.│Бензопилы ("Дружба-4М - │    │      │      │       │        │

│   │Электрон","МП-5",       │    │      │      │       │        │

│   │"Урал-2-Электрон",      │    │      │      │       │        │

│   │"Крона-202" и др.)      │-"- │ 2 - 3│   -  │   -   │    -   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 3.│Ведра или резиновые     │    │      │      │       │        │

│   │емкости (РЛО) для воды  │-"- │   30 │   1  │   3   │    5   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 4.│Ручные инструменты:     │    │      │      │       │        │

│   │лопаты                  │-"- │   30 │   2  │   3   │    5   │

│   │топоры                  │-"- │   10 │   1  │   2   │    3   │

│   │пилы поперечные         │-"- │   10 │   -  │   2   │    3   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 5.│Электромегафоны (ЭМ-12  │    │      │      │       │        │

│   │и др.)                  │-"- │    4 │   -  │   1   │    1   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 6.│Аптечки первой помощи   │-"- │   10 │   1  │   2   │    4   │

│   │                        │    │      │      │       │        │

│ 7.│Индивидуальные перевя-  │    │      │      │       │        │

│   │зочные пакеты           │-"- │По количеству отдыхающих      │

└───┴────────────────────────┴────┴──────────────────────────────┘

- 8. Предприятия и организации, имеющие на территории

лесного фонда железные и автомобильные дороги

Таблица 8

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

предприятий и организаций, имеющих железные,

шоссейные дороги, проходящие через лесные

массивы (лесопожарный пункт)

┌───┬──────────────────────────────────────┬────┬────────────────┐

│ N │Оборудование, средства пожаротушения, │Ед. │  Лесопожарный  │

│п/п│             инвентарь                │изм.│     пункт      │

├───┼──────────────────────────────────────┼────┼────────────────┤

│ 1.│Съемная цистерна (в т.ч. собственного │    │                │

│   │производства) или резиновая емкость   │    │                │

│   │для воды объемом 1500 л               │ шт.│        1       │

│   │                                      │    │                │

│ 2.│Навесной насос (НШН-600, НКФ-54А и    │    │                │

│   │др.)                                  │ -"-│        1       │

│   │                                      │    │                │

│ 3.│Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51, │пог.│      300       │

│   │66 мм)                                │м   │                │

│   │                                      │    │                │

│ 4.│Зажигательный аппарат АЗ-3 и др.      │ шт.│        2       │

│   │                                      │    │                │

│ 5.│Смачиватели НП-1 или др. марок, пено- │    │                │

│   │образователи типа ПО-ЗАИ, САМПО, ТЭАС │ кг │       20       │

│   │                                      │    │                │

│ 6.│Ручные инструменты:                   │    │                │

│   │лопаты                                │ шт.│       50       │

│   │топоры                                │ -"-│        5       │

│   │мотыги                                │ -"-│        5       │

│   │грабли                                │ -"-│        5       │

│   │пилы поперечные                       │ -"-│        5       │

│   │                                      │    │                │

│ 7.│Бензопилы ("Дружба", "Урал" и др.)    │ -"-│        2       │

│   │                                      │    │                │

│ 8.│Бидоны или канистры для питьевой воды │    │                │

│   │емкостью до 20 л                      │ -"-│        2       │

│   │                                      │    │                │

│ 9.│Противодымные респираторы             │ -"-│       10       │

│   │                                      │    │                │

│10.│Защитные очки                         │ -"-│       10       │

│   │                                      │    │                │

│11.│Рукавицы                              │ пар│       10       │

│   │                                      │    │                │

│12.│Радиостанция носимая УКВ или КВ       │    │                │

│   │диапазона                             │ шт.│        1       │

│   │                                      │    │                │

│13.│Электромегафон (ЭМ-12 и др.)          │ -"-│        1       │

│   │                                      │    │                │

│14.│Аптечки первой помощи                 │ -"-│        2       │

│   │                                      │    │                │

│15.│Индивидуальный перевязочный пакет     │ -"-│По числу        │

│   │                                      │    │работающих      │

└───┴──────────────────────────────────────┴────┴────────────────┘

Лесопожарный пункт организуется на 100 км железной (шоссейной) дороги. На пожароопасный сезон пункт обеспечивается автомашиной для перевозки людей и цистерной с водой, приспособленной для установки навесных насосов.

- 9. Предприятия и организации, добывающие торф,

строительные материалы (песчаные, гравийные

и иные карьеры)

Таблица 9

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием, инвентарем и средствами тушения лесных

пожаров предприятий и организаций, работающих в лесу

(кроме лесозаготовительных)

а) Предприятия и организации, добывающие торф

В составе противопожарного оборудования, необходимого для самих предприятий, должно быть оборудование и средства тушения лесных пожаров в следующем количестве:

┌───┬─────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┐

│ N │Оборудование, средства пожаротушения,│ Ед.  │Торфодобывающее│

│п/п│             инвентарь               │ изм. │  предприятие  │

├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┤

│ 1.│Съемные цистерны (в том числе собст- │      │               │

│   │венного производства) или резиновая  │      │               │

│   │емкость для воды объемом 1500 л      │ шт.  │      1        │

│   │                                     │      │               │

│ 2.│Навесные насосы (НШН-600, НКФ-54А и  │      │               │

│   │др.)                                 │ -"-  │      1        │

│   │                                     │      │               │

│ 3.│Мотопомпы пожарные переносные произ- │      │               │

│   │водительностью до 600 - 800 л/мин    │      │               │

│   │(МН-13/60, МЛВ-1, МЛВ-2, МЛН-3/0,3   │      │               │

│   │и др.)                               │ -"-  │      1        │

│   │                                     │      │               │

│ 4.│Напорные пожарные рукава (Д = 26, 51,│пог.  │    300        │

│   │66 мм)                               │м     │               │

│   │                                     │      │               │

│ 5.│Торфяные лесопожарные стволы (ТС-1М  │      │               │

│   │и др.)                               │компл.│      2        │

│   │                                     │      │               │

│ 6.│Зажигательные аппараты АЗ3 и др.     │ шт.  │      2        │

│   │                                     │      │               │

│ 7.│Смачиватели НП-1 или др. марок, пено-│      │               │

│   │образователи типа ПО-ЗАИ, САМПО, ТЭАС│ кг   │    100        │

│   │                                     │      │               │

│ 8.│Ручные инструменты:                  │      │               │

│   │лопаты                               │ шт.  │     50        │

│   │топоры                               │ -"-  │      5        │

│   │мотыги                               │ -"-  │      5        │

│   │грабли                               │ -"-  │      5        │

│   │пилы поперечные                      │ -"-  │      5        │

│   │                                     │      │               │

│ 9.│Бензопилы ("Дружба", "Урал" и др.)   │ -"-  │      5        │

│   │                                     │      │               │

│10.│Бидоны или канистры для питьевой воды│      │               │

│   │емкостью до 20 л                     │ -"-  │      3        │

│   │                                     │      │               │

│11.│Кружки для воды                      │ -"-  │     10        │

│   │                                     │      │               │

│12.│Противодымные респираторы            │ -"-  │     10        │

│   │                                     │      │               │

│13.│Защитные очки                        │ -"-  │     10        │

│   │                                     │      │               │

│14.│Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые,│      │               │

│   │брюки, куртки, рукавицы)             │ -"-  │     10        │

│   │                                     │      │               │

│15.│Радиостанции носимые УКВ или КВ      │      │               │

│   │диапазона ("Кактус", "Ромашка",      │      │               │

│   │"Маяк", "Карат-М" и др.). При наличии│      │               │

│   │организованной радиосвязи            │ -"-  │      2        │

│   │                                     │      │               │

│16.│Электромегафон (ЭМ-12 и др.)         │ -"-  │      1        │

│   │                                     │      │               │

│17.│Аптечки первой помощи                │ -"-  │      2        │

│   │                                     │      │               │

│18.│Индивидуальный перевязочный пакет    │ -"-  │По числу       │

│   │                                     │      │работающих     │

└───┴─────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘

б) Карьеры по добыче камня, песка, глины, гравия и др.

┌───┬─────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐

│ N │             Инвентарь           │ Ед.  │      Карьер       │

│п/п│                                 │ изм. │                   │

├───┼─────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤

│ 1.│Лопаты                           │  шт. │        10         │

│ 2.│Топоры                           │  -"- │         2         │

│ 3.│Мотыги                           │  -"- │         2         │

│ 4.│Пилы поперечные                  │  -"- │         2         │

│ 5.│Ведра или резиновые емкости (РЛО)│      │                   │

│   │для питьевой воды                │  -"- │         5         │

│ 6.│Рукавицы                         │  пар │        10         │

│ 7.│Кружки для воды                  │  шт. │         5         │

│ 8.│Электромегафон (ЭМ-12 и др.)     │  -"- │         1         │

│ 9.│Аптечки первой помощи            │  -"- │         1         │

│10.│Индивидуальный перевязочный пакет│  -"- │По числу работающих│

└───┴─────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘

На всех видах автотранспорта и тракторов, находящихся в лесах, должны быть: лопаты, топор, ведро.

- 10. Нефтегазодобывающие предприятия

На каждом нефтегазодобывающем предприятии, расположенном на территории лесного фонда, должен быть организован пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря для тушения лесных пожаров

Таблица 10

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров

нефтегазодобывающих предприятий

┌───┬──────────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────┐

│ N │    Оборудование, средства    │ Ед.  │Пункт со-  │Примечание│

│п/п│   пожаротушения, инвентарь   │ изм. │средоточе- │          │

│   │                              │      │ния п/п    │          │

│   │                              │      │оборудова- │          │

│   │                              │      │ния и ин-  │          │

│   │                              │      │вентаря    │          │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┤

│ 1.│Съемные цистерны (в том числе │      │           │При нали- │

│   │собственного производства) или│      │           │чии спе-  │

│   │резиновая емкость для воды    │      │           │циальных  │

│   │объемом 1500 л (РДВ-1500 и    │      │           │пожарных  │

│   │др.)                          │ шт.  │      2    │автоцис-  │

│   │                              │      │           │терн съем-│

│   │                              │      │           │ные цис-  │

│   │                              │      │           │терны не  │

│   │                              │      │           │обязатель-│

│   │                              │      │           │ны        │

│   │                              │      │           │          │

│ 2.│Навесные насосы (НШН-600,     │      │           │          │

│   │НКФ-54А и др.)                │ -"-  │      2    │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 3.│Мотопомпы пожарные переносные │      │           │          │

│   │производительностью до 600 -  │      │           │          │

│   │800 л/мин (МЛН-3/0,3, МЛВ-1,  │      │           │          │

│   │МЛВ-2 и др.)                  │ -"-  │      1    │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 4.│Напорные пожарные рукава      │      │           │          │

│   │(Д = 26, 51, 66 мм)           │пог. м│    500    │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 5.│Бульдозеры на тракторах свыше │      │           │Выполняю- │

│   │100 л.с. (на Т-130, ДТ-75 и   │      │           │щие работу│

│   │др.)                          │ шт.  │     1     │или дежу- │

│   │                              │      │           │рящие на  │

│   │                              │      │           │участке   │

│   │                              │      │           │          │

│ 6.│Автомобили бортовые повышенной│      │           │          │

│   │проходимости (ГАЗ-66, "Урал" и│      │           │          │

│   │др.) или вездеходы            │ шт.  │     1     │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 7.│Лесные плуги или иные трактор-│      │           │          │

│   │ные почвообрабатывающие орудия│      │           │          │

│   │(ПКЛ-70, ПЛ-1, ПКЛ-2 и др.)   │ -"-  │     1     │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 8.│Зажигательные аппараты (АЗ-3 и│      │           │          │

│   │др.)                          │ -"-  │     5     │          │

│   │                              │      │           │          │

│ 9.│Смачиватели НП-1 или др. ма-  │      │           │          │

│   │рок, пенообразователи типа    │      │           │          │

│   │ПО-ЗАИ, САМПО, ТЭАС           │ кг   │    50     │          │

│   │                              │      │           │          │

│10.│Ручные инструменты:           │      │           │          │

│   │лопаты                        │ шт.  │    50     │          │

│   │топоры                        │ -"-  │    10     │          │

│   │мотыги                        │ -"-  │    20     │          │

│   │грабли                        │ -"-  │    10     │          │

│   │пилы поперечные               │ -"-  │     5     │          │

│   │                              │      │           │          │

│11.│Бензопилы ("Дружба", "Урал" и │      │           │          │

│   │др.)                          │ -"-  │     5     │          │

│   │                              │      │           │          │

│12.│Радиостанции возимые, носимые │      │           │При нали- │

│   │УКВ или КВ диапазона ("Лен-В",│      │           │чии орга- │

│   │"Кактус", "Маяк", "Ромашка",  │      │           │низованной│

│   │"Карат-М" и др.)              │ -"-  │     3     │радиосвязи│

│   │                              │      │           │          │

│13.│Электромегафоны (ЭМ-12 и др.) │      │           │          │

│   │или громкоговорящие установки │      │           │          │

│   │(ГУ-20М и др.)                │ -"-  │     1     │          │

│   │                              │      │           │          │

│14.│Бидоны или канистры для пить- │      │           │          │

│   │евой воды емкостью до 20 л    │ -"-  │     3     │          │

│   │                              │      │           │          │

│15.│Аптечки первой помощи         │ -"-  │     2     │          │

│   │                              │      │           │          │

│16.│Дежурная спецодежда (сапоги   │      │           │По числу  │

│   │кирзовые, брюки, куртка, рука-│      │           │членов ко-│

│   │вицы)                         │компл.│           │манды     │

│   │                              │      │           │          │

│17.│Противодымные респираторы     │ шт.  │     -     │  -"-     │

│   │                              │      │           │          │

│18.│Защитные очки                 │ -"-  │     -     │  -"-     │

│   │                              │      │           │          │

│19.│Индивидуальные перевязочные   │      │           │          │

│   │пакеты                        │ -"-  │     -     │По числу  │

│   │                              │      │           │работающих│

│   │                              │      │           │          │

│20.│Кружки для воды               │ -"-  │     -     │  -"-     │

└───┴──────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┘

При площади участка более 30 тыс. га количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тыс. га. Автомобиль под съемную цистерну должен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароопасного сезона. На автомобилях и тракторах, работающих в лесах, должны быть: лопата, топор, ведро.

- 11. Геолого - разведочные, нефтегазоразведочные и иные

предприятия и организации, проводящие изыскательские

работы, а также имеющие на территории земель

лесного фонда линейные объекты

Таблица 11

Нормы обеспечения оборудованием,

инвентарем и средствами тушения лесных пожаров

нефтегазоразведочных, геолого - разведочных и иных

поисковых партий, отрядов, экспедиций, работающих

на территории земель лесного фонда, а также

имеющих линейные объекты (нефтегазопроводы,

линии электропередач, связи и др.)

┌───┬──────────────────────────┬────┬────────────────────────────┐

│ N │ Оборудование, инвентарь  │Ед. │Число людей, пребывающих на │

│п/п│ и средства пожаротушения │изм.│        работах, чел.       │

│   │                          │    ├─────┬──────┬───────┬───────┤

│   │                          │    │до 5 │6 - 10│11 - 20│21 - 50│

├───┼──────────────────────────┼────┼─────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1.│Ручные инструменты:       │    │     │      │       │       │

│   │лопаты                    │шт. │ 2   │  5   │  10   │  20   │

│   │топоры                    │-"- │ 2   │  2   │   2   │   5   │

│   │мотыги                    │-"- │ 1   │  1   │   2   │   5   │

│   │грабли                    │-"- │ -   │  2   │   5   │  10   │

│   │пилы поперечные           │-"- │ 1   │  1   │   2   │   5   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 2.│Бензопилы ("Дружба",      │    │     │      │       │       │

│   │"Тайга" и др.)            │-"- │ -   │  -   │   1   │   2   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 3.│Ведра или иные   емкости  │    │     │      │       │       │

│   │для воды объемом 10 - 12 л│-"- │ 2   │  5   │  10   │  20   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 4.│Электромегафоны (ЭМ-12)   │-"- │ 1   │  1   │   1   │   1   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 5.│Радиостанции носимые УКВ  │    │     │      │       │       │

│   │или КВ диапазона ("Как-   │    │     │      │       │       │

│   │тус", "Ромашка", "Маяк",  │    │     │      │       │       │

│   │"Карат М и др.). При нали-│    │     │      │       │       │

│   │чии организованной радио- │    │     │      │       │       │

│   │связи                     │-"- │ 1   │  1   │   2   │   4   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 6.│Аптечки первой помощи     │-"- │ 1   │  1   │   2   │   4   │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 7.│Рукавицы                  │-"- │По числу работающих на      │

│   │                          │    │тушении пожара              │

│   │                          │    │     │      │       │       │

│ 8.│Индивидуальные перевязоч- │    │     │      │       │       │

│   │ные пакеты                │-"- │     │  -"- │       │       │

└───┴──────────────────────────┴────┴─────┴──────┴───────┴───────┘

Указанный в Нормах противопожарный инвентарь сосредотачивается в местах базирования эксплуатационных участков, отрядов, партий и отдельных групп рабочих. В пунктах жительства линейных обходчиков противопожарный инвентарь сосредотачивается в количестве, указанном в гр. 6.

- 12. Владельцы лесного фонда

Таблица 12

Нормы обеспечения противопожарным

оборудованием и средствами тушения лесных

пожаров лесхозов, колхозов, совхозов и других

сельскохозяйственных формирований, заповедников,

национальных природных парков, учебных, лесных

и опытных лесных хозяйств, осуществляющих

ведение лесного хозяйства

┌───┬──────────────────────────┬──────┬───────┬─────┬──────┬─────┐

│ N │Оборудование, инвентарь и │ Ед.  │Лесхоз │Лес- │Лесо- │Обход│

│п/п│  средства пожаротушения  │ изм. │       │ни-  │хозяй-│     │

│   │                          │      │       │чест-│ствен-│     │

│   │                          │      │       │во   │ный   │     │

│   │                          │      │       │     │учас- │     │

│   │                          │      │       │     │ток   │     │

├───┼──────────────────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────┤

│ 1.│Автомобили бортовые повы- │      │       │     │      │     │

│   │шенной проходимости       │      │       │     │      │     │

│   │(ГАЗ-66, УАЗ-3301, "Урал" │      │       │     │      │     │

│   │и др.) или вездеходы      │      │       │     │      │     │

│   │(ЛПМ-0,1 и др.)           │   шт.│   1   │   - │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 2.│Мотопомпы переносные с ос-│      │       │     │      │     │

│   │насткой (МН-13/60 и др.)  │      │       │     │      │     │

│   │или малогабаритные        │      │       │     │      │     │

│   │(МЛН-3/0,3, МЛ-1/0,75,    │      │       │     │      │     │

│   │МЛВ-1, МЛВ-2, МЛП-0,2 и   │      │       │     │      │     │

│   │др.)                      │   -"-│ 2 - 3 │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 3.│Напорные пожарные рукава  │      │       │     │      │     │

│   │(Д = 26, 51 мм)           │ пог. │ 600   │ 300 │    - │   - │

│   │                          │  м   │       │     │      │     │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 4.│Тракторы с почвообрабаты- │      │       │     │      │     │

│   │вающими орудиями (ПКЛ-70, │      │       │     │      │     │

│   │ПЛ-1, ПДП-1,2 и др.)      │  шт. │   1   │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 5.│Резиновые емкости (РДВ -  │      │       │     │      │     │

│   │1500 и др.)               │  -"- │   2   │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 6.│Зажигательные аппараты    │      │       │     │      │     │

│   │(АЗ и др.)                │  -"- │ 2 - 4 │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 7.│Лесные ранцевые огнетуши- │      │       │     │      │     │

│   │тели (РЛО-М и др.)        │  -"- │10 - 15│   5 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 8.│Бензопилы ("Дружба",      │      │       │     │      │     │

│   │"Урал" и др.)             │  -"- │ 2 - 8 │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│ 9.│Стволы торфяные (ТС-1,    │      │       │     │      │     │

│   │ТС-2 и др.)               │  -"- │   2   │   - │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│10.│Ручные инструменты:       │      │       │     │      │     │

│   │лопаты                    │  -"- │  30   │  20 │   10 │   6 │

│   │мотыги                    │  -"- │  10   │   5 │    5 │   - │

│   │грабли железные           │  -"- │  10   │   5 │    5 │   5 │

│   │топоры                    │  -"- │  10   │   5 │    4 │   3 │

│   │пилы поперечные           │  -"- │   -   │   - │    4 │   3 │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│11.│Бидоны или канистры для   │      │       │     │      │     │

│   │питьевой воды объемом 20 л│  -"- │ 2 - 4 │1 - 2│    1 │   1 │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│12.│Ведра железные, резиновые │      │       │     │      │     │

│   │или брезентовые емкости   │      │       │     │      │     │

│   │для воды объемом 10 - 12 л│  -"- │  10   │   5 │    3 │   3 │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│13.│Радиостанции УКВ или КВ   │      │       │     │      │     │

│   │диапазона ("Кактус",      │      │       │     │      │     │

│   │"Ромашка", "Карат-М" и    │      │       │     │      │     │

│   │др.). При организованной  │      │       │     │      │     │

│   │радиосвязи                │  -"- │ 2 - 3 │   1 │    - │   - │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│14.│Кружки для воды           │  -"- │ 5 - 10│   5 │    5 │   4 │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│15.│Аптечка первой помощи     │  -"- │ 3 - 4 │1 - 2│    1 │   1 │

│   │                          │      │       │     │      │     │

│16.│Индивидуальные перевязоч- │      │       │     │      │     │

│   │ные пакеты                │  -"- │По числу участников туше- │

│   │                          │      │ния                       │

│   │                          │      │                          │

│17.│Спецодежда дежурная (курт-│      │По числу членов команды   │

│   │ка, сапоги, брюки, рукави-│      │пожаротушения при цент-   │

│   │цы), защитные очки, респи-│      │ральном предприятии, лес- │

│   │раторы                    │компл.│ничестве                  │

└───┴──────────────────────────┴──────┴──────────────────────────┘

Примечания. 1. Нормы даны для лесопирологических условий, где организация пожарно - химической станции нецелесообразна.

2. Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) организуется во всех местах жительства лесной охраны (кордонах, поселках и т.п.).

3. При организации владельцами лесного фонда специализированных лесопожарных служб (ПХС) нормы оснащения их противопожарным оборудованием и средствами тушения приведены в Положении о пожарно - химических станциях. М., 1993.

4. С учетом функционального назначения природоохранных организаций (заповедников, национальных парков и т.п.) приведенные Нормы могут корректироваться.