Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Письмо

от 24 сентября 2009 г. N 16-5104/07-02

о составе комплектов охранно-пожарного оборудования

и средств защиты, а также систем видеонаблюдения

Рособразование доводит до сведения, что на сайте Федерального агентства по образованию в разделе "Безопасность образования" в Приложениях к данному письму размещена информация о составе комплектов охранно-пожарного оборудования и средств защиты (Приложение N 1), а также систем видеонаблюдения (Приложение N 2), поставки которых будут осуществляться в 2009 году в рамках реализации мероприятия 14 "Создание безопасных условий для организации учебного процесса в образовательных учреждениях" Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.

Заместитель руководителя

А.В.Рождественский

Приложение N 1

Состав комплектов охранно-пожарного оборудования

и средств защиты, поставки которых будут осуществляться

в 2009 году в рамках реализации мероприятия

14 ФЦПРО на 2006 - 2010 годы

| Комплект охранно-пожарного оборудования и средств защиты для общеобразовательных учреждений (школ) регионов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол- во |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "МСА-Редут-5" | шт. | 1 |
| 2 | Устройство контроля и управления УКУ-5 | шт. | 1 |
| 3 | Блок источника резервного питания БИРП 12/2,0 В | шт. | 1 |
| 4 | Модуль контактного датчика МКД | шт. | 1 |
| 5 | Устройство контроля и тестирования системы УКТС | шт. | 1 |
| 6 | Блок управления исполнительными устройствами БУИР | шт. | 12 |
| 7 | Извещатель пламени радиоканальный ИПРК "Бекас-5" | шт. | 2 |
| 8 | Извещатель дымовой радиоканальный ИДРК | шт. | 120 |
| 9 | Модуль токового датчика МТД-р | шт. | 8 |
| 10 | Блок трансляции радиоканал - CAN БРКАН | шт. | 4 |
| 11 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ПОЖАР" | шт. | 8 |
| 12 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ВЫХОД" | шт. | 8 |
| 13 | Звуковой оповещатель пожарный ТОН-1С-12 | шт. | 5 |
| 14 | Газодымозащитный комплект ГДЗК | шт. | 3 |

| Комплект охранно-пожарного оборудования и средств защиты для общежитий подведомственных вузов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол- во |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "МСА-Редут-5" | шт. | 1 |
| 2 | Устройство контроля и управления УКУ-5 | шт. | 1 |
| 3 | Блок источника резервного питания БИРП 12/2,0 В | шт. | 1 |
| 4 | Модуль контактного датчика МКД | шт. | 1 |
| 5 | Устройство контроля и тестирования системы УКТС | шт. | 1 |
| 6 | Блок управления исполнительными устройствами БУИР | шт. | 16 |
| 7 | Извещатель пламени радиоканальный ИПРК "Бекас-5" | шт. | 6 |
| 8 | Извещатель дымовой радиоканальный ИДРК | шт. | 174 |
| 9 | Модуль токового датчика МТД-р | шт. | 14 |
| 10 | Блок трансляции радиоканал - CAN БРКАН | шт. | 8 |
| 11 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ПОЖАР" | шт. | 15 |
| 12 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ВЫХОД" | шт. | 15 |
| 13 | Звуковой оповещатель пожарный ТОН-1С-12 | шт. | 6 |
| 14 | Блок базовый ББ СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 15 | Блок линейный БЛ 1 СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 16 | Блок линейный БЛ 2 СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 17 | Оповещатель речевой пожарный РОП-5/30 | шт. | 10 |
| 18 | Газодымозащитный комплект ГДЗК | шт. | 18 |

| Комплект охранно-пожарного оборудования и средств защиты для общежитий ссузов и НПО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол- во |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "МСА-Редут-5" | шт. | 1 |
| 2 | Устройство контроля и управления УКУ-5 | шт. | 1 |
| 3 | Блок источника резервного питания БИРП 12/2,0 В | шт. | 1 |
| 4 | Модуль контактного датчика МКД | шт. | 1 |
| 5 | Устройство контроля и тестирования системы УКТС | шт. | 1 |
| 6 | Блок управления исполнительными устройствами БУИР | шт. | 12 |
| 7 | Извещатель пламени радиоканальный ИПРК "Бекас-5" | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель дымовой радиоканальный ИДРК | шт. | 100 |
| 9 | Модуль токового датчика МТД-р | шт. | 8 |
| 10 | Блок трансляции радиоканал - CAN БРКАН | шт. | 4 |
| 11 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ПОЖАР" | шт. | 12 |
| 12 | Оповещатель пожарный световой КОП-25 "ВЫХОД" | шт. | 12 |
| 13 | Звуковой оповещатель пожарный ТОН-1С-12 | шт. | 4 |
| 14 | Блок базовый ББ СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 15 | Блок линейный БЛ 1 СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 16 | Блок линейный БЛ 2 СОУЭ БЛЮЗ 2 | шт. | 1 |
| 17 | Оповещатель речевой пожарный РОП-5/30 | шт. | 10 |
| 18 | Газодымозащитный комплект ГДЗК | шт. | 10 |

Приложение N 2

Состав систем видеонаблюдения, поставки которых будут

осуществляться в 2009 году в рамках реализации

мероприятия 14 ФЦПРО на 2006 - 2010 годы

| Система видеонаблюдения для общежитий подведомственных вузов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Единица измере- ния | Кол- во |
| 1 | Цифровой видеорегистратор BestDVR-801(250) со встроенным декодирующим блоком, Китай | шт. | 2 |
| 2 | Видеокамера МВК-0912 ИКС с кодером видеосигнала, Россия | шт. | 16 |
| 3 | Источник электропитания БП-1А, Россия | шт. | 8 |
| 4 | Монитор LCD 17" Acer V173Bb, Тайвань | шт. | 2 |

| Система видеонаблюдения для общежитий ссузов и НПО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номера позиций товара | Наименование товара | Единица измере- ния | Кол- во |
| 1 | Цифровой видеорегистратор BestDVR-801(250) со встроенным декодирующим блоком, Китай | шт. | 1 |
| 2 | Видеокамера МВК-0912 ИКС с кодером видеосигнала, Россия | шт. | 8 |
| 3 | Источник электропитания БП-1А, Россия | шт. | 4 |
| 4 | Монитор LCD 17" Acer V173Bb, Тайвань | шт. | 1 |