Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2008 г. N 12839

Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Приказ

от 30 октября 2008 г. N 281

об утверждении административного регламента

по исполнению федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением

требований пожарной безопасности на подземных объектах

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063), приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах.

Министр

Ю.П.Трутнев

Утвержден

Приказом Минприроды России

от "__" _______ 2008 г. N ___

Административный регламент

по исполнению федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением

требований пожарной безопасности на подземных объектах

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

I. Общие положения

1. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор), порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, а также ее взаимодействие с организациями при исполнении государственной функции по контролю и надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах (далее - контроль и надзор в области пожарной безопасности).

2. Исполнение государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; N 46 (ч. I), ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30 (ч. I), ст. 3104; N 30 (ч. II), ст. 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17 (ч. I), ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52 (ч. I), ст. 5498);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2004, N 31, ст. 3216, ст. 3282; N 45, ст. 4377; 2005, N 14, ст. 1210; N 48, ст. 5123; 2006, N 1, ст. 8; N 15, ст. 1643);

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, ст. 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 45, ст. 4640; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498);

Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3588, 14.08.2000, N 33, ст. 3348, 13.01.2003, N 2, ст. 167, 30.08.2004, N 35, ст. 3607, 09.05.2005, N 19, ст. 1752, 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498);

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140, N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441);

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52 (ч. I), ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; 2006, N 23, ст. 2527; 2006, N 52 (часть III), ст. 5587);

Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 13 мая 2003 года N 30, зарегистрированы в Минюсте России 28 мая 2003 года, рег. N 4600);

Правилами безопасности в угольных шахтах (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2006 года N 50, зарегистрированы в Минюсте России 19 июня 2003 года, рег. N 4737);

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 313, зарегистрированы в Минюсте России 27 июня 2003 года, рег. N 4838);

Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 N 61-А, зарегистрированы Минюстом России 28.11.2002, N 3968).

3. Контроль и надзор в области пожарной безопасности осуществляют центральный аппарат Ростехнадзора и территориальные органы Ростехнадзора (межрегиональные территориальные управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора, межрегиональные управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора, Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора).

Абзац исключен. - Приказ Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136.

Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах осуществляется в рамках технологического контроля и надзора в области промышленной безопасности на указанных опасных производственных объектах.

4. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию по контролю и надзору в области пожарной безопасности, являются:

4.1. В центральном аппарате Ростехнадзора:

руководитель Ростехнадзора или лицо, исполняющее его обязанности, заместители руководителя;

начальник Управления по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности (далее - Управление), заместители начальника Управления - начальники отделов и их заместители в составе Управления, другие должностные лица, осуществляющие функции контроля и надзора в пределах своей компетенции.

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

4.2. В территориальных органах Ростехнадзора:

руководители территориальных органов и их заместители;

начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители;

главные государственные инспекторы, государственные инспекторы и другие должностные лица территориального органа, осуществляющие функции контроля и надзора в пределах своей компетенции.

5. Предметом контроля и надзора мероприятий по контролю и надзору в области соблюдения требований пожарной безопасности на подземных объектах является деятельность субъекта хозяйственной деятельности, при эксплуатации, реконструкции, ликвидации и консервации опасного производственного объекта в части обеспечения пожарной безопасности, а также организация работ, направленных на предупреждение подземных пожаров, состояние противопожарной защиты объектов горных работ, поверхностного комплекса в радиусе не менее 100 м от воздухоподающих, воздуховыдающих стволов и шурфов, состояние табельного оснащения профессиональных горноспасательных формирований военизированной горноспасательной службы шахты, функционирование систем и средств пожаротушения, организация работ по профилактике пожаров, возложенной на специалистов горноспасательных формирований и соответствующих служб шахт.

6. Мероприятия по надзору проводятся в подземных горных выработках, в том числе на технологических установках, оборудовании, агрегатах, в подземных сооружениях, на объектах поверхностного комплекса в радиусе не менее 100 м от воздухоподающих, воздуховыдающих стволов и шурфов и в отношении изделий, продукции и иного имущества, для которых установлены требования пожарной безопасности (далее - объекты надзора).

7. Должностные лица Ростехнадзора проводят проверки выполнения юридическими лицами при осуществлении деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта, на котором ведутся горные работы, в том числе работы в подземных условиях, требований пожарной безопасности, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, и принимают меры по их результатам, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее - мероприятие по контролю), в отношении:

юридических лиц;

должностных лиц в пределах их компетенции.

8. Организация и проведение мероприятия по контролю в отношении лиц, указанных в п. 7 настоящего Административного регламента, осуществляются в соответствии с принципами законности и презумпции их добросовестности.

9. Конечным результатом исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности на подземных объектах является повышение состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров и их последствий посредством принятия мер, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам мероприятия по контролю за соблюдением лицами, указанными в п. 7 настоящего Административного регламента, требований пожарной безопасности.

10. Фактическим результатом исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности является:

составление и вручение по результатам проверки актов, а при выявлении нарушений соблюдения требований пожарной безопасности - предписаний на их устранение (далее - предписание);

возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об административном правонарушении;

составление протокола о временном запрете деятельности;

вынесение постановления по делу об административном правонарушении;

подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения физического или юридического лица;

подготовка и направление при необходимости информации в органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Исполнение государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности осуществляется на безвозмездной основе.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

12. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.

12.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:

посредством размещения на официальном Интернет-сайте Ростехнадзора;

непосредственно в управлениях центрального аппарата и территориальных органах Ростехнадзора;

с использованием средств телефонной связи, а также при устном или письменном обращении.

12.2. Место нахождения центрального аппарата Ростехнадзора: г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8. и г. Москва, ул. Таганская, д. 34.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 105006, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Место нахождения экспедиции Ростехнадзора: г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Часы работы экспедиции Ростехнадзора:

Понедельник         10.00 - 18.00

Вторник             10.00 - 18.00

Среда               10.00 - 18.00

Четверг             10.00 - 18.00

Пятница             10.00 - 16.45

Суббота             выходной день

Воскресенье         выходной день.

Электронный адрес для обращений в Ростехнадзор: rostehnadzor@gosnadzor.ru

Многоканальный телефон справочной службы Ростехнадзора: 411-60-48, 411-60-54.

Официальный сайт Ростехнадзора: www.gosnadzor.ru.

12.3. Для управлений центрального аппарата Ростехнадзора устанавливается следующий график (режим) работы:

Понедельник         9.00 - 18.00

Вторник             9.00 - 18.00

Среда               9.00 - 18.00

Четверг             9.00 - 18.00

Пятница             9.00 - 16.45.

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания (приема пищи) устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. График приема посетителей в управлениях центрального аппарата Ростехнадзора:

Понедельник         10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00

Вторник             10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00

Среда               10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00

Четверг             10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00

Пятница             10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00

Суббота             Выходной день

Воскресенье         Выходной день.

12.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах территориальных органов Ростехнадзора приведены в приложении N 1 к настоящему Регламенту и размещаются на Интернет-сайте Ростехнадзора и Интернет-сайтах территориальных органов Ростехнадзора.

12.6. График (режим) работы территориального органа определяется служебным распорядком, утвержденным приказом руководителя территориального органа.

Территориальные органы Ростехнадзора осуществляют прием граждан не реже двух раз в неделю из расчета не менее 6 часов в день.

12.7. На информационных стендах в помещениях и Интернет-сайтах Ростехнадзора и территориальных органов Ростехнадзора размещается следующая информация:

образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в Ростехнадзор;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Ростехнадзора;

план проведения мероприятий по контролю на текущий год;

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах.

13. Сроки исполнения государственной функции.

(п. 13 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

13.1. Продолжительность проверок в отношении одного юридического лица не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

(п. 13.1 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

13.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

(п. 13.2 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

13.3. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.

(п. 13.3 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

14. Порядок обращения по вопросам исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности.

14.1. Ростехнадзором и его территориальными органами рассматриваются обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их законных представителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

14.2. В рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности должностными лицами Ростехнадзора и его территориальных органов рассматриваются обращения по следующим вопросам:

разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполняющих государственную функцию по контролю и надзору в области пожарной безопасности;

разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в п. 7 настоящего Административного регламента;

порядка и сроков проведения мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых по инициативе лиц, указанных в п. 7 настоящего Административного регламента;

порядка обжалования действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции;

результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиденциального характера.

14.3. Обращение может быть в форме письменного предложения, заявления или жалобы, а также в форме устного обращения (личный прием).

14.4. Письменное обращение может быть передано в канцелярию Ростехнадзора или его территориального органа, направлено по почте, посредством электронной почты.

14.5. При рассмотрении обращений Ростехнадзор и его территориальные органы:

обеспечивают объективное всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием заявителя;

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

14.6. Ростехнадзор и его территориальные органы вправе запрашивать у государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, для которых установлен особый порядок предоставления.

14.7. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

14.8. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 14.6 настоящего Административного регламента, руководитель Ростехнадзора или его территориального органа либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения лицо, направившее обращение.

14.9. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:

наименование должности и фамилия, имя, отчество должностного лица, решение, действие, бездействие которого обжалуется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

В случае необходимости подтверждения своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы либо их копии.

14.10. Консультации в устной форме предоставляются при личном обращении, а также посредством телефонной связи.

14.11. Письменные и устные обращения и ответы на них могут быть опубликованы на официальных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов, подведомственных организаций, а также в официальных печатных изданиях Ростехнадзора.

14.12. Время консультирования при устном обращении устанавливается руководителем Ростехнадзора или его территориального органа и размещается на доске объявлений в доступном месте.

14.13. Лицам, желающим получить консультацию, предоставляется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очереди без предварительной записи или по предварительной записи.

Наличие предварительной записи не может являться основанием для отказа в приеме другим лицам, желающим получить консультацию во время приемных часов в порядке живой очереди.

Запись на консультацию производится в журнале учета консультаций.

14.14. Должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа, осуществляющее предварительную запись на консультацию, узнает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя либо представителя юридического лица, а также полное название и организационно-правовую форму юридического лица.

Должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа фиксирует существо вопроса, мотивы обращения, но при этом оно вправе уточнить перечень документов, которые могут быть представлены при непосредственном получении консультации.

При определении даты и времени предоставления консультации должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа обязано согласовать с обратившимся лицом дату и время приема и проинформировать его о месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего консультирование.

14.15. Данные о лицах, записавшихся на консультацию, и материалы предварительного изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов передаются должностному лицу, проводящему консультирование.

14.16. Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия обратившегося лица устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несогласии обратившегося лица на устный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

14.17. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях проведение консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале учета консультаций.

14.18. В случае объективной задержки продвижения очереди должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа, ведущее консультацию, обязано уведомить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.

14.19. В ходе личного приема на консультацию от лиц, обратившихся в Ростехнадзор или его территориальный орган, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Административные процедуры

15. Исполнение государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности включает в себя следующие административные процедуры:

организация исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах;

подготовка и проведение проверок;

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

оформление результатов проверок;

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

контроль за исполнением выданных предписаний;

организация учета документации по контролю и надзору в области пожарной безопасности;

направление в органы государственной власти в соответствии с их компетенцией материалов и заявлений по признакам правонарушений, преступлений, связанных с нарушением установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований пожарной безопасности;

рассмотрение обращений по вопросам исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности.

16. Организация исполнения функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности на подземных объектах.

16.1. Блок-схема исполнения Ростехнадзором государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности приведена в Приложении N 2.

16.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности на объектах надзора, являются:

сведения государственного реестра опасных производственных объектов об осуществлении деятельности юридического лица по эксплуатации опасного производственного объекта, на котором ведутся горные работы, в том числе работы в подземных условиях (далее - опасные производственные объекты);

официальные заявления (сообщения) юридических лиц о намерении осуществлять (или осуществлении) деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом, включающую деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов подземных горных работ;

сведения, подтверждающие ввод опасного производственного объекта в эксплуатацию;

сведения, полученные от органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и прав собственности на недвижимое имущество;

пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи на опасных производственных объектах;

нормативные правовые акты (постановления, приказы) Ростехнадзора;

обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения требований промышленной безопасности, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области пожарной безопасности;

сведения базы данных оформленных разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах;

сведения реестра лицензий;

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на несоблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, на соответствие которым осуществляются проверки, размещены на официальном сайте Ростехнадзора.

16.3 Территориальные органы Ростехнадзора ведут перечни юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов ведения подземных горных работ (шахт, рудников), в отношении которых осуществляется контроль и надзор в области пожарной безопасности (далее - поднадзорных организаций). В перечень поднадзорных организаций своевременно вносятся изменения с учетом полученных сведений в соответствии с п. 16.2 настоящего Административного регламента.

16.4. Распоряжением (приказом) руководителя территориального органа Ростехнадзора назначаются ответственные структурные подразделения (отделы) за осуществление контроля и надзора в отношении поднадзорных организаций.

Распоряжением начальников отделов назначаются ответственные государственные инспектора, главные государственные инспектора (далее - инспектор) за осуществление контроля и надзора в отношении конкретных поднадзорных организаций.

16.5. Мероприятия по контролю осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке.

16.6. При проведении мероприятия по контролю органами Ростехнадзора проводятся следующие проверки выполнения юридическими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с разработкой месторождений полезных ископаемых подземным способом, требований пожарной безопасности:

комплексная проверка - форма контроля, включающая в себя комплекс мер по определению фактического положения дел, изучению, проверке, оценке состояния и результатов деятельности территориальных органов и подведомственных Ростехнадзору организаций, выработке мер по повышению ее эффективности, а также установления качества осуществления контрольной и надзорной деятельности территориальных органов в отношении поднадзорных организаций (предприятий, учреждений);

целевая проверка - форма контроля, включающая в себя проведение комплекса контрольных мероприятий по одному или нескольким направлениям деятельности Службы и подведомственных Службе организаций, по поручениям судебных и правоохранительных органов, по жалобам юридических и физических лиц на действия работников территориальных органов и подведомственных Службе организаций;

контрольная проверка - форма контроля, направленная на изучение состояния работы по устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной или целевой проверки.

Руководители органов Ростехнадзора (заместители руководителей) на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятия по контролю, и при необходимости проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий вправе продлить срок проведения мероприятий по контролю, но не более чем на один месяц.

16.7. Проверки проводятся на объектах надзора, определенных в п. 6 настоящего Административного регламента, для которых установлены требования пожарной безопасности.

Проверки проводятся на территориях и в помещениях поднадзорных организаций. При этом проверке подлежит соблюдение требований пожарной безопасности, установленных в отношении организаций, опасных производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий, сооружений, документации и иного имущества.

16.8. Плановые комплексные и целевые проверки поднадзорных организаций проводятся в соответствии с Комплексным планом работы Ростехнадзора и его территориальных органов на текущий год, планами работы на месяц управлений центрального аппарата и отделов территориальных органов Ростехнадзора, а плановые оперативные проверки в соответствии с месячными планами работы, составляемыми государственными инспекторами с учетом их должностных обязанностей.

16.9. Основанием для определения частоты (периодичности), продолжительности, целей и задач проверок, проводимых органами Ростехнадзора, а также определения планируемой и фактической нагрузки на инспекторский состав являются руководящие документы (положения, инструкции, указания) по организации надзора, утвержденные Ростехнадзором.

16.10. Планирование мероприятий по контролю.

16.10.1. Планирование мероприятий по контролю Ростехнадзора и должностных лиц Ростехнадзора осуществляется в порядке, установленном положением о планировании в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

16.10.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Ростехнадзором ежегодного плана проведения плановых проверок.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, деятельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование территориального органа или подразделения центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Ростехнадзор в установленном порядке направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Утвержденный руководителем Ростехнадзора ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ростехнадзора в сети "Интернет" либо иным доступным способом.

(пп. 16.10.2 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

16.10.3. Ежегодный план проведения плановых проверок территориального органа Ростехнадзора предусматривает:

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

осуществление мероприятий по контролю, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок Ростехнадзора;

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

абзац исключен. - Приказ Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136;

анализ состояния пожарной безопасности и связанного с ней производственного травматизма и аварийности на подконтрольных опасных производственных объектах, результатов надзорной работы, разработки мер по устранению имеющихся недостатков;

рассмотрение отчетов руководителей поднадзорных организаций по вопросам пожарной безопасности и производственного контроля;

осуществление мероприятий по контролю, проводимых совместно с другими надзорными органами и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

16.10.4. Месячный план работы отдела территориального органа предусматривает:

осуществление мероприятий по контролю, предусмотренных планом работы территориального органа, касающихся деятельности отдела;

проведение в соответствии с графиком целевых проверок поднадзорных организаций в установленной сфере ответственности;

анализ состояния пожарной безопасности и связанного с этим травматизма и аварийности на поднадзорных отделу опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы в подземных условиях.

16.10.5. Планом работы отдела предусматривается 15 - 20%-ный резерв рабочего времени на проведение инспекторским составом внеплановых работ, участие в работе комиссий по расследованию причин и обстоятельств пожаров, аварий и несчастных случаев на опасном производственном объекте, составление справок, выполнение анализа состояния пожарной безопасности, аварийности и травматизма вследствие пожаров на поднадзорных отделу опасных производственных объектах и т.д.

16.10.6. В месячный план работы инспектора включаются проводимые самостоятельно оперативные проверки объектов надзора, целевые и комплексные проверки, проводимые в составе группы. Кроме того, в месячный план включаются мероприятия, определяемые специализацией инспектора, а также:

контрольные мероприятия, предусмотренные месячным планом работы отдела;

контроль и анализ эффективности работы систем производственного контроля или управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, в том числе в части пожарной безопасности;

составление отчетов, справок и другой документации.

16.10.7. На мероприятия по контролю, проводимые старшими инспекторами и государственными инспекторами, должно планироваться не менее 70% рабочего времени, главными государственными инспекторами - не менее 50% рабочего времени. В указанный срок включаются: подготовка (ознакомление с документами по объекту надзора, в том числе с документами предыдущих проверок), проведение проверки, оформление результатов мероприятия по контролю, производство по делу об административном правонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и жалоб на решения инспекторов, прием граждан, связанный с проведением мероприятий по контролю.

16.10.8. В годовые и месячные планы работы могут вноситься изменения и дополнения, необходимость которых определяется постановкой на учет новых объектов надзора, созданием, реорганизацией, ликвидацией юридических лиц, результатами анализа обстановки с авариями, инцидентами и несчастными случаями на производстве, изменением уровня состояния промышленной и пожарной безопасности объектов, указаниями центрального аппарата Ростехнадзора и другими обстоятельствами.

16.11. Анализ результатов контроля и надзора и их использование.

16.11.1. Результаты контроля и надзора в области промышленной безопасности, в том числе и пожарной безопасности, анализируются в управлениях центрального аппарата и территориальных органах Ростехнадзора для последующего их использования в государственном регулировании в области пожарной безопасности и для совершенствования организации и осуществления надзора, а также в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами и авариями на обслуживаемой территории.

Анализ результатов деятельности органов Ростехнадзора осуществляется в соответствии с положением об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

16.11.2. По результатам анализа территориальные органы Ростехнадзора направляют руководителям подконтрольных организаций информационные письма, в которых приводится обобщенная информация о состоянии пожарной безопасности, причинах имевших место пожаров, аварий и несчастных случаев, о выполнении профилактических мероприятий.

17. Подготовка и проведение проверки.

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.1. Юридическим фактом для проведения плановой проверки является наступление периода времени, в течение которого Ростехнадзором запланирована в календарном году проверка объекта надзора в соответствии с планами работ.

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.2. Основанием проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора) обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

7) приказ (распоряжение) руководителя Ростехнадзора, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

(п. 17.2 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.3. Исключен. - Приказ Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136.

17.4. Проверки проводятся на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), оформленного в соответствии с Типовой формой распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009, регистрационный N 13915) (Российская газета, 2009, N 85).

(п. 17.4 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.5. При осуществлении планового мероприятия по контролю проверяется соблюдение требований пожарной безопасности согласно программе вопросов комплексной или целевой проверки, утвержденной руководителем (заместителем руководителя) органа Ростехнадзора. При осуществлении плановой оперативной проверки проверяется соблюдение требований пожарной безопасности по вопросу, указанному в распоряжении (приказе).

17.6. При осуществлении внепланового мероприятия по контролю проверяется соблюдение тех требований пожарной безопасности, информация о нарушении которых явилась поводом для издания распоряжения (приказа) о проведении внепланового мероприятия по контролю.

17.7. В отношении одного юридического лица плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

(п. 17.7 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.8. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

(п. 17.8 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.9. Юридические лица ведут журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 13.05.2009, регистрационный N 13915) (Российская газета, 2009, N 85).

В журнале учета проверок должностными лицами Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании подразделения центрального аппарата Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

(п. 17.9 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.10. В распоряжении или приказе о проведении проверки указывается:

1) наименование подразделения центрального аппарата Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, проверка которого проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

(п. 17.10 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.11. При проведении проверки должностные лица Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, проверка которых не относится к полномочиям Ростехнадзора;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

(п. 17.11 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

17.12. В рамках мероприятия по контролю могут осуществляться:

визуальный осмотр опасного производственного объекта и технических устройств с целью оценки соответствия требованиям пожарной безопасности;

проверка документов;

отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии опасного производственного объекта требованиям пожарной безопасности;

установление уровня знаний в области промышленной безопасности работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору;

иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации.

17.13. Визуальный осмотр опасного производственного объекта и технических устройств осуществляется в присутствии руководителя юридического лица или иного уполномоченного руководителем должностного лица.

В ходе визуального осмотра фиксируются:

общая характеристика технического состояния пожарной безопасности объекта, в том числе состояние пожарно-оросительного водоснабжения; наличие воды в пожарно-оросительном трубопроводе; состояние и наличие запорной и трубопроводной аппаратуры; наличие в горных выработках пожарно-оросительного трубопровода; соответствие трубопровода проектной документации; организация водоснабжения; наличия учетной документации работоспособности пожарно-оросительного трубопровода; состояние изоляционных сооружений; выполнение мероприятий по контролю и предупреждению эндогенной и экзогенной пожароопасности и другие факты нарушений требований пожарной безопасности;

факты нарушений требований пожарной безопасности.

Впоследствии результаты визуального осмотра отражаются в предписании.

17.14. В ходе проверки документов должностное лицо органа Ростехнадзора вправе потребовать для ознакомления следующую документацию, необходимую для оценки соответствия деятельности поднадзорной организации требованиям промышленной безопасности:

договоры аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;

нормативно-технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте;

свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов;

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, производственный контроль, положения о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции и т.д.);

проектную и техническую документацию, связанную с вопросами технологий, энергоснабжения, водоснабжения, установки систем противоаварийной и противопожарной защиты и т.д.;

лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных объектов;

разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах;

паспорта (формуляры) оборудования, приборов управления и контроля производственного процесса;

стандарты, технические условия на сырье, материалы и готовую продукцию:

чертежи оснастки приспособлений;

техническую документацию по проведению ремонта, обслуживания и диагностирования и эксплуатации технических устройств в целях их безопасного применения;

регламенты технологических процессов;

инструкции по охране труда и технике безопасности;

инструкции по безопасному ведению опасных работ;

инструкции о мерах пожарной безопасности;

план пожаротушения и ликвидации аварий;

производственные журналы;

заключения экспертизы промышленной безопасности;

договоры страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной (в том числе пожарной) безопасности;

документация по обучению и аттестации в области промышленной безопасности (в том числе пожарной) работников организации;

планы мероприятий по предупреждению самовозгорания, локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями или документы об аттестации профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников;

журналы учета аварий и инцидентов;

документы, подтверждающие достоверность информации в представленных ранее в территориальный орган Ростехнадзора отчетах, уведомлениях о выполнении законных предписаний;

документы по техническому расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасном производственном объекте, в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Приказом Минприроды России от 30.06.2009 N 191 (зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2009, регистрационный N 14722) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 44);

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

иную документацию, характеризующую состояние промышленной и пожарной безопасности объекта надзора.

При необходимости указанная документация или ее часть в копиях может быть приобщена к материалам проверки. В этом случае в предписании делается соответствующая отметка. При отказе руководителя проверяемого объекта контроля или уполномоченного должностного лица предоставить документацию, необходимую для оценки соблюдения требований пожарной безопасности, также делается отметка в предписании.

17.15. Все мероприятия по контролю, проводимые территориальным органом Ростехнадзора, регистрируются и учитываются в журнале учета мероприятий по контролю (Приложение N 5).

18. Оформление результатов проверок.

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

18.1. По результатам проверки должностными лицами Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах в соответствии с Типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 13.05.2009, регистрационный N 13915) (Российская газета, 2009, N 85).

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

В случае выявления нарушений составляется предписание в двух экземплярах (приложение N 4).

18.2. В предписании в обязательном порядке указываются следующие данные:

порядковый номер предписания;

дата и место составления и выдачи предписания;

наименование органа Ростехнадзора;

дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого проведено мероприятия по контролю;

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего контрольное мероприятия;

полное наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю;

наименование и адрес местонахождения проверенного опасного производственного объекта(ов);

дата, время и место проведения мероприятия по контролю;

сведения о результатах мероприятия по контролю;

сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование (фирменное наименование) и место нахождения (адрес) юридического лица;

сведения об установленных юридически значимых фактах нарушений требований пожарной безопасности;

нормы законодательства, нормативных правовых и технических актов в области пожарной безопасности, которые нарушены;

срок исполнения предписания;

срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган Ростехнадзора о выполнении предписания;

перечень документированной информации, подлежащей представлению органу Ростехнадзора, выдавшему предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания;

порядок и сроки обжалования предписания;

перечень документов, составленных при проверке;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя юридического лица, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятия по контролю.

18.3. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование подразделения центрального аппарата Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора);

3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) о проведении проверки;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

(п. 18.3 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

18.4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

(п. 18.4 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

18.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

(п. 18.5 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

18.6. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

(п. 18.6 в ред. Приказа Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136)

18.7. В случае выявления фактов нарушений норм законодательства, нормативных правовых актов в области пожарной безопасности и установления факта неисполнения в срок законного предписания при проведении мероприятия по контролю уполномоченные должностные лица органов Ростехнадзора возбуждают и осуществляют производство по делу об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Приложение N 6).

18.8. Перечень должностных лиц Ростехнадзора, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, приведен в приложении N 7 к Административному регламенту.

18.9. Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органов Ростехнадзора, а также сведения об их движении отражаются в журнале учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (приложение N 8).

19. Контроль за исполнением выданного Ростехнадзором законного предписания.

19.1. Предписание подлежит исполнению в установленные в нем сроки. Сроки исполнения согласовываются с предприятиями в период оформления предписания.

19.2. Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

19.3. Инспекторы Ростехнадзора осуществляют контроль за исполнением предписаний.

19.4. Территориальным органом Ростехнадзора может быть рассмотрено ходатайство о продлении срока исполнения предписания. Мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения пунктов предписаний представляется на имя руководителя территориального органа Ростехнадзора.

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства и назначении нового срока исполнения предписания либо об изменении полностью или частично требований выданного предписания принимается руководителем (заместителем) руководителя территориального органа Ростехнадзора в срок не более 14 дней со дня его регистрации в территориальном органе Ростехнадзора. При этом решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно быть мотивированным.

В случае своего несогласия с указанным решением его обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. Организация учета документации по контролю и надзору в области пожарной безопасности.

20.1. Территориальные органы Ростехнадзора должны вести:

журнал учета юридических лиц, в отношении которых осуществляется контроль и надзор;

контрольно-наблюдательные дела на каждое юридическое лицо с соответствующим индексом, номером, наименованием и количеством томов;

журнал учета мероприятий по контролю;

журнал учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

журнал входящей документации (регистрация входящих документов), в том числе обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления контроля и надзора в области пожарной безопасности;

журнал исходящей документации (регистрация исходящих документов), в том числе ответов на обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления контроля и надзора в области пожарной безопасности.

20.2. Порядок ведения журналов, контрольно-наблюдательных дел, дел об административных правонарушениях, находящихся в производстве, определяет руководитель территориального органа Ростехнадзора с учетом оперативного доступа к необходимым материалам. Руководитель территориального органа Ростехнадзора назначает ответственных должностных лиц за их ведение и хранение документов.

Сроки и порядок хранения оконченных журналов, материалов контрольно-наблюдательных дел, в том числе после ликвидации объектов надзора, заполненных карточек личной консультации гражданина, прекращенных дел об административных правонарушениях, а также по которым исполнены постановления, определяются в порядке, установленном Ростехнадзором.

20.3. Учетные записи о начале мероприятия по контролю вносятся в журнал учета мероприятий по контролю в течение трех рабочих дней после подписания распоряжения. По окончании мероприятия по контролю, в течение трех рабочих дней после подписания предписания, инспектор докладывает начальнику отдела об исполнении государственной функции и заполняет журнал учета мероприятий по контролю.

20.4. Контрольно-наблюдательное дело формируется ответственным за осуществление контроля и надзора в области пожарной безопасности инспектором и содержит копии распоряжений (приказов), акты проверок со всеми приложениями, а также, в случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности, копии протоколов и постановлений по делу об административном правонарушении, вынесенные должностными лицами органов Ростехнадзора, предписания по устранению нарушений, оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов надзора за последние пять лет.

В контрольно-наблюдательное дело приобщаются документы, полученные только в официальном порядке, установленном для документооборота.

Формирование контрольно-наблюдательного дела на новое юридическое лицо осуществляется в течение десяти дней с момента получения информации о новом объекте надзора.

21. Направление в органы государственной власти в соответствии с их компетенцией материалов для принятия решения в соответствии с законодательством.

21.1. Направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалов для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам правонарушений, преступлений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности, законодательства в области пожарной безопасности, а также подача исковых заявлений в органы юстиции осуществляется в порядке и с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

21.2. При выявлении состава правонарушений, преступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не относящихся к компетенции Ростехнадзора, должностные лица Ростехнадзора обязаны направить соответствующую информацию в органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.

21.3. Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении, уголовного дела может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением

государственной функции по осуществлению контроля и надзора

в области пожарной безопасности на подземных объектах

22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами.

22.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется руководителями (заместителями руководителей) органов Ростехнадзора, начальниками структурных подразделений, Контрольным управлением.

23. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции.

23.1. Полнота и качество исполнения государственной функции по контролю и надзору территориальным органом Ростехнадзора производится в ходе комплексных, целевых и контрольных проверок деятельности органов Ростехнадзора.

23.2. Контроль производится посредством проверки исполнения требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

23.3. Проверки планируются Ростехнадзором и проводятся не реже чем один раз в два года.

23.4. Проверки деятельности территориальных органов Ростехнадзора осуществляются комиссиями центрального аппарата с учетом специализации должностных лиц, а структурных подразделений территориальных органов - комиссиями территориального органа.

Распоряжением (приказом) Ростехнадзора или территориального органа Ростехнадзора председателем комиссии назначается должностное лицо Ростехнадзора. Данным распоряжением (приказом) определяется состав комиссии.

22.5. Проверки осуществляются в соответствии планом проверки, утвержденным руководителем Ростехнадзора или территориального органа.

В ходе проверок проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, касающихся организации и осуществления надзора, в том числе:

полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность по организации и осуществлению контроля и надзора;

качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности в области пожарной безопасности на подземных объектах и степень исполнения запланированных мероприятий по надзору;

качество актов проверок и предписаний по устранению нарушений;

своевременность выполнения запланированных мероприятий по контролю;

состояние контроля за выполнением выданных предписаний по устранению нарушений;

наличие и порядок ведения документации;

качество анализа результатов работы по осуществлению надзора и состояния пожарной безопасности на подземных объектах подконтрольных предприятий на обслуживаемой территории, эффективность принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах надзора;

полнота использования полномочий, предоставленных органам Ростехнадзора;

принципиальность и требовательность руководства органа Ростехнадзора и государственных инспекторов при осуществлении надзора в области пожарной безопасности;

качество проверок работы государственных инспекторов и эффективность принимаемых мер по улучшению их работы;

взаимодействие и проведение совместных работ с другими надзорными и контрольными органами;

обеспеченность нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность органов Ростехнадзора, нормативными документами по пожарной безопасности и методической документацией;

организация и проведение подготовки инспекторского состава.

23.6. По результатам проверки составляется акт, который представляется на утверждение руководителю Ростехнадзора или территориального органа Ростехнадзора, назначившему проверку, и регистрируется в установленном порядке.

23.7. Контрольная проверка проводится Контрольным управлением по решению руководителя Ростехнадзора с учетом сроков выполнения плана устранения недостатков, выявленных при инспектировании.

23.8. Целевая проверка назначается руководителем Ростехнадзора:

при осложнении обстановки с авариями (пожарами) на подконтрольных территориальному органу Ростехнадзора опасных производственных объектах;

для проверки жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов Ростехнадзора, принимаемые в ходе осуществления надзора.

23.9. Должностные лица Ростехнадзора при проверках обязаны оказывать практическую помощь подчиненным органам Ростехнадзора по организации и осуществлению надзора в области пожарной безопасности на подземных объектах.

24. Ответственность должностных лиц Ростехнадзора за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения государственной функции.

24.1. Органом Ростехнадзора, в отношении которого проводилась проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта проверки разрабатывается и согласовывается с руководителем Ростехнадзора, осуществлявшего проверку, план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются ответственные лица по контролю за их устранением.

24.2. Мероприятия выполняются органом Ростехнадзора в сроки, установленные руководителем Ростехнадзора.

24.3. Должностные лица Ростехнадзора, осуществляющие контроль и надзор в области пожарной безопасности на подземных объектах, несут ответственность за:

совершенные в процессе осуществления мероприятий по контролю правонарушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

невыполнение требований настоящего Административного регламента, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215).

V. Порядок обжалования действий (бездействия)

должностного лица Ростехнадзора, а также принимаемого

им решения при исполнении государственной функции

по осуществлению контроля и надзора в области

пожарной безопасности на подземных объектах

25. Заявители (юридические и должностные лица, указанные в п. 7, в отношении которых осуществляется контрольно-надзорные функции в области пожарной безопасности) имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Ростехнадзора, его территориальных органов, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области пожарной безопасности в досудебном и судебном порядке.

26. Решения Ростехнадзора, принятые в рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности, могут быть обжалованы:

в Ростехнадзоре по адресу: г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8;

в судебном порядке.

Юридические лица могут обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения государственной функции должностным лицом территориального органа Ростехнадзора на основании настоящего Регламента (далее - жалоба), к руководителю территориального органа Ростехнадзора.

Если юридические лица не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решением территориального органа Ростехнадзора, то они вправе обратиться письменно в Ростехнадзор по адресу: г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8, или по электронной почте, адрес которой размещен на сайте Ростехнадзора.

27. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) в порядке, предусмотренном п. 26 настоящего Регламента,

28. Должностные лица Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) проводят личный прием заявителей.

29. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

30. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:

наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы либо их копии.

31. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

32. Ответ на обращение не дается в случаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, об этом сообщается заявителю.

Ростехнадзор (территориальные органы Ростехнадзора) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Ростехнадзор или в один и тот же его территориальный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора) или к соответствующему должностному лицу Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

33. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

34. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора), нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов, указанных на Интернет-сайте Ростехнадзора;

на Интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию по контролю и надзору в области пожарной безопасности.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

35. В случае, когда заявитель считает, что суть жалобы, изложенной в его обращении, не разрешена, письменный ответ на его обращение не удовлетворяет, его права и интересы нарушены или оспариваются, он вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Приложение N 1

к Регламенту

Перечень

территориальных органов по технологическому

и экологическому надзору Ростехнадзора

Центральный федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Московское межрегиональное               │   (495) 254-10-55  │123056, г. Москва, ул. Красина, д. │

│территориальное управление               │                    │27, строение 1                     │

│технологического и экологического надзора│                    │e-mail: mostehnadzor@mail.ru       │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │www.mostehnadzor.ru                │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │ т. (495) 628-27-35 │103031, г. Москва, ул.             │

│управление технологического и            │ ф. (495) 624-30-63 │Рождественка, д. 5/7               │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: cpogtn@dol.ru              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: http://centronadzor.ru   │

│атомному надзору по Центральному         │                    │                                   │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4722) 32-63-64 │308001, г. Белгород, ул.           │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4722) 32-60-65 │Октябрьская, д. 58                 │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gttn@belgtts.ru            │

│атомному надзору по Белгородской области │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4832) 64-32-91  │241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 11                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mal: energi@online.debrynsk.ru   │

│атомному надзору по Брянской области     │                    │internet: www.uten32.ru            │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4922) 23-65-15 │600009, г. Владимир, ул. 1-я       │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4922) 23-16-23 │Пионерская, д. 92                  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: uvgen@uvgen.elcom.ru       │

│атомному надзору по Владимирской области │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4732) 63-26-12  │394038, г. Воронеж, ул.            │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Конструкторов, д. 82               │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: mail@ggtn.rf.vrn.ru        │

│атомному надзору по Воронежской области  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4932) 37-62-48 │153002, г. Иваново, ул. Калинина,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4932) 41-60-99 │д. 9/21                            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: ivuten@mail.ru             │

│атомному надзору по Ивановской области   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4842) 53-31-50  │248630, г. Калуга, ул. Николо-     │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Козинская, д. 63                   │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: tehnadzor@kaluga.ru        │

│атомному надзору по Калужской области    │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4942) 39-65-44 │156961, г. Кострома, ул.           │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4942) 35-04-33 │Красноармейская, д. 8              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gunadzor@kmtn.ru           │

│атомному надзору по Костромской области  │                    │internet: www.gosnadzir.narod.ru   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4712) 58-02-71 │305040, г. Курск, 4-й Трудовой     │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4712) 50-00-69 │переулок, д. 7                     │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: Kugen@Kursknet.ru          │

│атомному надзору по Курской области      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4742) 43-31-09  │398005, г. Липецк, ул. Невского,   │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 3                               │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: enadzor@liptugen.elektra.ru│

│атомному надзору по Липецкой области     │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4862) 54-24-51  │302010, г. Орел, Левый берег Оки,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 45-А                            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: contro@orel.ru             │

│атомному надзору по Орловской области    │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4912) 32-07-12  │390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │17, корп. 2                        │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail:                            │

│атомному надзору по Рязанской области    │                    │mailto:energo@nadzor.ryazan.ruruzan│

│                                         │                    │@uten03.issr.ru                    │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4812) 52-84-90  │214014, г. Смоленск, ул. Чаплина,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 12                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: rgti@keytown.com           │

│атомному надзору по Смоленской области   │                    │internet: www.rostechnadzor-       │

│                                         │                    │smolensk.ru                        │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4752) 55-17-42  │392036, г. Тамбов, ул. Советская,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 191                             │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: eko@tmb.ru                 │

│атомному надзору по Тамбовской области   │                    │internet: www.ekolog.tamb.ru       │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4822) 31-25-59 │170021, г. Тверь, ул. Дачная, д. 73│

│экологическому надзору Федеральной службы│т/ф. (4822) 31-22-88│e-mail: touzpo@online.tver.ru      │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Тверской области     │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4822) 36-26-35  │300041, г. Тула, просп. Ленина,    │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 40                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: nadzir@tula.net            │

│атомному надзору по Тульской области     │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4852) 21-77-94  │150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 61-а                            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gnadzor@yaroslavl.ru       │

│атомному надзору по Ярославской области  │                    │                                   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Северо-западный федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │   (812) 273-55-21  │191028, г. Санкт-Петербург, ул.    │

│управление технологического и            │                    │Моховая, д. 3                      │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: nw@gosnadzor.spb.ru        │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.gosnadzor.spb.ru     │

│атомному надзору по Северо-Западному     │                    │                                   │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (812) 321-64-11  │199034, г. Санкт-Петербург,        │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Васильевский остров, 10-я линия, д.│

│по экологическому, технологическому и    │                    │3/30, корп. 1, лит. А              │

│атомному надзору по Ленинградской области│                    │                                   │

│(Управление упразднено и объединено с    │                    │                                   │

│городом Санкт-Петербург с 05.07.2006)    │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8142) 46-20-06 │185035, Республика Карелия,        │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8142) 78-01-49 │г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: enadz_uprav@onego.ru       │

│атомному надзору по Республике Карелия   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Печорское межрегиональное управление по  │   (82151) 7-33-54  │169906, Республика Коми, Воркута,  │

│технологическому и экологическому надзору│                    │ул. Мира, д. 3-б                   │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │e-mail: finansy@vorkuta.com        │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8182) 65-36-00  │163000, г. Архангельск, Троицкий   │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │пр-т, д. 94                        │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail:                            │

│атомному надзору по Архангельской области│                    │kontrol@arhnadzor.rumailto:kontrol@│

│                                         │                    │softmaster.ru                      │

│                                         │                    │internet: www.arhnadzor.ru         │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8172) 72-97-20 │160001, г. Вологда, ул.            │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8172) 72-35-92 │Благовещенская, д. 23              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: GGTN@vologda.ru            │

│атомному надзору по Вологодской области  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (4012) 57-96-00 │236010, г. Калининград, пр-т       │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (4012) 57-96-01 │Победы, д. 61                      │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: energonadzor@baltnet.ru    │

│атомному надзору по Калининградской      │                    │                                   │

│области                                  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8152) 25-46-91  │183032, г. Мурманск, Кольский пр-т,│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 1                               │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: kontrol@softmaster.ru      │

│атомному надзору по Мурманской области   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8162) 73-85-35  │173003, г. Великий Новгород, ул.   │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Германа, д. 28                     │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: novgen@novgorod.net        │

│атомному надзору по Новгородской области │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8112) 72-35-68 │180000, г. Псков, ул. Народная,    │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8112) 72-43-35 │д. 21-а                            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gosnad@pskoven.elektra.ru  │

│атомному надзору по Псковской области    │                    │                                   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Южный федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │   (863) 238-52-41  │344029, г. Ростов-на-Дону, ул.     │

│управление технологического и            │                    │Селиванова, д. 66                  │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │                                   │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Южному федеральному  │                    │                                   │

│округу                                   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Северо-Кавказское межрегиональное        │ т. (861) 267-78-31 │350020, г. Краснодар, ул. Захарова,│

│управление по технологическому и         │ ф. (861) 262-61-00 │д. 11                              │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │e-mail: upr@sko.nadzor.ru          │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: http//sko.nadzor.ru      │

│атомному надзору                         │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8722) 67-21-47 │367002, Республика Дагестан, г.    │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8722) 67-34-67 │Махачкала, ул. Насрутдинова,       │

│по экологическому, технологическому и    │                    │д. 19                              │

│атомному надзору по Республике Дагестан  │                    │e-mail: duten@mail.ru              │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8734) 44-49-23 │386230, Республика Ингушетия, г.   │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8734) 44-44-13 │Карабулак, ул. Рабочая, д. 21-а    │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: Aid2002@rambler.ru         │

│атомному надзору по Республике Ингушетия │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8662) 44-14-80  │360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │167                                │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: kbuggtn@kbrnet.ru          │

│атомному надзору по Кабардино-Балкарской │                    │                                   │

│Республике                               │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (878-22) 6-00-76  │369000, г. Черкесск, ул.           │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Первомайская, д. 47                │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: nadzor@mail.svkchr.ru      │

│атомному надзору по Карачаево-Черкесской │                    │                                   │

│Республике                               │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (8672) 52-05-97   │362021, РСО - Алания,              │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │г. Владикавказ,                    │

│по экологическому, технологическому и    │                    │ул. Иристонская, д. 25             │

│атомному надзору по Республике Северная  │                    │e-mail: sogti@mail.ru              │

│Осетия - Алания                          │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8772) 22-26-41  │364051, г. Грозный, ул. Исмаилова, │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 5                               │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: utenchr@mail.ru            │

│атомному надзору по Чеченской Республике │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8652) 26-48-57 │355012, г. Ставрополь, ул. Мира, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8652) 26-35-12 │313                                │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: uten_a35@tzstv.ru          │

│атомному надзору по Ставропольскому краю │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8512) 47-00-94  │414022, г. Астрахань, ул. Звездная,│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 47, кор. 5                      │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: AstrNadzor@vail.ru         │

│атомному надзору по Астраханской области │                    │internet:                          │

│                                         │                    │www.rostehnadzor.astranet.ru       │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Нижне-Волжское межрегиональное управление│  (8442) 94-58-58   │400074, г. Волгоград, ул. Огарева, │

│по технологическому и экологическому     │                    │д. 15                              │

│надзору Федеральной службы по            │                    │internet: www.unvogtn.vistcom.ru   │

│экологическому, технологическому и       │                    │                                   │

│атомному надзору                         │                    │                                   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приволжский федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │ т. (8312) 34-20-73 │603000, г. Нижний Новгород,        │

│управление технологического и            │ ф. (8312) 34-20-81 │Гребешковский откос, д. 7          │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: dir@gen.nnov.ru            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.rosnadzor.nnov.ru    │

│атомному надзору по Приволжскому         │                    │                                   │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (3472) 79-97-49   │450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14    │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │e-mail: pto@bashnadzor.ru          │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.bashnadzor.ru        │

│атомному надзору по Республике           │                    │                                   │

│Башкортостан                             │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8362) 72-12-65 │424003, г. Йошкар-Ола, ул.         │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8362) 68-13-18 │Суворова, д. 26-а                  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: nadzor@mari-el.ru          │

│атомному надзору по Республике Марий Эл  │                    │internet: http://rtn.gov12.ru      │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8342) 32-80-12  │430011, г. Саранск, ул. Полежаева, │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 171                             │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Республике Мордовия  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (843) 231-17-77  │420097, г. Казань, а/я 35, ул.     │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Зинина, д. 4                       │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.gosnadzor-kazan.ru   │

│атомному надзору по Республике Татарстан │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3412) 44-22-62 │426050, г. Ижевск, ул.             │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3412) 44-22-64 │Дзержинского, д. 55                │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: ugen@udmnet.ru             │

│атомному надзору по Удмуртской Республике│                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8352) 66-20-02 │428034, Чувашская Республика, г.   │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8352) 66-21-40 │Чебоксары, ул. Чапаева, д. 7-а     │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: nadzor@cap.ru              │

│атомному надзору по Чувашской Республике │                    │internet: www.nadzor.cap.ru        │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8332) 67-94-18 │610027, г. Киров, ул. Володарского,│

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8332) 35-17-42 │д. 223                             │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: kgen@insysnet.ru           │

│атомному надзору по Кировской области    │                    │internet: http://uten.insysnet.ru  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (3532) 77-48-32   │460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 3-а                             │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.orennadzor.h10.ru    │

│атомному надзору по Оренбургской области │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (8412) 56-41-36 │44026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (8412) 66-00-46 │3                                  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: postmaster@energo.penza.ru │

│атомному надзору по Пензенской области   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Пермское межрегиональное управление по   │  (3422) 34-03-95   │614990, г. Пермь, ГСП-95,          │

│технологическому и экологическому надзору│                    │Комсомольский пр-т., д. 34-б       │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │e-mail: zuo@pstu.ru                │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (846) 933-20-38 │443035, г. Самара, ул. Нагорная, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (846) 933-07-12 │136-а                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: uten-53@uten.samtel.ru     │

│атомному надзору по Самарской области    │                    │internet: www.uten-samara.ru       │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8452) 26-26-61  │410012, г. Саратов, ул. Московская,│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 94                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: nadzor@mail.saratov.ru     │

│атомному надзору по Саратовской области  │                    │internet: www.nadzor-saratov.ru    │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (8422) 41-35-05  │432980, г. Ульяновск, ул.          │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Матросова, д. 24-а, а/я 5023       │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: chen@ul.elektra.ru         │

│атомному надзору по Ульяновской области  │                    │internet: www.ul-gosnadzor.ru      │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Уральский федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │  (8343) 251-46-58  │620144, г. Екатеринбург, ул.       │

│управление технологического и            │                    │Большакова, д. 97                  │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: info@rtn-ural.ru           │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.uralgosnadzor.ru     │

│атомному надзору по Уральскому           │                    │                                   │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3522) 53-47-63 │640000, г. Курган, пр-т            │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3522) 57-57-67 │Машиностроителей, д. 20            │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: ggtn@zaural.ru             │

│атомному надзору по Курганской области   │                    │internet: www.rtn.kgn45.ru         │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3452) 42-32-00 │625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова,  │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3452) 45-32-07 │д. 10                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: uten72@rambler.ru          │

│атомному надзору по Тюменской области    │                    │internet: www.rtn72.ru             │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (351) 265-74-24 │454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (351) 265-74-35 │д. 83                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: okrug@chel.surnet.ru       │

│атомному надзору по Челябинской области  │                    │internet: www.rtn-chel.uu.ru       │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3462) 42-77-44 │628406, Тюменская область, Ханты-  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Мансийский автономный округ,       │

│по экологическому, технологическому и    │                    │г. Сургут, ул. Губкина, д. 13-а    │

│атомному надзору по Ханты-Мансийскому    │                    │e-mail: uten58@mail.ru             │

│автономному округу - Югре                │                    │internet: www.uten58.isurgut.ru    │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (34964) 5-82-00   │629810, г. Ноябрьск, ул.           │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Изыскателей, д. 28В                │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.econadzor89.ru       │

│атомному надзору по Ямало-Ненецкому      │                    │                                   │

│автономному округу                       │                    │                                   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Сибирский федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │т. (3832) 222-26-30 │630008, г. Новосибирск-8, ул.      │

│управление технологического и            │ф. (3832) 218-30-99 │Толстого, д. 5                     │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: ggtnnsk@online.ru          │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet: www.sibtechnadzor.ru,    │

│атомному надзору по Сибирскому           │                    │www.sibfo.ru                       │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Алтайское межрегиональное управление по  │   (3852) 36-16-32  │656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, │

│технологическому и экологическому надзору│                    │д. 65                              │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │                                   │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3012) 29-45-50 │670034, Республика Бурятия, г.     │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3012) 46-06-43 │Улан-Удэ, пр-т 50 лет Октября, д.  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │28-а                               │

│атомному надзору по Республике Бурятия   │                    │e-mail: org@uten.burnet.ru         │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3902) 27-33-39 │655011, Республика Хакасия, г.     │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3902) 27-21-00 │Абакан, ул. Пирятинская, д. 5-а    │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gen@khakasnet.ru           │

│атомному надзору по Республике Хакасия   │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Енисейское межрегиональное               │ т. (3912) 27-53-38 │660049, г. Красноярск, пр-т Мира,  │

│территориальное управление               │ ф. (3912) 59-10-05 │д. 36                              │

│технологического и экологического надзора│                    │e-mail: emurten@mtcnet.ru          │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │internet: www.ertn.ru              │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Иркутское межрегиональное управление по  │   (3952) 21-86-55  │664003, г. Иркутск, ул.            │

│технологическому и экологическому надзору│                    │Дзержинского, д. 1                 │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │                                   │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3842) 58-74-06 │658099, г. Кемерово, ул.           │

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3842) 58-71-38 │Институтская, д. 3                 │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: kuznentr@kuzbass.net       │

│атомному надзору по Кемеровской области  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (3812) 24-28-14  │644043, г. Омск, ул. Красный Путь, │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │д. 89                              │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: priem@enadz.omsknet.ru     │

│атомному надзору по Омской области       │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │ т. (3822) 55-76-43 │634041, г. Томск, ул. Усова, д. 28-│

│экологическому надзору Федеральной службы│ ф. (3822) 55-94-08 │а                                  │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: togen@mail.tomsknet.ru     │

│атомному надзору по Томской области      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (3022) 35-29-17  │672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д.│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │27-а, а/я 140                      │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gosnadzor@chitaonline.ru   │

│атомному надзору по Забайкальскому краю  │                    │internet: www.chita.gosnadzor.ru   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Дальневосточный федеральный округ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│                 Субъект                 │      Телефоны      │               Адрес               │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Межрегиональное территориальное          │ т. (4212) 32-45-26 │680000, г. Хабаровск, ул. Запарина,│

│управление технологического и            │ ф. (4212) 32-45-26 │д. 76                              │

│экологического надзора Федеральной службы│                    │e-mail: postmaster@.ggtn.khv.ru    │

│по экологическому, технологическому и    │                    │internet:                          │

│атомному надзору по Дальневосточному     │                    │http://www.gosnadzor.dfo.ru        │

│федеральному округу                      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4112) 42-26-38  │677018, Республика Саха (Якутия),  │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │г. Якутск, ул. Кирова, д. 13       │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: gnadzor_oo@optilink.ru     │

│атомному надзору по Республика Саха      │                    │                                   │

│(Якутия)                                 │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4232) 41-20-18  │690950, Приморский край, г.        │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Владивосток, ул. Советская, д. 1   │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: ggtn49@vladivostok.ru      │

│атомному надзору по Приморскому краю     │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4162) 39-76-21  │675002, г. Благовещенск, ул. Б.    │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Хмельницкого, д. 8/2               │

│по экологическому, технологическому и    │                    │e-mail: ggtn@tsl.ru                │

│атомному надзору по Амурской области     │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Камчатское межрегиональное управление по │   (4152) 26-60-46  │683031, г. Петропавловск-          │

│технологическому и экологическому надзору│                    │Камчатский, просп. Маркса, д. 35   │

│Федеральной службы по экологическому,    │                    │                                   │

│технологическому и атомному надзору      │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (413-22) 2-13-69  │685000, г. Магадан, ул.            │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │Пролетарская, д. 11, к. 425        │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Магаданской области  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │   (4242) 72-15-70  │693000, г. Южно-Сахалинск, ул.     │

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │К. Маркса, д. 32                   │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Сахалинской области  │                    │                                   │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Управление по технологическому и         │  (427-22) 2-08-18  │689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34│

│экологическому надзору Федеральной службы│                    │                                   │

│по экологическому, технологическому и    │                    │                                   │

│атомному надзору по Чукотскому           │                    │                                   │

│автономному округу                       │                    │                                   │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение N 2

к Административному регламенту

Блок-схема

исполнения Ростехнадзором государственной функции

по контролю и надзору в области пожарной безопасности

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Подготовка и утверждение распоряжения (приказа) руководителя        │

│(заместителя руководителя) органа Ростехнадзора о проведении мероприятия │

│  по контролю и надзору в области промышленной и пожарной безопасности   │

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

\/

┌───────────────────────────────────────┐

│ Проведение проверки согласно предмету │

│  проводимого мероприятия по контролю, │

│  указанному в распоряжении (приказе)  │

└──────┬───────────────────────┬────────┘

│                       │

\/                      \/

┌─────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐

│Установление фактов нарушения│     │Установление отсутствия фактов│

┌─┤    требований пожарной      ├──┐  │нарушения требований пожарной ├───┐

│ │        безопасности         │  │  │       безопасности           │   │

│ └─────────┬───────────────────┘  │  └──────────────────────────────┘   │

│           │                      │                                     │

│           \/                     \/                                    │

│ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────────────┐ │

│ │Направление материалов,│ │Возбуждение дела об│ │   Осуществление    │ │

│ │информации, заявлений в│ │ административном  │ │производства по делу│ │

│ │органы государственной │ │  правонарушении   │ │об административном │ │

│ │власти в соответствии с│ └─────────┬─────────┘ │    правонарушении  │ │

│ │    их компетенцией    │           │           │                    │ │

│ └────────────────┬──────┘           │           └─────┬──────────────┘ │

│                  │                  │                 │                │

│                  \/                 \/                \/               │

│           ┌────────────────────────────────────────────────┐           │

└──────────>│  Составление акта, предписания по результатам  │<──────────┘

│          проведенной проверки                  │

└──────────────────────┬─────────────────────────┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────┐

│ Запись должностного лица органа Ростехнадзора  │

│   в журнале учета мероприятий по контролю и    │

│       надзору о проведенной проверке           │

└──────────────────────┬─────────────────────────┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────┐

│Ознакомление с актом, предписанием представителя│

│юридического лица, а также лиц, присутствовавших│

│    при проведении мероприятия по контролю      │

└──────────┬───────────────────────────┬─────────┘

│                           │

\/                          \/

┌──────────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐

│ Вручение одного экземпляра с копиями │  │ Направление акта, предписания │

│ приложений руководителю юридического │  │  посредством почтовой связи   │

│    лица или его уполномоченному      │  │  с уведомлением о вручении    │

│         представителю                │  └───────────────────────────────┘

└──────────────────────────────────────┘

Приложение N 3

к Административному регламенту

Распоряжение (приказ)

о проведении плановой (внеплановой) проверки соблюдения

требований пожарной безопасности

Исключено. - Приказ Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136.

Приложение N 4

к Административному регламенту

Бланк

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(территориального органа Федеральной

службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору)

ОБРАЗЕЦ

Предписание

по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

N _______

"__" ______ 20__ г. "________"

(дата и время составления предписания)

____________________________________________

(место составления)

На  основании  Федерального  закона  "О  пожарной  безопасности"  от 21

декабря 1994 года N 69-ФЗ, Федерального закона "О промышленной безопасности

опасных  производственных  объектов"  от 21.07.1997 N 116-ФЗ, Постановления

Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 N 401 и в соответствии с

распоряжением    (приказом)    Федеральной    службы   по   экологическому,

технологическому и атомному надзору (территориального органа Ростехнадзора)

от  ____________ 20__  г. N ______ "О  проведении   плановой  (внеплановой)

комплексной (целевой, оперативной) проверки соблюдения требований пожарной

безопасности" в период с "__" ________ по "__" __________20__ г.

(дата и время проведения проверки)

должностными лицами Федеральной службы по экологическому,  технологическому

и атомному надзору (территориального органа Ростехнадзора) в составе:

| 1) | Фамилия, имя, отчество | должность | Ответственный за проведение проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Фамилия, имя, отчество | должность |  |
| 3) |  |  |  |

с участием:

| 1) | Фамилия, имя, отчество | должность |
| --- | --- | --- |
| 2) | Фамилия, имя, отчество | должность |
| 3) |  |  |

в присутствии: ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя

юридического лица

________________________________________________________ проведена плановая

или фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя)

(внеплановая)  комплексная  (целевая,   оперативная)   проверка  соблюдения

требований пожарной безопасности __________________________________________

(полное наименование юридического лица или

фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя)

1. Сведения  о  результатах  плановой  (внеплановой)  комплексной (целевой,

оперативной) проверки соблюдения

___________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________ требований

индивидуального предпринимателя

пожарной   безопасности,  в  том  числе  о  выявленных  нарушениях,  об  их

характере,  о  лицах, на которых  возлагается ответственность за совершение

этих нарушений: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. В  ходе  проверки  выявлены  следующие  нарушения  требований   пожарной

безопасности:

| N п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

На  основании статьи 6 Федерального закона "О пожарной безопасности" от  21

декабря  1994   года  N   69-ФЗ,  16  Федерального закона  "О  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов""  от 21 июля 1997 года N

116-ФЗ  и  в  соответствии  с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по

экологическому,   технологическому   и   атомному   надзору,  утвержденного

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.07.2004 N 401,

руководителю   (представителю)   юридического   лица   (Ф.И.О.,  должность)

предписывается  устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого

сроки и не позднее __________ направить  руководителю _____________________

(дата)                           (наименование органа,

_________________________________________________ уведомление об исполнении

издавшего документ о проведении проверки)

предписания с приложением документов ________________.

3.  К   предписанию   прилагаются    протоколы   (заключения)   проведенных

исследований  (испытаний)  и  экспертиз, объяснения должностных лиц органов

государственного  контроля  (надзора),  работников,  на которых возлагается

ответственность  за нарушения обязательных требований, другие документы или

их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю:

| N п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |

Предписание от ___ ___________ 20__ г. N ____ составлено на _______________

страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

_______________________________________________       _____________________

(Ф.И.О.)                                 (подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания N 1 на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица

___________________   _____________________   ________________

(Ф.И.О.)               подпись                дата

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического

лица отказался

___________________________     ____________________     __________________

Ф.И.О. должностного лица            подпись                   дата

Приложение N 5

к Административному регламенту

Образец

Журнал

учета мероприятий по контролю

| N п/п | Адрес места нахождения объекта(ов) надзора | Наименование юридического(их) лица(иц), в отношении которых проведено мероприятие по контролю | За кем закреплен объект надзора | N и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю | Вид мероприятия по контролю, дата начала | Должность, фамилия, инициалы и подпись должностного лица, проводившего проверку | N и дата составления предписания по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности | Дата вручения предписания по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности | N, дата и вид предписания | Дата вручения предписания | N контрольно- наблюдательного дела, где хранятся документы | Наименование, N и дата др. документов, составленных по результатам мероприятия по контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа Ростехнадзора.

Приложение N 6

к Административному регламенту

Порядок

возбуждения и осуществления производства по делу

об административном правонарушении

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│       Возбуждение дела об административном правонарушении         │

└───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬────────────┴──────────────────┬────────────────────────────┐

│                             │                               │                            │

┌──────────┴──────────┐    ┌─────────────┴─────────────┐       ┌─────────┴───────────┐    ┌───────────┴────────────┐

│Составление протокола│    │  Составление протокола о  │       │Вынесение определения│    │       Оформление       │

│ об административном │    │применении меры обеспечения│       │о возбуждении дела об│    │   предупреждения или   │

│   правонарушении    │    │  производства по делу об  │       │  административном   │    │        наложение       │

│                     │    │     административном      │     ┌─┤  правонарушении и   │    │административного штрафа│

│                     │    │      правонарушении       │     │ │     проведении      │    └───────────┬────────────┘

│                     │    │                           │     │ │  административного  │                │

│                     │    │                           │     │ │    расследования    │                │

└──────────┬──────────┘    └─────────────┬─────────────┘     │ └─────────────────────┘                │

\/                            \/                  │                                        \/

┌─────────────────────┐    ┌───────────────────────────┐     │ ┌─────────────────────┐    ┌────────────────────────┐

│Направление протокола│    │ Составление протокола об  │     │ │Получение должностным│    │Оформление предписаний  │

│  и иных материалов  │<───┤     административном      │<────┘ │  лицом, составившим │    │об устранении нарушений │

│        дела         │    │      правонарушении       │       │     протокол об     │    │требований промышленной │

└──────────┬──────────┘    └───────────────────────────┘       │   административном  │    │      безопасности      │

│                                                   │    правонарушении,  │    └────────────┬───────────┘

\/           -->┌───────────────────────────┐       │ копии постановления │                 │

┌─────────────────────┐ ┌─>│      Судебный орган       │       │  судьи о назначении │                 \/

│  Должностное лицо   │ │  └───────┬─────────────────┬─┘       │   административного │    ┌────────────────────────┐

└──────────┬──────────┘ │          │                 │         │      наказания      │    │     Вручение копий     │

│            │          \/                │         └─────────────┬───────┘    │  постановления по делу │

\/           │  ┌────────────────┐        │            /\         │            │   об административном  │

┌─────────────────────┐ │  │  Иное решение, │        \/           │          \/           │     правонарушении и   │

│Процесс подготовки к │ │  │предусмотренное │     ┌───────────────┴─┐  ┌─────────────┐    │    выдача экземпляра   │

│рассмотрению дела об │ │  │    законом     │     │    Вынесение    │  │Оформление и │    │       предписаний      │

│  административном   │ │  └────────────────┘     │  постановления  │  │   выдача    │    └────────────────────────┘

│ правонарушении при  │ │                         │  о назначении   │  │ предписаний │

│     отсутствии      │ │  ┌──────────────────┐   │административного│  │об устранении│

│   обстоятельств,    │ └──┤    Передача      │   │    наказания    │  │  нарушений  │

│ препятствующих его  │    │ материалов дела  │   └─────────────────┘  │ требований  │

│    рассмотрению     ├───>│       по         │                        │промышленной │

└──────────┬───────┬──┘    │подведомственности│   ┌─────────────────┐  │безопасности │

│       │       │или для назначения├──>│    Иной орган   │  └─────────────┘

\/      └────┐  └──────────────────┘   │ административной│

┌─────────────────────┐ │                         │    юрисдикции   │

│      Вынесение      │ │  ┌─────────────────┐    └─────────────────┘

│   постановления о   │ │  │    Вынесение    │

│    прекращении      │ │  │постановления о  │

│производства по делу │ └─>│   назначении    │

│ об административном │    │административного│

│    правонарушении   │    │    наказания    │

└─────────────────────┘    └─────────────────┘

Приложение N 7

к Административному регламенту

Перечень

должностных лиц федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях

1. В центральном аппарате Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

1.1. Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или лицо, исполняющее его обязанности, заместители руководителя.

1.2. Начальник Управления государственного горного и металлургического надзора (далее - Управление), заместители начальника Управления - начальники отделов и их заместители в составе управления, другие должностные лица, осуществляющие функции контроля и надзора в пределах своей компетенции.

2. В территориальных органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

2.1. Руководители территориальных органов и их заместители.

2.2. Начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители, главные государственные инспекторы, государственные инспекторы и другие должностные лица, осуществляющие функции надзора и контроля в пределах своей компетенции.

Приложение N 8

к Административному регламенту

Образец

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

Журнал

учета дел об административных правонарушениях

Начат:     "__" _________ 200_ г.

Окончен:   "__" _________ 200_ г.

На _________ листах <*>.

--------------------------------

<*>  Листы  журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены

печатью.  Журнал  должен  быть  включен в номенклатуру дел территориального

органа Ростехнадзора.

| N п/п | Дата регистрации и N документа (указывается вид документа: протокол или определение) | Основание привлечения к административной ответственности (указывается статья и часть статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) | Кто и когда составил | Должность, фамилия, отчество лица, в отношении которого составлен протокол (наименование юридического лица) | Наименование предприятия, объекта, на котором допущено нарушение | Кем и когда рассмотрено административное дело, результат рассмотрения | Номер постановления и дата его вынесения | Дата вручения (направления) постановления | Дата направления постановления для принудительного исполнения, куда направлено и исходящий номер | Кем и когда исполнено постановление | Обжалование (определение) и решение по жалобе (протесту), дата | Кто и когда составил представление | Кому направлено представление | Дата получения ответа на представление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение N 9

к Административному регламенту

Порядок

рассмотрения обращений и жалоб граждан

┌────────────────────┐

│    Направление     │    ┌───────────────────────┐

│    обращения в     │    │Уведомление гражданина,│

┌───────────┐   ┌───────────┐                    │  соответствующий   │    │направившего обращение │

│Поступление│   │Регистрация├───────────────────>│     орган или      ├───>│   о переадресации     │

│письменного├──>│ обращения │                    │ должностному лицу, │    │       обращения       │

│ обращения │ ┌─┤           │                    │   в компетенцию    │    └───────────────────────┘

└───────────┘ │ └────────┬─┬┘  ┌────────────┐    │  которых входит    │

│          │ │   │  Ответ на  │    │решение поставленных│

│          │ │   │обращение не│<───┤в обращении вопросов│

┌───────────┐ │          │ │   │   дается   │    └────────────────────┘

│Поступление│ │          │ │   └────────────┘

│  устного  │ │          │ │           /\

│ обращения │ │          │ │           │

└┬──────────┘ │          │ │       ┌───┴────────────────┐    ┌──────────────────────────────────┐

│            │          │ └──────>│Оставление обращения│    │Направление уведомления гражданину│

│            \/         │         │  без движения при  ├───>│о мотивах оставления его обращения│

│  ┌────────────┐       │         │  наличии законных  │    │без движения в течение 7-ми дней  │

│  │Рассмотрение│       │         │     оснований      │    │ с момента регистрации обращения  │

│  │обращения по├──────┐│         └────────────────────┘    └──────────────────────────────────┘

│  │  существу  │<───┐ ││

│  └─────┬──────┘    │ ││         ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│        │           │ │└────────>│ Возвращение обращения с разъяснениями порядка обжалования │

│        │           │ │          │                   судебных решений                        │

│        │           │ │          └───────────────────────────────────────────────────────────┘

│        \/          │ │

│ ┌────────────────┐ │ │          ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Продление срока│ │ └─────────>│   Направление письменного ответа по существу обращения    │

│ │  рассмотрения  │ │            │                (по почтовому адресату)                    │

│ │ обращения при  │ │            └───────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │наличии законных│ │                                                  /\

│ │  оснований до  │ │      ┌───────────────────┐    ┌──────────────────┴─────────────────────┐

│ │   30 дней      ├─┼─────>│Направление запроса├───>│Уведомление гражданина о продлении срока│

│ └────────────────┘ │      └───────────────────┘    │     рассмотрения его обращения         │

│                    │                               └────────────────────────────────────────┘

│                    │

│                    │      ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────────┐

│                    └──────┤Решение о даче письменного│   │Разъяснение гражданину, в какой орган │

│           ┌──────────────>│          ответа          │   │и каком порядке ему следует обратиться│

\/          │               └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────────────┘

┌────────────┴───────┐                                              /\

│Занесение содержания├──────────────────────────────────────────────┘

│устного обращения в │     ┌────────────────────┐    ┌───────────────────────┐   ┌─────────────────┐

│  карточку личного  ├────>│Отказ в рассмотрении│    │  Дается устный ответ  │   │Запись в карточке│

│  приема гражданина │     │      обращения     │    │ по существу обращения ├──>│  личного приема │

└────────────┬───────┘     └────────────────────┘    │(с согласия гражданина)│   │      граждан    │

│                                       └───────────────────────┘   └─────────────────┘

│                                                 /\

└─────────────────────────────────────────────────┘