Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2007 г. N 10424

]

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Приказ

от 1 октября 2007 г. N 517

об утверждении административного регламента

министерства российской федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по исполнению государственной функции

по надзору за выполнением федеральными органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, организациями, а также должностными лицами

и гражданами обязательных требований пожарной безопасности

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688,

от 22.03.2010 N 122)

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), приказываю:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 г. прилагаемый Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Министр

С.К.Шойгу

Приложение

к Приказу МЧС России

от 01.10.2007 N 517

Административный регламент

министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по исполнению государственной функции

по надзору за выполнением федеральными органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, организациями, а также должностными лицами

и гражданами обязательных требований пожарной безопасности

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688,

от 22.03.2010 N 122)

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент по исполнению государственной функции определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами (далее - организации и граждане) обязательных требований пожарной безопасности (далее - государственный пожарный надзор или ГПН).

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

2. Исполнение государственной функции по надзору в установленной сфере деятельности осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, N 237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9, ст. 773, N 34, ст. 4026; 1999, N 28, ст. 3471; 2001, N 17, ст. 1644, N 21, ст. 2063; 2002, N 12, ст. 1093, N 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, N 2, ст. 167, N 52 (ч. I), ст. 5034; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1 (ч. I), ст. 18, 39, 43, N 27, ст. 2722, N 30 (ч. II), ст. 3120; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282, N 23, ст. 2380, N 27, ст. 2881, N 31 (ч. I), ст. 3437, N 45, ст. 4627, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. I), ст. 5497, 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 7, ст. 834, N 27, ст. 3213, N 31, ст. 3993, N 41, ст. 4845, N 49, N 6079, N 50, ст. 6246; 2008, N 17, ст. 1756, N 20, ст. 2253, N 29 (ч. I) ст. 3418, N 30 (ч. I), ст. 3597, N 30 (ч. II), ст. 3616, 3617; 2009, N 1, ст. 14, 19, 20, 23, N 7, ст. 775, N 26, ст. 3130, N 29, ст. 3582, 3618);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I) ст. 1, N 18, ст. 1721, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2, N 27 (ч. I), ст. 2700, N 27 (ч. II), ст. 2708, 2717, N 46 (ч. I), ст. 4434, 4440, N 50, ст. 4847, 4855, N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1838, N 30, ст. 3095, N 31, ст. 3229, N 34, ст. 3529, 3533, N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45, N 10, ст. 762, 763, N 13, ст. 1077, 1079, N 17, ст. 1484, N 19, ст. 1752, N 25, ст. 2431, N 27, ст. 2719, 2721, N 30 (ч. I), ст. 3104, N 30 (ч. II), ст. 3124, 3131, N 40, ст. 3986, N 50, ст. 5247, N 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10, N 2, ст. 172, 175, N 6, ст. 636, N 10, ст. 1067, N 12, ст. 1234, N 17 (ч. I), ст. 1776, N 18, ст. 1907, N 19, ст. 2066, N 23, ст. 2380, 2385, N 28, ст. 2975, N 30, ст. 3287, N 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452, N 43, ст. 4412, N 45, ст. 4633, 4634, 4641, N 50, ст. 5279, 5281, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33, N 7, ст. 840, N 15, ст. 1743, N 16, ст. 1824, 1825, N 17, ст. 1930, N 20, ст. 2367, N 21, ст. 2456, N 26, ст. 3089, N 30, ст. 3755, N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015, N 41, ст. 4845, N 43, ст. 5084, N 46, ст. 5553, N 49, ст. 6034, 6065, N 50, ст. 6246; 2008, N 10 (ч. I), ст. 896, N 18, ст. 1941, N 20, ст. 2251, 2259, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30, N 30 (ч. I), ст. 3582, 3601, 3604, ст. 3735, N 45, ст. 5143, N 49, ст. 5738, 5745, 5748, N 52 (ч. I), ст. 6235, 6236, 6248; 2009, N 1, ст. 17, N 7, ст. 771, 777, N 19, ст. 2276, N 23, ст. 2767, N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132, N 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642, N 45, ст. 5265, 5267, N 48, ст. 5755);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2004, N 31, ст. 3216, N 45, ст. 4377; 2005, N 14, ст. 1210; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 18, ст. 1941, N 24, ст. 2798, N 30 (ч. I), ст. 3594, N 49, ст. 5727; 2009, N 26, ст. 3122, N 29, ст. 3642);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч. I), ст. 16, N 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21, N 23, ст. 2380, N 31 (ч. I), ст. 3442, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 21, ст. 2455, N 31, ст. 4012, N 45, ст. 5417, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. I), ст. 3604, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711);

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2, N 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1839, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636, N 44, ст. 4537, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 18, ст. 2117, N 43, ст. 5084; 2008, N 30 (ч. I), ст. 3593; 2009, N 29, ст. 3635, N 45, ст. 5265, N 48, ст. 5717);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52 (ч. I), ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293, N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3626);

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (ч. I), ст. 34, N 23, ст. 2692, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2771, N 29, ст. 3593);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (ч. I), ст. 3579);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2140, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711; Российская газета, 29.12.2009, N 252);

Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2009, N 22, ст. 2697);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 11 "О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 3, ст. 228, N 19, ст. 1840; 2006, N 3, ст. 302);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 820 "О государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. II), ст. 5491; 2005, N 44, ст. 4555; 2008, N 43, ст. 4949; 2009, N 8, ст. 985, N 41, ст. 4763);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной противопожарной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2649);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 163 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1221);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1442);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 14, ст. 1656);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1836);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 373 "Об органе по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2331);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3823);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 847 "Об утверждении Положения о направлении органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5244);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 304-р "Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1363, N 38, ст. 4508);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 06.08.2004 N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 августа 2004 г., регистрационный N 5977) с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 24.10.2006 N 604 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2006 г., регистрационный N 8518), от 02.07.2007 N 370 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июля 2007 г., регистрационный N 9855), от 06.08.2007 N 417 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 сентября 2007 г., регистрационный N 10109), от 08.09.2008 N 528 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 сентября 2008 г., регистрационный N 12324);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2004 N 458 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2004 г., регистрационный N 6068) с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 24.10.2006 N 603 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 ноября 2006 г., регистрационный N 8502), от 19.02.2007 N 87 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2007 г., регистрационный N 9187), от 29.10.2007 N 562 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г., регистрационный N 10457), от 04.12.2008 N 740 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 января 2009 г., регистрационный N 13062), от 02.02.2009 N 41 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 февраля 2009 г., регистрационный N 13447);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 06.02.2006 N 68 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 марта 2006 г., регистрационный N 7570) с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 27.09.2006 N 550 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 октября 2006 г., регистрационный N 8381), от 07.02.2008 N 58 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2008 г., регистрационный N 11242);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.03.2007 N 139 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования нормативных документов, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 г., регистрационный N 9171);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.03.2007 N 140 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007 г., регистрационный N 9205) с изменениями, внесенными Приказом МЧС России от 07.02.2008 N 58 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2008 г., регистрационный N 11242);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.03.2007 N 141 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 г., регистрационный N 9172) с изменениями, внесенными Приказом МЧС России от 07.02.2008 N 58 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2008 г., регистрационный N 11242);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.02.2008 N 58 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2008 г., регистрационный N 11242) с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 26.01.2009 N 28 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 г., регистрационный N 13389), от 26.01.2009 N 29 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 г., регистрационный N 13390);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2008 г., регистрационный N 12842);

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2009 г., регистрационный N 13577);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 13915).

(п. 2 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

3. Государственный пожарный надзор под руководством главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору осуществляют следующие органы (приложение N 1) и государственные инспектора по пожарному надзору федеральной противопожарной службы (далее - ФПС):

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

3.1. Департамент надзорной деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ДНД МЧС России) в лице:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору;

государственных инспекторов Российской Федерации по пожарному надзору.

3.2. Структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее - органы ГПН региональных центров МЧС России), в лице государственных инспекторов Российской Федерации по пожарному надзору.

(пп. 3.2 в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

3.3. Структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее - органы ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации), в лице:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

главных государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей;

государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному надзору.

3.4. Территориальные отделы (отделения, инспекции) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации в лице:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

главных государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей;

государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору.

3.5. Структурные подразделения специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее - органы ГПН специальных и воинских подразделений), в лице:

главных государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместителей;

государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.

(пп. 3.5 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

4. Проверкам соблюдения обязательных требований пожарной безопасности (далее - проверки) подлежат продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество) (далее - объекты защиты) и территории, к которым установлены или должны быть установлены обязательные требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (далее - объекты надзора).

(п. 4 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

5. Предметом проверки является соблюдение организациями и гражданами обязательных требований пожарной безопасности на объекте надзора.

(п. 5 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

6. Органы ГПН и государственные инспектора по пожарному надзору в соответствии с компетенцией проводят проверки на объектах надзора с учетом критериев и требований, изложенных в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также нормативных документах федеральных органов исполнительной власти, и принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их результатам в отношении:

руководителей федеральных органов исполнительной власти;

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководителей органов местного самоуправления;

собственников имущества;

лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций;

лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

юридических лиц;

должностных лиц в пределах их компетенции;

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели);

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства.

(п. 6 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

7. Организация и проведение проверок в отношении лиц, указанных в п. 6 настоящего Административного регламента, осуществляются в соответствии с принципами законности и презумпции их добросовестности.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

8. Устанавливается следующая компетенция органов ГПН при исполнении государственной функции:

8.1. Департамент надзорной деятельности МЧС России в пределах своей компетенции:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

руководит и контролирует деятельность органов ГПН региональных центров МЧС России, органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации и территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

осуществляет по согласованию с Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России организационно-методическое руководство органами ГПН специальных и воинских подразделений;

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, от 22.03.2010 N 122)

организует и проводит проверки на объектах надзора, в том числе в отношении федеральных органов исполнительной власти;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

организует проведение аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору на соответствие их установленным квалификационным требованиям;

разрабатывает самостоятельно или совместно с заинтересованными организациями нормативные документы по пожарной безопасности;

рассматривает нормативные документы по пожарной безопасности, разработанные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;

информирует в установленном порядке органы государственной власти о состоянии пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

проводит работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

выполняет иные функции государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации;

ежегодно подготавливает и представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленном порядке доклад об осуществлении государственного пожарного надзора и его эффективности.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

8.2. Органы ГПН региональных центров МЧС России:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

контролируют деятельность органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации и территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации при осуществлении ГПН;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

организуют и проводят государственный пожарный надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

осуществляют сбор, обобщение и анализ показателей, характеризующих деятельность по осуществлению ГПН;

ведут официальный статистический учет пожаров;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

организуют проведение проверок в отношении лиц, указанных в п. 6 настоящего Административного регламента, объекты надзора которых расположены на территории двух и более субъектов Российской Федерации;

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, от 22.03.2010 N 122)

изучают и распространяют положительный опыт, новые эффективные формы и методы осуществления ГПН;

обобщают практику надзорной деятельности и готовят предложения для проведения корректирующих мероприятий в области организации и осуществления ГПН;

организуют проведение аттестаций государственных инспекторов по пожарному надзору на соответствие их установленным квалификационным требованиям;

осуществляют организационно-методическое обеспечение нижестоящих органов ГПН, а также информирование об изменениях законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

проводят работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов пожарной безопасности;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

информируют полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, органы государственной власти субъектов Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов;

проводят обобщение правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в части правоприменительной практики органов государственного контроля (надзора), с последующим информированием нижестоящих органов ГПН;

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

организуют учет и проверку соответствия заполнения поступивших деклараций пожарной безопасности на объекты защиты, расположенные на территории двух и более субъектов Российской Федерации, установленным формам, их регистрацию в установленном порядке.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

8.3. Органы ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

осуществляют ГПН непосредственно, а также в лице государственных инспекторов по пожарному надзору соответствующих органов ГПН;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

руководят и контролируют работу территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации по организации и осуществлению государственного пожарного надзора на обслуживаемой территории;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

ведут самостоятельно учет сведений и анализ деятельности нижестоящих органов ГПН, обобщают полученную от подчиненных территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации информацию по учету и анализу, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

ведут официальный статистический учет пожаров;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

определяют периодичность проведения проверок на объектах надзора, если это не установлено законодательством Российской Федерации;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

организуют и проводят проверки в отношении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов надзора на соответствующей территории;

осуществляют лицензионный контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий;

организуют контроль за соответствием требованиям пожарной безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, а также за изготовителями (поставщиками) веществ, материалов, изделий и оборудования, в технической документации на которые в обязательном порядке указываются показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними;

осуществляют контроль за производством по делам об административных правонарушениях;

вносят в органы государственной власти субъектов Российской Федерации предложения об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

организуют проведение аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору на соответствие их установленным квалификационным требованиям;

проводят работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

проводят мониторинг применения обязательных требований пожарной безопасности;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

организуют и осуществляют проведение проверок на объектах надзора, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

осуществляют производство по делам об административных правонарушениях;

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов пожарной безопасности;

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

организуют учет и проверку соответствия заполнения поступивших деклараций пожарной безопасности установленным формам, их регистрацию в установленном порядке.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

8.4. Территориальные отделы (отделения, инспекции) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

организуют и осуществляют деятельность государственных инспекторов по пожарному надзору, включая планирование и анализ результатов этой деятельности;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

ведут учет объектов надзора;

организуют и осуществляют проведение проверок на объектах надзора, расположенных на обслуживаемой территории;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

организуют и проводят проверки в отношении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

разрабатывают и утверждают в установленном порядке должностные обязанности государственных инспекторов по пожарному надзору с учетом их специализации по направлениям осуществления ГПН;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

ведут учет пожаров и их последствий на обслуживаемой территории, а также другие виды учетов, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

определяют перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, представляющих соответствующие органы ГПН в комиссиях (советах) по пожарной безопасности;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

осуществляют производство по делам об административных правонарушениях;

информируют органы местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов надзора на соответствующей территории;

вносят в органы местного самоуправления предложения об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

проводят работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

осуществляют лицензионный контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий;

обеспечивают контроль за соответствием требованиям пожарной безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, а также за изготовителями (поставщиками) веществ, материалов, изделий и оборудования, в технической документации на которые в обязательном порядке указываются показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними;

взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов пожарной безопасности;

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

ведут перечни, организуют проверку соответствия заполнения поступивших деклараций пожарной безопасности установленным формам, их регистрацию в установленном порядке.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

8.5. Органы ГПН специальных и воинских подразделений осуществляют свои функции в объеме, указанном в подпункте 8.4 настоящего Административного регламента, а также ведут официальный статистический учет пожаров.

(пп. 8.5 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

9. Научно-техническое обеспечение деятельности органов ГПН осуществляется подведомственными МЧС России пожарно-техническими, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, создаваемыми в установленном порядке.

Финансовое и материально-техническое обеспечение органов ГПН является расходным обязательством Российской Федерации.

(п. 9 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

II. Требования к порядку исполнения

государственной функции

Порядок информирования об исполнении

государственной функции

10. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:

посредством размещения на официальном Интернет-сайте МЧС России;

непосредственно в органах государственного пожарного надзора, исполняющих государственную функцию;

с использованием средств телефонной связи, а также при устном или письменном обращении.

11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации при наличии таковых, приведены в приложении N 2 к Административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте МЧС России и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

12. Сведения о графике (режиме) работы органов ГПН сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:

на Интернет-сайте МЧС России и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России;

на информационной табличке перед входом в здание, в котором располагается орган ГПН.

13. На информационных стендах в помещениях органов ГПН и Интернет-сайтах территориальных органов МЧС России размещается следующая информация:

образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в орган ГПН;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия государственных инспекторов по пожарному надзору;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

план проведения плановых проверок на год (далее - ежегодный план) или выписка из него на квартал;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах.

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся организации и осуществления государственного пожарного надзора, государственные инспектора по пожарному надзору подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве, должности и специальном звании лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо или же сообщить обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

15. Информирование о ходе исполнения государственной функции осуществляется государственными инспекторами по пожарному надзору следующими способами:

при личном контакте с гражданами;

посредством почтовой связи;

посредством телефонной связи;

посредством электронной почты (при наличии таковой).

Обязательства органов ГПН в отношении графика (режима)

работы и графика приема населения

16. Для органов ГПН устанавливается следующий график (режим) работы (по местному времени):

Понедельник        9.00 - 18.00

Вторник            9.00 - 18.00

Среда              9.00 - 18.00

Четверг            9.00 - 18.00

Пятница            9.00 - 16.45.

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания (приема пищи) устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Органы ГПН осуществляют прием граждан не реже двух раз в неделю из расчета 4 часа в день.

График приема утверждается решением начальника органа ГПН и размещается на доске объявлений в органе ГПН в доступном для граждан месте.

18. Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору и предоставленных им прав по рассмотрению дел об административных правонарушениях приведен в приложении N 3 к Административному регламенту.

III. Административные процедуры

19. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

планирование проверок в органах ГПН;

проведение плановых проверок в отношении лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента;

проведение внеплановых проверок в отношении лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента;

снятие с производства, прекращение выпуска и приостановление реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности;

рассмотрение письменных заявлений физических и юридических лиц о выдаче заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;

оформление результатов и принятие мер по результатам проверок;

регистрация и учет проверок;

проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН;

рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов ГПН;

участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и жалоб на решения государственных инспекторов по пожарному надзору.

(п. 19 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

20. Выполнение административных процедур исполнения государственной функции, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, заканчивается (приложение N 4):

по абзацу второму пункта 19 - опубликованием годовых планов в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, и их размещением на информационных стендах органов ГПН;

по абзацам третьему - пятому, седьмому пункта 19 - составлением и вручением акта проверки установленной формы органом ГПН (далее - акт проверки) или акта проверки федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления) (далее - акт проверки органа) (приложение N 5), а также процедурой или совокупностью следующих процедур:

выдачей предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (далее - предписания по устранению нарушений) (приложение N 6);

выдачей предписания по снятию с производства, прекращению выпуска и приостановлению реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности (далее - предписание по снятию с производства) (приложение N 7);

возбуждением дела об административном правонарушении;

вынесением постановления или решения по делу об административном правонарушении;

внесением представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам;

подготовкой и направлением ответа по результатам рассмотренных обращений и заявлений физического или юридического лица, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления;

подготовкой и направлением при необходимости информации в органы внутренних дел, прокуратуры, Федеральной налоговой службы и другие органы исполнительной власти, местного самоуправления для принятия ими мер согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по абзацу шестому пункта 19 - составлением и вручением акта обследования (приложение N 8), на основании которого органом ГПН принимается решение о выдаче заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (приложение N 9). В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) обязательных требований пожарной безопасности органом ГПН принимается решение о выдаче заявителю заключения о несоответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;

по абзацу восьмому пункта 19 - докладом начальнику органа ГПН или его заместителю о проведении проверки и регистрации проверки в журнале учета проверок;

по абзацу девятому пункта 19 - устным ответом или разъяснением или направлением письменного разъяснения;

по абзацу десятому пункта 19 - принятием мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, и направлением письменного ответа по существу поставленных в жалобе вопросов или вынесением процессуального решения;

по абзацу одиннадцатому пункта 19 - исполнением обязанностей и реализацией прав, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации.

(п. 20 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Последовательность административных действий (процедур)

по проведению плановых и внеплановых проверок соблюдения

обязательных требований пожарной безопасности

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Планирование проверок в органах ГПН

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

21. Деятельность государственных инспекторов по пожарному надзору по исполнению государственной функции на объектах надзора осуществляется в соответствии с:

перспективными пятилетними планами плановых проверок, разрабатываемыми в органах ГПН региональных центров МЧС России, органах ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, территориальных отделах (отделениях, инспекциях) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, в органах ГПН специальных и воинских подразделений, с учетом административно-территориальных образований, а также зданий, сооружений, строений, технологических установок и иного имущества, расположенных на территории, обслуживаемой указанными органами ГПН (далее - перспективный план);

разрабатываемыми указанными органами ГПН, на основе перспективных планов, ежегодными планами;

личными планами-графиками работы, составляемыми ежемесячно с учетом должностных обязанностей государственных инспекторов по пожарному надзору.

(п. 21 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

22. Планирование служебной деятельности органов ГПН и государственных инспекторов по пожарному надзору, не связанной с исполнением государственной функции на объектах надзора, осуществляется в установленном МЧС России порядке.

(п. 22 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

23. Перспективный план разрабатывается не позднее 15 августа перед началом первого календарного года в пятилетнем плане.

В перспективный план включаются:

адреса мест нахождения объектов надзора;

наименование органа ГПН, на который возлагается ответственность за организацию и проведение плановой проверки, наименование иного органа государственного надзора (при проведении совместных плановых проверок);

дата и сроки проведения плановой проверки.

Перспективный план утверждается начальником органа ГПН до 20 августа года, предшествующего началу первого календарного года в пятилетнем плане. Сводный перспективный план по субъекту Российской Федерации и федеральному округу оформляются в электронном виде при сохранении дубликата информации на магнитном носителе.

Ежегодный план на предстоящий год разрабатывается не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.

В ежегодный план включаются сведения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде направляется органом ГПН в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Органы ГПН рассматривают поступившие предложения органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.

Ежегодный план каждого органа ГПН, утвержденный начальником данного органа ГПН, публикуется региональным центром МЧС России, ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, органом ГПН специальных и воинских подразделений на Интернет-сайтах, при наличии таковых, не менее чем за десять дней до начала наступающего года. Ответственными за публикацию планов проведения мероприятий по надзору на предстоящий год являются региональные центры МЧС России, ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразделений.

Не подлежат опубликованию планы проверок в отношении особо важных и режимных организаций.

(п. 23 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

24. Планирование проверок осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, на основе анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, объектов надзора с учетом решений вышестоящих государственных инспекторов по пожарному надзору, сезонных и местных условий, с учетом сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а также официальных документов, полученных по результатам письменных запросов органов ГПН в соответствующие уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления о:

наличии уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления (далее - уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности);

членстве в саморегулируемой организации;

отнесении к субъекту малого (малое предприятие или микропредприятие) или среднего предпринимательства;

вводе объектов в эксплуатацию;

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является:

истечение срока, установленного Правительством Российской Федерации, - для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

истечение пяти лет со дня государственной регистрации в качестве юридического лица или со дня окончания проведения последней плановой проверки - для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также проверки используемых данными органами объектов защиты;

истечение трех лет - для иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки;

3) начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления предпринимательской деятельности.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации плановые проверки предусматриваются из расчета не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации, если иное не установлено федеральными законами.

(п. 24 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

25. При планировании учитываются сведения о проведении независимой оценки пожарного риска на объектах надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией. В случае проведения такой оценки с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, органами ГПН плановые проверки в отношении этих объектов надзора планируются не ранее чем через три года.

Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения о независимой оценке пожарного риска на объекте надзора.

(п. 25 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

26. В органах ГПН ведется учет объектов надзора.

(п. 26 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

27. Учет объектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора (далее - журнал учета объектов) (приложение N 10), содержащего разделы с учетом классов функциональной пожарной опасности зданий (сооружений) и наружных установок, а для органов государственной власти и органов местного самоуправления - с учетом их территориальности. Журнал учета объектов подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по результатам письменных запросов органов ГПН официальных документов из соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, содержащих информацию, указанную в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также копии решения уполномоченного органа государственной власти (органа местного самоуправления) о вводе в эксплуатацию построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства.

(п. 27 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

28. Государственные инспектора по пожарному надзору ежемесячно составляют личные планы-графики осуществления ГПН (приложение N 11), утверждаемые их непосредственными начальниками.

Личный план-график хранится в течение трех лет.

(п. 28 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

29. В перспективные, ежегодные и личные планы могут вноситься изменения и дополнения, необходимость которых определяется постановкой на учет новых объектов надзора, созданием, реорганизацией, ликвидацией юридических лиц, результатами анализа обстановки с пожарами, изменением уровня противопожарного состояния населенных пунктов, предприятий и иных организаций, результатами проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, выполненной аккредитованными в установленном порядке организациями.

Изменения, вносимые в ежегодный план, направляются начальником органа ГПН в орган прокуратуры с указанием оснований внесения изменений. Согласованные изменения утверждаются начальником органа ГПН и публикуются в порядке, установленном пунктом 23 настоящего Административного регламента, а также размещаются на информационных стендах в помещениях органов ГПН в течение пяти рабочих дней с момента получения материалов из органа прокуратуры.

(п. 29 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

30. Объекты надзора закрепляются ежегодным распоряжением начальника органа ГПН за государственными инспекторами по пожарному надзору по территориальному или ведомственному признаку, которое издается не позднее 30 декабря уходящего года.

Критически важные для национальной безопасности страны, другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации (далее - критически важные объекты), перечень которых утверждается в установленном порядке, закрепляются за начальником органа ГПН ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации и его заместителями, начальником органа ГПН специальных и воинских подразделений и его заместителями. В исключительных случаях данные объекты могут закрепляться за наиболее подготовленными государственными инспекторами по пожарному надзору указанных органов ГПН.

В распоряжение могут вноситься изменения и дополнения, необходимость которых определяется изменением территории, обслуживаемой органом ГПН, кадровыми перестановками, реорганизацией (ликвидацией) объектов надзора.

Распоряжение о закреплении объектов надзора хранится в течение трех лет.

(п. 30 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

31. На проверки, проводимые государственными инспекторами по пожарному надзору, указанными в пункте 3 настоящего Административного регламента, должно планироваться не менее 15 рабочих дней в месяц. В указанный срок включаются следующие стадии осуществления ГПН: подготовка (ознакомление с документами по объекту надзора, в том числе с документами предыдущих проверок) и проведение проверки, оформление результатов проверки, производство по делу об административном правонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и жалоб на решения государственных инспекторов по пожарному надзору, прием граждан, связанный с проведением проверок, участие в проверках и проведении предварительного расследования по фактам пожаров.

(п. 31 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

32. Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально анализироваться в органах ГПН для последующего их использования в государственном регулировании в области пожарной безопасности и для совершенствования организации и осуществления ГПН, а также в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами на обслуживаемой территории.

Анализ результатов деятельности органов ГПН является обязательной частью надзорной деятельности и должен охватывать все ее направления.

(п. 32 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Порядок проведения плановых проверок

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

33. Юридическим фактом для проведения плановой проверки является наступление периода времени, в течение которого соответствующим органом ГПН запланирована в календарном году проверка объекта надзора.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

(п. 33 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

34. О проведении плановой проверки (документарной и выездной) лица, указанные в пункте 6 Административного регламента, уведомляются органом ГПН не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа ГПН о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки (документарной и выездной) членов саморегулируемой организации орган ГПН дополнительно уведомляет саморегулируемую организацию в порядке, установленном настоящим пунктом, указывая, в том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации, в отношении которых проводится плановая проверка.

(п. 34 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

35. При осуществлении плановой проверки (документарной и выездной) проверяется соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, в том числе:

выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае проведения расчета пожарного риска на объект защиты проверяется только обоснованность применения исходных данных, используемых для проведения расчета пожарного риска;

выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания обязательных требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области пожарной безопасности;

наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции нормативным требованиям;

разработка для производств планов тушения пожаров;

наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

(п. 35 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Порядок проведения документарной проверки

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

36. Документарная проверка проводится в служебных помещениях органа ГПН в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

Документарные проверки не осуществляются в отношении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

(п. 36 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

37. Документарная проверка проводится путем анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением обязательных требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений органов ГПН. К указанным документам относятся:

правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);

декларация пожарной безопасности;

предписания по устранению нарушений и снятию с производства;

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;

лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;

сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;

заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении органа ГПН.

(п. 37 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

38. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа ГПН, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение обязательных требований пожарной безопасности, орган ГПН направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки копии документов, заверенные печатью (при ее наличии) и подписью правомочного или уполномоченного лица. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

Орган ГПН не вправе требовать:

нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган ГПН, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

(п. 38 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

39. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа ГПН документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного пожарного надзора, информация об этом направляется лицу, в отношении которого осуществляется документарная проверка, с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору, который (которые) проводит (проводят) документарную проверку, обязан (обязаны) рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и копий документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований пожарной безопасности, проводится выездная проверка.

(п. 39 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Наименование исключено. - Приказ МЧС РФ от 22.03.2010 N 122

40. Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

Срок проведения документарной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству.

(п. 40 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Порядок проведения выездной проверки

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

41. Выездная проверка проводится по месту нахождения лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента, по месту осуществления их деятельности и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

(п. 41 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

42. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа ГПН документах лица, в отношении которого проводится проверка, а также содержащихся в уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности;

2) оценить соответствие деятельности лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента, обязательным требованиям пожарной безопасности, без проведения следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследования объектов защиты (визуального осмотра);

отбора образцов продукции и их исследования, испытания;

проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.

Органы ГПН привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

В отношении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления проводятся только выездные проверки.

(п. 42 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

43. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору, обязательного ознакомления проверяемого лица, его уполномоченного представителя или иного должностного лица организации с:

распоряжением о проведении проверки;

полномочиями проводящего (проводящих) выездную проверку государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору;

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки;

видами и объемом мероприятий по контролю;

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке;

сроками и с условиями ее проведения.

(п. 43 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

44. В рамках выездной проверки могут проводиться мероприятия по контролю, указанные в подпункте 2 пункта 42 настоящего Административного регламента, а также:

анализ документов, указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, отсутствующих у органа ГПН, в том числе в связи с их ненаправлением в соответствующий орган ГПН в десятидневный срок с момента получения запроса в соответствии с пунктом 38 настоящего Административного регламента. Государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору вправе потребовать для ознакомления указанную документацию и (или) представить их копии, заверенные в соответствии с пунктом 38 настоящего Административного регламента;

установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности путем выборочного опроса персонала;

иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации.

Проведение указанных мероприятий осуществляется в присутствии проверяемого лица или его уполномоченного представителя или иного должностного лица организации.

(п. 44 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

45. Срок проведения выездной проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного рапорта государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (проводивших) выездную плановую проверку (далее - рапорт на продление срока выездной проверки), срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником органа ГПН, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. Указанное решение оформляется визой начальника органа ГПН на рапорте.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству.

(п. 45 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Порядок проведения внеплановых проверок

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

46. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений или по снятию с производства;

2) поступление в органы ГПН обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган ГПН, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;

3) распоряжение начальника органа ГПН, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

(п. 46 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

47. Внеплановая проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений или по снятию с производства, а также в случаях, предусмотренных в абзаце третьем подпункта 2 пункта 46 настоящего Административного регламента проводится в форме выездной проверки, в случаях, предусмотренных в абзаце втором подпункта 2 пункта 46 настоящего Административного регламента - документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном пунктами 36 - 45 настоящего Административного регламента.

В случае поступления в органы ГПН заключения о независимой оценке пожарного риска на объекте надзора, выполненного аккредитованной в установленном порядке организацией, с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, до истечения срока исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений, внеплановая проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений или по снятию с производства не проводится. Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения о независимой оценке пожарного риска на объекте надзора.

(п. 47 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Наименование исключено. - Приказ МЧС РФ от 22.03.2010 N 122

48. При осуществлении внеплановой проверки проверяется соблюдение тех обязательных требований пожарной безопасности, информация о нарушении которых явилась поводом для издания распоряжения о проведении внеплановой проверки либо исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием по устранению нарушений или по снятию с производства.

(п. 48 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

49. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 46 настоящего Административного регламента, органами ГПН после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения начальником органа ГПН либо его заместителем о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган ГПН представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление установленной формы о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, органы ГПН вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

В случае получения из органа прокуратуры письменного отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки орган ГПН направляет копию указанного документа заявителю или государственному органу, органу местного самоуправления, направившему информацию, а в случае выполнения конкретных мероприятий по контролю - прекращает проведение внеплановой выездной проверки.

(п. 49 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

50. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце третьем подпункта 2 пункта 46 настоящего Административного регламента, лица, указанные в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента, уведомляются органом ГПН не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган ГПН уведомляет саморегулируемую организацию в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае, если в результате деятельности лиц, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента, причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, предварительное уведомление указанных лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

(п. 50 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Наименование исключено. - Приказ МЧС РФ от 22.03.2010 N 122

51. Срок проведения внеплановой проверки (документарной и выездной) устанавливается в соответствии с пунктами 40, 45 настоящего Административного регламента.

(п. 51 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

52. В случае получения органом ГПН распорядительного документа органа прокуратуры о проведении в рамках прокурорского надзора проверки в отношении лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента, орган ГПН при наличии оснований, указанных в пункте 46 настоящего Административного регламента, осуществляет проверку, в том числе реализует предоставленные в установленном порядке полномочия, по результатам которой информирует орган прокуратуры. В случае получения органом ГПН распорядительного документа органа прокуратуры и при отсутствии указанных оснований государственный инспектор по пожарному надзору участвует в проводимой органом прокуратуры проверке в качестве специалиста, дает пояснения и представляет информацию в рамках своей компетенции.

(п. 52 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Порядок организации и проведения проверок

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

53. Проверка проводится на основании распоряжения органа ГПН установленной формы о проведении плановой (внеплановой) проверки (далее - распоряжение о проведении проверки). Распоряжение о проведении проверки подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью издавшего его органа ГПН.

При проведении проверки комиссией в распоряжении о проведении проверки, в том числе указывается государственный инспектор по пожарному надзору, возглавляющий комиссию.

Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется в журнале учета проверок (приложение N 12) в течение трех рабочих дней по месту нахождения органа ГПН, уполномоченного на проведение проверки.

Номер распоряжения о проведении проверки соответствует порядковому номеру записи в журнале учета проверок.

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые или направляемые заинтересованным лицам, заверяются печатью издавшего его органа ГПН.

В случае последовательного проведения в отношении одного лица, указанного в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента, документарной, а затем и выездной проверки распоряжение о проведении проверки издается на каждый вид проверки.

(п. 53 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

54. Порядок проведения проверки схематически приведен в приложении N 13.

Проверка должна проводиться только тем государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору, который (которые) указан (указаны) в распоряжении о проведении проверки.

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки или копия распоряжения органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) вручается под роспись государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору, проводящим (проводящими) проверку, лицу, в отношении которого проводится проверка, его уполномоченному представителю или иному должностному лицу организации, одновременно с предъявлением служебного удостоверения (служебных удостоверений).

По требованию подлежащих проверке лиц государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору обязан (обязаны) представить информацию об органе ГПН, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе лица, в отношении которого проводится проверка, его уполномоченного представителя или иного должностного лица организации, государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору обязан (обязаны) ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом и порядком проведения проверок на объектах надзора.

(п. 54 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

55. При проведении проверки государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа ГПН;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении лица, в отношении которого проводится выездная проверка, его уполномоченного представителя или иного должностного лица организации, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному в абзаце третьем подпункта 2 пункта 46 настоящего Административного регламента;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

(п. 55 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Снятие с производства, прекращение выпуска

и приостановление реализации товаров (работ, услуг),

не соответствующих требованиям пожарной безопасности

56. В случае, если в ходе проверок установлено, что производимые (реализуемые) товары и (или) оказываемые услуги вследствие несоответствия их требованиям пожарной безопасности причиняют или могут причинить угрозу жизни, вред здоровью и (или) имуществу потребителя, государственный инспектор по пожарному надзору обязан принять меры к устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности путем вручения предписания по снятию с производства.

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, от 22.03.2010 N 122)

57. Основанием для принятия решения по снятию с производства, прекращению выпуска и приостановлению реализации товаров (работ, услуг) является несоответствие таких товаров (работ, услуг) обязательным требованиям пожарной безопасности, зафиксированное в акте проверки.

Наряду с вручением предписания по снятию с производства возбуждается дело об административном правонарушении.

58. Решение по снятию с производства, прекращению выпуска и приостановлению реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности, принимается государственным инспектором по пожарному надзору в пределах его компетенции.

59. При невыполнении руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем предписания по снятию с производства возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. О выявленных фактах выпуска и реализации продукции, не соответствующей требованиям пожарной безопасности, органы ГПН информируют соответствующие надзорные органы и (или) органы по сертификации однородной продукции.

61. Предписание по снятию с производства действует до выполнения предложенных в нем мероприятий и внесения в него соответствующей записи государственного инспектора по пожарному надзору, вручившего предписание, или вышестоящего государственного инспектора по пожарному надзору разрешении производства, выпуска или реализации товаров (работ, услуг).

62. Предписание по снятию с производства хранится в контрольно-наблюдательном деле по объекту надзора (далее - КНД) (приложение N 14).

Учет КНД ведется в журнале учета объектов.

Оформление результатов проверок

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

63. По результатам проверок государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки установленной формы (акт проверки органа) в двух экземплярах.

Подпись (подписи) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (проводивших) проверку, в акте проверки (акте проверки органа) заверяется (заверяются) должностной (должностными) печатью (печатями) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Номер акта проверки (акта проверки органа) соответствует номеру распоряжения о проведении проверки.

К акту проверки (акту проверки органа) прилагаются:

протоколы отбора образцов продукции;

протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз;

объяснения физических лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

предписания об устранении нарушений и (или) предписаний по снятию с производства;

рапорт на продление срока выездной проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения выездной проверки);

распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора);

документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 46 настоящего Административного регламента;

уведомления о вручении, в случае направления органом ГПН заказным почтовым отправлением документов заинтересованным лицам;

иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Учет актов проверок (актов проверок органов) ведется в журнале учета проверок.

(п. 63 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

64. Акт проверки (акт проверки органа) оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений, заверенных печатью органа ГПН, проводившего проверку, вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, его уполномоченному представителю, иному должностному лицу организации под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия лица, в отношении которого проводилась проверка, его уполномоченного представителя, иного должностного лица организации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (актом проверки органа) акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки (акта проверки органа), хранящемуся в КНД.

(п. 64 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

65. В случае, если для составления акта проверки (акта проверки органа) необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки (акт проверки органа) составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследований, испытаний, расследований и экспертиз, и вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, его уполномоченному представителю, иному должностному лицу организации под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в КНД.

(п. 65 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

66. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Второй экземпляр сопроводительного письма о направлении копии акта проверки приобщается к материалам проверки.

(п. 66 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Наименование исключено. - Приказ МЧС РФ от 22.03.2010 N 122

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(п. 67 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

68. Государственным инспектором по пожарному надзору, проводившим проверку или возглавлявшим комиссию, проводившую проверку, осуществляется запись в имеющемся на объекте журнале учета проверок установленного образца. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

(п. 68 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

69. В случае поступления в орган ГПН в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возражения в письменной форме от указанного лица в отношении акта проверки (акта проверки органа) и (или) выданного предписания об устранении нарушений и (или) предписаний по снятию с производства в целом или его отдельных их положений, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, орган ГПН рассматривает указанные возражения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

(п. 69 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Принятие мер по фактам нарушений, выявленных

при проведении проверки

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

70. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных требований пожарной безопасности государственный инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору, проводивший (проводившие) проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан (обязаны):

1) выдать предписание (предписания) по устранению нарушений с указанием сроков их устранения и (или) предписание по снятию с производства;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности устанавливаются государственным инспектором по пожарному надзору.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности и предписания по снятию с производства устанавливается государственным инспектором по пожарному надзору с учетом сроков устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности и срока давности привлечения к административной ответственности.

Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок.

Копия предписания хранится в КНД.

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе - кодификационному номеру вида предписания (1 - предписание по устранению нарушений, 2 - предписание по снятию с производства) и третье - порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распоряжением.

(п. 70 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

71. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган ГПН обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатируемых ими производственных участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

(п. 71 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

72. В случае выявления при проведении проверки противоправного, виновного действия (бездействия) лица, в отношении которого проводится проверка, а также иных лиц, находящихся на объекте надзора, образующего состав административного правонарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях, по которым уполномочены составлять государственные инспектора по пожарному надзору, ими возбуждается и осуществляется производство по делу об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение N 15).

Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных государственными инспекторами по пожарному надзору, а также сведения об их движении отражаются в журнале учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (приложение N 16).

(п. 72 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

73. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности, являющихся в соответствии с подпунктом 2 пункта 46 настоящего Административного регламента основаниями для проведения внеплановой проверки, лицами, фактически осуществляющими деятельность на объекте надзора, но в отношении которых не проводится проверка, государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору, осуществляющим (осуществляющими) проверку, готовится мотивированный рапорт на имя начальника органа ГПН о необходимости проведения внеплановой проверки.

При положительном рассмотрении рапорта последующие действия осуществляются в соответствии с пунктами 48 - 50, 53 - 72 настоящего Административного регламента.

(п. 73 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Рассмотрение письменных заявлений

физических и юридических лиц о выдаче заключений

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

(введено Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

74. Письменные заявления физических и юридических лиц (далее - заявитель) о выдаче заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (далее - заключение) рассматриваются органом ГПН с учетом представленной заявителем документации, а также документации, уже имеющейся в органе ГПН, и характеризующей состояние объекта, на котором заявитель предполагает осуществлять или фактически осуществляет заявленный вид деятельности. Перечень необходимых документов определяется согласно пункту 37 настоящего Административного регламента.

Наличие в органе ГПН или представление заявителем заключения по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией, с датой выдачи не позднее трех лет со дня подачи заявления и с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, является достаточным основанием для выдачи заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

В случае, если по имеющимся в распоряжении органа ГПН и представленным заявителем документам не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности содержащихся в них сведений, а также оценить соответствие объекта обязательным требованиям пожарной безопасности, заявитель вправе представить объект защиты для обследования (визуального осмотра) государственному инспектору по пожарному надзору.

(п. 74 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Наименование исключено. - Приказ МЧС РФ от 22.03.2010 N 122

75. Письменные заявления о выдаче заключений рассматриваются органом надзора в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

По результатам рассмотрения заявления государственным инспектором по пожарному надзору, осуществлявшим рассмотрение документов и обследование объекта, составляется акт обследования в двух экземплярах. Подпись государственного инспектора по пожарному надзору в акте обследования заверяется должностной печатью государственного инспектора по пожарному надзору.

Номер акта обследования соответствует порядковому номеру записи в журнале учета выданных заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (далее - журнал учета выданных заключений).

На основании акта обследования составляется заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности. Заключение подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью органа ГПН.

Номер заключения соответствует номеру акта обследования.

Учет актов обследования и заключений ведется в журнале учета выданных заключений.

Акт обследования и заключение вручаются заявителю под расписку в акте обследования. В случае отсутствия заявителя, а также в случае отказа заявителя дать расписку в акте обследования акт и заключение направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта обследования.

Акт обследования и копия заключения хранятся в КНД.

(п. 75 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

76. В случае выявления при проведении обследования нарушений обязательных требований пожарной безопасности, являющихся в соответствии с подпунктом 2 пункта 46 настоящего Административного регламента основаниями для проведения внеплановой проверки, лицами, находящимися или фактически осуществляющими деятельность на объекте обследования, государственным инспектором по пожарному надзору, осуществляющим обследование, готовится мотивированный рапорт на имя начальника органа ГПН о необходимости проведения внеплановой проверки.

При положительном рассмотрении рапорта последующие действия осуществляются в соответствии с пунктами 48 - 50, 53 - 72 настоящего Административного регламента.

(п. 76 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Регистрация и учет проверок

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

77. Все проверки, проводимые органом ГПН, должны регистрироваться и учитываться.

Регистрация и учет возлагаются на орган ГПН, начальник (заместитель начальника) которого издал распоряжение о проведении проверки.

(п. 77 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

78. Проведенная проверка в течение трех рабочих дней после подписания государственным инспектором (государственными инспекторами) по пожарному надзору акта проверки (акта проверки органа) регистрируется в журнале учета проверок.

(п. 78 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

79. Государственный инспектор по пожарному надзору по окончании каждой проверки обязан в течение трех рабочих дней доложить начальнику органа ГПН либо его заместителю в письменной или устной форме об исполнении государственной функции.

(п. 79 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Требования к организации учета документации

80. В каждом органе ГПН обязанности по ведению делопроизводства по проведению проверок, а также контроля за указанным делопроизводством, вводятся в должностные обязанности одного или нескольких сотрудников. В органе ГПН предусматривается ведение:

журнала учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора;

журнала учета проверок;

журнала учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

журнал учета лицензиатов (приложение N 17);

журнал учета выданных заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (приложение N 18);

журнал учета консультаций (приложение N 19);

журнал учета входящей документации (приложение N 20);

журнал учета исходящей документации (приложение N 21);

учетные карточки личной консультации гражданина (приложение N 22).

В журналах, за исключением журнала учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора, ведется сквозная нумерация в течение года, начиная с первого числа наступившего года.

Допускается ведение журналов в электронном виде при условии ежедневного сохранения дубликата информации на магнитном носителе (с нарастающим итогом с начала календарного года в течение пяти лет) и ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нарастающим итогом с начала календарного года в течение одного года).

(п. 80 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

81. КНД формируется на каждый объект надзора и содержит правоустанавливающие документы, распоряжения, акты проверок (акты проверок органов) со всеми приложениями, акты обследования и заключения, а также, в случаях выявления нарушений обязательных требований пожарной безопасности, копии постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенные государственными инспекторами по пожарному надзору, копии предписаний по устранению нарушений и по снятию с производства, оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов надзора за последние пять лет.

При наличии на обслуживаемой органом ГПН территории нескольких объектов надзора, принадлежащих (эксплуатируемых) одному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, КНД может формироваться на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.

В КНД приобщаются материалы по вопросам пожарной безопасности на объекте надзора, полученные только в официальном порядке, установленном для документооборота.

В случае поступления информации о новом объекте надзора орган ГПН в десятидневный срок направляет запросы в уполномоченные органы с целью получения первичной информации для формирования КНД и планирования проверок. До проведения первой проверки КНД на новый объект надзора содержит поступившие из уполномоченных органов или иных источников правоустанавливающие документы в объеме, необходимом для назначения проверок.

(п. 81 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

82. Хранение прекращенных дел об административных правонарушениях, а также по которым исполнены постановления, осуществляется по месту нахождения органа ГПН, вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.

(п. 82 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

83. Порядок хранения журналов (магнитных и бумажных носителей при ведении журналов в электронном виде), КНД, дел об административных правонарушениях, находящихся в производстве, личных план-графиков работы определяет начальник органа ГПН с учетом оперативного доступа к необходимым материалам.

Сроки и порядок хранения оконченных журналов, материалов КНД, в том числе после ликвидации объектов надзора, заполненных карточек личной консультации гражданина, прекращенных дел об административных правонарушениях, а также по которым исполнены постановления, определяются в порядке, установленном МЧС России.

(п. 83 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Проведение консультаций по исполнению государственной

функции и иным вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН

84. Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляются государственными инспекторами по пожарному надзору.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

85. Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их законным представителям в устном или письменном виде, по вопросам:

разъяснения прав и обязанностей государственных инспекторов по пожарному надзору, исполняющих государственную функцию;

разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента;

порядка и сроков проведения проверок;

порядка обжалования действий (бездействий) и решений органов и государственных инспекторов по пожарному надзору, принятых в ходе исполнения государственной функции;

результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиденциального характера;

выполнения (применения) обязательных требований пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности;

порядка и сроков рассмотрения письменных заявлений физических и юридических лиц о выдаче заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;

перечня документов, необходимых для предоставления в орган ГПН, с целью получения заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;

перечня документов, необходимых для предоставления в лицензирующие органы для получения лицензии в области пожарной безопасности;

соответствия объекта надзора обязательным требованиям пожарной безопасности или лицензионным требованиям и условиям;

иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН.

(п. 85 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

86. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, посредством электронной почты, а при получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

87. Консультирование посредством телефонной связи и посредством электронной почты осуществляется не менее четырех часов в рабочую неделю. Время консультирования устанавливается начальником органа ГПН и размещается на доске объявлений в органе ГПН в доступном для граждан месте.

88. Консультирование граждан осуществляется в служебных кабинетах государственных инспекторов по пожарному надзору.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

89. Лицам, желающим получить консультацию по вопросам, указанным в п. 84 настоящего Административного регламента, предоставляется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очереди без предварительной записи или по предварительной записи.

Наличие предварительной записи не может являться основанием для отказа в приеме другим лицам, желающим получить консультацию во время приемных часов в порядке живой очереди.

Запись на консультацию производится в журнале учета консультаций.

90. Государственный инспектор по пожарному надзору, осуществляющий предварительную запись на консультацию, узнает у гражданина фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), существо вопроса, мотивы обращения, при этом государственный инспектор по пожарному надзору вправе уточнить перечень документов, которые могут быть представлены гражданином при непосредственном получении консультации. При определении даты и времени предоставления консультации государственный инспектор по пожарному надзору обязан согласовать с обратившимся гражданином дату и время приема и информировать обратившегося о месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве государственного инспектора по пожарному надзору, осуществляющего консультирование.

(п. 90 в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

91. Данные о гражданах, записавшихся на консультацию, и материалы предварительного изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов передаются государственному инспектору по пожарному надзору, проводящему консультирование граждан.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

92. Государственный инспектор по пожарному надзору, осуществляющий консультирование, дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться. Содержание устной консультации заносится в учетную карточку личной консультации гражданина.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несогласии граждан на устный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

93. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях, проведение консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале учета консультаций.

94. В случае объективной задержки продвижения очереди государственный инспектор по пожарному надзору, ведущий консультацию, обязан уведомить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

95. В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратившихся в орган ГПН, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

96. Органы и государственные инспектора по пожарному надзору обязаны давать письменные разъяснения по письменным обращениям граждан в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса руководитель органа ГПН (заместитель руководителя) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию органа ГПН, обращение в течение семи дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу. При этом орган ГПН обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган направлено его обращение.

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие)

и решения государственных инспекторов по пожарному надзору

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

97. Обжалование действий (бездействия) и решений государственных инспекторов по пожарному надзору осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к вышестоящему в порядке подчиненности государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

Лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения государственных инспекторов по пожарному надзору, в обязательном порядке указывает в своей жалобе:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

наименование государственного органа, в который направляется жалоба;

фамилию, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, которому подается жалоба;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;

суть жалобы.

Ставит личную подпись и указывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель может прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Информация о порядке подачи жалобы и ее примерная форма размещаются на информационных стендах в помещениях органов ГПН.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

98. Органы ГПН и государственные инспектора по пожарному надзору:

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Ответ на жалобу подписывается начальником (заместителем начальника) органа ГПН или уполномоченным на то государственным инспектором по пожарному надзору.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

Ответ на жалобу, поступившую в орган ГПН, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

Жалоба, поступившая в орган государственного пожарного надзора, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.

Письменная жалоба, поступившая в орган ГПН, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

В исключительных случаях начальник (заместитель начальника) органа ГПН или уполномоченный на то государственный инспектор по пожарному надзору вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу государственных инспекторов по пожарному надзору, а также членов их семей, орган государственного пожарного надзора вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (заместитель начальника) органа ГПН или уполномоченный на то государственный инспектор по пожарному надзору вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган государственного пожарного надзора. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

Порядок рассмотрения обращений и жалоб граждан в органах ГПН представлен в приложении N 23 к настоящему Административному регламенту.

99. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Пересмотр предписаний по устранению нарушений и предписаний по снятию с производства осуществляется в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта. Обжалование предписаний осуществляется в течение трех месяцев со дня их вручения или получения.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Контроль за организацией и осуществлением

государственного пожарного надзора

100. В целях повышения эффективности надзорной деятельности работа органов ГПН должна контролироваться.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

Контроль за организацией и осуществлением ГПН производится в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок деятельности органов ГПН региональных центров МЧС России, органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органов ГПН специальных и воинских подразделений.

(в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, от 22.03.2010 N 122)

101. Контроль за организацией и осуществлением ГПН производится посредством проверки исполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Административного регламента.

102. Контроль осуществляется комиссиями, с учетом специализации государственных инспекторов по пожарному надзору, или индивидуально - наиболее подготовленным государственным инспектором по пожарному надзору. В состав комиссии при необходимости могут быть включены представители пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Основанием контроля является распоряжение (приказ) органа управления МЧС России.

Распоряжением (приказом) органа управления МЧС России председателем комиссии назначается государственный инспектор по пожарному надзору. Данным распоряжением (приказом) определяется состав комиссии.

Контроль осуществляется в соответствии со служебным заданием, утвержденным начальником органа ГПН, осуществляющего контроль.

(п. 102 в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

103. Инспекторские проверки органов ГПН региональных центров МЧС России, органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органов ГПН специальных и воинских подразделений по организации и осуществлению ГПН планируются вышестоящими органами ГПН исходя из местных условий и проводятся не реже чем один раз в пять лет.

( в ред. Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 N 688, от 22.03.2010 N 122)

104. Абзац исключен. - Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 N 688.

В ходе инспекторских проверок проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, касающихся организации и осуществления ГПН, в том числе:

полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность по организации и осуществлению ГПН;

качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности в области пожарной безопасности и степень исполнения запланированных проверок;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

качество актов проверок и актов проверок органов, а также предписаний по устранению нарушений и снятию с производства, оформляемых по результатам проверок;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

своевременность выполнения запланированных проверок;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

состояние контроля за выполнением выданных предписаний по устранению нарушений и снятию с производства;

обеспеченность законодательными, иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность органов ГПН, а также законодательными, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности и методической документацией;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

качество анализа результатов работы по осуществлению ГПН и противопожарного состояния объектов надзора на обслуживаемой территории, эффективность принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах надзора;

полнота использования полномочий, предоставленных органам ГПН;

принципиальность и требовательность руководства органа ГПН и государственных инспекторов по пожарному надзору при осуществлении ГПН;

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

качество проверок работы государственных инспекторов по пожарному надзору и эффективность принимаемых мер по улучшению их работы;

организация проведения аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору на соответствие их установленным квалификационным требованиям;

взаимодействие и проведение совместных работ с другими надзорными и контрольными органами;

обеспеченность нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность органов ГПН, нормативными документами по пожарной безопасности и методической документацией;

использование в работе компьютерной техники и новых информационных технологий;

использование средств массовой информации для противопожарной пропаганды;

организация и проведение служебной подготовки с государственными инспекторами по пожарному надзору.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

105. По результатам проверки составляется акт, который представляется на утверждение начальнику органа ГПН, назначившему проверку, и регистрируется в установленном порядке. Органом ГПН, в отношении которого проводилась проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта проверки разрабатывается и согласовывается с начальником органа ГПН, осуществлявшего проверку, план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются ответственные лица по контролю за их устранением.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

106. Контрольная проверка проводится по решению вышестоящего органа ГПН с учетом сроков выполнения плана устранения недостатков, выявленных при инспектировании.

107. Целевая проверка назначается:

при осложнении обстановки с пожарами на обслуживаемой органом ГПН территории;

для оценки результатов работы по отдельным направлениям деятельности органа ГПН;

для проверки жалоб на действия (бездействия) и решения государственных инспекторов по пожарному надзору, принимаемые в ходе осуществления государственного пожарного надзора.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

108. Государственные инспектора по пожарному надзору при инспектировании и проверках обязаны оказывать практическую помощь подчиненным органам ГПН по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

Результат исполнения государственной функции

109. Конечным результатом исполнения государственной функции является принятие мер по результатам проверок соблюдения организациями и гражданами обязательных требований пожарной безопасности.

(п. 109 в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Приложение N 1

к Административному

регламенту (п. 3)

Структура

органов государственного пожарного надзора

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

┌───────────────────────────────────────────────┐   ┌ - - - - - - - - - - - - - - - - ┐

│ Департамент надзорной деятельности МЧС России │<-> Департамент пожарно-спасательных

└─┬─────────────────────────────┬───────────────┘   │сил, специальной пожарной охраны │

│                             │                       и сил гражданской обороны

│                             │                   │             МЧС России          │

│                             \/                  └ - - - - - - - - - - - - - - - - ┘

│  ┌───────────────────────────────┐                                │

│  │Органы ГПН региональных центров│                                │

│  │          МЧС России           │                                │

│  └──────────────────────────┬────┘                                │

│                             │                                     │

│                             │                                     │

\/                            \/                                    │

┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────────┐      │

│  Орган ГПН Главного │  │Органы ГПН ГУ МЧС России по субъектам│      │

│управления МЧС России│  │         Российской Федерации        │      │

│   по г. Москве      │  └─────────────────┬───────────────────┘      │

└──────────┬──────────┘                    │                          │

│                               │                          │

\/                              \/                         \/

┌────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐    ┌─────────────┐

│ОГПН (РОГПН) районов│ │Территориальные отделы (отделения,│    │  Органы ГПН │

│     г. Москвы      │ │  инспекции) органов ГПН ГУ МЧС   │    │ специальных │

└────────────────────┘ │        России по субъектам       │    │  и воинских │

│       Российской Федерации       │    │подразделений│

└──────────────────────────────────┘    └─────────────┘

Приложение N 2

к Административному

регламенту (п. 11)

Список телефонов

и адресов территориальных органов МЧС России

| N п/п | Наименование территориального органа МЧС России | Адрес, номер телефона органа ГПН, адрес в Интернете |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный региональный центр МЧС России | 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, дом 7а, тел. 449-89-70, 449-89-68 |
| 2 | Главное управление МЧС России по Белгородской области | 308013, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 163, тел. 32-03-00 |
| 3 | Главное управление МЧС России по Брянской области | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, дом 59, тел. 74-25-33 |
| 4 | Главное управление МЧС России по Владимирской области | 600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 1б, тел. 32-24-69, 32-65-40 |
| 5 | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 28, тел. 55-38-38 |
| 6 | Главное управление МЧС России по Ивановской области | 153009, г. Иваново, ул. Диановых, дом 8а, тел. 29-91-08, 26-25-27 |
| 7 | Главное управление МЧС России по Калужской области | 248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 9а, тел. 57-48-41 |
| 8 | Главное управление МЧС России по Костромской области | 156013, г. Кострома, ул. Ленина, дом 20, тел. 31-37-80 |
| 9 | Главное управление МЧС России по Курской области | 305000, г. Курск, ул. Можаевская, дом 6, тел. 55-72-59 |
| 10 | Главное управление МЧС России по Липецкой области | 398024, г. Липецк, ул. Папина, дом 2а, тел. 22-88-02, 22-88-04 |
| 11 | Главное управление МЧС России по Московской области | 117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 542-21-45, 542-21-46 |
| 12 | Главное управление МЧС России по Орловской области | 302028, г. Орел, ул. Саурена Шаумяна, дом 33, тел. 43-39-99 |
| 13 | Главное управление МЧС России по Рязанской области | 390000, г. Рязань, ул. Каляева, дом 13, тел. 27-52-68, 27-52-69 |
| 14 | Главное управление МЧС России по Смоленской области | 214018, г. Смоленск, ул. Урицкого, дом 7, тел. 38-44-84, 38-61-30 |
| 15 | Главное управление МЧС России по Тамбовской области | 392002, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, дом 14, тел. 72-11-22, 72-25-46 |
| 16 | Главное управление МЧС России по Тверской области | 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 32-19-21, 34-26-36 |
| 17 | Главное управление МЧС России по Тульской области | 300034, г. Тула, пр-кт Ленина, дом 2, тел. 36-44-74 |
| 18 | Главное управление МЧС России по Ярославской области | 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, дом 23, тел. 30-01-01, 72-64-38 |
| 19 | Северо-Западный региональный центр МЧС России | 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, дом 119, тел. 540-59-83 |
| 20 | Главное управление МЧС России по Республике Карелия | 185000, г. Петрозаводск, ул. К. Маркса, дом 10, тел. 76-46-11 |
| 21 | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 8, тел. 24-20-00 |
| 22 | Главное управление МЧС России по Архангельской области | 163061, г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84 |
| 23 | Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу | 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, дом 14, тел. 4-22-61 |
| 24 | Главное управление МЧС России по Вологодской области | 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 72-12-60, 57-12-33 |
| 25 | Главное управление МЧС России по Калининградской области | 236029, г. Калининград, ул. Озерная, дом 31, тел. 21-45-00, 99-70-71 |
| 26 | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., дом 24, тел. 718-59-75 |
| 27 | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, дом 26/28, тел. 278-41-42 |
| 28 | Главное управление МЧС России по Мурманской области | 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, дом 4, тел. 47-39-06 |
| 29 | Главное управление МЧС России по Новгородской области | 173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 67, тел. 77-46-02 |
| 30 | Главное управление МЧС России по Псковской области | 181019, г. Псков, ул. Инженерная, дом 92, тел. 53-67-22 |
| 31 | Приволжско-Уральский региональный центр МЧС России | 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 71а, тел. 262-60-66 |
| 32 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | 45005, г. Уфа, ул. 8 Марта, дом 12/1, тел. 37-49-28, 72-55-60 |
| 33 | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | 424006, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 16а, тел. 42-46-21, 42-17-97 |
| 34 | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | 430027, г. Саранск, ул. М. Расковой, дом 2, тел. 32-70-56 |
| 35 | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | 420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, дом 50, тел. 72-03-90, 38-39-05 |
| 36 | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 325, тел. 51-45-50, 51-47-47, 22-72-08 |
| 37 | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике | 428000, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, дом 4, тел. 62-35-56, 62-54-41 |
| 38 | Главное управление МЧС России по Кировской области | 610036, г. Киров, ул. Маклина, дом 65, тел. 54-69-62, 64-21-77 |
| 39 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, дом 6, тел. 33-99-13, 33-25-39 |
| 40 | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | 460000, г. Оренбург, ул. Гая, дом 21, тел. 78-05-09, 78-05-11 |
| 41 | Главное управление МЧС России по Пензенской области | 440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, дом 5, тел. 54-13-54, 56-33-79 |
| 42 | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | 614990, г. Пермь, ул. Большевистская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69 |
| 43 | Главное управление МЧС России по Коми-Пермяцкому автономному округу | 619000, г. Кудымкар, Пермской области, ул. Строителей, дом 18, тел. 4-16-60 |
| 44 | Главное управление МЧС России по Самарской области | 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-68 |
| 45 | Главное управление МЧС России по Саратовской области | 410028, г. Саратов, пл. Соборная, дом 7, тел. 27-73-32, 23-50-15 |
| 46 | Главное управление МЧС России по Ульяновской области | 432063, г. Ульяновск, пер. Пожарный, дом 4, тел. 42-08-72, 44-21-12 |
| 47 | Главное управление МЧС России по Курганской области | 640020, г. Курган, ул. Томина, дом 34, тел. 47-64-00, 47-64-01 |
| 48 | Главное управление МЧС России по Свердловской области | 620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, тел. 371-17-00, 371-33-55 |
| 49 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, дом 72, тел. 24-78-14 |
| 50 | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу | 626202, г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, дом 17, тел. 3-75-36, 3-75-42 |
| 51 | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | 629003, г. Салехард, ул. Чапаева, дом 8, тел. 3-22-99, 4-39-30 |
| 52 | Главное управление МЧС России по Челябинской области | 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 68, тел. 66-50-55, 66-56-48 |
| 53 | Южный региональный центр МЧС России | 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Им. Греческого города Волос, дом 11, тел. 249-04-54 |
| 54 | Главное управление МЧС России по Республике Адыгея | 385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 9, тел. 53-98-37, 53-30-42 |
| 55 | Главное управление МЧС России по Республике Дагестан | 367015, г. Махачкала, ул. Ярагского, дом 124а, тел. 67-32-42, 62-35-47 |
| 56 | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 360017, г. Нальчик, ул. Чернышевского, дом 19, тел. 47-56-09 |
| 57 | Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия | 358003, г. Элиста, ул. Ленина, дом 349, тел. 3-37-24, 5-54-51 |
| 58 | Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике | 369000, г. Черкесск, ул. Первомайская, дом 34а, тел. 5-33-67, 6-49-89 |
| 59 | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания | 362040, г. Владикавказ, ул. Горького, дом 26, тел. 75-76-62, 75-84-32 |
| 60 | Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия | 386203, ст. Орджоникидзевская, ул. Ленина, дом 40, тел. 12-12-62 |
| 61 | Главное управление МЧС России по Чеченской Республике | 364051, г. Грозный, ул. Тухачевская, дом 7, тел. 33-22-85 |
| 62 | Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю | 350063, г. Краснодар, ул. Мира, дом 56, тел. 62-29-41 |
| 63 | Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю | 35500, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, дом 164, тел. 23-63-10 |
| 64 | Главное управление МЧС России по Астраханской области | 414045, г. Астрахань, ул. Волжская, дом 11, тел. 22-64-68, 22-95-16 |
| 65 | Главное управление МЧС России по Волгоградской области | 400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55 |
| 66 | Главное управление МЧС России по Ростовской области | 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 40-36-79, 40-29-89 |
| 67 | Сибирский региональный центр МЧС России | 660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 35/1, тел. 66-12-39 |
| 68 | Главное управление МЧС России по Республике Бурятия | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, дом 37, тел. 21-40-42 |
| 69 | Главное управление МЧС России по Республике Алтай | 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, дом 13, тел. 2-40-66, 2-37-64 |
| 70 | Главное управление МЧС России по Республике Тыва | г. Кызыл, ул. Красноармейская, дом 70, тел. 1-11-68, 3-03-19 |
| 71 | Главное управление МЧС России по Республике Хакасия | 655019, г. Абакан, ул. Ленина, дом 67, тел. 2-17-01, 2-70-40 |
| 72 | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 656056, г. Барнаул-56, ул. Ползунова, дом 25, тел. 65-82-23, 38-01-12 |
| 73 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 660049, г. Красноярск, пр-кт Мира, дом 68, тел. 23-44-60 |
| 74 | Главное управление МЧС России по Иркутской области | 664011, г. Иркутск, ул. Ударника, дом 4, тел. 25-79-78, 24-04-48 |
| 75 | Главное управление МЧС России по Усть-Ордынскому автономному округу | 669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, дом 6, тел. 3-26-26 |
| 76 | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | 650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99 |
| 77 | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 80, тел. 22-44-90, 23-28-62 |
| 78 | Главное управление МЧС России по Омской области | 644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-55-16 |
| 79 | Главное управление МЧС России по Томской области | 634034, г. Томск, ул. Вершинина, дом 48/1, тел. 43-32-70, 43-32-44 |
| 80 | Главное управление МЧС России по Читинской области | 672090, г. Чита, ул. Костюшко- Григоровича, дом 37, тел. 26-63-57 |
| 81 | Главное управление МЧС России по Агинскому-Бурятскому автономному округу | 687000, п. Агинское, ул. Базара Ринчино, дом 92, тел. 3-44-02 |
| 82 | Дальневосточный региональный центр МЧС России | 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, дом 3а, тел. 32-48-99 |
| 83 | Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) | 677009, г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 35, тел. 42-40-85 |
| 84 | Главное управление МЧС России по Приморскому краю | 690029, г. Владивосток, ул. Суханова, дом 3, тел. 22-43-97, 40-63-00 |
| 85 | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | 680610, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 146, тел. 32-45-74, 32-45-78 |
| 86 | Главное управление МЧС России по Амурской области | 675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, дом 47, тел. 52-21-83 |
| 87 | Главное управление МЧС России по Камчатской области | 683003, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Ленинградская, дом 25, тел. 11-22-22 |
| 88 | Главное управление МЧС России по Корякскому автономному округу | 688000 пгт Палана, ул. Обухова, дом 2, тел. 3-18-50 |
| 89 | Главное управление МЧС России по Магаданской области | 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 9, тел. 2-41-91 |
| 90 | Главное управление МЧС России по Сахалинской области | 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, дом 129, тел. 72-36-63, 72-26-07 |
| 91 | Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области | 679016, г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 34а, тел. 4-12-00 |
| 92 | Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу | 689000, г. Анадырь, ул. Рультытегина, дом 15, тел. 2-43-74 |
| 93 | Главное управление МЧС России по г. Москве | 101999, г. Москва, ул. Тверская, дом 8, корп. 2, тел. 637-53-19 |

Приложение N 3

к Административному

регламенту (п. 18)

Перечень

государственных инспекторов по пожарному надзору

и предоставленных им прав по рассмотрению дел

об административных правонарушениях

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Органы государственного пожарного надзора рассматривают дела  │

│ об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  │

│  11.16, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных  │

│                        правонарушениях.                        │

│ Статья 11.16. Нарушение правил пожарной безопасности           │

│ на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном   │

│ транспорте                                                     │

│ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности        │

└───────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┘

│                                    │

\/                                   \/

┌────────────────────────────┐       ┌───────────────────────────┐

│Главный      государственный│       │Государственные  инспектора│

│инспектор         Российской│       │субъектов        Российской│

│Федерации    по    пожарному│       │Федерации    по   пожарному│

│надзору  и  его заместители;│       │надзору;                   │

│государственные   инспектора│       │государственные  инспектора│

│Российской    Федерации   по│       │городов (районов) субъектов│

│пожарному надзору;          │       │Российской   Федерации   по│

│главные      государственные│       │пожарному надзору;         │

│инспектора         субъектов│       │государственные  инспектора│

│Российской   Федерации    по│       │специальных    и   воинских│

│пожарному    надзору  и   их│       │подразделений   федеральной│

│заместители;                │       │противопожарной  службы  по│

│главные      государственные│       │пожарному надзору          │

│инспектора городов (районов)│       └────┬──────────────────┬───┘

│субъектов         Российской│            │   Рассматривают  │

│Федерации    по    пожарному│            │      дела об     │

│надзору и их заместители;   │            │ административных │

│главные      государственные│            │ правонарушениях, │

│инспектора   специальных   и│            │    совершенных   │

│воинских       подразделений│            └────────\/────────┘

│федеральной  противопожарной│          ┌───────────────────────┐

│службы  по пожарному надзору│          │      гражданами       │

│и их заместители            │          │ и должностными лицами │

└────┬──────────────────┬────┘          └───────────────────────┘

│  Рассматривают   │

│      дела об     │

│ административных │

│ правонарушениях, │

│   совершенных    │

└────────\/────────┘

┌──────────────────────┐

│     гражданами,      │

│    должностными и    │

│  юридическими лицами │

└──────────────────────┘

Приложение N 4

к Административному

регламенту (п. 20)

Результаты

выполнения административных процедур

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

┌────────────────────────────────┐

│      Процедуры исполнения      │

│     государственной функции    │

│          ЗАКАНЧИВАЮТСЯ         │

└───────────────\/───────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Опубликованием годовых планов и их размещением на информационных стендах │

│                               органов ГПН                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Составлением и вручением акта проверки, акта проверки органов      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│          Возбуждением дела об административном правонарушении           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Вынесением постановления или решения по делу об административном     │

│                             правонарушении                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Выдачей предписаний по устранению нарушений, предписания по снятию с   │

│                              производства                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Внесением представления об устранении причин и условий, способствовавших │

│     совершению административного правонарушения, в соответствующие      │

│             организации и соответствующим должностным лицам             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Ответом по результатам рассмотренных обращений и заявлений физического  │

│  или юридического лица, информации от органов государственной власти,   │

│                    органов местного самоуправления                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Направлением информации в органы внутренних дел, прокуратуры, Федеральной│

│    налоговой службы и другие органы исполнительной власти, местного     │

│      самоуправления для принятия ими мер согласно их компетенции в      │

│          соответствии с законодательством Российской Федерации          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         Составлением и вручением акта обследования и заключения         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Докладом начальнику органа ГПН или его заместителю о проведении проверки │

│             и регистрации проверки в журнале учета проверок             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Устным ответом или разъяснением или направлением письменного разъяснения │

│    при проведении консультаций по исполнению государственной функции    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Принятием мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав,│

│ свобод и законных интересов заявителя и направлением письменного ответа │

│        по существу поставленных в жалобе вопросов или вынесением        │

│                         процессуального решения                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Исполнением обязанностей и реализацией прав, предусмотренных       │

│         процессуальным законодательством Российской Федерации           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 5

к Административному

регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Образец

бланка акта проверки органа

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,

электронный адрес)

____________________________                 __ ___________________ 20__ г.

(место составления акта)                       (дата составления акта)

___________________________________________________________________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации или органа

местного самоуправления)

N _________

__ ___________________ 20__ г. по адресу: _________________________________

(место проведения проверки)

На основании:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,

отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,

заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:

___________________________________________________________________________

Акт составлен:

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа

(в случае, если имеется), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

Лицо(-а), проводившие проверку:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных

лиц, проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию

в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии,

имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов

и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа

(в случае, если имеется), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки:

- выявлены   нарушения   в    реализации    полномочий,   предусмотренных

законодательством   Российской  Федерации,  иными   нормативными  правовыми

актами:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- выявлены нарушения обязательных требований:

___________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- выявлены  факты   невыполнения   предписаний   органа  государственного

пожарного надзора:

___________________________________________________________________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

___________________________________________________________________________

- нарушений не выявлено

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

С  актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со   всеми   приложениями

получил(-а):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного

представителя (в случае, если имеется))

__ ___________ 20__ г. ____________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

___________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего(-их) проверку)

Приложение N 6

к Административному

регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Образец

бланка предписаний

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Предписание N __/__/___

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

___________________________________________________________________________

(полное наименование органа государственной власти

и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

имя, отчество индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора _________________________________ по пожарному надзору N _______

(наименование органа ГПН)

от "__" ____________ 20__ года, ст. 6  Федерального  закона  от  21 декабря

1994 г. N 69-ФЗ "О  пожарной   безопасности"    в   период   с __ ч __ мин.

"__" ______________ 20__ г.    по __ ч __ мин.    "__" ____________ 20__ г.

проведена проверка

___________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

___________________________________________________________________________

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

___________________________________________________________________________

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _______________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

участвующих в проверке)

В  соответствии  с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О

пожарной    безопасности"    необходимо   устранить   следующие   нарушения

обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N Пред- писа- ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Устранение   указанных   нарушений   обязательных  требований  пожарной

безопасности  в  установленный срок является обязательным для руководителей

организаций,  должностных  лиц,  юридических  лиц  и  граждан,  на  которых

возложена   в   соответствии   с   законодательством  Российской  Федерации

обязанность по их устранению.

При   несогласии   с  указанными  нарушениями  обязательных  требований

пожарной   безопасности   и   (или)  сроками  их  устранения  физические  и

юридические   лица   в   трехмесячный   срок  вправе  обжаловать  настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

для   оспаривания   ненормативных   правовых   актов,  решений  и  действий

(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В  соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных

требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица,    уполномоченные   владеть,   пользоваться   или   распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность   за   нарушение   обязательных   требований   пожарной

безопасности  для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального

и    ведомственного    жилищного   фонда   возлагается   на   ответственных

квартиросъемщиков    или    арендаторов,   если   иное   не   предусмотрено

соответствующим договором.

__________________________________________________            _____________

(должность, фамилия, инициалы государственного                (подпись)

инспектора по пожарному надзору)

"__" _____________ 20__ г.                                  М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

__________________                         ________________________________

(подпись)                               (должность, фамилия, инициалы)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Приложение N 7

к Административному

регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Образец

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Предписание N __/__/___

по снятию с производства, прекращению выпуска

и приостановлению реализации товаров (работ, услуг),

не соответствующих обязательным требованиям

пожарной безопасности

"__" ___________ 20__ г.                              _____________________

(место вынесения)

___________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

___________________________________________________________________________

инспектора по пожарному надзору, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки соблюдения обязательных требований  пожарной

безопасности от "__" ___________ 20__ г. N ____________

о нарушении _______________________________________________________________

(наименование организации (фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя), адрес)

обязательных требований  пожарной  безопасности при  производстве,  выпуске

и реализации товаров (работ, услуг) _______________________________________

(указываются конкретно обязательные

___________________________________________________________________________

требования пожарной безопасности, которые были нарушены)

___________________________________________________________________________

до   устранения   выявленных   нарушений   обязательных требований пожарной

безопасности  на  основании  части  7  статьи  6  Федерального закона от 21

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", предписываю:

___________________________________________________________________________

(наименование организации (фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя))

с "__" ___________ 20__ г. приостановить производство (выпуск) и реализацию

товаров (работ, услуг)

___________________________________________________________________________

(указывается наименование товаров, работ, услуг)

В срок __________ предоставить необходимую информацию о товаре (работе,

услуге) ___________________________________________________________________

(указать перечень информации)

Разрешение на

___________________________________________________________________________

(продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг)

может быть дано ___________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество

государственного инспектора по пожарному надзору)

после  подтверждения  актом  проверки  соблюдения  обязательных  требований

пожарной безопасности.

О выполнении настоящего предписания сообщить до "__" __________ 20__ г.

Невыполнение  в  срок  настоящего предписания в соответствии со статьей

19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях

влечет наступление административной ответственности.

__________________________________________________            _____________

(должность, фамилия, инициалы государственного                (подпись)

инспектора по пожарному надзору)

"__" _____________ 20__ г.                                  М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

__________________                         ________________________________

(подпись)                              (должность, фамилия и инициалы)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Приложение N 8

к Административному

регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Образец

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Акт N ________

обследования

"__" _____________ 20__ г.                         ________________________

(город, село, поселок)

__ ч __ мин.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в   период   с __ ч. __ мин.   "__" ____________ 20__ г.   по __  ч __ мин.

"__" _____________ 20__ г.   проведено   обследование  документов,  объекта

заявителя на территории, в зданиях и сооружениях __________________________

(наименование объекта

___________________________________________________________________________

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

при обследовании совместно с

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

___________________________________________________________________________

имя, отчество представителя юридического лица или представителя

___________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших

при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

___________________________________________________________________________

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных

___________________________________________________________________________

на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

___________________________________________________________________________

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,

___________________________________________________________________________

электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных

___________________________________________________________________________

материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций,

___________________________________________________________________________

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и

___________________________________________________________________________

функциональной пожарной опасности.

___________________________________________________________________________

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные

режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

| N п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

С Актом обследования ознакомлен:

__________________________________________________  _______________________

__________________________________________________  _______________________

__________________________________________________  _______________________

(Фамилия, инициалы законного представителя                (подпись)

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их

законных представителей, а также лиц,

присутствовавших при проведении обследования)

"__" _____________ 20__ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

__________________________________________________  _______________________

(Фамилия, инициалы законного представителя                (подпись)

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

организации, фамилия, инициалы индивидуального

предпринимателя, владельца собственности,

имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

___________________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.

Обследование проводил:

__________________________________________________            _____________

(должность, фамилия, инициалы государственного                (подпись)

инспектора по пожарному надзору)

"__" _____________ 20__ г.                                  М.Л.П. <*>

--------------------------------

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Приложение N 9

к Административному

регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Образец

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

наименование территориального органа МЧС России

___________________________________________________________________________

наименование органа государственного пожарного надзора

___________________________________________________________________________

указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес

Заключение

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в   период   с __ ч. __ мин.   "__" ____________ 20__ г.  по  __  ч __ мин.

"__" _____________ 20__ г.   проведено   обследование  документов,  объекта

заявителя на территории, в зданиях и сооружениях __________________________

наименование объекта

___________________________________________________________________________

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вывод по результатам обследования:

___________________________________________________________________________

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям

пожарной безопасности

__________________________________________________            _____________

должность, фамилия, инициалы начальника органа                (подпись)

государственного пожарного надзора

"__" _____________ 20__ г.                                  М.П. <*>

--------------------------------

<*> Место печати органа государственного пожарного надзора.

Приложение N 10

к Административному

регламенту (п. 27)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел

по объектам надзора

Начат: "__" _____________ 20__ г.

Окончен: "__" _____________ 20__ г.

На _______ листах <*>.

| N п/п | Наименование объекта над- зора, адрес, перечень юри- дических лиц, расположенных на объекте | За кем закреп- лен объ- ект над- зора | Вид пожар- ной охраны, в т.ч. доб- ровольной, наличие пожарной техники | N кон- трольно -наблю- датель- ного дела | Отметка о прекращении существова- ния (эксп- луатации) объекта надзора | Сроки и виды проводимых мероприятий по надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 11

к Административному

регламенту (п. 28)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес

места его нахождения)

Утверждаю

______________________________________

(должность, звание, фамилия и инициалы

______________________________________

начальника органа ГПН)

"__" _________________________ 20__ г.

Личный план-график осуществления государственного

пожарного надзора на _____________ 20__ г.

(месяц)

___________________________________________________________________________

(Должность, звание, фамилия и инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

| N п/п | Адрес места на- хождения объек- та(-ов) надзора | Наименование юридического(-их) лица(-иц), индиви- дуального(-ых) предпринимателя (-ей), физического лица, в отношении которых проводится проверка, органа государственной власти и органа местного самоуправления | Вид прове- дения про- верки (плановая, внеплано- вая, доку- ментарная, выездная) | Дата про- ведения проверки | Отметка о выполнении с указани- ем N и да- ты распо- ряжения, акта про- верки | Причины переноса выполне- ния про- верки с указанием N и даты документа | Отметка начальника органа ГПН о принятии от- чета об ис- полнении государст- венной функ- ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

"__" __________ 20__ г.                ____________________________________

(подпись государственного инспектора

по пожарному надзору)

Приложение N 12

к Административному

регламенту (п. 53)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес

места его нахождения)

Журнал

учета проверок

Начат: "__" _____________ 20__ г.

Окончен: "__" _____________ 20__ г.

На _______ листах <*>.

| N п/п | Адрес места нахож- дения объек- та(ов) надзо- ра | Наименование юридического(-их) лица(-иц), индивидуального(-ых) предпринимателя (-ей), физического лица, в отношении которых проводится проверка, органа государственной власти и органа местного самоуправления | Государ- ственный инспектор по пожарному надзору, за которым закреплен объект надзора (фамилия, инициалы) | N и дата распоря- жения о проведе- нии проверки | Вид проведения проверки (плановая, внеплано- вая, докумен- тарная, выездная), дата начала и окончания | Должность, фамилия, инициалы и подпись должностно- го лица, проводив- шего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| N и дата состав- ления акта проверки соблюдения обязатель- ных требо- ваний пожарной безопас- ности | Дата вручения (направ- ления) акта проверки соблюдения обязатель- ных требо- ваний по- жарной бе- зопасности | N, дата предписа- ния(-й), составлен- ного(-ых) по резуль- татам проверки | Дата вручения предпи- сания(-й) | N контрольно- наблюдатель- ного дела, где хранятся документы | Наименование, N и дата др. документов, составленных по результатам проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 13

к Административному

регламенту (п. 54)

Порядок проведения проверки

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

┌────────────────────────────┐                                    ┌──────────────────────────┐

│Предъявление распоряжения о │                                    │Вручение одного экземпляра│

│    проведении проверки и   │ ┌─────────────────────────────┐    │ акта с копиями приложений│

│  служебных удостоверений   │ │      Направление акта       │    │ руководителю юридического│

│уполномоченными должностными│ │ посредством почтовой связи  │    │лица или его заместителю, │

│  лицами руководителю или   │ │  с уведомлением о вручении  │    │      индивидуальному     │

│  иному должностному лицу   │ └─────────────────────────────┘    │  предпринимателю или их  │

│   юридического лица либо   │                            /\      │      представителям,     │

│      индивидуальному       │ ┌────────────────────────┐ │       │        гражданину        │

│      предпринимателю       │ │ Нарушений обязательных │ │       └──────────────────────────┘

└──────────────┬─────────────┘ │   требований пожарной  │ │                     /\

│               │   безопасности и иных  │ │                     │

\/              │    правонарушений не   │ │       ┌─────────────┴────────────┐

┌────────────────────────────┐ │       установлено      │ └───────┤   Ознакомление с актом   │

│Проведение проверки согласно│ └────────────────────┬───┘         │представителя юридического│

│    предмету проводимого    │ /\/\/\               └──────────┐  │ лица или индивидуального │

│  мероприятия по надзору,   │ │ │  │┌───────────────────────┐ │  │ предпринимателя, а также │

│ указанному в распоряжении  │ │ │  ││     Осуществление     │ │  │ лиц, присутствовавших при│

└──┬───────────────────┬─────┘ │ │  ││ производства по делу  │ │  │    проведении проверки   │

│                   │       │ │  ││  об административном  │ │  └──────────────────────────┘

\/                  \/      │ │  ││    правонарушении     │ │                /\

┌───────┐           ┌────────┐ │ │  ││   (приложение N 15)   │ │                │

│доку-  │  ┌─────┐  │выездная│ │ │  │└───────────────────────┘ │                │

│ментар-│<─┤  и  ├─>│проверка├─┘ │  │ /\                       │  ┌─────────────┴────────────┐

│ная    │  │(или)│  └──┬─────┘   │  │ │                        │  │ Запись должностного лица │

│провер-│  └──┬──┘     │         │  │ │ ┌────────────────────┐ │  │органа ГПН в журнале учета│

│ка     │     │        │         │  │ │ │ Наличие только тех │ │  │          проверок        │

└──┬────┘     └────────│─────────┘  │ │ │   нарушений (при   │ │  └──────────────────────────┘

│                   │            │ │ │    внеплановой     │ │                /\

│                   │            │ │ │ проверке), которые │ │                │

│                   \/           │ │ │уже были предписаны │ │                │

│    ┌─────────────────────┐     │ │ │   к устранению в   │ │  ┌─────────────┴────────────┐

│    │    Осуществление    │     │ │ │предыдущей плановой │ │  │    Составление акта по   │

│    │     необходимых     ├─────┘ │ │      проверке      │ └─>│ результатам проведенной  │

│    │     исследований    │       │ └───────────────────┬┘    │         проверки         │

│    │испытаний), экспертиз│       │                  /\ │     └──────────────────────────┘

│    └──────┬──────────────┘       │                  │  │              /\    /\       /\

│           │                      │                  │  └──────────────┘     │        │

│           │                    ┌─┴─────────────────┐│ ┌─────────────────────┴─────┐  │

\/          \/                   │Возбуждение дела об││ │   Выдача предписаний об   │  │

┌────────────────────────────────┐ │ административном  ├┘ │    устранении нарушений   │  │

│Установление достаточных данных,├>│  правонарушении   │  │  обязательных требований  │  │

│ указывающих на наличие события │ └───────────────────┘  │  пожарной безопасности и  │  │

│        правонарушения          ├───────────────────────>│ (или) предписания о снятии│  │

└──────────────────┬─────────────┘                        │с производства, прекращении│  │

│                                      │ выпуска и приостановлении │  │

\/                                     │ реализации товаров (работ,│  │

┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │ услуг), не соответствующих│  │

│Направление информации в иные органы государственного │  │  обязательным требованиям │  │

│ надзора (контроля) о выявленных правонарушениях, за  │  │   пожарной безопасности   │  │

│ совершение которых органы ГПН не вправе осуществлять │  └───────────────────────────┘  │

│                     производство                     ├─────────────────────────────────┘

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 14

к Административному

регламенту (п. 62)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Контрольно-наблюдательное дело

о противопожарном состоянии объекта надзора N _________

Начато: "__" ________________ 200_ г.

Окончено: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах.

Приложение N 15

к Административному

регламенту (п. 75)

Порядок

производства по делу об административном правонарушении

(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 688)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Возбуждение дела об административном правонарушении                         │

├───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┤

│    Составление    │   Составление протокола о   │    Вынесение определения о    │    Оформление     │

│   протокола об    │ применении меры обеспечения │      возбуждении дела об      │предупреждения либо│

│ административном  │   производства по делу об   │административном правонарушении│наложение штрафа на│

│  правонарушении   │      административном       │и проведении административного │ месте совершения  │

│                   │       правонарушении        │         расследования         │  правонарушения   │

└─────────┬─────────┴──────────────────┬──────────┴───┬───────────────────────────┴───────────────────┘

│                            │              │

│                            \/             │

\/             ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────┐

┌────────────────────┐   │ Составление протокола об │ │ │   Получение органом ГПН, государственным  │

│    Направление     │<──│     административном     │<┘ │     инспектором по пожарному надзору,     │

│  протокола и иных  │   │      правонарушении      │   │  составившим протокол об административном │<┐

│материалов дела для │   └──────────────────────────┘   │правонарушении, копии постановления судьи о│ │

│    рассмотрения    ├──>┌──────────────────────────┐   │назначении административного наказания либо│ │

└─────────┬──────────┘   │       Судебный орган     │   │постановления о прекращении производства по│ │

│              └──────────┬───────────────┤   │  делу об административном правонарушении  │ │

\/                        │             /\│   └───────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────┐              │             │ └─────────────────┐                               │

│  Должностное лицо  │              \/            │                   \/                              │

│    органа ГПН,     │  ┌────────────────────────┐│   ┌───────────────────────────────────────────────┤

│   уполномоченное   │  │      Иное решение,     ││   │      Вынесение постановления о назначении     │

│  рассмотреть дело  │  │     предусмотренное    ││   │ административного наказания либо о прекращении│

└──────────┬─────────┘  │  законодательством РФ  ││   │    производства по делу об административном   │

│            └────────────────────────┘│   │                 правонарушении                │

│                                      │   └───────────────────────────────────────────────┘

│                                      ├──────────────────────────────┐  ┌────────────────┐

│                                      │ Передача материалов дела для │  │   Иной орган   │

\/                                     │ назначения наказания в виде  │  │административной│

┌──────────────────────────────────────────────┐  │      административного       │  │   юрисдикции   │

│  Процесс подготовки к рассмотрению дела об   │  │ приостановления деятельности │  └────────────────┘

│       административном правонарушении        │  │       объекта надзора        │           /\

└──────────┬───────────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘           │

\/                                          /\                                    │

┌──────────────────────────────────────────────────────┴────┐  ┌─────────────────────────────┴──────┐

│ Отсутствие обстоятельств, препятствующих для рассмотрения ├─>│ Передача (направление) материалов  │

│          дела об административном правонарушении          │  │     дела об административном       │

└──────────┬────────────────────────────────────────────────┘  │         правонарушении по          │

│                                                   │        подведомственности          │

│                                                   └────────────────────────────────────┘

│

\/                         ┌──────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────┐

┌──────────────────────────────────┐  │    Вынесение постановления о     │  │Вручение (направление) │

│    Вынесение постановления о     │  │   назначении административного   ├─>│  копии постановления  │

│ прекращении производства по делу │  │            наказания             │  │      по делу об       │

│об административном правонарушении│  └──────────────────────────────────┘  │   административном    │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────>│    правонарушении     │

└───────────────────────┘

Приложение N 16

к Административному

регламенту (п. 74)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета дел об административных правонарушениях

и представлений об устранении причин

и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения

Начат: "__" ________________ 200_ г.

Окончен: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах <*>.

| N п/п | Дата ре- гистрации и N доку- мента (указыва- ется вид документа: протокол или опре- деление) | Основание привлечения к администра- тивной ответ- ственности (указывается статья и часть статьи Кодекса Рос- сийской Феде- рации об администра- тивных пра- вонарушениях) | Кто и когда соста- вил | Должность, фамилия, отчество лица, в отношении которого составлен протокол (наимено- вание юри- дического лица) | Наимено- вание предпри- ятия, объекта, на котором допущено нарушение | Кем и ко- гда рас- смотрено админист- ративное дело, результат рассмот- рения | Номер по- становле- ния и дата его выне- сения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Дата вру- чения (направ- ления) постанов- ления | Дата на- правления постанов- ления для принуди- тельного исполне- ния, куда направлено и исходя- щий номер | Кем и когда исполнено постанов- ление | Обжало- вание (оп- ределение) и решение по жалобе (протес- ту), дата | Кто и когда составил представ- ления | Кому направ- лено пред- ставле- ние | Дата получе- ния от- вета на пред- ставле- ние | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 17

к Административному

регламенту (п. 80)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета лицензиатов

Начат: "__" ________________ 200_ г.

Окончен: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах <*>.

| N п/п | Наимено- вание юридиче- ского ли- ца (инди- видуаль- ного предпри- нимателя) | Вид дея- тельно- сти, на который получена лицензия | N ли- цен- зии | N и дата приказа МЧС Рос- сии, на основании которого представ- лена ли- цензия | Адрес места осуществ- ления ли- цензируе- мого вида деятель- ности | Срок дейст- вия лицен- зии (ме- сяц, год) | Приоста- новле- ние, возоб- новле- ние, ан- нулиро- вание лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 18

к Административному

регламенту (п. 80)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 N 122)

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета выданных заключений о соответствии объекта защиты

обязательным требованиям пожарной безопасности

Начат: "__" _____________ 20__ г.

Окончен: "__" _____________ 20__ г.

На _______ листах <*>.

| N п/п | Наимено- вание юридиче- ского ли- ца (инди- видуаль- ного предпри- нимателя) | Вид дея- тельности, на который выдано заключение | Исходя- щий N акта и дата выдачи | Исходя- щий N за- ключения и дата выдачи | Фамилия, инициалы исполни- теля и его подпись | Соответ- ствие (несоот- ветствие) объекта защиты обязате- льным требова- ниям по- жарной безопас- ности | Подпись получив- шего заключение либо адрес, по которому направлено заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 19

к Административному

регламенту (п. 80)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета консультаций

Начат: "__" ________________ 200_ г.

Окончен: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах <*>.

| N п/п | Дата прие- ма | Фамилия, имя, отчес- тво гражда- нина или представи- теля орга- низации | Место жи- тельства или адрес местона- хождения организа- ции | По ка- кому вопросу обраще- ние | Кто прини- мал | Какое принято решение по об- ращению | N учетной карточки личной консульта- ции граж- данина | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

Приложение N 20

к Административному

регламенту (п. 80)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета входящей документации

Начат: "__" ________________ 200_ г.

Окончен: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах <*>.

| Дата, индекс доку- мента | N и дата посту- пившего документа | Откуда поступил документ, фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон | Краткое содержание документа | Количество листов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основного документа | прило- жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| N N экз. <**> |  | Резолю- ция ру- ковод- ства | Кому направлен на испол- нение, да- та и рос- пись | Отметка о возврате документа исполни- телем (роспись и дата) | Отметка об ис- полне- нии до- кумента | Отметка о подши- вке или уничто- жении доку- ментов | При- ме- ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основ- ного доку- мента | при- ложе- ния |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

<**> Для документов с пометкой "Для служебного пользования".

Приложение N 21

к Административному

регламенту (п. 80)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Журнал

учета исходящей документации

Начат: "__" ________________ 200_ г.

Окончен: "__" ______________ 200_ г.

На ____ листах <*>.

| Дата, индекс доку- мента | Куда на- прав- лен | Наименова- ние или краткое со- держание документа | Количество экземпляров |  | N экз. <**> |  | Количество листов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основ- ного доку- мента | при- ло- же- ния | основ- ного доку- мента | при- ло- же- ния | основ- ного доку- мента | при- ло- же- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Какой входящий номер исполняется | Фамилия исполнителя | Отметка о подшивке в дело копии документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России.

<**> Для документов с пометкой "Для служебного пользования".

Приложение N 22

к Административному

регламенту (п. 80)

ОБРАЗЕЦ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

__________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Учетная карточка личной консультации гражданина

N ______________

Дата проведения консультации ____________

Консультацию проводил ____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

проводившего консультацию)

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________

Документ, удостоверяющий личность гражданина _____________________

__________________________________________________________________

Повторность: Да/Нет       Количество обращений гражданина ________

Краткое содержание консультации __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результаты консультации __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Направление в организацию ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________

(подпись лица, проводившего консультацию)

Приложение N 23

к Административному

регламенту (п. 98)

Порядок

рассмотрения обращений и жалоб граждан в органах ГПН

В течение 3-х         В течение 7-ми

┌───────────┐  дней   ┌───────────┐  дней  ┌──────────────────────────┐   ┌───────────────────────┐

│Поступление├────────>│Регистрация├───────>│ Направление обращения в  │   │Уведомление гражданина,│

│письменного│       ┌─┤ обращения │  ┌─────┤соответствующий орган или │   │ направившего обращение│

│ обращения │       │ └─────┬─┬───┘  \/    │   должностному лицу, в   ├──>│    о переадресации    │

└───────────┘       │       │ │┌─────────┐ │компетенцию которых входит│   │       обращения       │

┌───────────┐ В те- │ В те- │ ││ Ответ на│ │  решение поставленных в  │   └───────────────────────┘

│Поступление│ чение │ чение │ ││обращение│ │    обращении вопросов    │

│  устного  │ 30-ти │ 7-ми  │ ││не дается│ └──────────────────────────┘

│ обращения │ дней  │ дней  │ │└─────────┘

└┬──────────┘       \/      │ │    /\

│      ┌────────────┐      │ │    │  ┌────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐

│      │Рассмотрение│      │ │    └──┤Оставление обращения│   │Направление уведомления гражданину│

│ ┌───>│ обращения  │      │ │       │  без движения при  ├──>│о мотивах оставления его обращения│

│ │    │по существу │      │ └──────>│  наличии законных  │   │ без движения в течение 7-ми дней │

│ │    └──────┬─────┴────┐ │         │     оснований      │   │ с момента регистрации обращения  │

│ │           │          │ │         └────────────────────┘   └──────────────────────────────────┘

│ │           \/         │ │

│ │    ┌────────────────┐│ │         ┌────────────────────────────────────────────┐

│ │    │Продление срока ││ │         │Возвращение обращения с разъяснением порядка│

│ │    │  рассмотрения  ││ └────────>│        обжалования судебных решений        │

│ │    │ обращения при  ││           └────────────────────────────────────────────┘

│ │    │наличии законных││      ┌──────────────────────────────────────────┐

│ │    │   оснований    ││      │Направление письменного ответа по существу│

│ │    │   до 30 дней   │└─────>│    обращения (по почтовому адресату)     │<────┐

│ │    └────────────────┤       └──────────────────────────────────────────┘     │

│ │                     │    ┌───────────────────┐                               │

│ │В течение 30-ти дней └───>│Направление запроса├─┐ ┌───────────────────────────┴──────┐

│ │                          └───────────────────┘ │ │Уведомление гражданина о продлении│

│ │                                                └>│ срока рассмотрения его обращения │

│ │                                                  └──────────────────────────────────┘

│ │                       ┌──────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────┐

│ └───────────────────────┤  Решение о даче  │  ┌>│ Разъяснение гражданину, в какой орган  │

│                         │письменного ответа│  │ │и в каком порядке ему следует обратиться│

│                         └──────────────────┘  │ └──────────────────────────────────────┬─┘

\/                         /\                   │                                        │

┌───────────────────────────┴┐                   │                                        │

│Занесение содержания устного├───────────────────┘                                        │

│    обращения в карточку    ├─>┌──────────────────────┐                                  \/

│ личного приема гражданина  ├┐ │       Отказ в        │ ┌───────────────────────┐  ┌─────────────────┐

└────────────────────────────┘│ │рассмотрении обращения│ │  Дается устный ответ  │  │Запись в карточке│

│ └──────────────────────┘ │ по существу обращения ├─>│  личного приема │

└─────────────────────────>│(с согласия гражданина)│  │    гражданина   │

└───────────────────────┘  └─────────────────┘