Федеральный горный и промышленный надзор России

Письмо

от 22 апреля 1999 г. N 12-18/370

Согласно ст. 7.5.19 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, если при производстве работ на действующих электростанциях, подстанциях, линиях электропередачи наряд - допуск выдан в порядке, установленном РАО "ЕЭС России", подключение сигнализаторов опасного напряжения автомобильных кранов не требуется.

Начальник Управления

по котлонадзору и надзору

за подъемными сооружениями

В.С.Котельников