Федеральный горный и промышленный надзор России

Письмо

от 6 ноября 1998 г. N 12-18/1042

о форме наряда - допуска на ремонт

грузоподъемных машин и подкрановых путей

Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями не возражает против использования на объектах электроэнергетики формы наряда - допуска, приведенной в отраслевых "Правилах техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", при условии дополнения указанной формы следующими мерами безопасности:

а) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кранов и кранов смежного (соседнего) пролета;

б) по предупреждению падения с высоты;

в) по предупреждению травмирования действующими кранами.

Начальник Управления

по котлонадзору и надзору

за подъемными сооружениями

В.С.Котельников