Федеральный горный и промышленный надзор России

4 сентября 2000 г. N 03-35/342

Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно - коммунальному комплексу

7 сентября 2000 г. N ЛЧ-3918/12

Письмо

Госгортехнадзор России и Госстрой России сообщают, что при регистрации объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.99 N 39 "Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра" (РД 03-294-99), следует руководствоваться следующим.

1. Опасным производственным объектом по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 град. C (п. 2.2 в карте учета объекта в государственном реестре), является котельная (группа котельных), работающая на одну теплосеть города и иного поселения, относимая в карте учета объекта в государственном реестре к объектам типа 3.3. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой теплоэнергетической организацией жилищно - коммунального хозяйства.

2. Наличие газа во внутренних системах газоснабжения котельной идентифицируется отдельно по признаку наличия воспламеняющихся веществ (п. 2.1 в карте учета объекта в государственном реестре) в составе опасного производственного объекта, которым является система теплоснабжения, обслуживаемая организацией жилищно - коммунального хозяйства. Система теплоснабжения с использованием газа в карте учета объекта в государственном реестре относится к объектам типа 3.2. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой теплоснабжающей организацией жилищно - коммунального хозяйства.

3. Опасным производственным объектом по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов - лифтов (п. 2.3 в карте учета объекта в государственном реестре) является жилищный фонд, обслуживаемый организациями (юридическими лицами), имеющими лицензию на эксплуатацию лифтов (эксплуатирующая организация). Жилищный фонд в карте учета объекта в государственном реестре относится к объектам типа 3.3. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой эксплуатирующей организацией.

Заместитель Начальника

Госгортехнадзора России

Б.А.Красных

Заместитель Председателя

Госстроя России

Л.Н.Чернышов