Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для контролера-лаборанта.

г.

2002 год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                               Руководитель  организации

_____________________						         ___________

__________2002г.                                                                                             ____________2002 г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

КОНТРОЛЕРА-ЛАБОРАНТА

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  контролера- лаборанта   допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2.Контролер –лаборант должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г.;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Контролер лаборант    должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Контролер –лаборант  в работе должен  руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на  контролера-лаборанта     могут  воздействовать следующие опасные факторы:

--повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-ременные и зубчатые передачи разрывной машины, универсального круткомера;

-вращающее мотовило (на мотовиле ЕУ-30)

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Контролер –лаборант должен  использовать  следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный.

. 1.6.Контролер-лаборант    должен  выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

--не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, контролер –лаборант несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы контролер-лаборант  должен:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду, привести ее в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место

-проверить наличие и исправность заземляющего провода электродвигателя;

-проверить наличие и исправность  измерительного инструмента  ;

- убедиться в надежности освещенности рабочего места;

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Быть внимательным во время работы.

3.2 Нагревать жидкость в пробирке необходимо при помощи держателя , направив отверстие пробирки в сторону от себя и находящихся рядом людей.

3.3. Не разрешается стоять близко спиной к лабораторным столам или вытяжным шкафам при проведении работ с ЛВЖ и нефтепродуктами, а также при включенных электроплитках.

3.4. при работе с газообразными веществами (хлор, водород) во избежание взрыва их следует располагать вдали от источников искусственного освещения.

3.5 Отработанные горючие жидкости должны собираться в специальную тару , которую в конце рабочего дня удаляют из лаборатории.

3.6.При работе с электрооборудованием запрещается:

-прикасаться к открытым токоведущим частям и корпусам технологического оборудования, кабелей, проводов;

-класть на электрические щитки , пульты управления, электрические машины и пускатели какие-либо предметы;

-сушить полотенца, обтирочные концы и другие предметы на муфельных печах, сушильных шкафах.

-вскрывать защитные кожухи пусковой аппаратуры и проникать за ограждения распределительных устройств.

3.7. Стандартные испытания материалов и образцов должны проводиться согласно технологической утвержденной карты.

3.8.При проведении  испытаний образцов материалов на электрическом оборудовании  необходимо стоять на диэлектрическом коврике.

3.9.Стекляную посуду из обычного стекла запрещается нагревать на открытом огне без асбестовой сетки

3.10. На мойку следует направлять посуду , свободную от остатков каких-либо веществ.

3.11. Пользоваться только установленными проходами . Перелезать через машины и подлезать под них запрещается

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации контролер-лаборант   обязан  прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители.или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

  - В случае получения травмы или заболевании контролер-лаборант   должен  прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы контролер-лаборант   должен:

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь  в специально отведенное место;

---снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда