Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛАБОРАНТА-ДИАГНОСТИКА

-.

г

2000год

Согласовано                                                                                       Утверждаю:

Председатель профкома                                                                   Директор ООО «Надежда»

__________2002г.                                                                       ________2002.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛАБОРАНТА-ДИАГНОСТИКА

# Общие  требования безопасности

- К работе в  качестве лаборанта-диагностика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и аттестованные по правилам техники безопасности при работе с микроскопом.

- Лаборанты допускаются до работы при наличии следующих средств индивидуальной защиты:

- халат хлопчатобумажный;

- перчатки резиновые;

- очки защитные.

- Помещение лаборанта должно быть оборудовано противопожарным инвентарем (пожарный рукав со стволом, огнетушители).

- В помещении лаборанта-диагностика должна быть разработана и утверждена схема эвакуации персонала на случай пожара или др. чрезвычайных ситуаций. Двери эвакуационных выходов должны открываться наружу.

## Требования безопасности перед началом работы

- До начала работы проверить состояние рабочего места, инвентаря, а также чистоту рабочего места.

- Одеть положенную спецодежду и др. СИЗ.

## 3.Требования безопасности во время работы

3.1.Выполнять только ту работу, которую Вам поручил руководитель

- При систематической работе с микроскопом необходимо устраивать перерывы на 15 мин через каждый час работы

3.3.В помещении лаборанта-диагностика должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания доврачебной помощи.

## Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При попадании пыли или порошкообразного вещества в глаза необходимо открыть веки и обильно промыть глаза в течение 10-15 мин слабой струей воды проточной воды  после чего пострадавшего отправить в медицинское учреждение

## Требования безопасности по окончании работы

- По окончании рабочего дня каждый лаборант обязан проверить и привести в порядок свое рабочее место, приборы и аппараты,  всех электронагревательных приборов, закрытие водяных кранов, окон. Проверить, не осталось ли неубранной промасленной ветоши (тряпок). Отключить освещение.

Инструкцию составил:

Руководитель лаборатории

Согласовано:

Инженер по охране труда