Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для лифтера

г

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                   Руководитель организации

___________                                                                                                     _______________________

___________2002 года.                                                                                     ____________2002года.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЛИФТЕРА

Г

2002 г

- Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе по обслуживанию лифтов  допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по электробезопасности на рабочем месте.

Для  выполнения  обязанностей лифтера допускаются  лица, имеющие удостоверение на право управления лифтом, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии. Подготовка и аттестация лифтеров  должны проводиться в профессионально-технических училищах(учебные комбинаты), располагающих базой для теоретического и производственного обучения и имеющие лицензию от управления Ц.О. Госгортехнадзора Р.Ф.  Управление лифтом может быть  поручено персоналу  после обучения  его  по соответствующей программе и аттестации квалификационной комиссией (первичное с участием инспектора Госгортехнадзора)

Допуск к самостоятельной работе должен оформляться приказом по предприятию.

- Лифтер должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф №90 от 14.03.96 г.

1.3. Повторная проверка знаний лифтеров производится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;

- по требованию лица ответственного по надзору за лифтами  на предприятии или инспектора Госгортехнадзора.

Повторная  проверка  знаний  должна производиться в объеме настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана.

- Лифтер обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования правил устройства и безопасной эксплуатации  лифтов;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. При работе на лифте  лифтер должен иметь при себе удостоверение на право управления краном данного типа.

1.5.Лифтер  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

- устройство лифта, приборов его безопасности;

- приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;

- иметь на машине медицинскую аптечку, оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- выполнять  только  порученную работу.

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

  - Лифтер  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

  - При обнаружении неисправностей лифта, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно остановить лифт и вызвать электромеханика.

1.9.При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить лифт, вызвать пожарную команду, поставить в известность руководство;

- приступить к тушению имеющимися первоначальными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

1.10.ри  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся начальнику АХО,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии),  если это не создает опасности для окружающих.

  - За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, лифтер  несет ответственность согласно действующему законодательству.

  - В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты" лифтер  должен использовать следующие СИЗ:

полукомбинезон хлопчатобумажный (срок носки 12 месяцев), рукавицы комбинированные (срок носки 3 месяца).

Зимой дополнительно: курткой на утепляющей прокладке, брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке, валенки.

  - Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы лифта;

- падение грузов  при  подъемно-разгрузочных  работах и их транспортировке.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть  исправную  одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2.Внешним осмотром убедиться в исправности всех  механизмов, металлоконструкций  и других частей лифта.

.-осмотреть приямок;

-проверить блокировку дверей;

-проверить исправность ограждений;

-проверить смазку механизмов, канатов;

-смотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние канатов и их крепление.

-проверить освещение кабины,  шахты;

-проверить комплектность противовеса.

2.3. .При обнаружении во время осмотра  и  проверки лифта   неисправностей и недостатков в его состоянии,   препятствующих безопасной работе,   и  при невозможности их устранения своими силами лифтер,  не приступая к работе должен сообщить об этом электромеханику

и далее продолжить работу только после устранения выявленных нарушений.

  - Перед началом работы лифтер  обязан убедиться в достаточной  освещенности рабочего места; кабины, шахты;-проверить состояние  посадочной площадки.

  - Производя приемку лифта , лифтер  должен сделать соответствующую запись о результатах приемки в вахтенном журнале, и далее приступить к работе.

3. Требования безопасности во время работы

- Во время работы механизмов лифта лифтер  не  должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а так же производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

- При работе лифта лифтер  должен руководствоваться требованиями данной инструкции и инструкции предприятия –изготовителя

- В случае,  если лифтер  отлучается, он обязан остановить лифт, двери кабины закрыть на ключ

- .Если в работе механизмов лифта  был перерыв, то перед началом работы лифта   должен дать предупредительный сигнал.

- При подъеме и спуске лифта лифтер постоянно должен находиться в кабине и направлять кабину к месту вызова.

- При загрузке (разгрузке)кабина должна находиться на загрузочной площадке, лифтер должен следить за равномерной загрузкой и закреплением груза в кабине, не допуская перегрузки лифта, а также одновременную перевозку людей, крое сопровождающего груз..

- При движении кабины следить, чтобы груз не касался дверей кабины.

- Лифтеру запрещается:

-покидать рабочее место;

-допускать в шахту, машинное отделение посторонних лиц;

-хранить посторонние предметы в кабине, машинном помещении;

-входить на крышу кабины и опускаться в приямок

-производить пуск лифта путем контакторов;

-прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся частям ;

-нарушать работоспособность предохранительных устройств;

-самостоятельно проводить ремонт лифта.

- При случайной остановке лифта между этажами и невозможности пуска лифта из кабины, необходимо вызвать электромеханика и не пытаться выйти самостоятельно из кабины.

- Работа лифта должна немедленно остановлена в следующих случаях:

-при движении кабины с открытой дверкой;

-при движении кабины в противоположном направлении;

-если кабина не останавливается на посадочной площадке;

-при нажатии на кнопку «стоп» кабина не останавливается;

-при появлении посторонних шумов при работе лифта;

-если нет освещения кабины и шахты;

-разбито стекло смотрового окна в дверях шахты;

-отсутствуют предохранительные крышки на кнопочных аппаратах и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования;

-.если металлоконструкции шахты находятся под напряжением.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1..Если во время работы  лифта   произойдет  авария  или несчастный случай,   то лифтер  обязан немедленно остановить лифт, поставить в известность об этом мастера, оказать пострадавшему первую  (доврачебную)   помощь,   принять меры к  сохранению обстановки происшествия (аварии) если это не создает опасности для окружающих.

4.2.При возникновении на лифте  пожара машинист обязан немедленно остановить  работу   крана  и приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания работы лифта  лифтер  обязан остановить лифт на посадочной площадке, обесточить эектрооборудование в машинном помещении и сделать запись в вахтенном журнале.

- В случае замеченных неисправностей  в  работе  лифта  необходимо составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению и передать ее мастеру (начальнику участка.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда