Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

монтажника внутренних систем и оборудования.

г. Москва

2002 г

Согласовано:                                                                                                      Утверждаю:

Председатель профкома                                                Руководитель организации

_________2002г.                                                                                     ________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МОНТАЖНИКА ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве монтажника внутренних  санитарно-технических  систем    допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей монтажника внутренних систем и оборудования  могут быть приняты лица, не имеющие  медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Монтажник  внутренних санитарно-технических  систем  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03 96 г

1.3. Монтажник   внутренних санитарно-технических систем  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования безопасности при использовании переносного электроинструмента; эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Монтажник   внутренних  санитарно-технических систем  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Монтажник внутренних санитарно-технических  систем   должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, монтажник    несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим  и служащим специальной одежды, специальной обуви  и  других  средств  индивидуальной защиты" монтажнику внутренних санитарно-технических систем   полагается:  костюм хлопчатобумажный - срок   носки 12 месяцев  и  рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца, ботинки кожаные. Постоянно занятые вне помещения сборкой и монтажом  зимой  дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные  на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.

.     Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.11. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных  обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- передвигающиеся конструкции;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных элементов конструкций зданий и сооружений;

- детали;

- неисправные рабочий инструмент,  приспособления и оборудование;

- электроток;

- электрооборудование или электропроводка;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть спецодежду, спецобувь, защитную каску.

- Получить задание на выполнение работ  у бригадира или руководителя.

- Проверить свое рабочее место оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность  инструмента и приспособлений:

- электрического переносного инструмента;

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие  требованиям безопасности;

- подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;

- осмотреть элементы конструкций и оборудование, предназначенное  для монтажа и убедиться в отсутствии у них дефектов;

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными  стержнями,   так как возможно  соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.4. Монтажники не должны приступать к работе при наличии следующих нарушений:

-неисправности технологической оснастки, СИЗ;

-наличии помех на рабочем месте (загазованности, оголенных проводов);

-наличии дефектов у предназначенного для монтажа оборудования.

3. Требования безопасности во время работы

- Выполняй только ту работу, которая поручена мастером.

- Будь в работе внимательным, не отвлекайся сам и не отвлекай других.

- Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки  в пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.

- При выполнении работ по монтажу внутреннего оборудования монтажники обязаны:

-систематически проветривать помещения при применении материалов, содержащих вредные вещества, и при газоэлектросварочных работах. При необеспечении должного вентилирования воздуха рабочей зоны применять соответствующие СИЗ.

-осуществлять монтаж санитарно-технического оборудования в замкнутых или труднодоступных помещениях при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией.

3.4. Подъем трубных заготовок и узлов санитарно-технических приборов, отопительных агрегатов, калориферов и другого оборудования на монтажные горизонты следует осуществлять с применением подъемников или грузоподъемных кранов

3.5. Оцинкованные трубы следует соединять сваркой только в случаях невозможности резьбовых соединений. До начала сварочных  работ  цинковое покрытие должно быть удалено с наружных поверхностей труб на расстояние не менее 30 мм по обе стороны от стыка.

3.6. Трубы из пластмасс следует разрезать ручными или механическими режущими инструментами. Не допускается  при резке труб из пластмасс применять абразивные круги.

3.5. Материалы, приборы и оборудование, применяемые при выполнении санитарно-технических работ, следует складировать согласно СНиП.

3.6.Подъем трубных заготовок и узлов санитарно-технических приборов, отопительных агрегатов, калориферов следует осуществлять с применением подъемников или грузоподъемных механизмов.

3.7. Трубы из пластмасс перед гнутьем, формированием  и при сварке следует разогревать устройствами, исключающими появление открытого огня.

3.8. При доводке заготовок на токарных станках монтажники обязаны:

-работать только  при наличии защитных экранов и защитных очках;

-очищать , ремонтировать, заменять рабочий инструмент и заправлять обрабатываемую деталь только после полной остановки станка;

-удалять стружку или опилки специально предназначенным для этого щетками и совками;

-следить за исправностью пусковых и тормозных устройств и заземляющего провода.

3.9. Гнуть стальные или пластмассовые трубы, а также рубить чугунные трубы следует на уровне земли или пола.

3.10. При обработке заготовок на дисковых трубонарезных станках монтажники обязаны выполнить следующие требования безопасности:

-подавать на станок только прямые трубы;

-обрабатывать заготовки диском, не имеющим трещин;

-заменять режущий диск на другой только после выключения двигателя.

3.12. При работе на трубогибочном станке:

-освободить площадку в радиусе 2 м;

-установить защитный кожух на открытые зубчатые колеса механизма;

-перемещать вперед в направлении от себя рычаг ручного приспособления при гнутье труб.

3.13. При заточке инструмента на заточном станке  монтажнику следует пользоваться защитным экраном и очками. Запрещается пользоваться боковыми поверхностями абразивного круга

3.14. При совместной работе со сварщиком монтажники обязаны:

-применять защитные очки;

-не пользоваться огнем вблизи генератора и не допускать загрязнения маслом или жиром баллонов с кислородом, предохранять их от ударов и резких толчков;

-перемещать баллоны на предназначенных для этого носилках или тележках.

3.15. При выполнении санитарно-технических работ монтажники обязаны:

-монтировать стояки системы внутренней канализации, водопровода снузу вверх, начиная с наиболее низкого этажа;

-использовать  при монтаже пластмассовых трубопроводов на высоте средства подмащивания. Не допускается использовать трубопроводы из пластмассы в качестве опоры для работающих;

-

3.11.Выполняя  операции  по   монтажу, соблюдать положения технологической карты.

  - Работая на высоте, необходимо пользоваться  монтажным поясом.

  - При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы все сигналы рабочим, занятым на оттяжке, подвались только одним рабочим, руководящим подъемом.

  - Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы предупредительными сигналами.

  - Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными карабинами, согласно утвержденной схемы строповки грузов.

  - При подъеме изделия необходимо находиться  от него на расстоянии не ближе 1 м .

  - При подъеме изделия, его перемещении в горизонтальном положении производить над выступающими деталями не менее, чем на 0,5 м.

  - После установки изделия ослабить тросы и убедиться в правильности его установки.

  - Запрещается укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей.

3.19.Работать  только исправными инструментами..

  - Работу зубилом  выполнять в защитных очках.

  - При использовании   переносного  электроинструмента (дрель, щлифмашинка и  т.д),при установке металлических дверей клиенту,   пользоваться специальной электропроводкой на напряжение 42В и соблюдать следующие требования безопасности:

-перед включением убедиться в заземлении корпуса и исправной изоляции проводов;

-проверить инструмента на холостом ходу;

-при напряжении более 42В пользоваться индивидуальными средствами защиты (диэлектрические перчатки, коврики);

-при прекращении работы отключить инструмент.

  - При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

  - Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента.   Стружка  и  опилки  подлежат  удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками  или щетками.

3.24. С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

  - При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение  электроинструмента  к  электросети при отсутствии  специального безопасного штепсельного  разъема. Это должен сделать электромонтер.

  - При внезапной остановке электроинструмента он  должен быть отключен выключателем.

  - Лицам,  работающим с электроинструментом,  самим не разбирать и не ремонтировать инструмент,  кабель,  штепсельные соединения,  другие части.

  - При снятии или установке деталей и узлов на машине, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести работающих рядом. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению ( остановить оборудование или соответствующий механизм, оградить опасную зону). О случившемся поставить в известность руководителя работ.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

- Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую помощь, поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления убрать в отведенное для них место.

- Проверить рабочее место после установки двери в противопожарном отношении.

- Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ,  применять для  мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда