Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для техника по ремонту

и  обслуживанию радиоаппаратуры.

г

2002 год

Согласовано: 							Утверждаю:

Председатель профкома						Руководитель организации

_____________________                                                                         _______________________

_______________2002 г.                                                                         ____________2002 г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ТЕХНИКА ПО РЕМОНТУ и ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАДИОАППАРАТУРЫ.

- Общие требования безопасности.

  - К работе по специальности техника по ремонту  и обслуживанию  радиоаппаратуры допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и инструктаж по технике безопасности общий и непосредственно на рабочем месте.

После проверки знаний безопасности, способов производства работ на технику выдается соответствующее удостоверение. В дальнейшем знания рабочими правил техники безопасности проверяется ежегодно.

  - Каждый техник по ремонту и  обслуживанию  радиоаппаратуры должен хорошо знать правила технической эксплуатации электроустановок (теле и радиоаппаратуры) и иметь соответствующую группу по электробезопасности (4 группу).

  - Техник по ремонту   и обслуживанию   радиоаппаратуры обязан строго выполнять правила техники безопасности, установленных для персонала, обслуживающие теле и радиоаппаратуру.

  - Необходимо строго выполнять правила внутреннего распорядка.

- Требования безопасности до начала работы.

  - Техник по ремонту  и обслуживанию  радиоаппаратуры обязан привести в порядок спецодежду, застегнуть манжеты, чтобы не было развивающихся концов.

  - Необходимо осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы, проверить исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и безопасном для пользования порядке.

  - Принять меры, исключающие возможность подачи напряжения к месту работы.

  - Получить необходимые защитные средства.

- Требования безопасности во время работы.

  - Работать можно только исправным инструментом и применять его по прямому назначению. Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.

  - При подготовке радиоаппаратуры и ремонту в обязательном порядке снять напряжение. Проверять наличие напряжения в сети нужно только специальными приборами: вольтметром, указателем напряжения.

  - При профилактическом обслуживании  радиоаппаратуры быть внимательным, особенно электрических  вводов.

  - При рассмотрении плавких вставок предохранителей следует менять при снятом напряжении.

  - Запрещается оставлять оголенные провода без изоляции, концы проводов даже без напряжения.

  - При обслуживании оборудования с лестниц стремянок, лестницы должны быть оборудованы крючьями, не позволяющие им произвольно раздвигаться во время работы. Высота приставной лестницы не должна превышать 5м.

  - Изоляция электропроводки должна быть исправна. Нельзя оставлять под напряжением электропроводку с поврежденной изоляцией.

  - При использовании электропаяльника следи, чтобы он был заземлен и имел фиксированную подставку.

  - При перерывах в работе, при переноске электрофицированного инструмента на другое место, инструмент необходимо отключить. Запрещается оставлять без надзора электрофицированный инструмент, подключенный к электросети.

  - При ремонте радиоаппаратуры по вызову на дому выполняются все правила электробезопасности, с личной ответственностью за безопасность производства работ техника по монтажу и ремонту телеаппаратуры.

  - Для уборки пыли с радиоаппаратуры пользуйся пылесосом, специальной щеткой при отключенном напряжении на телевизоре.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении пожара на радиоаппаратуре, нужно немедленно отключить от сети, накинуть одеяло, прекратив доступ воздуха к внутренним частям телевизора, поставить в известность руководителя.

  - При получении травмы, вызови скорую медицинскую помощь, поставь в известность руководителя.

- Требования безопасности по окончании работ.

  - Привести в порядок рабочее место, проверить и сложить инструменты, приспособления и индивидуальные защитные средства.

  - Сообщить руководителю о всех замечаниях в процессе работы.

  - Вымыть руки с мылом, снять одежду.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано

Инженер по охране труда