Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТЕПЛИЦ.

«

г

2002 г

СОГЛАСОВАНО:						  	      УТВЕРЖДАЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 					      РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ

«____»________________ 2002_г.		       		          	« ____»___________________2002г

.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТЕПЛИЦ.

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе  теплицах допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, а также .

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

.

- Работник теплицы   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- стажировку;

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.

- Работник теплицы  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Работник теплицы должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника участка;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Работник теплицы  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной  защиты  рабочие  теплицы   должны использовать в своей работе следующие СИЗ:

костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные,   ботинки  кожаные, фартук с нагрудником.

Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- транспортные средства;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- ,пониженная  температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

1..11. Не пользуйтесь открытым огнем (спичками, зажигалкой) и не курите в помещениях теплицы.

1.12. Во избежание поражения электрическим током:.

-не приближайтесь ближе 10м к оборванным проводам, лежащим на земле;

-немедленно докладывайте мастеру о всех обнаруженных оголенных и отсоединенных заземляющих проводах.

1.13.При нахождении на железнодорожных путях работникам теплиц следует выполнять следующие требования:

-железнодорожные пути проходить только в установленных местах, обозначенными указателями»Служебный проход»;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

-обходить группы вагонов  не ближе 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными  вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м.;

-при сходе с вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также отсутствия движущегося состава;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров; не перебегать пути перед движущимся составом;

-не садиться на подножки вагонов и не сходить с них во время движения.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть исправную спецодежду.

- Осмотреть  рабочий участок. Убедиться в том,  что он достаточно освещен, что проходы и проезды не загромождены посторонними предметами

- Проверить наличие, исправность:

- средств пожаротушения  и индивидуальной защиты.

-исправность переносных лестниц, наличие инвентарного номера, даты следующего испытания, отсутствия сколов и трещин.

-ограждений движущих частей оборудования.

-контактов заземления электродвигателей, грузоподъемных механизмов и конвейеров.

-проверить исправность тары. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев, не используйте тару с выступающими гвоздями, концами проволоки.

- Проверить  наличие урн для сбора мусора.

- Проверить  наличие  и  исправность  противопожарных средств.

- При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только ту работу, которую вам поручили.

3.2. Будьте внимательны при выполнении любой работы, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других.

3.3. Не работайте на неисправном оборудовании, неисправными инструментами, инвентарем.

3.5. При работе вдвоем или бригадой согласовывайте свои действия.

3.6. При получении новой работы требуйте проведения инструктажа по поручаемой  работе.

3.7 Работу проводите в рукавицах, остерегайтесь травмирования рук..

3.8.Не включайте и не останавливайте механизмы, оборудование, работа на которых Вам не поручена руководителем.

3.9. В случае прекращения подачи электроэнергии, появления посторонних шумов, вибрации, запаха гари отключите обслуживаемый агрегат и поставьте в известность руководителя.

3.10.При работе с лестницы-стремянки:

-убедится в устойчивости установки стремянки;

-при сборе плодов опирайтесь на  ступеньки лестницы-стремянки двумя ногами, или держитесь одной рукой за перила.

3.11. Не употребляйте в пищу немытые овощи и плоды.

3.12.Ящики с плодами переносите вдвоем.

3.13. Укладывайте ящики в штабель в перевязку на высоту не более 1, 8 м.

3.14 Погрузку продукции в транспортное средство производите вдвоем через открытый задний борт.

3.15. Не становитесь при погрузке на колеса и борта транспортного механизма.

-

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При поражении работника электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от его действия, отключением рубильника или другим способом, окажите 1-ю доврачебную  помощь и вызовите скорую медицинскую помощь..

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

4.2.. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

4.3. Не оставляйте транспортные средства в проходах, проездах.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Места производства работ  должны  быть  подвергнуты тщательной очистке, мойке.

  - Снять и убрать в отведенное для этого  место  спецодежду и другие средства защиты.

  - Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда