Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРОВ.

г. Клин

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						  	               	         	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					Руководитель организации	_____________2002 г                            				           	_______________2002 г

Протокол №

# Инструкция №__

по охране труда для персонала при эксплуатации лазеров

- Общие требования  безопасности

1.1. К работе с лазерами допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.2. Персонал  должна быть обеспеченспецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.

1.3.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

1.5. Приказом по организации должно быть назначено ответственное лицо , обеспечивающее исправное состояние и безопасную эксплуатацию лазера.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.

2.2. Подготовить рабочий инструмент и прибор ,

2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

## Требования безопасности во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.

3.2. Помещение  кабинета содержать в безупречной чистоте

3.3. При систематической работе с лазерами пользоваться защитными очками со светофильтрами в зависимости от длины волны лазерного излучения .

3.4.Должен быть исключена возможность поражения кожи рук персонала лазерным излучением .

3.5. При проведении процедур с лазерами  персонал обязан работать в печатках из хлопчатобумажной ткани.

3.6.Персоналу запрещается при включенном аппарате касаться рабочей части лазера.

3

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

Если при прикосновении к прибору обнаруживается ощущение тока , немедленно отключить прибот от сети и выяснить причину.

5. Требования безопасности по окончании работ

  - Отключить прибор от сети.

  - Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.

  - Вымыть  руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Зав. отделом

Согласовано:

Инженер по охране труда