Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА СТЕРИЛИЗАТОРАХ

(СУХО_ЖАРОВОЙ ШКАФ)

город

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			       Руководитель организации

«____»___________2002г.			«____»________________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СТЕРИЛИЗАТОРАХ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К эксплуатации  стерилизаторов (сухо-жаровых шкафов) допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение  на право выполнения данного вида работ, имеющие 1 группу по электробезопасности..

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию

  - Персонал должен соблюдать требования по электробезопасности при работе с электрическими приборами

  - Приказом по учреждению должен быть назначен ответственный за безопасную эксплуатацию стерилизаторов.

  - Хранить в стерилизационном помещении постороние предметы запрещено.

  - Вход в стерилизационное помещение посторонним лицам  запрещено.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов

2.3.Проверить наличие и исправность заземления...

# Требования безопасности во время работы

3.1.Для защиты от поражения электрическим током все доступные  для прикосновения металлические части жаровых шкафов должны быть занулены.

3.2.При проведении процедуры прокаливания медицинских приборов запрещается прикасаться  к вводным  электрическим устройствам.

3.3. Персоналу запрещается включать электроприемники в электрическую сеть при повреждении изоляции шнура и корпуса штепсельной вилки, а также других дефектах, при которых возможно прикосновение персонала к частям , находящимся под напряжением.

3.4. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации жарового шкафа персонал должен немедленно отключить неисправный аппарат от сети и доложить об этом заведующему отделением . Работать с этим аппаратом персонал может только после устранения неисправности.

3.5.Персоналу запрещается выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

3.6.Персоналу запрещается использовать электрическое оборудование, предварительно не ознакомившись с принципом его работы и опасностями , которые могут возникнуть при эксплуатации.

3.7.В процессе эксплуатации жаровых шкафов должна быть исключена возможность их опрокидывания

3.8.  рсоналу, обслуживающему жаровые шкафы  запрещается:

--работать на жаровых шкафах, имеющем дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;

---оставлять жаровой шкаф  без надзора во время его работы

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1Если при прикосновении к корпусу жарового шкафа обнаруживается ощущение тока , оборван заземляющий провод немедленно отключить прибор от сети.

# Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ  необходимо отключить электропитание.

5.2.Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал должен сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания и сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора.   .

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда