Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:				 	               	         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 	                                                 Руководитель организации		 «____»________________ 2002г.                                                            _______________2002 г

Протокол №

### ИНСТРУКЦИЯ №

### ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

##### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работам с растворителями , обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и имеющие удостоверение. Персонал допускается к работе после прохождения им:

вводного инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности; инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, который проводится также при изменении условий труда, характера работы или при нарушении правил техники безопасности. Повторный инструктаж персонал  проводит не реже одного раза в три месяца.

1.2.Персонал при работе с растворителями  обязан выполнять требования безопасности:

а) правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.3. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях

1.4.Выполнять только порученную работу;

1.5. Персонал  должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.6..Растворители, поступающие для производства должны иметь этикетки, с указанием:

-мер предосторожности;

-квалификацию вещества по степени воздействия на организм, по опасности вызвать пожар;

-где находится паспорт.

1.7. Паспорт безопасности растворителя должен содержать:

-данные о составе, компонентах по оценки степени их опасности;

-меры по оказанию первой помощи;

-противопожарные меры;

-индивидуальную защиту;

-физические и химические свойства;

-токсилогическая информация;

-информацию о транспортировке;

1.8. Количество растворителя, размещаемых на рабочем месте, должно быть не более, чем на одну смену.

1.9.. Персонал должен при работе с растворителями использовать следующие СИЗ:

костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, ботинки кожаные,   куртка и брюки на утепляющей прокладке, респиратор.

1.10.Спецодежда не реже одного раза в неделю должна подвергаться стирке на предприятии.

1.11. При работе с растворителями рекомендуется в профилактических целях употребление молока  в соответствии с Перечнем химических веществ, утвержденным Минздравом Р Ф.

1.10.  Для защиты кожного покрова следует применять перчатки двухслойные из латексы, пасту ИЭР-1, ХИОТ-6.

## Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы персонал  обязан:

осмотреть рабочее место, подготовить к работе инструменты, приспособления, инвентарь: проверить надежность настила лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.; убедиться в исправности сигнализации с малярной станцией; проверить исправность шлангов; ознакомиться с технологической картой выполнения малярных работ.

#### А. Требования к рабочему месту

#### 2.2. Персонал  обязан в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы материалами.

2.3. Освободившуюся из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару немедленно удалять с рабочего места в складское помещение.

#### Б. Требования к складированию материалов

2.5.. Растворители   следует хранить в отдельном огнестойком и вентилируемом помещении, в герметически закрытой таре на расстоянии не менее 2 м от системы отопления.

2.6. Емкости для лаков,  растворителей и других материалов перед чисткой следует пропаривать, промывать, проветривать.

Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, не образующего искр.

## Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы персоналу при использовании растворителей  запрещается:

производить работы на нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов; опирать приставные лестницы на оконные переплеты.

3.2.  Переносить емкости  с растворителем  на спине или плече во избежание ожогов.

3.3. Все внутренние работы с применением растворителей  выполнять при открытых окнах или принудительной вентиляции,

  - Запрещается применение лаков,  растворителей и разбавителей при отсутствии на них паспортных данных, а также использование импортных клеев и мастик, не имеющих фирменных указаний и инструкций по их применению.

  - Соблюдать правила пожарной безопасности.

## Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В   случае взрыва,  пожара или отравления химическими материалами, применяемыми при   работах  пострадавшему необходимо оказать медицинскую помощь и сообщить о случившемся мастеру (прорабу).

# Требования безопасности по окончании работ

1. Убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место,

2. Снять спецодежду, спецобувь и привести их в порядок. Индивидуальные средства защиты очистить и сдать на хранение.

- О замеченных неполадках, возникших во время работы, сообщить мастеру (прорабу).

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда