Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ.

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:             	         	                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Руководитель организации	____________2002 г	                                                  _________________2002 г

Протокол №

# Инструкция №__

по охране труда для персонала при  проведении работ по эндоскопической диагностики

- Общие требования безопасности

1.1. К работе  по эндоскопической диагностике допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.2. Персонал  должна быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.

1.3.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.

2.2. Подготовить рабочий инструмент и прибор ,

2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

## Требования безопасности во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.

3.2. Помещение  кабинета содержать в безупречной чистоте

3.3.При использовании ректоскопов с волоконными световодами Ре-ВС-3 и Ре-ВС-5 пользоваться инструкцией завода-изготовителя:

-присоедините один конец световодного кабеля диаметром 5 мм к осветителю ОС 100, второй конец его присоедините  к выбранному тубусу.

-при работе с ручкой до присоединения кабеля к тубусу пропустите его предварительно через отверстие в ручке. Ручку закрепите на тубусе;

-введите в тубус соответствующий обтуратор и закрепите его;

-смажьте конец тубуса  и выступающую часть обтуратора вазелином

3.4. Узлы ректоскопов рекомендуется дезинфицировать следующим образом:

-обтураторы , щипцы, щетку и ватодержатель –кипячением в дистиллированной воде;

-тубусы, аноскоп, защитную крышку, насадку и коагулятор –погружением в тройной раствор;

-остальные узлы –протиранием марлевым тампоном, смоченным в спирте.

3.5..Персонал ежегодно подлежит обязательному медицинскому осмотру с участием невропатолога, оториноларинголога, терапевта..

3.8. Не работать с неисправными электроприборами;

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

Если при прикосновении к прибору обнаруживается ощущение тока , немедленно отключить прибор от сети и выяснить причину.

5. Требования безопасности по окончании работ

  - Отключить тубус от световодного  кабеля.

  - Освободите обтуратор и извлеките из тубуса, все детали тщательно промыть .

  - Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.

  - Вымыть  руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Зав. отделом

Согласовано:

Инженер по охране труда