УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «»

_______________

«____»______________20____г

Программа № 028

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики.

| № п/п | Основные разделы инструктажа на рабочем месте | Вопросы, раскрываемые при инструктаже на рабочем месте. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о назначении, устройстве и принципе действия всех механизмов обслуживаемого оборудования. Технология сборки блоков аппаратуры любой сложности. Основные, опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе слесаря. | - Устройство, принцип действия и способы наладки обслуживаемого оборудования. Технические условия на эксплуатацию. - Принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков. 3.Назначение и применение контрольно-измерительных приборов; 4.Методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных вычислительных машин, принцип генерирования усиления. 5.Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическая последовательность наладки. 6. Проверка электрических параметров регулирующей аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. 7. Технологи сборки блоков аппаратуры любой сложности 8. Правила снятия характеристик при испытаниях. 9. Правила оформления сдаточной технической документации. 10. В процессе работы на слесаря возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: - движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования; - недостаточная освещенность рабочей зоны; - пониженная температура воздуха рабочей зоны; - расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м. и более; - повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, вредных веществ; -опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при проверке электрических параметров аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов; -использование поврежденных, не испытанных или с истекшим сроком испытаний электрозащитных средств; 11.Основные организационные мероприятия, технические средства и средства защиты, предусматриваемые для предупреждения воздействия на слесаря опасных производственных факторов, в том числе организация работ с учетом опасных зон и рабочих мест (их расположение, оснащение необходимыми средствами защиты). |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места слесаря. | 1.Безопасная организация работ (медицинский осмотр, инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, стажировка на рабочем месте, обучение, проверка знаний требований охраны труда с выдачей удостоверения и т.д.). 2.Требования к персоналу, выполняющему работы по наладке и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики (профессиональная подготовка или среднее профессиональное образование-наличие удостоверения или диплома, наличие не ниже III группы по электробезопасности - удостоверение). 3.Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при наладке и испытании КИП и А. 4.Материально-техническое оснащение рабочего места слесаря: регулирующие приборы, контрольно-измерительные приборы, инструмент, электроизоляционные материалы, запасные части для мелкого ремонта. 5.Содержание рабочего места и его организация с учетом применения технических средств безопасности (своевременное проведение очередных испытаний основных и дополнительных средств защиты, отключение оборудования на котором будут проводиться работы, наложение заземления на токоведущие части, ограждения опасных зон и вывешивание предупредительных плакатов). 6.Правила безопасности при работе с лестниц и стремянок. |
| 3. | Опасные зоны при наладке и испытании КИП и А Требования безопасности, предъявляемые при наладке и испытании КИП и А. Требования по предупреждению электротравма-тизма. | 1.Опасные зоны: - подключения приборов (шины, клеммы и т.п.); - вращения и движения открытых механизмов оборудования; - выполнение работ по наладке КИП и А на высоте свыше 1,3 м. 2.Опасные условия, возникающие во время работы: - плохая освещенность рабочего места; - захламленность рабочего места и проходов; - нарушение изоляции токоведущих проводов, открытый электрошкаф, щиток; - отсутствие или неисправность заземления оборудования; - отсутствие или неисправность ограждений. - несвоевременном проведении испытаний основных и дополнительных средств защиты. 3.Требования безопасности, предъявляемые при наладке и испытании приборов на оборудовании. Устройства предохранительные, оградительные, сигнализирующие. Средства защиты (коллективные, индивидуальные). Плакаты, надписи и знаки безопасности ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 4.Правила допуска людей в опасные зоны. 5.Определение исправности слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками (лабораторные испытания) и безопасные приемы работы. 6.Требования по предупреждению электротравматизма: - работы в цепях КИП и А должны производиться по исполнительным схемам и руководству по эксплуатации; - проверочные (исполнительные) схемы следует включать только после тщательной проверки правильности сборки и монтажа схем; - проверку наличия напряжения в схемах производить указателем напряжения или вольтметром; - при наладке и установке приборов в электроустановках, токоведущие части их должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для случайного прикосновения к ним; - присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо производить при полном снятии напряжения; - действие электрического тока на организм человека; 7 Оказание доврачебной помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. |
| 4. | Порядок подготовки к работе. | 1.После получения задания слесарь обязан: - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность; - проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям охраны труда; - подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требования охраны труда. - проверить наличие достаточной освещенности рабочего места; - пользоваться при работе местным освещением напряжением не выше 42 В. Напряжение переносной лампы допускается не выше 12В; 2.Перед производством работ по установке и наладке приборов в электроустановках должны быть выполнены следующие работы: - произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы, вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры; - наложены заземления на токоведущие части; - рабочее место ограждено инвентарными ограждениями и вывешены предупреждающие плакаты; - отключены, при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия предохранителей, токоведущие части, на которых будет производиться работа, или те, к которым будут прикасаться при выполнении работы, или ограждены изолирующими накладками (временными ограждениями); - приняты дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы при выполнении работы без применения переносных заземлений; - на пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей вывешены предупредительные плакаты « Не включать - работают люди!»; - на временных ограждениях вывешены плакаты или нанесены предупредительные надписи «Стой- опасно для жизни!»; проведена проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, на которых будет проводиться работа. |
| 5. | Действия слесаря при возникновении опасной ситуации. | 1.Действия слесаря при возникновении опасной ситуации (порядок прекращение выполнения работы, уход из опасной зоны). 2.Принятие специальных мер безопасности при возгорании и несчастном случае. |
| 6. | Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. | 1.Слесарь должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: - полукомбинезоном х/б, ГОСТ 12.4.100-80 - 1 шт. на 12 месяцев; - ботинками кожаными, ГОСТ 5394-89-1 пара на 12 месяцев; - рукавицами комбинированными, ГОСТ 12.4.010-75-1 пара на месяц; При занятости на наладке оборудования: - комбинезоном х/б вместо полукомбинезона х/б-1 шт. на 12 месяцев. На наружных работах зимой дополнительно: - курткой и брюками на утепляющей прокладке, ГОСТ 29335-92- 1 комплект на 24 месяца; -валенками, ГОСТ 17-672-77- 1 пара на 30 месяцев. 2.Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, порядок пользования СИЗ («Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и др. средствами индивидуальной защиты» Постановление Минтруда №51 от 18.12.1998 г.). 3.«Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах», утвержденных постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997г. № 66, п.55 (с изменениями от 17.12.2001г.). 4.Испытание и проверка исправности СИЗ (респираторов и др.). 5.Инструктаж слесарю по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировка по их применению. 6.Ответственность и организация контроля за обеспечением слесаря СИЗ. 7.Дежурная спецодежда. |
| 7. | Безопасное передвижение работника по территории организации. | 1.По производственным участкам по обозначенным проходам, минуя опасные зоны работы оборудования. 2.Порядок перехода автодорог (Правила дорожного движения. |
| 8. | Характерные причины аварий, возгораний, случаев производственных травм. | 1.Характерные неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, применяемых при работе. 2.Общие требования по пожарной безопасности. Основные причины возгораний в производственных, служебных и бытовых помещениях. 3.Причины несчастных случаев на производстве: -захламленность проходов и рабочих мест; - нарушение порядка подготовки рабочего места перед установкой и наладкой приборов в электроустановках; - не применение или применение не исправных электрозащитных средств при наладке и установке КИП и А в электроустановках; -нарушение правил безопасной эксплуатации ручного электроинструмента, применяемого при работе. 4.Квалификация несчастных случаев. Порядок расследования несчастного случая. |
| 9 | Меры предупреждения аварий, возгораний. Обязанность и действия слесаря при аварии, возгорании. Способы применения, имеющихся на участке средств пожаротушения, места их расположения. | 1.При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда – устранение, либо прекращение работы. 2.Требования к техническому состоянию технологической оснастки, приспособлений и инструмента. 3.Правила поведения слесаря в огнеопасных местах и при возгорании, при эвакуации из горящего помещения. 4.Особенности ликвидации очага возгорания электропроводки и электрооборудования. 5.Противопожарные мероприятия. Меры пожарной безопасности в местах производства работ: 6.Правила и инструкция по пожарной безопасности. 7.Порядок сообщения о возгорания и действия рабочих до прибытия службы спасения.. 8.Первичные средства пожаротушения, устройство, их расположение и правила пользования ими. |
| 10 | Инструкции по охране труда для проведения инструктажа на рабочем месте слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. | - Инструкция по оказанию первой(доврачебной) медицинской помощи ИОТ-002-2009; - Инструкция о мерах пожарной безопасности ИПБ-001-2009; - Инструкции по охране труда для слесаря контрольно измерительной аппаратуры и автоматики ИОТ-028-2009; - Инструкции по охране труда для лиц, работающих с электрифицированным инструментом ИОТ-073-2009; - Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом ИОТ-074-2009; - Инструкции по охране труда при работе на лестницах, стремянках и подмостях ИОТ-072-2009; - Инструкция по охране труда при авиаперевозках людей и груза ИОТ-088-2009. |

Программа составлена в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ, «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и выполняющих однотипную работу в пределах общего рабочего места. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ. Инструктаж на рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом, также проверкой приобретенных навыков безопасных способов ведения работ.

Программу разработал:

Специалист по ОТ, П и ПБ

Согласовано:

Начальник службы ОТ, Э и СН