Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа на рабочем месте

при работе ПЭВМ

| № п/п | Тема проведения инструктажа | Дни, часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Технологический процесс – это эксплуатация ПЭВМ: прием, ввод информации, корректировка решаемых задач по готовым программам и разработка, отладка программ, графической и текстовой документации. Рабочее место для работы : ПЭВМ. Опасные факторы: - электротравматизм; - ЭМИ; - напряжение зрения; - вынужденная поза сидя. | 1-ый день, 30 мин. |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места. - соблюдение порядка и методов выполнения работ по эксплуатации ПЭВМ; - осмотр рабочего места; - исправные средства защиты (экранные фильтры, фильтры питания); - устойчивость оргтехники; - наличие и исправность пожарных средств. | 1-ый день, 30 мин. |
| 3. | Опасные зоны: - не устанавливать оргтехнику рядом с отопительными трубами и оборудованием, находящимся под напряжением; - подключать оргтехнику к электророзеткам с помощью штепсельных вилок с исправными шнурами; - самостоятельно производить ремнт оргтехники. | 2-ой день, 30 мин. |
| 4. | Порядок подготовки к работе: - провести внешний осмотр рабочего места; - проверить: | 2-ой день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - убедиться в заземлении экрана; - исправность сетевого фильтра4 - отсутствие лишних предметов на рабочем месте; - устойчивость оргтехники, исключающих их падение; - установку электровыключателей на приборах в положении «выключено» - уставить необходимые электровыключатели в положение «включено» и начать работу. |  |
| 5. | Меры безопасности при работе. Действия при возникновении опасной ситуации. - соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники; - поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; - не загромождать проходы и подходы к рабочему месту; - не переносить , не передвигать включенную оргтехнику; - не производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; - при возникновении опасной ситуации, связанной с вычислительной техникой, электропроводкой необходимо обесточить оборудование и доложить руководителю работ и обратиться в соответствующее подразделение предприятия с целью их устранения; - при возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, провести комплекс мер по оказанию первой помощи. | 3-ий день, 30 мин. |
| 6. | Требования безопасности по окончании работы: - выключить из сети электропитания всю оргтехнику; - привести в порядок рабочее место. | 3-ий день, 30 мин. |
| 7. | Схема безопасного передвижения работников по территории лаборатории, отдела, предприятия. Необходимо соблюдать следующие требования: - передвигать ся осторожно; - не бегать по лестницам; - держаться за перила; - обходить скользкие поверхности; - не проходить под поднятым грузом. | 4-ый день, 30 мин. |
| 8. | Транспортные и грузовые средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. При работе необходимо пользоваться лифтом и средствами малой механизации (грузовыми тележками). Требования: | 4-ый день, 30 мин. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - вес поднимаемого груза вручную не должен превышать установленную норму; - на грузе не должно быть незакрепленных деталей; - груз должен быть обвязан; - отсутствие людей около груза. |  |
| 9. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкции по охране труда; - несоблюдение инструкции пожарной безопасности; - несоблюдение требований эксплуатации вычислительной техники. | 5-ый день, 30 мин. |
| 10. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся средств пожаротушения: - содержание в чистоте помещений лаборатории; - уборка рабочего места после окончания работы; - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения. | 5-ый день, 30 мин. |

Начальник отдела №

Согласовано: