Приказ Минздрава РФ от 28 января 2002 г. N 20

"О Типовой инструкции по охране труда для персонала отделений радионуклидной

диагностики"

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 181-ФЗ "Об основах

охраны труда в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской

Федерации от 23.05.2000 N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные

нормативные требования охраны труда" приказываю:

1. Утвердить согласованную с Минтрудом России и ЦК профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации Типовую инструкцию по охране труда для

персонала отделений радионуклидной диагностики (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра Стуколову Т.И.

Министр 	Ю.Л.Шевченко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2002 г.

Регистрационный N 3380

Приложение

Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений радионуклидной

диагностики

(утв. приказом Минздрава РФ от 28 января 2002 г. N 20)

I.   Общие положения

II.  Общие требования безопасности

III. Требования безопасности перед началом работы

IV.  Требования безопасности во время работы

V.   Требования безопасности в аварийных ситуациях

VI.  Требования безопасности по окончании работы

I. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями действующих

"Норм радиационной безопасности НРБ-99" СП 2.6.1.758-99 (признан не нуждающимся

в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29.07.99 N 6014-ЭР),

"Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99"

СП 2.6.1.799-99 (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо

Минюста России от 01.06.00 N 4214-ЭР), Федерального закона от 09.01.96 N 3-ФЗ

"О радиационной безопасности населения" (опубликован в "Российской газете"

17.01.96 г.), приказа Минздрава России от 31.07.00 г. N 298 "Об утверждении

Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных

доз облучения граждан" (признан не нуждающимся в государственной регистрации,

письмо Минюста России от 15.08.00 N 6948-ЮД).

Инструкция содержит основные положения по производственной санитарии

и охране труда для персонала отделений радионуклидной диагностики.

На основании настоящей инструкции в каждом лечебно-профилактическом учреждении,

имеющем отделение радионуклидной диагностики, должны быть разработаны внутренняя

и должностные инструкции по охране труда с учетом конкретных условий работы.

II. Общие требования безопасности

2.1. В соответствии с требованиями "Основных санитарных правил обеспечения

радиационной безопасности ОСПОРБ-99" СП 2.6.1.799-99 к самостоятельной работе

в радионуклидных отделениях допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,

которые прошли специальную подготовку и отнесены приказом по учреждению к

персоналу отделения ("Категория А").

2.2. При проведении радионуклидных исследований выделяют две категории

облучаемых лиц - А и Б.

К персоналу категории А относятся сотрудники отделения, непосредственно

занятые в проведении радионуклидной диагностики (врачи-радиологи, медицинские

сестры, санитарки, инженеры и техники по наладке и эксплуатации аппаратуры

для радионуклидной диагностики).

К персоналу группы Б относятся сотрудники отделения, находящиеся по условиям

работы в сфере действия ионизирующего излучения.

2.3 Персонал отделения групп А и Б должны знать и соблюдать предельно-допустимые

дозы облучения. Так, для персонала группы А эффективная доза облучения персонала

не должна превышать 0,02 Зв в год за любые последовательные 5 лет, но не более

0,05 Зв в год. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период

трудовой деятельности (50 лет) 1,0 Зв. Для персонала группы Б величины эффективных

доз составляют 1/4 от величин для группы А в соответствии с "Нормами радиационной

безопасности. НРБ-99".

2.4. Женщины должны освобождаться от непосредственной работы в отделении

на весь период беременности с момента ее медицинского подтверждения.

2.5. В соответствии с Приказом Минздравмедпрома России N 405 от 10.12.96

"О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников"

(зарегистрирован в Минюсте России 31.12.96 N 1224) в целях предупреждения

заболеваний персонал отделения должен проходить обязательный медицинский осмотр

при поступлении на работу и периодические осмотры не реже одного раза в год.

К работе в отделении допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний

для работы с ионизирующим излучением.

2.6. Персонал, занятый в радионуклидных отделениях, должен иметь I квалификационную

группу по электробезопасности и ежегодно проходить проверку знаний. Присвоение

I группы оформляется в установленном порядке.

2.7. Вновь поступившие, а также лица, временно направленные на работу

в отделение, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда или

лица, ответственного за охрану труда и назначенного приказом по учреждению.

Результаты должны фиксироваться в журнале регистрации вводного инструктажа

по охране труда. По результатам проведенного инструктажа лицо, отвечающее

за работу с кадрами, производит окончательное оформление вновь поступающего

сотрудника и направляет его к месту работы.

2.8. Каждый вновь принятый на работу в отделение должен пройти первичный

инструктаж по охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж персонал

отделения должен проходить на рабочем месте не реже двух раз в год, а внеплановый

- при изменении технологического процесса, нарушениях правил охраны труда

и несчастных случаях. Данные инструктажи должны проводиться заведующим отделения

или лицом, назначенным им. Результаты инструктажей должны быть зафиксированы

в соответствующих журналах, личной карточке инструктируемого, наряде-допуске

или другой документации, разрешающей производство работ.

2.9. Персонал отделения обязан:

руководствоваться должностными инструкциями;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

не допускать отклонений от установленного технологического процесса работы

с источниками ионизирующего излучения;

выполнять требования основных нормативных документов, приведенных выше

технических описаний и инструкций по эксплуатации на установленную в отделении

аппаратуру, а также настоящей инструкции;

владеть принципами действия и условиями эксплуатации технологического

оборудования кабинета;

владеть приемами оказания первой медицинской помощи;

докладывать непосредственному руководителю о неисправности оборудования

или возникновения аварии;

содержать в порядке и чистоте отделение, не допускать его загрязнения

неиспользуемой аппаратурой и мебелью,

2.10. Персонал отделения обязан выполнять требования по соблюдению режимов

труда и отдыха.

2.11. Персонал отделения должен владеть правилами защиты от воздействия

следующих опасных и вредных производственных факторов:

повышенного уровня ионизирующего излучения в рабочей зоне;

повышенной концентрации радионуклидов на рабочих поверхностях и в воздухе

рабочих помещений;

опасного уровня напряжения в электрических цепях;

повышенного уровня шума, создаваемого электрическими приводами, воздушными

вентиляторами.

2.12. Персонал отделения должен быть обеспечен средствами индивидуальной

защиты в зависимости от назначения кабинета радионуклидной диагностики.

2.13. Персонал отделения должен быть обеспечен следующими коллективными

средствами защиты:

стационарными защитными ограждениями;

защитными ширмами, экранами;

защитно-технологическим оборудованием;

устройствами для транспортирования и хранения источников излучения;

защитным заземлением оборудования;

системой вентиляции и очистки воздуха;

устройствами хранения радиоактивных отходов.

2.14. Генератор короткоживущих изотопов должен быть помещен в дополнительную

радиационную защиту для предотвращения облучения персонала.

2.15. На отделение распространяются общие требования безопасности, предъявляемые

к источникам электроэнергии и электрическим аппаратам бытового назначения.

2.16. При несчастном случае или неисправности оборудования, приспособлений

и инструментов персонал должен отключить главный сетевой рубильник и поставить

в известность заведующего отделением.

2.17. Персонал отделения должен:

при возникновении пожара вызвать пожарную команду, милицию и принять

меры по ликвидации пожара углекислотными огнетушителями, первичными средствами

пожаротушения;

при прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве электрической

цепи, поломке коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления

и вентиляции) прекратить работу и вызвать соответствующие аварийные ремонтные

службы.

2.18. Персонал отделения должен соблюдать правила личной гигиены.

2.19. Запрещается персоналу отделения:

проводить технологические операции с радиофармпрепаратами (РФП) вне рабочего

места без специальных лотков и поддонов;

хранить и применять препараты без этикеток, в поврежденном флаконе;

пробовать на вкус и запах используемые препараты;

хранить радиоактивные отходы на рабочих местах после окончания работы

с радионуклидами;

работать без спецодежды, защитных приспособлений, средств индивидуальной

защиты;

пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты или с истекшим

сроком службы;

принимать пищу и курить в рабочих помещениях;

работать при отключенных системах водоснабжения, канализации, вентиляции.

2.20. Персонал отделения должен хранить пищевые продукты, домашнюю одежду

и другие предметы, не имеющие отношения к работе в специально выделенных местах.

2.21. На дверях кабинетов отделения должны быть вывешены знаки радиационной

опасности.

2.22. Руководитель предприятия, учреждения, организации должен обеспечить

изучение инструкции по охране труда каждым сотрудником.

2.23. При необходимости лица, допустившие нарушение инструкции, подвергаются

внеочередной проверке знаний и внеплановому инструктажу по охране труда.

2.24. Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается

на лицо, ответственное за охрану труда в отделении.

2.25. Настоящая инструкция принимается сроком на пять лет, срок действия

которой может быть продлен не более чем на два срока.

III. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Перед началом работы лицо, ответственное за хранение РФП, должно

проверить целостность пломбы на двери хранилища, открыть хранилище и выдать

на рабочее место требуемый препарат.

При приемке генератора короткоживущих изотопов и набора флаконов для

элюирования и в целях обеспечения сохранения стерильности персонал должен

убедиться в целостности опечатанной охранной тары. В случае нарушения места

опечатывания охранной тары изделия к работе не допускаются.

3.2. Перед началом работы персонал отделения должен проверить наличие

индивидуальных дозиметров, убедиться в отсутствии посторонних лиц в процедурном

помещении и провести визуальную проверку исправности радионуклидной аппаратуры

(подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, заземляющих проводов

в кабинете и т.д.). О замеченных неисправностях он должен сообщить заведующему

отделением и приступать к работе после их устранения, сделав соответствующие

записи в формуляре прибора.

3.3. Перед началом исследований лица, работающие с источниками ионизирующего

излучения, должны надеть средства индивидуальной защиты в зависимости от номенклатуры

средств защиты, предназначенных для работы в специализированном кабинете.

3.4. Персонал отделения должен убедиться в исправности систем вентиляции,

водоснабжения, канализации и электроосвещения. О замеченных неисправностях

он должен сообщить заведующему отделением.

3.5. Персонал отделения должен подготовить аппараты, приборы и вспомогательное

оборудование к работе, проверить сохранность средств радиационной защиты.

3.6. При сменной работе отделения радионуклидной диагностики порядок

сдачи и приема смены определяется внутренней инструкцией, разрабатываемой

заведующим отделением, с учетом функциональных особенностей каждого кабинета

отделения.

IV. Требования безопасности во время работы

4.1. Персонал отделения должен соблюдать оптимальный технологический

процесс работы с источниками ионизирующего излучения в соответствии с утвержденными

медицинскими методиками и внутренней инструкцией, разработанной заведующим

отделением.

4.2. В течение рабочего дня хранилище РФП должно быть закрыто на ключ.

4.3. Персонал отделения должен владеть приемами безопасной работы с источниками

ионизирующих излучений в соответствии с внутренней инструкцией.

4.4. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала должен проводиться

постоянно с ежеквартальной регистрацией результатов в рабочем журнале.

4.5. Индивидуальные годовые дозы облучения должны фиксироваться в карточке

учета индивидуальных доз. Карточка учета доз работника должна передаваться

на новое место работы работника в случае перевода его на другое место.

4.6. Случаи превышения предельных допустимых уровней должны быть расследованы

в соответствии с внутренней инструкцией по ликвидации аварий, разработанной

заведующим отделением.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При радиационной аварии персонал должен поставить в известность

заведующего отделением и лицо, ответственное за радиационный контроль.

5.2. Для устранения неисправности аппаратуры заведующий отделением должен

вызвать ремонтную бригаду.

5.3. При подозрении на облучение персонала выше норм, установленных в

п.2.3 настоящей инструкции, заведующий отделением должен организовать срочную

проверку причин, вызвавших переоблучение, оценить полученную дозу, направить

пострадавших на медицинское обследование. По полученным результатам заведующий

отделением должен определить возможность дальнейшей работы персонала в сфере

ионизирующего излучения.

5.4. При радиоактивном загрязнении персонала необходимо определить участок

и уровень загрязнения, снять одежду и отправить ее в камеру выдержки, провести

необходимую дезактивацию загрязненных участков тела с последующим дозиметрическим

контролем. Допустимое загрязнение кожи, спецодежды, внутренней поверхности

лицевых частей средств индивидуальной защиты не должно превышать по альфа-активным

нуклидам 2 част/(см2 х мин), по бета-активным нуклидам 200 част/(см2 х мин);

поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них

оборудования - соответственно по альфа-активным нуклидам 5-20 част/(см2 х

мин), по бета-активным нуклидам 2000 част/(см2 х мин).

5.5. При радиоактивном загрязнении производственных помещений и оборудования

выше установленных величин, необходимо организовать уборку, четко обозначив

место аварийного загрязнения, в отдельных случаях возможно организовать выдержку

оборудования до значений, не превышающих допустимого уровня загрязнения поверхности.

5.6. При пропаже РФП, наличии их в подразделении в количестве, не соответствующем

документации, использовании не по назначению персонал обязан поставить в известность

руководителя подразделения.

5.7. При нерадиационной аварии персонал должен отключить главный сетевой

рубильник, поставить в известность заведующего отделением.

VI. Требования безопасности по окончании работы

6.1 По окончании работы персонал отделения обязан:

привести в порядок рабочее место;

отправить радиоактивные отходы в хранилище;

провести дозиметрический самоконтроль спецодежды, тела и рук;

привести аппараты в исходное состояние, отключить или перевести в режим,

оговоренный инструкцией по эксплуатации;

провести влажную уборку всех помещений с мытьем полов и тщательной дезинфекцией

элементов и принадлежностей радиодиагностической аппаратуры, с которыми соприкасается

больной и медицинский персонал.

6.2. Лицо, ответственное за охрану труда, должно провести дозиметрический

контроль уровней радиационного загрязнения рабочего места - при обнаружении

загрязненности организовать дезактивацию рабочих поверхностей.

6.3. Ответственный за хранение РФП должен отправить неиспользованные

РФП в хранилище и опечатать его.

6.4. Инженер должен проконтролировать отключение всех систем электроснабжения.

6.5. Заведующий отделением (кабинетом) должен проверить правильность

ведения учетной документации.